Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“), kaip nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Vadovautis aktualia redakcija).

Energijos vartojimo efektyvumas. Projektuojant siurblines turi būti numatoma aukšto energinio efektyvumo įranga ir valdymo sprendiniai.