PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. +370 45 58 29 46, faks.+370 45 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188774594.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PLANINIO REMONTO DARBAI“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2.	Pirkimo objektas	3

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.	Pasiūlymų vertinimas	5

8.     Sutarties sudarymas	5

9.     Kitos sąlygos	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“	7

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninės specifikacija“	10

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“	13

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“	18

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“	19

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	21

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Už sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašas“	22

# Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774594, adresas Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes pirkimo objekte nurodytų darbų

centrinės perkančiosios organizacijos kataloge nėra.

1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.1  papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2  priede.

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.6. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys palaikyti ryšį su Tiekėjais gaunant su Pirkimo procedūromis susijusius pranešimus CVP IS priemonėmis – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistas melioracijai Gintaras Gritėnas, tel. +370  45 45 43 29, el. p. gintaras.gritenas@panrs.lt.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Panevėžio rajone esančių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių planinio remonto darbus (toliau – Darbai). Pagrindinis BVPŽ kodas – 45112320-4 Reikalavimai pirkimo objektui, pirkimo apimtys ir dalykas, techninė specifikacija nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Numatoma pradinės sutarties vertė 23140,50 Eur be PVM. Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma 28000,00 Eur su PVM. Finansavimo šaltinis – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Darbų atlikimo vieta – Panevėžio rajono savivaldybės teritorija.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad neturi pašalinimo pagrindų nustatytų specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija netaiko nuostatų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma (Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas);

5.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.1.3. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.4. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.1.5. jei tiekėjas pasitelkia subrangovus, subrangovo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subrangovu pirkime.

5.2. Kvalifikacijos reikalavimus ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus patvirtinančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo.

5.3. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.3.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.3.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.4. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.

5.5. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.6. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.7. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą bendrą įkainių sumą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma (specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas).

# Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

  - Sutarčiai bus taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės mokėti Rangovui priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų apimties, kuri apskaičiuojama pagal Rangovo Pasiūlyme nurodytus įkainius. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso Techninėje specifikacijoje nurodyto preliminaraus Darbų kiekio ir sumokėti visos sutarties kainos, nurodytos 2.2 papunktyje.

8.3.   Sutartis pasirašys Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

# 9. Kitos sąlygos

  - Tais atvejais, kai šio pirkimo organizavimo ir vykdymo nuostatos, sąlygos, procedūros neaprašytos

pirkimo sąlygose, privaloma vadovautis Viešųjų pirkimo įstatymo aktualia redakcija.

Zita Bakanienė

Gintaras Gritėnas

2026-03-26

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

Lentelė 1

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalies nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Šio pašalinio pagrindo nebuvimą Tiekėjas patvirtina pateikdamas užpildytą ir pasirašytą Pasiūlymo formą (specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas). |

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir

reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS

APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas turi verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. turėti teisę atlikti melioracijos statinių statybos darbus. Statinio kategorija: Neypatingas statinys; Statybos rūšis: Remontas; Statinio paskirtis: Melioracijos statiniai. Reikalaujamos veiklos teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 8 straipsnio 3 dalis. | Pateikiama: 1) Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo skaitmeninę kopiją, ar kitų dokumentų, patvirtinančių tiekėjo teisę verstis statybos veikla, skaitmeninę kopiją. Asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimo kopiją (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija); 2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato ar Teisės pripažinimo pažymos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento, suteikiančio teisę atlikti melioracijos statinių statybos darbus, kopija (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija); | -jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; -tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; -subrangovai, kuriuos tiekėjas pasitelks Sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tiekėjas privalo įsipareigoti, jog Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir nurodo, kad pirkimo vykdytojui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |
| 2. | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas per paskutinius 5 metus* iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs melioracijos statinių naujos statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar remonto darbų už 11 000,00 be PVM ir darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Tiekėjai patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis sutartimis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. *arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus | Pateikiama: per paskutinius 5 metus* atliktų darbų pažymos iš užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) apie svarbiausių darbų atlikimą ir bendrą jų vertę (be PVM). *arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus | -jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; -tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |
| 2.2. | Tiekėjas turi pasiūlyti kvalifikuotus specialistus, kurie turi atitikti šiuos profesinės kvalifikacijos lygio ir patirties reikalavimus: bent vieną melioracijos statinių statybos darbų vadovą, atestuotą melioracijos statinių statybos srityje. | Pateikiama: 1. Už sutarties vykdymą atsakingų vadovaujančių specialistų sąrašas (pirkimo specialiųjų sąlygų 8 priedas), kuriame turi būti nurodyta: specialisto vardas, pavardė, pareigos vykdant užduotį, kvalifikacijos dokumento pavadinimas ir numeris, darbovietė. 2. Pateikiamas Žemės ūkio ministerijos išduotas galiojantis atestatas, suteikiantis teisę būti melioracijos statinių statybos darbų vadovu ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai ir pripažinti LR teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus kai duomenys apie kvalifikaciją patalpinti Statybos produkcijos sertifikavimo centro internetinės svetainės www.spsc.lt registrų grafoje. -jeigu siūlomas specialistas nėra tiekėjo (pavienio tiekėjo, ūkio subjektų grupės nario, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), ar subrangovo darbuotojas), pridedama tiekėjo ir specialisto pasirašyta deklaracija, kad tiekėjas, jo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, sudarys darbo sutartį su specialistu, o specialistas vykdys numatytas funkcijas. | -jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turimi pajėgumai sumuojama); -tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais – tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, pajėgumai sumuojami. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. |

Tiekėjams keliami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas (bent vienas iš tiekėjų grupės partnerių) atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, taip pat lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos priemonių aprašymas). | -jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; -tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; -tiekėjo Sutarties vykdymui pasitelkiamas trečias asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos sistemos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

___________________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

(Rangos sutarties 1 priedas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PLANINIO REMONTO DARBAI

1. Rangovas Darbus privalo vykdyti vadovaujantis Statybos techninių reglamentų ir Melioracijos techninių reglamentų normatyviniais dokumentais.

2. Darbų užsakymas ir atlikimas vykdomas bet kuriuo einamųjų metų laiku.

3. Darbų vykdymo metu vieną kartą savaitėje Rangovo atstovas kartu su savivaldybės darbuotojais atsakingais už valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių planinių remonto darbų priežiūrą, apžiūri atliktus darbus. Užbaigtų Darbų perdavimas-priėmimas atliekamas sutartyje nustatyta tvarka.

| Eil. Nr. | Įkainuotų darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis (Pasiūlymo vertinimui) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais | 100 m3 | 0.5 |
| 2 | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | 1 vnt. | 1 |
| 3 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 1 |
| 4 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 1 |
| 5 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 1 |
| 6 | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovyje su g/b lataku | 1 vnt. | 1 |
| 7 | Drenažo rinktuvų d 145/160 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 0.5 |
| 8 | Drenažo rinktuvų d 180/200 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 0.3 |
| 9 | Drenažo rinktuvų iš d 200/237 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 0.2 |
| 10 | Drenažo rinktuvų iš 250 vid. skersmens vamzdžių įrengimas | 100 m | 0.2 |
| 11 | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 300 mm įrengimas | 100 m | 0.1 |
| 12 | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 400 mm įrengimas | 100 m | 0.1 |
| 13 | Didelio skersmens 600-1000 drenažo rinktuvų įrengimas | 100 m | 0.1 |
| 14 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais | 100 m | 0.1 |
| 15 | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw galingumo | 1 t.m3 | 0.1 |
| 16 | Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant drenažinį vamzdį su geotekstilės filtru | m | 10 |
| 17 | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje | 1 vnt. | 1 |
| 18 | Esamų drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo arba šulinio | 1 vnt. | 10 |
| 19 | Paviršinio vandens nuleistuvo arba paslėpto šulinio išvalymas ir remontas | 1 vnt. | 1 |
| 20 | Ryšių kabelio nužymėjimas | 1 vnt. | 1 |
| 21 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu ties kliūtimis | 10 m3 | 1 |
| 22 | Dirbtinių kliūčių ardymas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 0.1 |
| 23 | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | 1 m3 | 1 |
| 24 | Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas | 1 m | 10 |
| 25 | Atskirų antgalių išdaužų užbetonavimas | 1 m3 | 0.1 |
| 26 | Žvyro dangos atstatymas | 100 m3 | 0.1 |
| 27 | Pralaidos atkasimas/užkasimas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 0.1 |
| 28 | Užtūrų supylimas/išardymas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 0.1 |
| 29 | Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas | 100 m3 | 0.1 |
| 30 | Grunto virš pralaidos sutankinimas elektroplūktuvais | 100 m3 | 0.1 |
| 31 | Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas | 1 vnt. | 1 |
| 32 | Krūmų pašalinimas ir išvežimas iki 1 km atstumu | 1 ha | 0.1 |
| 33 | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių | 100 m3 | 1 |
| 34 | Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas | 1 t | 1 |

4. Darbų apimtys, defektiniai aktai, objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui.

5. Kiekvieno objekto tikslias darbų apimtis Rangovas pateikia užsakovui Techninėje-sąmatinėje dokumentacijoje pagal Rangovo Pasiūlyme nurodytus įkainius.

6. Visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių planinio remonto darbai turi būti atlikti vadovaujantis Statybos techninių reglamentų normatyviniais dokumentais ir Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PLANINIO REMONTO DARBAI“

PASIŪLYMAS

____________________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Banko rekvizitai, sąskaitos Nr. / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi atsakingo partnerio duomenys/ |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo dokumentų sąlygomis.

- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

- Pasirašydama (-as) CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Siūlome šiuos pirkimo objekto įkainius:

| Eil. Nr. | Įkainuotų darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Įkainis už vienetą, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais | 100 m3 | 0.5 |  |  |
| 2 | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 3 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 4 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 5 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 6 | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovyje su g/b lataku | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 7 | Drenažo rinktuvų d 145/160 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 0.5 |  |  |
| 8 | Drenažo rinktuvų d 180/200 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 0.3 |  |  |
| 9 | Drenažo rinktuvų iš d 200/237 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 0.2 |  |  |
| 10 | Drenažo rinktuvų iš 250 vid. skersmens vamzdžių įrengimas | 100 m | 0.2 |  |  |
| 11 | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 300 mm įrengimas | 100 m | 0.1 |  |  |
| 12 | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 400 mm įrengimas | 100 m | 0.1 |  |  |
| 13 | Didelio skersmens 600-1000 drenažo rinktuvų įrengimas | 100 m | 0.1 |  |  |
| 14 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais | 100 m | 0.1 |  |  |
| 15 | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw galingumo | 1 t.m3 | 0.1 |  |  |
| 16 | Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant drenažinį vamzdį su geotekstilės filtru | m | 10 |  |  |
| 17 | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 18 | Esamų drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo arba šulinio | 1 vnt. | 10 |  |  |
| 19 | Paviršinio vandens nuleistuvo arba paslėpto šulinio išvalymas ir remontas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 20 | Ryšių kabelio nužymėjimas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 21 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu ties kliūtimis | 10 m3 | 1 |  |  |
| 22 | Dirbtinių kliūčių ardymas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 0.1 |  |  |
| 23 | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | 1 m3 | 1 |  |  |
| 24 | Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas | 1 m | 10 |  |  |
| 25 | Atskirų antgalių išdaužų užbetonavimas | 1 m3 | 0.1 |  |  |
| 26 | Žvyro dangos atstatymas | 100 m3 | 0.1 |  |  |
| 27 | Pralaidos atkasimas/užkasimas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 0.1 |  |  |
| 28 | Užtūrų supylimas/išardymas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 0.1 |  |  |
| 29 | Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas | 100 m3 | 0.1 |  |  |
| 30 | Grunto virš pralaidos sutankinimas elektroplūktuvais | 100 m3 | 0.1 |  |  |
| 31 | Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 32 | Krūmų pašalinimas ir išvežimas iki 1 km atstumu | 1 ha | 0.1 |  |  |
| 33 | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių | 100 m3 | 1 |  |  |
| 34 | Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas | 1 t | 1 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM (bendra įkainių suma pasiūlymų palyginimui): |  |  |  |  |  |
| PVM (21%): |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (bendra įkainių suma pasiūlymų palyginimui): |  |  |  |  |  |

Pastabos:

-	kainos (įkainiai) pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

-	bendra pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti; tiekėjo siūloma kaina negali viršyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 punkte nurodytos maksimalios pirkimui skirtų lėšų sumos (Eur su PVM).

Patvirtiname, kad yra įvertintos visos išlaidos susijusios su pasiūlymo įteikimu. Taip pat yra įvertintos visos medžiagos, gaminiai, mechanizmai, transportas ir darbai bei kitos tiesioginės ir pridėtinės išlaidos bei mokesčiai ir PVM, kurie yra susiję su sutarties įvykdymu.

Tais atvejais, kai, pagal galiojančius teisės aktus, Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

_________________________________________________________________________________.

Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir kt.

- Informacija apie kiekvieno tiekėjų ūkio subjektų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

| EEil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Iš viso: |  |  |  |  |

- Informacija apie pasitelkiamus subrangovus, kitus ūkio subjektus kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovai, kiti ūkio subjektai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Iš viso: |  |  |  |  |

- Informacija apie pasitelkiamus subrangovus, kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Iš viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subrangovų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

- Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

- Kartu su pasiūlymu teikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

- Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

Pildoma tuomet, jeigu teikiama konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra Pasiūlymo kaina. Jei Tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, Perkančioji organizacija laiko, kad pateiktame Pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jas, turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Užtikriname Pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

___________________________________                         __________	                  ___________________

Tiekėjas arba jo įgaliotas asmens pareigos                             parašas   	                         vardas ir pavardė

_________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties projektas pateiktas CVP IS priemonėmis atskiru dokumentu.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4  priede.

2. Pasiūlymų vertinimo metu yra vertinama įkainių suma – įkainių be PVM, padaugintų iš preliminarių kiekių (3 priedo 3 punkto 4 stulpelis) suma. Įkainių suma neturi viršyti pradinės sutarties vertės – 23140,50 Eur be PVM (28000,00 Eur su PVM).

3. Perkančioji organizacija, nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus Pasiūlymus, nustato pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka, įvertina Tiekėjo, pateikusio mažiausią Pasiūlymo kainą dokumentus, patvirtinančius atitiktį kvalifikacijos reikalavimams bei aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams. Pasiūlymų eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.

__________________________

## Pirkimo sąlygų 8 priedas „Už sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašas“

UŽ SUTARTIES ĮVYKDYMĄ ATSAKINGŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Specialisto vardas, pavardė | Pareigos vykdant užduotį | Kvalifikacijos dokumento pavadinimas | Kvalifikacijos dokumento numeris | Darbovietė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimą vykdant pagal VPĮ.