Pirkimų sąlygų 2 priedas

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA

BIOTUALETŲ SU PRAUSYKLOMIS NUOMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objekto techniniai reikalavimai (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz. prekės dydžio matmenys, su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Biotualetų su prausyklomis nuoma (su pristatymo ir aptarnavimo paslauga) | Biotualetų su prausyklomis (toliau – biotualetai) nuomos laikotarpis - 24 mėnesiai. Potencialiai gali būti daugiausiai 10 vnt. nuomojama vieno užsakymo metu. Biotualetai reikalingi šiais adresais: 1. Pabradės poligonas, Meškerinė, Pabradė. 2. Brg. gen. Kazio Veverskio poligonas, Gulioniškės k., Kazlų Rūdos sav. 3. Jankai, Jankų kaimas, Kazlų Rūdos sav. 4. Taip pat biotualetai būtų nuomojami Vilniaus mieste, kituose miestuose ir vietovėse LKA organizuojamiems renginiams pagal poreikį. 5. Biotualete turi būti – pisuaras, rankų praustuvė su įmontuotu vandens rezervuaru, kabliukas drabužiams, muilo dozatorius, tualetinio popieriaus rulonų ir popierinių rankšluosčių laikikliai, biotualetas turi turėti ventiliacijos sistemą, neslidžias grindis, vidaus užraktą, ženklinimą „laisva/užimta“, rezervuaro talpą ne mažesnę kaip 250 l. 6. Biotualetai pristatomi/pašalinami į/iš nurodytos vietos Paslaugos teikėjo transportu. 7. Pirminis paruošimas – nuomojamas biotualetas turi būti visiškai paruoštas naudoti – kabina išvalyta ir pripildyta eksploatacinėmis medžiagomis. 8. Tarpinio aptarnavimo paslaugas sudaro – tualeto turinio išsiurbimas ir išvežimas, kabinos išvalymas ir užpildymas eksploatacinėmis medžiagomis, paslaugos teikimo vietos sutvarkymas – šiukšlių surinkimas 2 metrų spinduliu aplink biotualetą, aprūpinimas tualetiniu popieriumi – ne mažiau kaip 2 rulonėliai, skystu muilu, kiekvieno aptarnavimo metu. 9. Biotualetas turi atitikti LR teisės aktuose nustatytus sanitarinius, higienos ir techninius reikalavimus. Jie turi stovėti stabiliai, jų durys turi užsirakinti. 10. Paslaugos teikėjas esant biotualeto gedimui per 24 val. turi pakeisti nauju. 11. Paslaugos turi būti atliekamos savo transportu ir personalu, paslaugos teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais ir saugos priemonėmis, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą. 12. Paslaugos užsakomos elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) darbo dienas iki renginio. Gavęs užsakymą paslaugų teikėjas ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, elektroniniu paštu turi patvirtinti apie gautą užsakymą. Esant poreikiui, informacija gali būti patikslinta prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas iki renginio. 13. Paslaugos teikėjas gavęs užsakymą, biotualetus privalo pristatyti į nurodytą vietą ne vėliau kaip 1 dieną iki užsakymo paraiškoje nurodytos dienos ir juos perduoti atsakingam asmeniui, pasirašant nuomos priėmimo-perdavimo aktą. |