Pirkimo sąlygų

3 priedas „Pasiūlymo forma“

(I pirkimo dalis)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL I dalies – STEAM LABORATORIJOS BALDŲ (TŪM):

STALAI, SPINTOS, VEŽIMĖLIAI PIRKIMO

_______

(Data)

_______

(Vieta)

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijai

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių tiekimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

4.5. Siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | 1 vnt. kaina, Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| - BIOLOGIJOS LABORATORIJA |  |  |  |  |
| 1.1. | Laboratorinis stalas STEAM laboratorija (sala) | 3 |  |  |
| 1.2. | Traukos spinta STEAM laboratorija | 2 |  |  |
| 1.3. | Laboratorinė spinta | 9 |  |  |
| 1.4. | Laboratorinis stalas STEAM laboratorijai (su kriauklėmis) | 1 |  |  |
| 1.5. | Mobilus laboratorinis vežimėlis STEAM laboratorijai | 1 |  |  |
| 1.6. | Laboratorinis stalas STEAM | 2 |  |  |
| 1.7. | Laboratorinis stalas STEAM laboratorijai (su kriaukle) | 1 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM): |  |  |  |  |
| PVM (įrašo tiekėjas proc.): |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM): |  |  |  | Kaina skaičiais |
|  |  |  |  | Kaina žodžiais |

4.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: 	__

4.7. Neįkainavus kurių nors prekių arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias prekes pasiūlymą pateikęs dalyvis tiekia savo sąskaita.

4.8. Techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti):

| Pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją* (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris). Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Laboratorinis stalas STEAM laboratorija (sala) | 1 vnt. laboratorinė sala - matmenys (ilgis x plotis × aukštis): apie 4500 mm × 1350 mm × 900 mm. (plius, minus 5 mm.) | Pildo tiekėjas |
|  | 2 vnt. laboratorinė sala - matmenys (ilgis x plotis × aukštis): apie 3900 mm × 1350 mm × 900 mm. (± 5 mm.) | Pildo tiekėjas |
|  | Kiekviena sala turi turėti: |  |
|  | 1 vnt. aptarnavimo celė – apie 150 x 150 x 1620 mm (± 3 mm.); | Pildo tiekėjas |
|  | 1 vnt. kolona – apie 150 × 150 × 1620 mm (± 3 mm.); | Pildo tiekėjas |
|  | 1 vnt. kolona – apie 300 × 150 × 1620 mm (± 3 mm.); | Pildo tiekėjas |
|  | 3 vnt. skydeliai, kiekviename ne mažiau, kaip 3 x 230 Voltų elektros lizdų. | Pildo tiekėjas |
| Traukos spinta STEAM laboratorija | Matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1200 × 900 × 2550 mm. (± 3 mm.) | Pildo tiekėjas |
|  | Stalviršis turi būti pagamintas iš keramikos arba lygiavertės medžiagos, kurios cheminis atsparumas, mechaninis tvirtumas ir paviršiaus kietumas nėra prastesni nei keramikos. Storis visame plokščiosios dalies paviršiuje turi būti apie 28 mm (± 3 mm.), o iškeltame krašte – apie 35 mm. (± 3 mm.). | Pildo tiekėjas |
|  | Medžiagos savybės turi būti ne prastesnės nei: |  |
|  | - kietumas – ne mažesnis kaip 7 pagal Moso skalę arba pagal lygiavertį kietumo nustatymo metodą; | Pildo tiekėjas |
|  | - vidutinis vandens įgeriamumas – ne didesnis kaip 5 %; | Pildo tiekėjas |
|  | - tūrinis tankis – ne mažesnis kaip 2,1 g/cm³; | Pildo tiekėjas |
|  | - vidutinis atviras poringumas – ne didesnis kaip 11%; | Pildo tiekėjas |
|  | - lenkimo stipris – ne mažesnis kaip 44 MPa; | Pildo tiekėjas |
|  | - gniuždymo stipris – ne mažesnis kaip 130 MPa (mažiausiai 10 mėginių vidurkis); | Pildo tiekėjas |
|  | - linijinis plėtimasis 25–1200 °C diapazone – ne didesnis kaip 0,7 %; | Pildo tiekėjas |
|  | - švino ir kadmio emisija – ne didesnė kaip 0,0005 mg/dm²; | Pildo tiekėjas |
|  | - Visi nurodyti parametrai turi būti patvirtinti akredituotos laboratorijos bandymų ataskaita arba lygiaverčiais dokumentais (pvz., sertifikatais, gamintojo atitikties deklaracijomis) | Pildo tiekėjas |
|  | - kietumas – ne mažesnis kaip 7 pagal Moso skalę arba pagal lygiavertį kietumo nustatymo metodą; | Pildo tiekėjas |
|  | - vidutinis vandens įgeriamumas – ne didesnis kaip 5 %; | Pildo tiekėjas |
|  | - tūrinis tankis – ne mažesnis kaip 2,1 g/cm³; | Pildo tiekėjas |
|  | Konstrukcija turi būti nedegi, atspari korozijai ir chemikalams. Ji turi būti pagaminta iš ne plonesnio kaip 0,7–1 mm storio metalo lakšto (pagrindo dalys – ne plonesnės kaip 2 mm), užtikrinančio konstrukcijos tvirtumą. Metalo paviršius turi būti apsaugotas nuo korozijos cinkavimu (cinko sluoksnis ne mažesnis kaip 2,5 µm) ir iš abiejų pusių padengtas poliuretano milteliniu laku, kurio sluoksnio storis 40–120 µm, arba lygiaverte antikorozine danga, užtikrinančia tokį pat ar didesnį atsparumą korozijai, chemikalams, mechaniniam poveikiui ir nedegumą. | Pildo tiekėjas |
|  | Įranga: turi būti įmontuoti ne mažiau kaip 2 230 V elektros lizdai, apšvietimo lempa, oro srauto monitoringo sistema (pvz., vizualinis ar garsinis indikatorius, rodantis oro judėjimą / trauką), bei rankiniu būdu valdomas priekinis stiklinis langas arba lygiavertė konstrukcija, užtikrinanti tokį pat naudojimo saugumo, oro srauto stabilumo ir ergonominio veikimo principo lygį. | Pildo tiekėjas |
|  | Po viena iš traukos spintų turi būti spintelė ar konstrukciškai lygiavertis uždaras korpusas, skirtas daiktų laikymui, kurios matmenys (plotis × gylis × aukštis) – apie 900 × 516 × 720 mm. (± 3 mm.) | Pildo tiekėjas |
| Laboratorinė spinta | 6 vnt. laboratorinė spinta - matmenys (plotis × gylis x aukštis): apie 1200 mm × 500 mm x 1920 mm. (± 5 mm.) | Pildo tiekėjas |
|  | 3 vnt. laboratorinė spinta - matmenys (plotis × gylis x aukštis): apie 900 mm × 500 mm x 1920 mm. (± 5 mm.) | Pildo tiekėjas |
|  | Spinta turi būti: |  |
|  | - dvidurė ir rakinama; | Pildo tiekėjas |
|  | - su ne mažiau, kaip 4 lentynomis. | Pildo tiekėjas |
| Laboratorinis stalas STEAM laboratorijai (su kriauklėmis) | Matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 4500 mm × 750 mm × 900 mm. (± 5 mm.) Baldas turi būti pritaikytas montavimui prie sienos, taip, kad stalas dengtų visą sienos ilgį, užtikrinant vientisą darbo paviršių be technologiškai nepagrįstų tarpų. | Pildo tiekėjas |
|  | Stale turi būti: |  |
|  | - 3 (trys) kriauklės, pagamintos iš polipropileno (toliau PP) arba lygiavertės medžiagos, arba iš lygiavertės medžiagos, kurios cheminis atsparumas, mechaninis tvirtumas nėra prastesni nei PP; matmenys – apie 385 mm diametro(± 5 mm.) ; | Pildo tiekėjas |
|  | - 3 (trys) šalto / karšto vandens maišytuvai, dengtas PP arba lygiaverte medžiaga, kurios cheminis atsparumas nėra prastesnis nei polipropileno. | Pildo tiekėjas |
|  | - po stalviršiu turi būti įrengtos spintelės (iš viso ne mažiau kaip 5), iš kurių: | Pildo tiekėjas |
|  | – ne mažiau kaip 2 spintelės pritaikytos kriauklių instaliavimui | Pildo tiekėjas |
|  | – likusios spintelės turi būti su durelėmis ir bent viena lentyna. | Pildo tiekėjas |
| Mobilus laboratorinis vežimėlis STEAM laboratorija | Matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1200 × 750 × 900 mm (± 5 mm.). | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti su ratukais, tinkamais naudoti ant kietų dangų (pvz. PVC), iš kurių ne mažiau kaip du – fiksuojami. | Pildo tiekėjas |
|  | Su rėmine konstrukcija ir lentyna apačioje. | Pildo tiekėjas |
| Laboratorinis stalas STEAM laboratorijai | 1 vnt. stalas - matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1660 mm × 900 mm × 900 mm. (± 5 mm.) Baldas turi būti pritaikytas montavimui prie sienos, taip, kad stalas dengtų visą sienos ilgį, užtikrinant vientisą darbo paviršių be technologiškai nepagrįstų tarpų. | Pildo tiekėjas |
|  | 1 vnt. stalas - matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1360 mm × 600 mm × 900 mm. (± 5 mm.) Baldas turi būti pritaikytas montavimui prie sienos, taip, kad stalas dengtų visą sienos ilgį, užtikrinant vientisą darbo paviršių be technologiškai nepagrįstų tarpų. | Pildo tiekėjas |
|  | Po apačia turi būti įrengtos spintelės su durelėmis ir bent viena lentyna. | Pildo tiekėjas |
| Laboratorinis stalas STEAM laboratorijai (su kriaukle) | Matmenys 900 x 900 x 900 mm. (± 5 mm.) Baldas turi būti pritaikytas montavimui prie sienos, taip, kad stalas dengtų visą sienos ilgį, užtikrinant vientisą darbo paviršių be technologiškai nepagrįstų tarpų. | Pildo tiekėjas |
|  | Stale turi būti: |  |
|  | - 1 (viena) kriauklė, pagaminta iš polipropileno (toliau PP) arba lygiavertės medžiagos, kurios cheminis atsparumas, mechaninis tvirtumas nėra prastesni nei PP; matmenys – apie 385 mm (± 5 mm.) diametro; | Pildo tiekėjas |
|  | - 1 (vienas) šalto / karšto vandens maišytuvas dengtas PP arba lygiaverte medžiaga, kurios cheminis atsparumas nėra prastesnis nei polipropileno; | Pildo tiekėjas |
|  | - po stalviršiu turi būti įrengta spintelė pritaikyta kriauklės instaliavimui | Pildo tiekėjas |

*Dokumentaciją sudaro dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techniniams parametrams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų išsamus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymas  pagal techninius parametrus. Visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techniniams parametrams privalo būti anglų ir/ar lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Siūlomos prekės gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

**Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

Pastaba. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

5.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos*? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |