KLAUSIMYNAS
PLEUROS DRENAŽO RINKINYS (ILGALAIKIS)
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



PLEUROS DRENAŽO RINKINYS (ILGALAIKIS)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	0
	Rinkinys pleuros drenažo (ilgalaikis) (300 vnt.)
	 
	

	1
	Punkcinė adata (3,35 x 78mm) ± 2mm,
	 
	

	2
	kateteris ((2,7 x 450 mm) ± 2mm,
	 
	

	3
	poliuretaninis, rentgenokontrastinis,
	 
	

	4
	su apsauginiu apvalkalu);
	 
	

	5
	dvigubas antirefliuksinis vožtuvas;
	 
	

	6
	surinkimo maišelis 1,5 - 2,0l.;
	 
	

	7
	švirkštas 60 ml ± 5 ml;
	 
	

	8
	trijų krypčių kranelis su 10 cm ( ± 10mm)
	 
	

	9
	prailginimo linija supakuota blister pakuotėje (popieriaus/ plastiko
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