OPERACINIŲ CHALATŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objekto apibūdinimas:
Perkančioji organizacija numato įsigyti preliminariai apie 1 000 vnt. operacinių chalatų. Pirkimo objektas – prekės. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas. 
2. Reikalavimai prekėms:
	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Orientacinis kiekis

	Operaciniai chalatai turi atitikti tokias charakteristikas: 

Modelis: UNISEX tiesaus kirpimo, ilgomis reglano rankovėmis su trikotažiniais rankogaliais.

Chalato audinio sudėtis: medvilnė – 100% arba lygiavertė.

Dažytas kubiniais dažais, atspariais chloro tirpalams, aukštai temperatūrai .
Spalva:vienspalvė žalia.

Chalato ilgis matuojant iš nugaros 135 (±) 2 cm.

Audinio tankis 180 ±5 g/m2.

Pynimas: ruoželinis arba drobinis.
Rankogalis - trikotažinis, tvirto tamprumo ribas (be siūlės), atsparus aukštai temperatūrai ir karščiui (≥ 95°C).Rankogalio ilgis turi būti ne mažiau 12cm. 

Trikotažinio ribo sudėtis: 80±2% medvilnė, 16±2%  poliamidas ir 4±2%  elastanas/ likra.

Surišamas ne mažiau kaip 4 raištelių pagalba (1 kaklo kantavimo, 2 žemiau esantys raišteliai ne mažiau 17cm atstumu,sekantis nemažiau kaip  34 cm atstumu nuo 3 raištelio. Tarp 3 ir 4 raištelio chalatas sujuosiamas direliais, įleistais į šonines siūles, kurių ilgis ne mažiau kaip 75 cm, plotis ne mažiau kaip 3cm.  Raišteliai papildomai sutvirtinti, kad neišplyštų iš pagrindo  nugaroje. Raišteliai to pačio audinio. Nugaros atsiuvas dvigubo lenkimo, atsiuvo plotis 2,7cm ±1 cm. Peltakiuoti abu kraštai, į atsiuvą giliai įdėti   raišteliai (neskaitant kaklo kantavimo juostelės), tiesaus kirpimo 1cm pločio. 

Apykaklė –  kaklas kantuotas įstriža kantavimo juosta, nugaroje surišama raišteliais iš tos pačios medžiagos.
Gaminio vidinės siūlės susiūtos karščiui atspariais - ne plonesniais kaip Nr. 120 storumo siūlais, penkiasiūle (grandinėlė ir mėtymas). Siūlės plotis ne siauresnis, kaip 1cm. pločio, išorinės siūlės - ne plonesniais kaip Nr. 80 storumo siūlais. 
Lyginimo temperatūra ne mažesnė kaip 190 °C .

Atsparus susitraukimui (ne daugiau kaip 5%) naudojant šiluminę skalbinių dezinfekciją, sterilizaciją ≥ 134°C temperatūroje. Spalva atspari naudojant šiluminę skalbinių dezinfekciją, sterilizaciją ≥ 134°C temperatūroje.
Dydžio etiketė su naudojimo ženklinimu – neblunkanti, atspari kasdieniam skalbimui naudojant šiluminę skalbinių dezinfekciją. Etiketė austinė arba pagaminta pagal lygiavertę technologiją, užtikrinančią etiketės ilgaamžiškumą.

Dydžiai: nuo 44 iki 58 arba kitas atitikmuo (L iki 6XL). Dydis nurodomas užsakymo pateikimo metu. 
Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus, įrodančius audinio (tekstilės) atitikimą: dažymą kubiniais dažais, LST EN ISO 5077:2008, LST EN ISO 12947 - 2:2017, LST EN ISO 105 - E04:2013, LTS EN ISO 105 - C06:2010 (ar lygiaverčiams) standartams.

Gamintojas.
Modelis.
Įkelti vizualizaciją.
Būtina nurodyti prekės pavadinimą, gamintoją ir kodą.

Prekės nuotrauka (-os), brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu.

Dydžių lentelę su išmatavimais.
	vnt.
	1 000


Papildomi reikalavimai:

Prekė turi būti kokybiškai pasiūta ir išlyginta, be defektų. Prekės technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus atitinkamai prekės rūšiai priskirtus kokybės reikalavimus, siuvimo technologijas ir konstravimo taisykles. Siūlų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos. Siuvimo siūlų storis, užleidimas siūlėms, dygsnių tankumas turi būti tolygus, užtikrinti siūlės stiprumą. Negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimo, paraukimų, iškreivinimo. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos. Siūlės nusiūtos lygiai, tvarkingai.

Perkančiajai organizacijai pareikalavus, Tiekėjas nurodyta tvarka ir laiku privalo pateikti prekių pavyzdžius. Tiekėjas privalės nurodyta tvarka ir laiku neatlygintinai pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui. Nepateikus prašomų pavyzdžių, pasiūlymai tolimesnėse pirkimo procedūrose nebus nagrinėjami
Kaip aukščiau nurodytų techninių reikalavimų atitikties įrodymą, Tiekėjas privalo pateikti prekių atitikties deklaracijų kopijas ar gamintojo katalogus arba lygiaverčius dokumentus. 

Aplinkosauga: gaminio medžiaga neturi turėti kenksmingų medžiagų žmogui ir aplinkai. Pateikti atitiktį reikalavimui įrodantį (-čius) dokumentą (-us): ekologinis ženklas Nordic Swan arba Ecolabel arba Oeko-Tex arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Visi prekei keliamus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą.

Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo rašto dėl prekės trūkumų gavimo dienos, savo lėšomis pašalinti trūkumus (pavyzdžiui, nustatomas prekės pagaminimo brokas arba jis išaiškėja prekės dėvėjimo metu, prekės neatitinka nurodyto ant etiketės dydžio, yra kitos spalvos, iširusios prekių siūlės ir kiti trūkumai, neatitinkantys pateikto pavyzdžio ir (ar) Techninės specifikacijos reikalavimų) arba pakeisti prekę nauja.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.).
Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. 
Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
___________________
