VII dalis

TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

SPINTOS – SPINTELĖS

| Prekė | Vnt. | Reikalaujama charakteristika | Siūlomi parametrai (užpildo tiekėjas) | Mokyklos pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Persirengimo spintelė | 20 | Spintelės matmenys turi būti: 600 x 350 x H 1300 mm +- 10 mm. Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio plieno. Plienas turi būti padengtas milteliniais dažais šviesiai pilkos spalvos. Spintelė turi būti su rakinamomis durelėmis. Durelių užraktas turi būti cilindrinis ir komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 raktai komplekte. Spintelėje turi būti papildoma lentynėlė apačioje. Spintelės dugnas turi būti perforuotas, kad būtų užtikrinama ventiliacija. Durys su rankenėlėmis ir magnetukais. Durelės suvirintos konstrukcijos ir papildomai sustiprintos standumo briaunomis Sumontuoti guminiai amortizatoriai tyliam durelių uždarymui. Guminiai padeliai po spintos cokoliu. Kiekvienas spintelės skyrius turi turėti skersinį pakaboms ir 4 kabliukus. Kiekviena spintelės dalis gali būti keičiama į naują nekeičiant visos spintos. |  | ŠILALĖS RAJONO KALTINĖNŲ ALEKSANDRO STULGINSKIO GIMNAZIJA |

| Mokyklinė spinta su stalčiais | 2 | Spintelės gali būti komplektuojamos su ratukais, stabiliomis atramomis arba lygia baze. Gali būti su atviromis lentynomis, stalčių sistemomis, plačiomis durimis arba derinant tarpusavyje visus tris komponentus. Lentynos gali būti įrengtos vertikaliai (pavyzdžiui, knygų laikymui) arba horizontaliai. |  | ŠILALĖS RAJONO PAJŪRIO STANISLOVO BIRŽIŠKIO GIMNAZIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trijų dalių spinta | 4 | Spintos matmenys turi būti: 1500 x 450 x H 1800 mm +- 10 mm. Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės. Apdaila: karkasas šviesiai pilkos spalvos melaminas, fasadas – šviesiai pilkos spalvos melaminas. Spintos briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau, kaip 2 mm ABS juostomis. Spinta turi būti su trimis durelėmis. Spintos durelės turi turėti rankenėlę tvirtinamą dviejuose taškuose. Spinta sudaryta iš 3 vienodo pločio dalių. Kiekviena spintos dalis turi po 3 lentynas, kurios dalina erdve į 4 vienodo dydžio skyrius. Spinta turi būti šviesiai pilkos spalvos. Spinta turi būti su ne mažiau kaip 4 reguliuojamomis kojalėmis. |  | ŠILALĖS RAJONO KALTINĖNŲ ALEKSANDRO STULGINSKIO GIMNAZIJA |

PASTABA:

- Prekės perkamos su montavimo darbais.

- Jeigu perkamų baldų aprašyme įvardintas konkretus medžiagos pavadinimas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą su lygiaverte ar ne prastesne medžiaga.

- Nurodytų baldų išmatavimai (jei nėra nurodyta kitaip) gali turėti +-1 cm. paklaidą

- Baldams suteikiama garantija ne mažiau 12 mėn.

- Perkamos prekės turi atitikti kokybės ir higienos reikalavimus.

- Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:

  - ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškųsertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba

b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba

d) saugos duomenų lapas, arba

e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

- Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta

perdirbtų medžiagų dalis, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyviusįrodymus), arba

d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

    - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

    - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

    - neturi būti chromo (VI) junginių;

    - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Atitiktį reikavalimams įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba

d) saugos duomenų lapas, arba

e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba

f) kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Perkančioji organizacija, priimdama prekes, pasilieka teisę pareikalauti įrodymus dėl prekėms naudojamų medžiagų charakteristikų (medžiagų gamintojų patvirtinimus/ laboratorijų bandymų protokolus ar pan. dėl jų sudėties ar kitų techninėje specifikacijoje reikalaujamų charakteristikų), siekiant įsitikinti, kad atitinka techninių specifikacijų reikalavimus.

Parengė

Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas	               	               Justas Stankevičius