# Pirkimo sąlygų 3 priedas

# Kokybės kriterijai ir jų vertinimas

# 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į kainą bei kokybės kriterijų pagal šiame priede nurodytą tvarką.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balas, apskaičiuotas pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausias

# 2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Kriterijų tarpusavio santykis yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

2.1.1. Pirmas kriterijus - Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime X=90.

2.1.2. Antras kriterijus – Kokybė (K). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime K = 10:

# 3.BALŲ APSKAIČIAVIMAS

3.1. Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę S=C+K.

3.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus - pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė C=(Cmin/Cp)*X.

3.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (K) balų suma apskaičiuojama taikant formulę K = K1+ K2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (K1 ir K2) balai apskaičiuojami šia tvarka:

| Kokybės kriterijus | Kokybės kriterijaus reikalavimas | Kokybės kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| K1 | Vaizdo apdorojimo įrenginyje (techninės specifikacijos 1.6.3 punktas) įdiegtas režimas vienu metu, vienas šalia kito (angl. side by side) monitoriuje vaizduojantis paprastą ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą. | K 1= 6, kai vaizdo apdorojimo įrenginyje įdiegtas režimas vienu metu, vienas šalia kito (angl. side by side) monitoriuje vaizduojantis paprastą ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą; K1 = 0, kai vaizdo apdorojimo įrenginyje nėra režimo vienu metu, vienas šalia kito (angl. side by side) monitoriuje vaizduojančio paprastą ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą. |
| K2 | Vaizdo apdorojimo įrenginio (techninės specifikacijos 1.3 punktas) skaitmeninis vaizdo didinimas ≥ 3 kartai. | K2= 4, kai vaizdo apdorojimo įrenginio skaitmeninis vaizdo didinimas ≥ 3 kartai; K2 = 0, kai vaizdo apdorojimo įrenginio skaitmeninis vaizdo didinimas < 3 kartai. |

# 4. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

4.1. Perkančioji organizacija pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę arba laimėjusį pasiūlymą nurodo kiekvieno pasiūlymo Kokybės kriterijaus balą (K), kainą ir bendrą pasiūlymo ekonominio naudingumo balą (S). Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo (S) mažėjimo tvarka.