Priedas Nr. 1. Reikalavimai prekėms

Lentelė Nr. 1

| Aprašymas |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Atviro tipo stelažai (Techninės specifikacijos 3.1. punkto lentelės Prekių aprašymas pozicijoms 1-12): - Lentynų aukštis keičiamas ne mažiau kaip 50 mm intervalais. - Stelažai padengti ugniai ir mechaniniam poveikiui atsparia epoksido ir polesterio mišinio dažais (milteline technologija). - Pateikiamas modelio lentynų svorio (150 kg. ) atitikimo sertifikatas - Stelažai sukomplektuoti lentynomis, montavimo, stabilizavimo priedais. - Statramčiuose sumontuotos tvirtinimui prie grindinio skirtos kojelės. - Garantinis terminas stelažams ne mažiau 3 metai. | Techniniai duomenys: Lentynos apkrova:; 150 kg. Medžiaga:; Plienas. Plieno storis:; Ne mažiau 0,9 mm. Spalva:; Pilka, mėlyna, juoda, balta. Lentynų skaičius:; 5-6. Šoninis rėmas:; Atviras šoninis rėmas ir kryžminis tvirtinimas. |  |
| - Pramonės, garažų stelažai (Techninės specifikacijos 3.1. punkto lentelės Prekių aprašymas pozicijoms 13-57): - Reguliuojamas lentynų aukštis. - Stelažai padengti galvanizavimo technologija, užtikrinančia atsparumą korozijai. - Pateikiamas modelio stelažų svorio (190 kg. ) atitikimo sertifikatas. - Stelažai sukomplektuoti lentynomis, montavimo ir stabilizavimo priedais. - Statramčiuose sumontuotos tvirtinimui prie grindinio skirtos kojelės. - Garantinis terminas stelažams ne mažiau 3 metai. | Techniniai duomenys: Lentynos apkrova:; 190 kg. Medžiaga:; Plienas. Plieno storis:; Ne mažiau kaip 0,9 mm. Spalva:; Galvanizuota. Lentynų skaičius:; 4-5. |  |
| - Palečių stelažai (Techninės specifikacijos 3.1. punkto lentelės Prekių aprašymas pozicijoms 58-65): - Reguliuojamas lentynų aukštis. - Stelažai padengti galvanizavimo technologija, užtikrinančia atsparumą korozijai. - Pateikiamas modelio stelažų svorio (190 kg. ) atitikimo sertifikatas. - Stelažai sukomplektuoti su apkrovos plokštele, išlyginamosiomis plokštelėmis ir montavimui prie grindų tvirtinimo detalėmis. - Garantinis terminas stelažams ne mažiau 3 metai. | Techniniai duomenys: Padėklo apkrova:; 500-1000 kg. Medžiaga:; Plienas. Plieno storis:; Ne mažiau kaip 0,9 mm. Spalva:; Galvanizuota. Palečių skaičius:; 12-16. |  |
| - Darbastaliai (Techninės specifikacijos 3.1. punkto lentelės Prekių aprašymas pozicijoms 66-68): - Reguliuojamos kojos. - Tvirta plieno konstrukcija, pritaikyta intensyviam naudojimui. - Pateikiamas darbastalio svorio (500 kg.) atitikimo sertifikatas. - Garantinis terminas stelažams ne mažiau 3 metai. | Techniniai duomenys: Apkrova :; 500-600 kg. Spalva:; Pilka, juoda, galvanizuota. Medžiaga:; Plienas. |  |
| - Priedai: dėžutės, kabliukai, pertrvaros (Techninės specifikacijos 3.1. punkto lentelės Prekių aprašymas pozicijoms 69-86): - Dėžutės – sudedamos viena ant kitos. Atsparios alyvoms ir rūgštims. - Kabliukai įrankių sienelėms – universalus panaudojimas. - Garantinis terminas stelažams ne mažiau 3 metai. | Techniniai duomenys: Atsparumas temperatūros pokyčiams:; –40 ˚C iki +90 ˚C. Spalva:; Įvairi. Medžiaga:; Dėžutės – polipropilenas Kabliukai – Cinkuotas, plienas Pertvaros dėžutėms – Polipropilenas.. |  |