TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau susijusios su perkamu objektu. Tokių Susijusių paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ eksploatuojamų ABB gamintojo ACS880 ir ACS800 serijos dažnio keitiklių aptarnavimas, gedimų šalinimas, atsarginių detalių tiekimas.

  - Preliminarūs Paslaugų ir Prekių kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos Priede Nr. 1.

Pirkimo objekto aprašymas

  - UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ eksploatuojamų ABB gamintojo ACS880 ir ACS800 serijos dažnio keitiklių įrangos planinis patikrinimas, gedimų šalinimas pagal Kliento pateiktus Užsakymus.

  - Paslaugų teikėjas turės atlikti įrangos patikrinimą pagal Kliento pateiktus užsakymus ir apimtis. Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti patikrinimui reikalinga įranga, įrankiais, programine įranga.

  - Paslaugų teikėjas turės atlikti įrangos mechaninių gedimų šalinimą.

  - Paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles.

  - Įrangos remontui naudojamos atsarginės detalės turi būti naujos (nenaudotos), atitinkančios kiekinius, funkcinius ir techninius reikalavimus, turinčios gamintojo sertifikatus.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos teikiamos ir Prekės pristatomos: Paneriškių g. 25, Vilnius Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

  - Užsakytos planinės programinės įrangos patikrinimo paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Mechaniniai planiniai darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakyme nurodytos datos

  - Avariniai gedimai turi būti pašalinti ne ilgiau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Paslaugų teikėjo  informavimo.

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Paslaugos bus teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Nustatomas 5 (penkias) darbo dienų terminas, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktą).

  - Kartu su teikiamomis paslaugomis pateikiami šie dokumentai:

    - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

    - Ataskaitos;

    - Paleidimo derinimo protokolai

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Prekių ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi po aptarnavimo darbų per 3 (tris) dienas atsiradę įrangos veikimo sutrikimai: padidėjusi įrangos temperatūra; įrangos atsijungimas; padidėjęs įrangos skleidžiamas triukšmas, vibracija.

  - Paslaugų teikėjas savo suteiktoms paslaugoms suteikia 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją nuo suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos, o pateiktoms medžiagoms ir atsarginėms dalims suteikia gamyklos gamintojos nustatytą garantinį terminą, bet ne trumpesnį nei 12 (dvylika) mėnesių.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Prekių ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų / pristatytų Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato ir (ar) Prekių trūkumams šalinti nustatomas Tiekėjo pasiūlyme ir sutartyje nurodytas terminas, kuris yra neilgesnis negu  4 (keturių) darbo dienos

  - Paslaugų teikėjas savo sąskaita pašalina visus Paslaugų perdavimo - priėmimo metu ir (ar) Garantinio laikotarpio metu pastebėtus Paslaugų trūkumus, kurie atsirado ne dėl Kliento, ne dėl trečiųjų asmenų kaltės (išskyrus su Paslaugų teikėjų susijusius trečiuosius asmenis) ar ne dėl force majeure aplinkybių. Visas paslaugas, susijusias su trūkumų pašalinimu, Paslaugų teikėjas atlieka savo lėšomis ir resursais.

  - Kliento nustačius Paslaugų rezultato trūkumus, dėl kurių susidarė avarinė situacija, kuri įtakoja Kliento gamybinius technologinius ciklus (įskaitant, bet neapsiribojant priverstinį katilo ir/arba turbinos stabdymą), tokie trūkumai turi būti pašalinti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per Kliento nustatytą terminą.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas ir (ar) pristatytas kokybiškas Prekes per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato / Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai suteiktas Paslaugas, pristatytas Prekes ir Paslaugų / Prekių perdavimo - priėmimo aktus Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki sekančio mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos.