KLAUSIMYNAS

STIKLO IR KITOS PRIEMONĖS, SKIRTOS LABORATORJOS DARBUI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

STIKLO IR KITOS PRIEMONĖS, SKIRTOS LABORATORJOS DARBUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Stikliniai mėgintuvėliai (vieno gamintojo) |  |  |
| 0 | Stiklinis mėgintuvėlis apvaliu dugnu |  |  |
| 1 | Siūlomos prekės turi būti originaliose gamintojo pakuotėse |  |  |
| 2 | Pageidaujama fasuotė iki 100 vnt. |  |  |
| 3 | Aukštis ne ≤10cm |  |  |
| 4 | Skersmuo ne ≤13mm |  |  |
| 5 | Prekės turi turėti CE ženklinimą |  |  |
| 0 | Stiklinis mėgintuvėlis apvaliu dugnu |  |  |
| 1 | Siūlomos prekės turi būti originaliose gamintojo pakuotėse |  |  |
| 2 | Pageidaujama fasuotė iki 100 vnt. |  |  |
| 3 | Aukštis ne ≤15cm |  |  |
| 4 | Skersmuo ne ≤16mm |  |  |
| 5 | Prekės turi turėti CE ženklinimą |  |  |
| 0 | Stiklinis mėgintuvėlis apvaliu dugnu |  |  |
| 1 | Siūlomos prekės turi būti originaliose gamintojo pakuotėse |  |  |
| 2 | Pageidaujama fasuotė iki 100 vnt. |  |  |
| 3 | Aukštis ne ≤18cm |  |  |
| 4 | Skersmuo ne ≤15mm |  |  |
| 5 | Prekės turi turėti CE ženklinimą |  |  |
| 0 | Dengiamieji stikliukai |  |  |
| 2 | Siūlomos prekės turi būti originaliose gamintojo pakuotėse |  |  |
| 3 | Pageidaujama fasuotė iki 200 vnt. |  |  |
| 4 | Matmenys 20x20 mm |  |  |
| 5 | Prekės turi turėti CE ženklinimą |  |  |
| 0 | Objektiniai stikliukai |  |  |
| 2 | Siūlomos prekės turi būti originaliose gamintojo pakuotėse |  |  |
| 3 | Pageidaujama fasuotė 50 - 100 vnt. |  |  |
| 4 | Matmenys 76x26 mm |  |  |
| 5 | Stikliukas šlifuotu lauku užrašams, su galimybe rašyti grafitiniu pieštuku |  |  |
| 6 | Prekės turi turėti CE ženklinimą |  |  |
| 2 dalis | Karščiui atsparūs indai (vieno gamintojo) |  |  |
| 0 | Karščiui atspari stiklinė 100 ml |  |  |
| 1 | 100 ml. talpa |  |  |
| 2 | Graduota |  |  |
| 3 | Su snapeliu |  |  |
| 4 | Aukšta |  |  |
| 5 | Prekės turi turėti CE ženklinimą |  |  |
| 0 | Karščiui atspari stiklinė 250 ml |  |  |
| 1 | 250 ml. talpa |  |  |
| 2 | Graduota |  |  |
| 3 | Su snapeliu |  |  |
| 4 | Aukšta |  |  |
| 5 | Prekės turi turėti CE ženklinimą |  |  |
| 0 | Karščiui atspari stiklinė 500 ml |  |  |
| 1 | 500 ml. talpa |  |  |
| 2 | Graduota |  |  |
| 3 | Su snapeliu |  |  |
| 4 | Aukšta |  |  |
| 5 | Prekės turi turėti CE ženklinimą |  |  |
| 3 dalis | Stikliniai buteliai mitybinių terpių gamybai (vieno gamintojo) |  |  |
| 0 | Stiklinis butelis 500ml talpos |  |  |
| 1 | 500 ml. talpa |  |  |
| 2 | Butelis užsukamu kamščiu |  |  |
| 3 | Butelis autoklavuojamas |  |  |
| 4 | Kamštis atsparus aukštai temperatūrai |  |  |
| 5 | Skirtas mitybinių terpių gamybai |  |  |
| 6 | Prekės turi turėti CE ženklinimą |  |  |
| 0 | Stiklinis butelis 250ml talpos |  |  |
| 1 | 250 ml. talpa |  |  |
| 2 | Butelis užsukamu kamščiu |  |  |
| 3 | Butelis autoklavuojamas |  |  |
| 4 | Kamštis atsparus aukštai temperatūrai |  |  |
| 5 | Skirtas mitybinių terpių gamybai |  |  |
| 6 | Prekės turi turėti CE ženklinimą |  |  |
| 0 | Stiklinis butelis 100ml talpos |  |  |
| 1 | 100 ml. talpa |  |  |
| 2 | Butelis užsukamu kamščiu |  |  |
| 3 | Butelis autoklavuojamas |  |  |
| 4 | Kamštis atsparus aukštai temperatūrai |  |  |
| 5 | Skirtas mitybinių terpių gamybai |  |  |
| 6 | Prekės turi turėti CE ženklinimą |  |  |
| 4 dalis | Stiklinė spiritinė lemputė |  |  |
| 0 | Stiklinė spiritinė lemputė |  |  |
| 1 | Atspari karščiui |  |  |
| 2 | Su dagčiu/knatu |  |  |
| 3 | Su gaubtuvėliu ugnies užgesinimui |  |  |
| 4 | Prekės turi turėti CE ženklinimą |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai: 1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. 2. Tiekėjų siūlomos prekės turi turėti CE ženklinimą (su pasiūlymu pateikti galiojantį sertifikatą). |  |  |