Radiodažnuminio poveikio generatoriaus sistema su priedais

## Paskirtis

Radiodažnuminio poveikio generatorius, skirtas minimaliai invazinėms neurochirurginėms ir skausmo gydymo procedūroms, naudojant radiodažnuminę termoabliaciją ir pulsinę radiodažnuminę stimuliaciją (PRF).

## Techniniai reikalavimai

### Bendros sistemos savybės

Sistema turi turėti:

radiodažnuminio poveikio generatorių

ne mažiau kaip 4 nepriklausomus kanalus

galimybę dirbti monopoliariniu ir bipoliariniu režimu

integruotą temperatūros kontrolę procedūros metu

integruotą impedanso matavimo funkciją

galimybę atlikti sensorinę ir motorinę nervų stimuliaciją

Tiekėjas turi sudaryti galimybę pasirinkti kaniulių, skirtų lėtinio skausmo gydymui, galiuko tipą ir aktyvios (neizoliuotos) dalies ilgį pagal perkančiosios organizacijos poreikį užsakymo metu.

### Veikimo režimai

Sistema turi turėti šiuos veikimo režimus:

pastovios radiodažnuminės termoabliacijos režimą

pulsinės radiodažnuminės stimuliacijos režimą (PRF)

nervų lokalizacijos režimą naudojant sensorinę stimuliaciją

nervų lokalizacijos režimą naudojant motorinę stimuliaciją

### Valdymas ir kontrolė

Sistema turi turėti:

nuotolinio valdymo pultą

vartotojo sąsają su procedūros parametrų stebėjimu

galimybę realiuoju laiku stebėti temperatūrą ir impedansą

## Komplektacija

Sistema turi būti tiekiama su:

  - radiodažnuminio poveikio generatoriumi – 1 vnt.

  - nuotolinio valdymo pultu - 1 vnt.

  - elektrodais stereotaktinėms procedūroms - 2 vnt

  - elektrodais kordotomijos procedūroms - 2 vnt

  - daugkartinio naudojimo elektrodais, skirtais lėtinio skausmo gydymui:

45-55mm ilgio - 1vnt

95-105mm ilgio - 2 vnt

145-155mm ilgio - 2 vnt

  - vienkartinėmis kaniulėmis (suderinamomis su daugkartinio naudojimo elektrodais, skirtais lėtinio skausmo gydymui, numatytas poreikis 36 mėn., užsakomos pagal poreikį):

45-55mm ilgio – 30 vnt.

95-105mm ilgio - 90 vnt.

145-155mm ilgio - 90 vnt.

  - paciento neutraliu elektrodu - 150 vnt.

  - jungiamaisiais kabeliais ir laidais.

## Saugos ir kokybės reikalavimai

## Medicinos priemonė turi turėti CE ženklinimą.

## Tiekėjas turi užtikrinti ne trumpesnę kaip 36 mėnesių garantiją.

## Tiekėjas turi užtikrinti personalo apmokymą dirbti su sistema.

## Kiekis

1 kompl.