## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA. SIŪLĖTUVAS, JUOSTŲ BĖGELIS IR JUOSTŲ LAIKIKLIS SU PJAUSTYKLE
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ROTACINIS SIŪLĖTUVAS IR JO PRIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, modelis ir prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Rotacinis siūlėtuvas ir jo priedai
1.1. | Rotacinis siūlėtuvas | 1 | vnt.
1.1.1. | Prietaisas skirtas dideliam sterilizacijos pakuočių užlydymo srautui ligoninės sterilizacinėje;
1.1.2. | Prietaisas skirtas įvairaus pločio plastiko ir popieriaus pakavimo juostų pagal EN868 seriją ir ISO11607-1 užlydymui prieš sterilizaciją;
1.1.3. | Įrenginys turi būti rotacinio tipo;
1.1.4. | Turi turėti sensorinį judesio daviklį;
1.1.5. | Korpusas ir vidinės dalys turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės, valymui ir dezinfekcijai atsparios medžiagos;
1.1.6. | Sandarinimo sistema turi užtikrinti tolygų ir vienodą siūlės formavimą;
1.1.7. | Maksimali sandarinimo temperatūra – ne mažesnė kaip 220 °C, su ±5 °C tikslumu;
1.1.8. | Sandarinimo greitis – ne mažesnis kaip 10 m/min (leidžiama ±1 m/min paklaida);
1.1.9. | Sandarinimo siūlės plotis – ne mažesnis kaip 12 mm (±2 mm);
1.1.10. | Reguliuojamas sandarinimo atstumas nuo krašto 0–35 mm.;
1.1.11. | Įrenginys turi turėti temperatūros stebėsenos indikaciją (ekraną arba kitą lygiavertę kontrolės sistemą);
1.1.12. | Įrenginys turi užtikrinti, kad sandarinimas būtų galimas tik pasiekus nustatytą darbinę temperatūrą;
1.1.13. | Turi būti energijos taupymo funkcija ir budėjimo režimas;
1.1.14. | Įrenginio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) ne mažesni nei 460x240x140mm;
1.1.15. | Maitinimas – 220–240 V, 50 Hz;
1.1.16. | Galia – ne didesnė kaip 160 W;
1.1.17. | Įrenginys turi atitikti EN ISO 11607-2 reikalavimus arba lygiavertį, pateikti tai įrodančią deklaraciją;
1.1.18. | Turi būti pateikta CE atitikties deklaracija;
1.1.19. | Įrangos garantinis aptarnavimas ne mažesnis 12 mėn.;
1.1.20. | Privaloma pateikti išsamų aparato naudojimo instrukciją originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą (pristatoma kartu su įrengimu);
1.2. | Juostų bėgelis su ratukais | 1 | vnt.
1.2.1. | Priekinis juostų bėgelis turi būti su ratukais (rotacinis);
1.2.2. | Priekinis juostų bėgelis turi būti komplektuojamas ir būti kartu naudojamas su 1.1. dalimi;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | JUOSTŲ LAIKIKLIS SU PJAUSTYKLE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, modelis ir prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Juostų laikiklis su pjaustykle
2.1. | Juostų laikiklis su pjaustykle | 1 | vnt.
2.1.1. | Įrenginys skirtas plastiko ir popieriaus pakavimo juostų rulonų laikymui, išvyniojimui ir reikiamo ilgio medžiagos atpjovimui;
2.1.2. | Laikiklio talpa ne mažesnė kaip 1200mm (+/-11mm)
2.1.3. | Juostų laikikliai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės, dezinfekcijai atsparios medžiagos;
2.1.4. | Rulonų laikiklis su pjaustykle turi būti stalinio tipo (tinkamas naudoti padėtas ant darbo stalo);
2.1.5. | Pjovimo įtaiso peilis pagamintas iš aukščiausios kokybės grūdinto plieno arba lygiavertės medžiagos;
2.1.6. | Pjovimo mechanizmas turi būti apsaugotas nuo atsitiktinio kontakto su pjovimo ašmenimis;
2.1.7. | Įrangos garantinis aptarnavimas ne mažesnis 12 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4629 2026-03-27 15:23:39