## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA. RETRAKTORIUS ATVIRAI CHIRURGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | RETRAKTORIUS, SKIRTAS ABDOMINALINĖMS OPERACIJOMS, TVIRTINAMAS PRIE OPERACINIO STALO, DAUGKARTINIO NAUDOJIMO, SUDARYTAS IŠ STABILIOS TVIRTINIMŲ SISTEMOS, KEIČIAMŲ MENTELIŲ, KRUMPLIARAČIAI SUVERŽIAMI RANKENĖLĖMIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Retraktorius, skirtas abdominalinėms operacijoms, tvirtinamas prie operacinio stalo, daugkartinio naudojimo, sudarytas iš stabilios tvirtinimų sistemos, keičiamų mentelių, krumpliaračiai suveržiami rankenėlėmis
1.1. | Vertikalus laikiklis, tvirtinamas prie operacinio stalo bėgelio | 2 | vnt.
1.1.1. | Vertikalaus laikiklio aukštis: 45 cm ± 3 cm
1.1.2. | Vertikalus laikiklio prie operacinio stalo bėgelio fiksavimas: sukant tvirtinimo varžtą, esantį vertikalaus laikiklio viršuje
1.1.3. | Turi ergonomišką fiksavimo varžtą su dvejomis besilankstančiomis rankenėlėmis
1.1.4. | Laikiklis turi būti su dvejomis fiksuotomis kumštelinėmis jungtimis, skirtomis skersinių laikiklių ir apatinio abdominalinio rėmo tvirtinimui
1.2. | Dvipusis dvejose vietose lenktas skersinis, tvirtinamas prie vertikalaus laikiklio mentelių laikiklių fiksavimui | 1 | vnt.
1.2.1. | Bendras ilgis: 83 cm ± 3 cm
1.3. | Dvipusis skersinis dvejose vietose lenktas strypas ilgesnės centrinės dalies, tvirtinamas prie vertikalaus laikiklio mentelių laikiklių fiksavimui | 1 | vnt.
1.3.1. | Ilgis 33 cm ± 3 cm
1.4. | Apatinis abdominalinis rėmas | 1 | vnt.
1.4.1. | Sudarytas iš trijų tarpusavyje sujungtų lenktų alkūnių
1.4.2. | Rėmo ilgis 50 cm ± 3 cm
1.5. | 45° lenkta svirtis, tvirtinama prie skersinio mentelių laikiklio tvirtinimui | 1 | vnt.
1.5.1. | Bendras ilgis 44 cm ± 3 cm
1.6. | 45° lenkta svirtis, tvirtinama prie skersinio mentelių laikiklio tvirtinimui | 2 | vnt.
1.6.1. | Bendras ilgis 59 cm ± 3 cm
1.7. | 45° lenkta svirtis, tvirtinama prie skersinio mentelių laikiklio tvirtinimui | 1 | vnt.
1.7.1. | Bendras ilgis 59 cm ± 3 cm
1.7.2. | Galų ilgiai iki lenkimo: 19,5 cm ± 2 cm ir 39 cm ± 2 cm
1.8. | Lenktų svirčių jungtis | 2 | vnt.
1.8.1. | Lenktų svirčių jungtis
1.9. | Mentelių laikiklis | 6 | vnt.
1.9.1. | Ilgis: 20 cm ± 3 cm
1.9.2. | Mentelių laikiklio tvirtinimo prie abdominalinio rėmo mechanizmas - suveržiamas krumpliaratis nulenkiamos rankenėlės pagalba
1.9.3. | Turi būti ranka arba T formos raktu reguliuojamo kampo mentelių laikiklio mechanizmas
1.9.4. | Mentelių reguliuojamo kampo amplitudė - aukštyn ir žemyn ≥ 45º kampu
1.9.5. | Mentelės fiksavimo galimybė turi būti ≥ 2 padėtyse
1.9.6. | Mentelę fiksavus pirmoje padėtyje ją turi būti galima sukioti į šonus
1.9.7. | Mentelę fiksavus antroje padėtyje turi būti užtikrinamas stabilus fiksavimas
1.10. | Mentelių laikiklis su sukamuoju mikro atitraukimo mechanizmu | 2 | vnt.
1.10.1. | Ilgis: 24 cm ± 3 cm
1.10.2. | Mentelių laikiklio tvirtinimo prie abdominalinio rėmo mechanizmas - suveržiamas krumpliaratis nulenkiamos rankenėlės pagalba
1.10.3. | Ranka arba T formos raktu reguliuojamo kampo mentelių laikiklio mechanizmas
1.10.4. | Mentelių reguliuojamo kampo amplitudė - aukštyn ir žemyn ≥ 45º kampu
1.10.5. | Mentelę fiksavus pirmoje padėtyje ją turi būti galima sukioti į šonus
1.10.6. | Mentelę fiksavus antroje padėtyje turi būti užtikrinamas stabilus fiksavimas
1.11. | Mentelių laikiklis su sukamuoju mikro atitraukimo mechanizmu | 2 | vnt.
1.11.1. | Ilgis: 37 cm ± 3 cm
1.11.2. | Mentelių laikiklio tvirtinimo prie abdominalinio rėmo mechanizmas - suveržiamas krumpliaratis nulenkiamos rankenėlės pagalba
1.11.3. | Ranka arba T formos raktu reguliuojamo kampo mentelių laikiklio mechanizmas
1.11.4. | Mentelių reguliuojamo kampo amplitudė - aukštyn ir žemyn ≥ 45º kampu
1.11.5. | Mentelę fiksavus pirmoje padėtyje ją turi būti galima sukioti į šonus
1.11.6. | Mentelę fiksavus antroje padėtyje turi būti užtikrinamas stabilus fiksavimas
1.12. | Raktas mentelių kampo reguliavimui | 2 | vnt.
1.12.1. | T formos
1.13. | Lanksti mentelė | 2 | vnt.
1.13.1. | 14 mm x 65 mm ± 5 mm
1.14. | Lanksti mentelė | 2 | vnt.
1.14.1. | 14 mm x 151 mm ± 5 mm
1.15. | Lanksti mentelė | 2 | vnt.
1.15.1. | 14 mm x 202 mm ± 5 mm
1.16. | Lanksti mentelė | 1 | vnt.
1.16.1. | 24 mm x 202 mm ± 5 mm
1.17. | Lanksti mentelė | 1 | vnt.
1.17.1. | 24 mm x 103 mm ± 5 mm
1.18. | Lanksti mentelė | 1 | vnt.
1.18.1. | 50 mm x 202 mm ± 5 mm
1.19. | Lanksti mentelė | 2 | vnt.
1.19.1. | 65 mm x 255 mm ± 5 mm
1.20. | Lanksti mentelė | 1 | vnt.
1.20.1. | 75 mm x 255 mm ± 5 mm
1.21. | Lanksti mentelė | 1 | vnt.
1.21.1. | 101 mm x 255 mm ± 5 mm
1.22. | Kelly tipo mentelė | 1 | vnt.
1.22.1. | 65 mm x 75 mm ± 5 mm
1.23. | Kelly tipo mentelė | 2 | vnt.
1.23.1. | 75 mm x 90 mm ± 5 mm
1.24. | Balfour tipo mentelė su maža lūpa | 1 | vnt.
1.24.1. | 65 mm x 74 mm ± 5 mm
1.25. | Balfour tipo mentelė su lūpa | 2 | vnt.
1.25.1. | 84 mm x 74 mm ± 5 mm
1.26. | Balfour tipo mentelė su maža lūpa | 2 | vnt.
1.26.1. | 79 mm x 73 mm ± 5 mm
1.27. | Balfour tipo mentelė su lūpa | 2 | vnt.
1.27.1. | 82 mm x 124 mm ± 5 mm
1.28. | Balfour tipo mentelė su lūpa | 4 | vnt.
1.28.1. | 33 mm x 33 mm ± 5 mm
1.29. | Richardson tipo mentelė | 1 | vnt.
1.29.1. | 50 mm x 179 mm ± 5 mm
1.30. | Harrington tipo mentelė | 1 | vnt.
1.30.1. | 65 mm x 151 mm ± 5 mm
1.31. | St. Marks tipo mentelė | 1 | vnt.
1.31.1. | 65 mm x 179 mm ± 5 mm
1.32. | Keturių atšakų (“pirštų”) mentelė | 1 | vnt.
1.32.1. | “Piršto” ilgis 153 mm ± 5 mm
1.33. | Plati lenkta Balfour tipo mentelė | 1 | vnt.
1.33.1. | 83 mm x 57 mm ± 5 mm
1.34. | Plati lenkta Balfour tipo mentelė | 1 | vnt.
1.34.1. | 100 mm x 60 mm ± 5 mm
1.35. | Plati lenkta Balfour tipo mentelė | 1 | vnt.
1.35.1. | 115 mm x 64 mm ± 5 mm
1.36. | Neslystanti Balfour tipo dešininė mentelė | 1 | vnt.
1.36.1. | 77 mm x 95 mm ± 5 mm
1.37. | Neslystanti Balfour tipo kairinė mentelė | 1 | vnt.
1.37.1. | 77 mm x 95 mm ± 5 mm
1.38. | Sterilizavimo konteineris visoms sistemos dalims, suderinamas su naudojamais sterilizatoriais | 1 | vnt.
1.38.1. | Dydis: 58-60 cm x 27-30 cm x 8,5-10 cm
1.39. | Bendriniai reikalavimai visiems objektams: | 3 | vnt.
1.39.1. | Siūlomų gaminių žymėjimas CE ženklu
1.39.2. | Pasiūlyme turi būti pateikiama CE sertifikato arba atitikties deklaracijos kopija
1.39.3. | Sistemos garantinis laikotarpis - Ne mažiau 24 mėnesių
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | RETRAKTORIUS, SKIRTAS ABDOMINALINĖMS OPERACIJOMS, TVIRTINAMAS PRIE OPERACINIO STALO, DAUGKARTINIO NAUDOJIMO, SUDARYTAS IŠ STABILIOS TVIRTINIMŲ SISTEMOS, KEIČIAMŲ MENTELIŲ, KRUMPLIARAČIAI SUVERŽIAMI RANKENĖLĖMIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Retraktorius, skirtas abdominalinėms operacijoms, tvirtinamas prie operacinio stalo, daugkartinio naudojimo, sudarytas iš stabilios tvirtinimų sistemos, keičiamų mentelių, krumpliaračiai suveržiami rankenėlėmis
2.1. | Vertikalus laikiklis, tvirtinamas prie operacinio stalo bėgelio | 2 | vnt.
2.1.1. | Vertikalaus laikiklio aukštis: 45 cm ± 3 cm
2.1.2. | Vertikalus laikiklio prie operacinio stalo bėgelio fiksavimas: sukant tvirtinimo varžtą, esantį vertikalaus laikiklio viršuje
2.1.3. | Turi ergonomišką fiksavimo varžtą su dvejomis besilankstančiomis rankenėlėmis
2.1.4. | Laikiklis turi būti su dvejomis fiksuotomis kumštelinėmis jungtimis, skirtomis skersinių laikiklių ir apatinio abdominalinio rėmo tvirtinimui
2.2. | Dvipusis dvejose vietose lenktas skersinis, tvirtinamas prie vertikalaus laikiklio, mentelių laikiklių fiksavimui | 1 | vnt.
2.2.1. | Bendras ilgis: 83 cm ± 3 cm
2.3. | Mentelių laikiklis | 6 | vnt.
2.3.1. | Mentelių laikiklio bendras ilgis: 20 ± 3 cm
2.3.2. | Mentelių laikiklio tvirtinimo prie abdominalinio rėmo mechanizmas - suveržiamas krumpliaratis nulenkiamos rankenėlės pagalba
2.3.3. | Turi būti ranka arba T formos raktu reguliuojamo kampo mentelių laikiklio mechanizmas
2.3.4. | Mentelių reguliuojamo kampo amplitudė - aukštyn ir žemyn ≥ 45º kampu
2.3.5. | Mentelės fiksavimo galimybė turi būti ≥ 2 padėtyse
2.3.6. | Mentelę fiksavus pirmoje padėtyje ją turi būti galima sukioti į šonus
2.3.7. | Mentelę fiksavus antroje padėtyje turi būti užtikrinamas stabilus fiksavimas
2.4. | Mentelių laikiklis su sukamuoju mikro atitraukimo mechanizmu | 2 | vnt.
2.4.1. | Ilgis: 37 cm ± 3 cm
2.4.2. | Mentelių laikiklio tvirtinimo prie abdominalinio rėmo mechanizmas - suveržiamas krumpliaratis nulenkiamos rankenėlės pagalba
2.4.3. | Ranka arba T formos raktu reguliuojamo kampo mentelių laikiklio mechanizmas
2.4.4. | Mentelių reguliuojamo kampo amplitudė - aukštyn ir žemyn ≥ 45º kampu
2.4.5. | Mentelę fiksavus pirmoje padėtyje ją turi būti galima sukioti į šonus
2.4.6. | Mentelę fiksavus antroje padėtyje turi būti užtikrinamas stabilus fiksavimas
2.5. | Raktas mentelių kampo reguliavimui | 2 | vnt.
2.5.1. | T formos
2.6. | Lanksti mentelė | 2 | vnt.
2.6.1. | 65 mm x 255 mm ± 5 mm
2.7. | Balfour tipo mentelė su lūpa | 2 | vnt.
2.7.1. | 84 mm x 74 mm ± 5 mm
2.8. | Richardson tipo mentelė | 1 | vnt.
2.8.1. | 50 mm x 179 mm ± 5 mm
2.9. | Harrington tipo mentelė | 1 | vnt.
2.9.1. | 65 mm x 151 mm ± 5 mm
2.10. | St. Marks tipo mentelė | 1 | vnt.
2.10.1. | 65 mm x 179 mm ± 5 mm
2.11. | Neslystanti Balfour tipo dešininė mentelė | 1 | vnt.
2.11.1. | 77 mm x 95 mm ± 5 mm
2.12. | Neslystanti Balfour tipo kairinė mentelė | 1 | vnt.
2.12.1. | 77 mm x 95 mm ± 5 mm
2.13. | Sterilizavimo konteineris visoms sistemos dalims, suderinamas su naudojamais sterilizatoriais | 2 | vnt.
2.13.1. | Dydis: 58-60 cm x 27-30 cm x 8,5-10 cm
2.14. | Bendriniai reikalavimai visiems objektams: | 3 | vnt.
2.14.1. | Siūlomų gaminių žymėjimas CE ženklu
2.14.2. | Pasiūlyme turi būti pateikiama CE sertifikato arba atitikties deklaracijos kopija
2.14.3. | Sistemos garantinis laikotarpis - Ne mažiau 24 mėnesių
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4604 2026-03-27 09:10:42