## Kaina
Kiekių žiniaraštis (specifikacija).
Projektas: Kėdainių krašto muziejaus ekspozicijos įrengimas
Užsakovas: Kėdainių krašto muziejus, statinio adresas Didžioji 19, Kėdainiai, Lietuva
(Projekto pavadinimas, statinio adresas)
Etapas: Ekspozicijos techninis projektas. Sąmata.
Darbų sritis: patalpa 5 ekspozicijos įrengimas
Eilutės Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina (be PVM), € | Suma (be PVM), €
PASTABA I. Dėmesio, ekspozicijos rangovas privalo tikslinti visų gaminių matmenis vietoje ir prisitaikyti prie remonto rezultate atsiradusių realių matmenų. Visus pakeitimus derinti su ekspozicijos techninio projekto Autoriais. Neatskiriama specifikacijos dalis yra techninis projektas (TP). Gaminių ir/ar paslaugų pavadinimai ir numeracija atitinka ekspozicijos TP vizualinę dalį - planus, vizualizacijas, eksplikacijas. Visų gaminių kainos su transportavimu, surinkimu, sumontavimu Kėdainių krašto muziejuje, Kėdainiuose.
PASTABA II. TP pateikiamas principinis baldų, informacinių technologojų išdėstymas, medžiagiškumas, spalvingumas. Šie sprendiniai konkretizuojami ir detalizuojami ekspozicijos realizavimo metu, suderinus su techninio projekto autoriais raštu. Suderinimas fiksuojamas autorinės priežiūros protokolais. Baldai ir baldų audiniai privalo atitikti visuomeninei paskirčiai keliamus reikalavimus.
PASTABA III. Grafinio ir vektorinio dizaino kūriniai (failai). Rangovas po sutarties pasirašymo ir tekstinės informacijos ekspozicijai paruošimo (žiūrėti konkrečias pozicjas) per tris mėnesius privalo sukurti ir pateikti Užsakovui ir Projekto autoriams derinimui visus vektorinės grafikos ir grafinio dizaino failus. Visų gaminių aktavimas bus priimamas tik po minėtų failų raštiško suderinimo. Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. Derinamos visos pozicijos su indeksais VD, ED ir GD.
PASTABA IV. TP įgyvendinimo metu paaiškėjus, kad konkretus gaminys nustotas gaminti, Autorinė priežiūra parenka analogiškos klasės gaminį ir fiksuoja sprendinius raštu, autorinės priežiūros protokolais.
PASTABA V. Baldai gaminami kombinuojant kelias medžiagas.
PASTABA VI. Balduose montuojamas LED apšvietimas, spalvinė temparatūra 4000K, galingumas ne mažiau 14,4 W/m, matinis difuzorius.
PASTABA VII. Balduose naudojama ilgai tarnaujanti ir patvari furnitūra BLUM arba analogiškų charakteristikų, stalčių bėgeliai pilno ištraukimo, švelnaus uždarymo.
PASTABA VIII. Pavyzdžių gamyba. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifkacijoje aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m . Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius.
PASTABA IX. Įgyvendinant techninį projektą Rangovas turi atlikti visus darbus, būtinus techninio projekto įgyvendinimui - pasamdo arba turi kompetetingą istoriką ( (-ę, -us) arba kultūros paveldo specialistą (-ę, -us) sutvarkyti istorinei medžiagai, suranda papildomus istorinius šaltinius Lietuvos archyvuose bei muziejuose, įsigyja šių šaltinių skaitmenines kopijas bei teisę naudoti įrengiamoje ekspozicijoje, pagamina arba nuperka baldus, apšvietimo ir informacinių technologijų bei interaktyvius prietaisus, ekspozicijos konstrukcijas, sukuria reikalingus grafinio ir vektorinio dizaino failus, sukuria reikalingas programas ir video filmus pagal suderintus su Užsakovu ir Autorine priežiūra scenarijus, sukuria eksponatų laikiklius bei aprašų maketus ekspozicijos stilistikoje (QR kodus naudoti draudžiama), atveža ir sumontuoja Kėdainių krašto muziejuje Kėdainiuose.
PASTABA X. Ekspozicijoje matomose vietose negalima naudoti blizgančių detalių, nerūdijančio plieno ar panašių mygtukų. Šios detalės turi būti suderintos su Projekto autoriais.
PASTABA XI. Rangovas pats nustato sienos spalvą pagal RAL, NCS arba dažų gamintojo paletes ir suderina sienos spalvos kodą su Projekto autoriais.
PASTABA XII. Konkretūs navigacinių nuorodų užrašai detalizuojami ir suderinami su Užsakovu realizavimo metu. Techniniame projekte parodytos tik principinės užrašų vietos ir stilistika.
PASTABA XIII. Visi gaminiai, kuriuose yra skaitmeninė UV arba latekso spauda, gaminami mėginiai suderinami su Projekto autoriais. Spauda turi būti kokybiška, linijos ir grafinių elementų kontūras ryškus, spaudos taškas labai mažas, nesimato spaudos mašinos paliekamų dryžių. Spauda turi tvirtai laikytis ant spausdinamo paviršiaus, atspari dėvėjimuisi liečiant.
PASTABA XIV. Ekspozicijos tekstai turi būti specialiai pritaikyti (adaptuoti) lankytojui skaitymui stovint, parašyti literatūrine kalba, savitu stiliumi, susieti su konkrečia tema, ekspozicijos kontekstu. Tekstai turi būti suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais.
PASTABA XV. 19mm storio Valchromat mdf. Valchromat mdf plokštė yra medienos plaušo plokštė, spalvinama gamykloje gamybos proceso metu impregnuojant medienos plaušus organiniais dažikliais ir surišama specialiomis dervomis. Valchromat plokštė 19mm storio, tankis 790 kg/kub.m. Konkreti Valchromat plokštės spalva parenkama realizavimo metu. Skirtingu laiku gamintos Valchromat plokštės atspalviai skiriasi, todėl Rangovas turi įsigyti visą projektui reikalingą Valchromat plokštę vienu metu iš vienos gamybinės partijos. Baldų detalių galutinis apdirbimas nurodytas šioje specifikacijoje prie konkrečių gaminių.
PASTABA XVI. Programinė įranga terminaluose privalo veikti „Kiosko“ (viso ekrano) režimu, paslepiant visus operacinės sistemos (OS) elementus: užduočių juostą, pradžios meniu, naršyklės adresų juostą, langų valdymo mygtukus ir kt. Tiekėjas privalo sukonfigūruoti operacinę sistemą taip, kad lankytojas negalėtų atlikti jokių OS lygmens veiksmų. Įjungus informacinį terminalą į elektros tinklą, ekspozicijos programinė įranga turi pasileisti automatiškai (be jokio papildomo personalo įsikišimo ar slaptažodžių suvedimo). Programinė įranga turi turėti automatinio atsistatymo (angl. Watchdog) funkciją – jei dėl nenumatytos klaidos programa „pakimba“ arba netikėtai užsidaro, sistema turi automatiškai ją iš naujo paleisti be lankytojo ar muziejaus darbuotojo įsikišimo. Sistema turi turėti konfigūruojamą neveiklumo laikmatį (angl. Idle timeout). Jeigu lankytojas nesąveikauja su terminalu iš anksto nustatytą laiko tarpą (pvz., 2 minutes), sistema turi automatiškai grįžti į pradinį langą (titulinį ekraną). Grįžus į pradinį ekraną, vartotojo anksčiau įvesti duomenys ar pasirinkimai (jei tokių buvo) turi būti automatiškai ištrinami, siekiant apsaugoti lankytojų privatumą ir paruošti terminalą kitam vartotojui. Budėjimo (neveiklumo) režime terminalas turėtų rodyti vizualiai patrauklią ekrano užsklandą (angl. Attract loop) – vaizdo įrašą, animaciją ar slenkančius vaizdus, kviečiančius lankytojus prieiti ir naudotis terminalu. Šis turinys turi būti keičiamas per TVS. Visi fiziniai terminalo prievadai (USB, HDMI, tinklo lizdai) ir maitinimo ar garso valdymo mygtukai turi būti fiziškai paslėpti arba užrakinti terminalo korpuse, kad lankytojai negalėtų prijungti savo įrenginių (pvz., USB atmintukų) ar išjungti kompiuterio. Tiekėjas turi suprogramuoti saugų, lankytojams nematomą ir tik administratoriams prieinamą „Kiosko“ režimo išjungimo mechanizmą (angl. escape hatch). Tam turi būti naudojamas slaptas veiksmas (pvz., specifinė ekrano lietimo gestų kombinacija tam tikruose ekrano taškuose, paslėptas klaviatūros trumpinys) ir po jo sekantis reikalavimas įvesti administratoriaus slaptažodį. Sėkmingai autentifikavęsis, įgaliotas Pirkėjo darbuotojas turi gauti prieigą prie terminalo operacinės sistemos ir (arba) vietinės administravimo aplinkos, kad galėtų atnaujinti turinio failus (pvz., perkeliant iš USB atmintuko) tiesiogiai įrenginyje. Baigus atnaujinimą, sistema turi leisti lengvai vėl aktyvuoti saugų „Kiosko“ režimą."
| PAVADINIMAS | vnt. | kiekis | kaina | suma
5 | 5. Kėdainiai carinės Rusijos valdymo laikotarpiu (XIX a. – XX a. pr.) ir E. Totlebeno dvaras
5.1 | 5.1. Sienelėje sukomponuojamos nišos su durelėmis. Viduje miesto nuotrauka ar eksponatas, atidarius durelės užsidega LED apšvietimas ir pasigirsta susijęs su vaizdu garsas. Prie sienelės yra laisvai pastatoma neaukšta pakyla vaikams palypėti. Viena niša su užrakinamomis durelėmis. Langas ir radiatoriai dengiami atidaroma plokštuma su ventiliacinėmis angomis. Už plokštumos montuojamas informacinis terminalas T5.1. Sienelė – artimas sienų spalvai spalvotas MDF arba Valchromat, lakuotas matiniu laku. Suderinus su Autorine priežiūra galima naudoti LMDP ypač matiniu paviršiumi. Ant durelių išfrezuotas grafinis simbolis. Durelės atidaromos nuo paspaudimo arba rankenėle, įgilinta plokštumoje. Durelių skaičių ir dydį tikslina rangovas pagal ekspozicijos turinį. Spalva, LED apšvietimo dizainas ir baldo furnitūra turi suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). Turi būti užtikrintas patogus priėjimas prie radiatorių vamzdžių ir sklendžių. Kiaurinis ornamentas priekinėje plokštumoje prie esamo radiatoriaus turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 1
5.2 | 5.2. Sėdimos dalys – 2 vnt. SLIDE, IRON. Sulenkto geležinkelio bėgio formos. Tamsiai rudos spalvos, gaminami iš polietileno. Arba analogiškos. Konkreti spalva parenkama projekto įgyvendinimo metu ir turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | vnt. | 2
5.3 | 5.3. Ekspozicinė sienelė. Sienelės su vaizdine ir tekstine informacija iš abiejų pusių. LMDP arba HPL, klijuotas ant plokštumos. Baldų paviršius matinis, tamsaus grubaus betono, akmens ar šlifuoto metalo tekstūros imitacija. Informacija spausdinama UV spauda ant matinio PVC lipduko ir klijuojama. Kur reikia, naudojamas skaidrus matinis lipdukas su UV spauda su balta spalva. Pavadinimai ploteriuojami iš matinio PVC lipduko ir klijuojami ant sienelės paviršiaus. Spalva, grafinis dizainas ir baldo furnitūra turi būti suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 1
5.4 | 5.4. Ekspozicinė sienelė. Sienelės su vaizdine ir tekstine informacija iš abiejų pusių. LMDP arba HPL, klijuotas ant plokštumos. Baldų paviršius matinis, tamsaus grubaus betono, akmens ar šlifuoto metalo tekstūros imitacija. Informacija spausdinama UV spauda ant matinio PVC lipduko ir klijuojama. Kur reikia, naudojamas skaidrus matinis lipdukas su UV spauda su balta spalva. Pavadinimai ploteriuojami iš matinio PVC lipduko ir klijuojami ant sienelės paviršiaus. Spalva, grafinis dizainas ir baldo furnitūra turi suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 1
5.5 | 5.5. Vitrina. Vitrinų tūris suformuojamas iš sienelių 5.3 ir 5.4 bei sienų su nišomis. Baldų paviršius matinis, tamsaus grubaus betono, akmens ar šlifuoto metalo tekstūros imitacija. Vitrinos dengiamos išmaniuoju dinaminiu stiklu. Dekoratyvinis dalinimas stačiakampiais. Viduje LED apšvietimas, reikalingos eksponavimo priemonės ir sienų dekoras. Vitrinos stiklai atsidarantys ir rakinami. Jungikliu valdomas stiklo skaidrumas. Pradžioje vitrinos stiklas matinis. Įjungus jungiklį, vitrinose įsijungia apšvietimas ir stiklas tampa skaidrus. Po tam tikro laiko stiklas tampa vėl matinis. Vitrinose turi tilpti numatyti muziejaus eksponatai. Realizavimo metu rangovas parenka reikalingas eksponavimo priemones ir vitrinų fonus. Pavadinimai – ploteriuotas matinis PVC lipdukas, smulkūs tekstai ir eksponatų aprašai spausdinami ant matinio PVC lipduko ir klijuojami. Spalva, grafinis dizainas ir baldo furnitūra turi suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | vnt. | 1
5.6 | 5.6. Vitrina. Vitrinų tūris suformuojamas iš sienelių 5.3 ir 5.4 bei sienų su nišomis. Baldų paviršius matinis, tamsaus grubaus betono, akmens ar šlifuoto metalo tekstūros imitacija. Vitrinos dengiamos išmaniuoju dinaminiu stiklu. Dekoratyvinis dalinimas stačiakampiais. Viduje LED apšvietimas, reikalingos eksponavimo priemonės ir sienų dekoras. Vitrinos stiklai atsidarantys ir rakinami. Jungikliu valdomas stiklo skaidrumas. Pradžioje vitrinos stiklas matinis. Įjungus jungiklį, vitrinose įsijungia apšvietimas ir stiklas tampa skaidrus. Po tam tikro laiko stiklas tampa vėl matinis. Vitrinose turi tilpti numatyti muziejaus eksponatai. Realizavimo metu rangovas parenka reikalingas eksponavimo priemones ir vitrinų fonus. Pavadinimai – ploteriuotas matinis PVC lipdukas, smulkūs tekstai ir eksponatų aprašai spausdinami ant matinio PVC lipduko ir klijuojami. Spalva, grafinis dizainas ir baldo furnitūra turi suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 1
5.7 | 5.7. Sėdimos dalys-laiptai. Prie sienos formuojamos sėdimos dalys-laiptai. Su ventiliacinėmis dekoratyvinėmis grotelėmis, LED apšvietimas iš vidaus. Sienelė-atlošas dekoruojamas dažyta baliustrada (elementai pjauti pusiau, kad prisiglaustų prie plokštumos). Tonuotas ir lakuotas matiniu laku arba dažytas matiniais dažais medis arba MDF. Sienelės-atlošo viduje integruojami garso blokai G5.2, G5.3, G5.4. Kombinuotos medžiagos: horizontalios pakopos – compact HPL, vertikalios dalys – dažytas MDF, medinės detalės. Konkretus dekoras ir spalvos parenkami realizavimo metu. Spalva, LED apšvietimo dizainas, dekorai ir baldo furnitūra turi suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 1
5.8 | 5.8. Radiatorių uždengimai. Dekoruojami dažyta baliustrada (vienur elementai pjauti pusiau, kad prisiglaustų prie plokštumos, kitur – pilnos detalės. Tonuotas ir lakuotas matiniu laku arba dažytas matiniais dažais medis arba MDF. Turi būti užtikrintas patogus priėjimas prie radiatorių vamzdžių ir sklendžių užtikrinama pakankama oro cirkuliacija. Spalva ir gaminio kiaurinis ornamentas turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 1
5.9 | 5.9. Montuojama dviejų bėgių širmų sistema su kabančiais slankiojančiais lakštais su spauda. Viršuje lakštai tvirtinami su velkro juosta, apačioje daroma kišenė juostelei (dėl svorio). Langai dengiami nepraleidžiančiais šviesą roletais. Lakštai turi kabėti lygiai, nesiriesti kraštai. Bėgiai slepiami dekoratyvine profiliuota MDF arba medine juosta (karnizu), kuri eina per visas sienas ir susijungia su vitrinomis ir ekspozicinėmis sienelėmis. Spalva parenkama kaip visų baldų. Spalva ir roletų medžiaga bei mechanizmas turi būti suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 1
5.10 | 5.10. Dekoratyvinė tvorelė. Dažyta dekoratyvinė baliustrada. Tonuotas ir lakuotas matiniu laku arba dažytas matiniais dažais medis arba MDF. Paviršius matinis. Spalva ir dekorai turi būti suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 1
5.11 | 5.11. Foninis vaizdas. Reprezentacinis Totlebeno dvaro vaizdas. Vaizdo viršuje ir kraštuose yra medžių lapijos siluetas. Į apačią vaizdas nutamsėja. WINDDROP stiklo audinys arba analogiškas su UV spauda, priklijuotas ant plokštumos. Spaudos failas ir dizainas turi būti suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 1
5.12 | 5.12. Molbertas. Senovinio stiliaus tapybos molberto formos baldas su dekoruotomis detalėmis. Tonuotas medis arba faneruotas mdf lakuotas matiniu laku. Pritaikytas dideliam svoriui laikyti. Viduje integruojamas terminalas 5.2. Reikia numatyti tūrį ant grindų, slepiantį laidus ir sujungiantį molbertą su siena. Spalva ir konstruktyvas turi būti suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 1
5.13 | 5.13. Pufas. Tonuotas medis arba faneruotas mdf lakuotas matiniu laku. Senovinės stilistikos, dekoruotas, sėdima dalis paminkštinta, aptraukta baldiniu audiniu, skirtu visuomeniniam naudojimui. Audinio spalva ir pufo formai turi būti suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 1
5.14 | 5.14. Kabantys lapai. Tvirtinama prie lubų kabanti plokštuma, su išfrezuotų lapų siluetais. Užimamas plotas ~3000x3500 mm. Sudaryta iš atskirų dalių su tarpais, kad tenkintų priešgaisrinius reikalavimus ir neužstotų daviklių. Pridengia šviestuvus ir sukuria šešėlių žaismą. Spalva ir kreivės skirtos lapams išfrezuoti turi būti suderintos su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 1
5.15 | 5.15. Sienų dekoras. Patalpos sienos ir lubos dažomos tamsiai pilkai rudais matiniais dažais. Virš durų ekspozicijos pavadinimas, rodyklės. (Dažytas matiniais dažais MDF, užrašai – ploteriuotas PVC lipdukas). Prieš dažymą sienos gruntuojamos. Ant gruntuotos sienos daromas dažų mėginys, dydis 0.5x0,5m ir suderinamas su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 1
5.16 | 5.16. El. bėgelis su kryptiniais šviestuvais. Kabinamas ir pajungiamas elektros bėgelis su kryptiniais šviestuvais. Juodos spalvos bėgelis ir šviestuvai. Šviestuvai nedidelių gabaritų ir mažos galios, su lęšiais arba mikroprizmatiniais stiklais, arba grotelėmis nuo akinimo. 4000 K spalvinė temperatūra. Šviestuvai įjungiami esamu patalpoje jungikliu. Esamas jungiklis keičiamas į juodos arba antracito spalvos jungiklį. Elektros bėgelių ilgiai 6m, 6m, 3 m ir 3 m, sujungti į stačiakampį. Šviestuvų kiekis parenkamas toks, kad būtų estetiškai apšviesti ekspozicijos objektai ir architektūriniai akcentai. Šviestuvų tipas ir dizainas turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. Šviestuvų kiekis ne mažiau kaip 20 vnt. | kompl. | 1
5.17 | 5.17. Šviestuvai su gobomis – 3 vnt. Tvirtinami į juodos spalvos el. bėgelį. Ant sienos projektuojami Totlebenų portretai. Įsijungia ir išsijungia kartu su šviestuvais 5.16. Rangovas paruošia gobų failus pagal ekspozicijos turinį ir užsako prietaisus su pagamintomis gobomis. T.y. Rangovas sukuria ir pagal gamintojo reikalavimus parengia gobų maketus. Prietaisų charakteristikos parenkamos tokios, kad vaizdo ant sienos ilgoji kraštinė būtų apie 900 mm. Gobos yra karščiui atsparios stiklo plokštelės su grafiniu piešiniu. Piešinį (-ius) goboms sukuria, suderina su Užsakovu ir projekto autoriais bei pagamina Rangovas. | kompl. | 3
T5.1 | T5.1.Terminalas skirtas susipažinti su Kėdainių miesto gyvenimu ir pokyčiais. Liečiamasis ekranas ne mažiau 75” įstrižainės, integruotas į baldą 5.1. Kol ekranas neaktyvuotas, rodoma užsklanda – miesto vaizdas tarsinpro langą, kuriame žmonės juda, keičiasi oras, sutemsta ir prašvinta, fone girdisi miesto šurmulys, kanopų kaukšėjimas ir pan. Ekrane galima rinktis kelias temas: 1) miesto žemėlapis su aktyviais taškais su vaizdine informacija, papildančiais animuotais personažais. 2) Kėdainių pašto atvirukai, išleisti tuo metu. Juos apvertus, parodomas šiandieninis vaizdas. 3) Edukacinis žaidimas “Vieną kartą Kėdainiuose...”, kurį išsprendus, atidaroma balde 5.1. esanti užrakinta spintelė. Kai ekranas neliečiamas kurį laiką, grįžtama į pradinę užsklandą. Terminalas susideda iš liečiamojo monitoriaus, kompiuterinės įrangos, jei reikia, jungiklių, garso sistemos, programinės įrangos (aprašyta punkte T5.1.P ir ekspozicijos Techniniame projekte). Rangovas sumontuoja monitorių ir elektros instaliaciją bei kitus būtinus komponentus (jungiklius, laidus ir pan.), Liečiamas monitorius (TV aparatų naudojimas neleidžiamas). Monitoriaus ekranas ne mažiau 75 colių įstrižainės, ekrano raiška ne mažiau 4K, skirtas darbui 24 val. 7 dienas per savaitę (24/7), įmontuojamas į baldą 5.1, iš angos fasade vidinės pusės ir prispaudžiamas prie plokštės be tarpų, sandariai. Monitoriaus ekrane rodoma video užsklanda, kurios raiška ne mažiau 4K 60FPS. Garsas girdimas per išorinį, papildomą garsiakalbį. Garso lygis reguliuojamas programiškai. Ekspozicijoje matomose vietose negalima naudoti blizgančių detalių, nerūdijančio plieno ar panašių mygtukų. Šios detalės, jų spalva ir matiškumas turi būti suderintos su Projekto autoriais. | kompl. | 1
T5.1 tęsinys. Monitoriaus techniniai parametrai: raiška ne mažiau 3840x2160 taškų (pikselių), taškų dydis ne daugiau (horiz. x vert.) 0.372x0.372 mm, ryškumas (įprastas) ne mažiau 500 nit, kontrasto santykis ne mažiau 4000:1, žiūrėjimo kampas (horiz. x vert.) ne mažiau 178°/178°, reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 8 ms. Terminalas įsijungia ir išsijungia automatiškai, suderinus su Užsakovu veikimo laiką. Energetinio naudingumo klasė ne žemesnė nei C.
T5.2 | T5.2. Informacinis terminalas “Totlebeno dvaras”. Terminalas skirtas susipažinti su Totlebenais ir jų dvaru. Liečiamasis ekranas ne mažiau 55” įstrižainės, integruotas į baldą 5.12. Ekrano rėmas masyvus, dekoruotas ornamentais. Kol ekranas neaktyvuotas, rodoma užsklanda – tarsi dailininkas piešia Totlebenų dvarą. Palietus ekraną, atsiranda interaktyvi ekskursija po dvarą ir jo teritoriją: dvaro vaizdas su aktyviais taškais, kuriuos palietus pateikiama informacija ir trumpas pasakojimas vaizdais. Aktyvių taškų skaičius ne mažiau 10. Garsai tik foniniai. Galima pasirinkti ir edukacinį žaidimą-slėpynes: surasti dvare atsakymus į užuominas ir surasti paslėptus daiktus. Garsas girdimas per garsiagalbį. Garsumas reguliuojamas ekrane programiškai. Kai ekranas neliečiamas kurį laiką, grįžtama į pradinę užsklandą. Terminalas susideda iš liečiamojo monitoriaus, kompiuterinės įrangos, jei reikia, jungiklių, garso sistemos, programinės įrangos (aprašyta punkte T5.2.P ir ekspozicijos Techniniame projekte). Rangovas sumontuoja monitorių ir elektros instaliaciją bei kitus būtinus komponentus (jungiklius, laidus ir pan.), Monitorius (TV aparatų naudojimas neleidžiamas). Monitoriaus ekranas ne mažiau 55 colių įstrižainės, ekrano raiška ne mažiau 4K, skirtas darbui 24 val. 7 dienas per savaitę (24/7), įmontuojamas į baldą 5.12, iš angos fasade vidinės pusės ir prispaudžiamas be tarpų, sandariai. Monitoriaus ekrane rodoma video užsklanda, kurios raiška ne mažiau 4K 60FPS. Ekspozicijoje matomose vietose negalima naudoti blizgančių detalių, nerūdijančio plieno ar panašių mygtukų. Šios detalės, jų spalva ir matiškumas turi būti suderintos su Projekto autoriais. | kompl. | 1
T5.2 tęsinys | T5.2 tęsinys. Monitoriaus techniniai parametrai: raiška ne mažiau 3840x2160 taškų (pikselių), taškų dydis ne daugiau (horiz. x vert.) 0.372x0.372 mm, ryškumas (įprastas) ne mažiau 500 nit, kontrasto santykis ne mažiau 4000:1, žiūrėjimo kampas (horiz. x vert.) ne mažiau 178°/178°, reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 8 ms. Terminalas įsijungia ir išsijungia automatiškai, suderinus su Užsakovu veikimo laiką. Energetinio naudingumo klasė ne žemesnė nei C.
G5.1 | G5.1. Garso blokų komplektas “Miesto garsai”. Garso blokų komplektas „Miesto garsai“: Atidarius dureles (balde 5.1), nišos viduje pasigirsta tam tikras garsas, susijęs su vaizdu, rodomu nišoje. Garsai skirtingi ir girdisi tol, kol durelės praviros. Komplektą sudaro ne mažiau 12 vnt. Jei vienu metu atidaromos kelios durelės – pasigirsta keli garsai vienu metu. Įrašai klausomi per juodos spalvos garsiakalbius. Garsas turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Įmontuojamo garsiakalbio tipas ir spalva turi būti suderinta su projekto autoriais. Garsiakalbio techniniai parametrai: garsiakalbio varža ne daugiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. garsiakalbis fiksuojamas balde. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą garso bloko įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Garso grotuvo techniniai parametrai: maitinimas 12 V DC. Palaikomos atminties kortelės – SDHC kortelė, USB laikmena, kiekviena iki 64 GB. Formatavimas FAT, FAT32, NTFS Audio formatai MP3, WAV. Naudojama galia max. 80mW. Grojimo seka – laisvai konfigūruojama. | kompl. | 1
G5.2-4 | G5.2-4. Garso blokai “Totlebenai kalba”. Pakėlus vienos rankos ausinę (montuojamą laiptuose 5.7), pasigirsta atitinkamo Totlebeno šeimos nario pasakojimas apie gyvenimą Kėdainiuose. Ausinės laidas slepiamas laiptuose, balde montuojamas ausinės laikiklis. Įrašai klausomi per vienos rankos ausinę. Vienos rankos ausinė ir magnetinis laikiklis juodos arba tamsiai pilkos spalvos. Garsas per ausinę turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Ausinės laidas yra lanksčiame metaliniame 125 cm ilgio šarve. Ausinės tipas ir spalva turi būti suderinta su projekto autoriais. Ausinės techniniai parametrai: ausinės garsiakalbio varža 32 omai, galia 0,1 W. Ausinė fiksuojama prie baldo specialiu magnetiniu laikikliu. Ausinėje yra kalbos pasirinkimo mygtukas (Anglų ar lietuvių kalba pasirenkama mygtuku ausinėje). Prie mygtuko turi būti ausinės gamintojo išgraviruotas grafinis ženklas, sukurtas Tiekėjo ir suderintas su projekto autoriais. Tiekėjas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą garso bloko įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Garso bloko veikimas: įrašai įjungiami pakėlus ausinę nuo laikilio. Reikiamus komponentus sukuria, pagamina ir instaliuoja Rangovas. Garso grotuvo techniniai parametrai: maitinimas 12 V DC. Palaikomos atminties kortelės – SDHC kortelė, USB laikmena, kiekviena iki 64 GB. Formatavimas FAT, FAT32, NTFS Audio formatai MP3, WAV. Naudojama galia max. 80mW. Grojimo seka – laisvai konfigūruojama. | kompl. | 1
T5.1.P. | T5.1.P. Informacinio terminalo “Kėdainiai XIX a.–XXa.pr.” scenarijaus parašymas, programa. Rangovas turi sukurti programinį aprūpinimą terminalui T5.1. Programos grafiką ir programinę dalį sukuria Rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. Paleidus programą terminalo liečiamąjame ekrane ir palietus ekraną sustabdoma videoužskanda. Tada ekrane galima rinktis kelias temas: 1) miesto žemėlapis su ne mažiau kaip 12 aktyvių taškų su vaizdine informacija, papildančiais animuotais personažais. 2) Kėdainių pašto atvirukai, išleisti tuo metu. Juos apvertus, parodomas šiandieninis vaizdas. 3) Edukacinis žaidimas “Vieną kartą Kėdainiuose...”, kurį išsprendus, atidaroma balde 5.1. esanti užrakinta spintelė. Kai ekranas kurį laiką neliečiamas, grįžtama į pradinę padėtį ir rodoma video užsklanda. Prieš sukurdamas programinę įrangą Rangovas sukuria programos veikimo scenarijų (scenarijus yra nuoseklus žodinis scenų aprašymas su orientaciniais laikais bei pieštos kadruotės). Programos scenarijų, grafiką ir programinę dalį sukuria rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Programinė įranga ir jos komponentai turi būti animuoti, patrauklūs vaikams ir suaugusiems, informatyvūs, įtraukiantys, dinamiški, su tikslingai naudojamais garso efektais. Jokios programinės įrangos dalys negali būti viktorinos ir klausimyno tipo. Garsas girdimas per įmontuotą į baldą garsiakalbį. | kompl. | 1
T5.2.P. | T5.2.P. Informacinio terminalo “Totlebeno dvaras” scenarijaus parašymas, programa. Rangovas turi sukurti programinį aprūpinimą terminalui T5.2. Programos grafiką ir programinę dalį sukuria Rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. Kol ekranas neaktyvuotas, rodoma užsklanda – tarsi dailininkas piešia Totlebenų dvarą. Palietus ekraną, atsiranda interaktyvi ekskursija po dvarą ir jo teritoriją: dvaro vaizdas su ne mažiau kaip 10 aktyvių taškų, kuriuos palietus pateikiama informacija ir trumpas pasakojimas vaizdais. Garsai tik foniniai. Galima pasirinkti ir edukacinį žaidimą-slėpynes: surasti dvare atsakymus į užuominas ir surasti paslėptus daiktus. Garsas girdimas per garsiagalbį. Garsumas reguliuojamas ekrane. Kai ekranas neliečiamas kurį laiką, grįžtama į pradinę užsklandą. Prieš sukurdamas programinę įrangą Rangovas sukuria programos veikimo scenarijų (scenarijus yra nuoseklus žodinis scenų aprašymas su orientaciniais laikais bei pieštos kadruotės). Programos scenarijų, grafiką ir programinę dalį sukuria rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Programinė įranga ir jos komponentai turi būti animuoti, patrauklūs vaikams ir suaugusiems, informatyvūs, įtraukiantys, dinamiški, su tikslingai naudojamais garso efektais. Jokios programinės įrangos dalys negali būti viktorinos ir klausimyno tipo. Garsas girdimas per įmontuotą į baldą garsiakalbį. | kompl. | 1
G5.1.GT | G5.1.GT. Garso blokų komplekto “Miesto garsai” garso takeliai, teksto parašymas, įgarsinimas. Rangovas sukuria garso blokų komplekto garso takelius. Atidarius dureles (balde 5.1), nišos viduje pasigirsta tam tikras garsas, susijęs su vaizdu, rodomu nišoje. Garsai skirtingi ir girdisi tol, kol durelės praviros. Komplektą sudaro ne mažiau 12 vnt. Jei vienu metu atidaromos kelios durelės – pasigirsta keli garsai vienu metu. Garso takeliai, garso efektai suderinami su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 12
G5.2-4.GT | G5.2-4.GT Garso bloko “Totlebenai kalba” garso takeliai, teksto parašymas, įgarsinimas. Rangovas sukuria garso blokų komplekto garso takelius. Pakėlus vienos rankos ausinę (montuojamą laiptuose 5.7), pasigirsta atitinkamo Totlebeno šeimos nario pasakojimas apie gyvenimą Kėdainiuose. Ausinės laidas slepiamas laiptuose, balde montuojamas ausinės laikiklis. Anglų ar lietuvių kalba pasirenkama mygtuku ausinėje. Garso aktorių balsai, garso takelių tekstai (Totlebeno šeimos narių pasakojimai), garso efektai suderinami su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 3
5.18 GD | 5.18GD Grafinis dizainas. Ekspozicijos grafinio dizaino darbai (grafinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria grafinio dizaino darbo projektą ir grafinius failus, paruoštus gamybai. Grafinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. (Autorine priežiūra). Grafinio dizaino failų raiška turi būti M1:1 300 dpi. | kompl. | 1
5.19 ED | 5.19ED Eksponatų dizainas. Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria eksponatų stovelių arba laikiklių dizainą ir paruošia eksponatų dizaino grafinį darbo projektą bei suderinina su Užsakovu ir Projekto autoriais (Autorine priežiūra). Laikiklių ir stovelių eksponatams dizainas turi atitikti LR KM instrukciją dėl eksponatų saugojimo. Eksponatų stovelių arba laikiklių dizainas turi būti estetiškas, funkcionalus ir suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. (Autorine priežiūra). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria aprašų gamybos dizaino darbo projektą ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra) bei pagamina eksponatų aprašus. Rangovas fiziškai išdėsto ir tvirtina eksponatus ekspozicijoje, sumontuoja aprašus. | kompl. | 1
5.20 VD | 5.20VD Vektorinis dizainas. Ekspozicijos vektorinio dizaino darbai (vektorinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria vektorinio dizaino darbo projektą ir vektorinius failus, paruoštus gamybai. Vektorinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 1
5.21 | 5.21 Užsakovo pateiktos informacijos pritaikymas ekspozicijai: terminalams, garso blokams, baldams, informaciniams skydams. Rangovas adaptuoja Užsakovo pateiktą ekspozicijos informacinį turinį: ekspozicijos tekstai, eksponatų aprašai koreguojami pagal konkrečią vietą ir ikonofgrafiją bei lankytojų suvokimo dėsningumus ir gerąją muziejinę praktiką. Ekspozicijos tekstai turi būti trumpi, aiškūs, informatyvūs, lengvai skaitomi. Rangovas pasirašytinai suderina ekspozicijos tekstus su Užsakovu ir Projekto autoriais. Konkrečios medžiagos ekspozicijai - nuotraukų, schemų, planų, žemėlapių surastų pagal punktą KT1 aukštos raiškos (raiška suderinama su projekto Autoriais) skaitmeinių kopijų ir teisės eksponuoti įsigijimas Lietuvos atminties institucijose (archyvuose, bibliotekose ir muziejuose). Rangovas įsigyja Lietuvos atminties institucijose reikalingą informaciją ir aukštos raiškos ikonografijos skaitmenines kopijas (t.y. dokumentų faksimiles, fotonuotraukų kopijas, planų, žemėlapių skaitmenines kopijas ir t.t.), pagal suderintą su užsakovu sąrašą su teise Užsakovui naudoti ekspozicijoje bei vėliau leidžiamuose ekspozicijos kataloguose arba bukletuose. | kompl. | 1
5.22 | 5.22 Ekspozicijos apžvalginių tekstų, eksponatų aprašų lietuvių kalba stiliaus sutvarkymas. Ekspozicijos tekstai turi būti stilistiškai teisingi. Ekspozicijos tekstų sakinių konstrukcija turi būti lietuviška, aiški, sklandi, patraukli ir lengva skaityti. Stilistas turi turėti kultūrinių ir ekspozicijos tekstų tvarkymo patirtį. | kompl. | 1
5.23 | 5.23 Ekspozicijos apžvalginių tekstų, eksponatų aprašų vertimas į anglų k. Ekspozicijos tekstų vertimas į anglų kalbą ir stiliaus sutvarkymas. Vertimas į anglų kalbą turi būti ne pažodinis, o literatūrinis, daromas vertėjo, turinčio kultūrinių ir ekspozicijų tekstų vertimų patirtį. Kalbos stilių sureguoja rangovo pasamdytas anglakalbis stilistas. | kompl. | 1
5.24 | 5.24 Medinių grindų šlifavimas, lakavimas tonuotu laku suderinta spalva. Spalva ir matiškumas turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 1
5.25 | 5.25 Pavyzdžių gamyba. Išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifkacijoje (konkrečios pozicijos ptikslinamos techninio projekto rengimo metu)) aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m . Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. | kompl. | 7
5.26 | 5.26 UV ir lateksinės spaudos pavyzdžiai pagal PASTABĄ XIII. | kompl. | 1
|  |  |  | Suma be 21% PVM | 0
|  |  |  | PVM, 21% , € | 0
|  |  |  | Suma su 21% PVM, € | 0
BENDRA PASTABA. Pilna informacija apie ekspoziciją pateikta Kėdainių krašto muziejaus ekspozicijos techniniame projekte