## Kaina
Kiekių žiniaraštis (specifikacija).
Projektas: Kėdainių krašto muziejaus ekspozicijos įrengimas
Užsakovas: Kėdainių krašto muziejus, statinio adresas Didžioji 19, Kėdainiai, Lietuva
(Projekto pavadinimas, statinio adresas)
Etapas: Ekspozicijos techninis projektas. Sąmata.
Darbų sritis: patalpa 7 ekspozicijos įrengimas
Eilutės Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina (be PVM), € | Suma (be PVM), €
PASTABA I. Dėmesio, ekspozicijos rangovas privalo tikslinti visų gaminių matmenis vietoje ir prisitaikyti prie remonto rezultate atsiradusių realių matmenų. Visus pakeitimus derinti su ekspozicijos techninio projekto Autoriais. Neatskiriama specifikacijos dalis yra techninis projektas (TP). Gaminių ir/ar paslaugų pavadinimai ir numeracija atitinka ekspozicijos TP vizualinę dalį - planus, vizualizacijas, eksplikacijas. Visų gaminių kainos su transportavimu, surinkimu, sumontavimu Kėdainių krašto muziejuje, Kėdainiuose.
PASTABA II. TP pateikiamas principinis baldų, informacinių technologojų išdėstymas, medžiagiškumas, spalvingumas. Šie sprendiniai konkretizuojami ir detalizuojami ekspozicijos realizavimo metu, suderinus su techninio projekto autoriais raštu. Suderinimas fiksuojamas autorinės priežiūros protokolais. Baldai ir baldų audiniai privalo atitikti visuomeninei paskirčiai keliamus reikalavimus.
PASTABA III. Grafinio ir vektorinio dizaino kūriniai (failai). Rangovas po sutarties pasirašymo ir tekstinės informacijos ekspozicijai paruošimo (žiūrėti konkrečias pozicjas) per tris mėnesius privalo sukurti ir pateikti Užsakovui ir Projekto autoriams derinimui visus vektorinės grafikos ir grafinio dizaino failus. Visų gaminių aktavimas bus priimamas tik po minėtų failų raštiško suderinimo. Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. Derinamos visos pozicijos su indeksais VD, ED ir GD.
PASTABA IV. TP įgyvendinimo metu paaiškėjus, kad konkretus gaminys nustotas gaminti, Autorinė priežiūra parenka analogiškos klasės gaminį ir fiksuoja sprendinius raštu, autorinės priežiūros protokolais.
PASTABA V. Baldai gaminami kombinuojant kelias medžiagas.
PASTABA VI. Balduose montuojamas LED apšvietimas, spalvinė temparatūra 4000K, galingumas ne mažiau 14,4 W/m, matinis difuzorius.
PASTABA VII. Balduose naudojama ilgai tarnaujanti ir patvari furnitūra BLUM arba analogiškų charakteristikų, stalčių bėgeliai pilno ištraukimo, švelnaus uždarymo.
PASTABA VIII. Pavyzdžių gamyba. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifkacijoje aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m . Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius.
PASTABA IX. Įgyvendinant techninį projektą Rangovas turi atlikti visus darbus, būtinus techninio projekto įgyvendinimui - pasamdo arba turi kompetetingą istoriką ( (-ę, -us) arba kultūros paveldo specialistą (-ę, -us) sutvarkyti istorinei medžiagai, suranda papildomus istorinius šaltinius Lietuvos archyvuose bei muziejuose, įsigyja šių šaltinių skaitmenines kopijas bei teisę naudoti įrengiamoje ekspozicijoje, pagamina arba nuperka baldus, apšvietimo ir informacinių technologijų bei interaktyvius prietaisus, ekspozicijos konstrukcijas, sukuria reikalingus grafinio ir vektorinio dizaino failus, sukuria reikalingas programas ir video filmus pagal suderintus su Užsakovu ir Autorine priežiūra scenarijus, sukuria eksponatų laikiklius bei aprašų maketus ekspozicijos stilistikoje (QR kodus naudoti draudžiama), atveža ir sumontuoja Kėdainių krašto muziejuje Kėdainiuose.
PASTABA X. Ekspozicijoje matomose vietose negalima naudoti blizgančių detalių, nerūdijančio plieno ar panašių mygtukų. Šios detalės turi būti suderintos su Projekto autoriais.
PASTABA XI. Rangovas pats nustato sienos spalvą pagal RAL, NCS arba dažų gamintojo paletes ir suderina sienos spalvos kodą su Projekto autoriais.
PASTABA XII. Konkretūs navigacinių nuorodų užrašai detalizuojami ir suderinami su Užsakovu realizavimo metu. Techniniame projekte parodytos tik principinės užrašų vietos ir stilistika.
PASTABA XIII. Visi gaminiai, kuriuose yra skaitmeninė UV arba latekso spauda, gaminami mėginiai suderinami su Projekto autoriais. Spauda turi būti kokybiška, linijos ir grafinių elementų kontūras ryškus, spaudos taškas labai mažas, nesimato spaudos mašinos paliekamų dryžių. Spauda turi tvirtai laikytis ant spausdinamo paviršiaus, atspari dėvėjimuisi liečiant.
PASTABA XIV. Ekspozicijos tekstai turi būti specialiai pritaikyti (adaptuoti) lankytojui skaitymui stovint, parašyti literatūrine kalba, savitu stiliumi, susieti su konkrečia tema, ekspozicijos kontekstu. Tekstai turi būti suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais.
PASTABA XV. 19mm storio Valchromat mdf. Valchromat mdf plokštė yra medienos plaušo plokštė, spalvinama gamykloje gamybos proceso metu impregnuojant medienos plaušus organiniais dažikliais ir surišama specialiomis dervomis. Valchromat plokštė 19mm storio, tankis 790 kg/kub.m. Konkreti Valchromat plokštės spalva parenkama realizavimo metu. Skirtingu laiku gamintos Valchromat plokštės atspalviai skiriasi, todėl Rangovas turi įsigyti visą projektui reikalingą Valchromat plokštę vienu metu iš vienos gamybinės partijos. Baldų detalių galutinis apdirbimas nurodytas šioje specifikacijoje prie konkrečių gaminių.
PASTABA XVI. Programinė įranga terminaluose privalo veikti „Kiosko“ (viso ekrano) režimu, paslepiant visus operacinės sistemos (OS) elementus: užduočių juostą, pradžios meniu, naršyklės adresų juostą, langų valdymo mygtukus ir kt. Tiekėjas privalo sukonfigūruoti operacinę sistemą taip, kad lankytojas negalėtų atlikti jokių OS lygmens veiksmų. Įjungus informacinį terminalą į elektros tinklą, ekspozicijos programinė įranga turi pasileisti automatiškai (be jokio papildomo personalo įsikišimo ar slaptažodžių suvedimo). Programinė įranga turi turėti automatinio atsistatymo (angl. Watchdog) funkciją – jei dėl nenumatytos klaidos programa „pakimba“ arba netikėtai užsidaro, sistema turi automatiškai ją iš naujo paleisti be lankytojo ar muziejaus darbuotojo įsikišimo. Sistema turi turėti konfigūruojamą neveiklumo laikmatį (angl. Idle timeout). Jeigu lankytojas nesąveikauja su terminalu iš anksto nustatytą laiko tarpą (pvz., 2 minutes), sistema turi automatiškai grįžti į pradinį langą (titulinį ekraną). Grįžus į pradinį ekraną, vartotojo anksčiau įvesti duomenys ar pasirinkimai (jei tokių buvo) turi būti automatiškai ištrinami, siekiant apsaugoti lankytojų privatumą ir paruošti terminalą kitam vartotojui. Budėjimo (neveiklumo) režime terminalas turėtų rodyti vizualiai patrauklią ekrano užsklandą (angl. Attract loop) – vaizdo įrašą, animaciją ar slenkančius vaizdus, kviečiančius lankytojus prieiti ir naudotis terminalu. Šis turinys turi būti keičiamas per TVS. Visi fiziniai terminalo prievadai (USB, HDMI, tinklo lizdai) ir maitinimo ar garso valdymo mygtukai turi būti fiziškai paslėpti arba užrakinti terminalo korpuse, kad lankytojai negalėtų prijungti savo įrenginių (pvz., USB atmintukų) ar išjungti kompiuterio. Tiekėjas turi suprogramuoti saugų, lankytojams nematomą ir tik administratoriams prieinamą „Kiosko“ režimo išjungimo mechanizmą (angl. escape hatch). Tam turi būti naudojamas slaptas veiksmas (pvz., specifinė ekrano lietimo gestų kombinacija tam tikruose ekrano taškuose, paslėptas klaviatūros trumpinys) ir po jo sekantis reikalavimas įvesti administratoriaus slaptažodį. Sėkmingai autentifikavęsis, įgaliotas Pirkėjo darbuotojas turi gauti prieigą prie terminalo operacinės sistemos ir (arba) vietinės administravimo aplinkos, kad galėtų atnaujinti turinio failus (pvz., perkeliant iš USB atmintuko) tiesiogiai įrenginyje. Baigus atnaujinimą, sistema turi leisti lengvai vėl aktyvuoti saugų „Kiosko“ režimą."
| PAVADINIMAS | vnt. | kiekis | kaina | suma
7 | 7. Koridorius ir laiptinė
7.1 | 7.1. Minkštasuoliai – 2 vnt. Gaminant reikia pritaikyti prie paaukštinto plintuso ir radiatorių vamzdžių. Audinys visuomeninės paskirties, tamsiai rudos spalvos. Konkreti spalva parenkama realizavimo metu ir turi būti suderinta su Užsakovu ir Autorine priežiūra. Bazė – LMDP arba kitokia medžiaga, turinti tamsaus medžio tekstūrą ir spalvą. Spalva ir tekstūra turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | vnt. | 2
7.2 | 7.2. Staliukai – 2 vnt. SLIDE, OTTOCENTO MINI Arba analogiški. Koja 350x350x450 (h) mm tamsiai rudos spalvos polietilenas. Stalo viršutinė plokštuma 500 mm skersmens, storis 10mm, dekoras wenge. Spalva turi būti suderinta su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | vnt. | 2
7.3 | 7.3. Radiatorių uždengimai – 3 vnt. Viršutinė plokštuma pakišama ir tvirtinama po palange. Paliekamas tarpas viršuje, apačioje ir šonuose oro apykaitai. Priekinė plokštuma turi būti atidaroma, joje frezuojamas kiaurinis ornamentas. Turi būti užtikrintas patogus priėjimas prie radiatorių vamzdžių ir sklendžių. Radiatorių stilistika ir formos turi būti tokios pačios kaip jau esamų muziejuje lankytojų priėmimo patalpoje (kasoje ir rūbinėje). Spalva ir gaminio kiaurinis ornamentas turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. Į baldus integruojami įleidžiami baltos spalvos rozečių blokai su dangčiu. | kompl. | 3
7.4 | 7.4. Durų ir staktų dažymas – 5 vnt. Esamos durys dažomos arba tonuojamos ir lakuojamos tamsiai rudai. Dažymas arba tonavimas su lakavimu turi būti kokybiškas. Duryse pakeičiamos ir rankenos su spynomis. Rankenų stilistika priderinama prie buvusio vienuolyno pastato stilistikos. Rankenų stilistika ir spalva bei durų dažų spalva turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 5
7.5 | 7.5. Sienų grafika. Sienos ir lubos dažomos balta spalva. Ant sienų komponuojamos nuorodos ir ekspozicijų pavadinimai (dažytas MDF, užrašai matinis PVC lipdukas). Grafiniai piešiniai ir simboliai turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra, ploteriuojami iš matinio PVC lipduko ir klijuojami prie sienos. | kompl. | 1
7.6 | 7.6. Veidrodžiai. QEEBOO PLATEAU MIROIR arba analogiški, rėmai iš baltos spalvos polietileno, arba analogiški. Arba komponuojami įvairių formų įrėminti antikvariniai veidrodžiai, kuriuos nuperka ir sukomponuoja rangovas realizavimo metu. Veidrodžiai ir komponavimas turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 2
7.7 | 7.7. Kėdainių žemėlapis. Ant sienos pateikiamas lakoniškas, grafinis, schematizuotas dabartinių Kėdainių žemėlapis, su pažymėta muziejaus vieta ir nupieštais pagrindiniais istoriniais miesto objektais. Žemėlapis negali būti paimtas ir uždėtas iš Google map ar Geoportal. Žemėlapis turi būti sumaketuotas pagal ekspozicijos stilistiką, pritaikytos spalvos ir tonai. UV spauda ant 10 mm spaudai skirto plastiko. Kontūras – laisvos formos, išfrezuojamas ir pritvirtinamas prie sienos. Piešti objektai spausdinami ant atskirų lentelių ir klijuojami ant viršaus. Prie žemėlapio reikia pakabinti muziejaus eksponatą – medinį dviratį. Rangovas numato ir pagamina reikiamus laikiklius ir tvirtinimo mazgus. Žemėlapio forma, Rangovo nupiešti objektų piešiniai, žemėlapio kompozicija ir maketas turi būti suderinta su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 1
7.8 | 7.8. Ekspozicinis baldas. Baldas tvirtinamas prie sienos ir turi atidaromas duris. Baldo karkasas – balta LMDP arba dažytas MDF. Durys – baltas matinis magnetinis HPL klijuojamas prie plokštumų, briaunos baltos spalvos. Būtinas kompensacinis HPL kitoje durų pusėje. Gaisrinio čiaupo vietoje ant durų būtina pritvirtinti ženklą. Baldo viduje esančioje nišoje tvirtinamos baltos LMDP lentynos. Kryžiažodis apie Kėdainius gaminamas magnetinis, pagal jį komplektuojamos ir gaminamos kortelės-magnetai su raidėmis. Gali būti įvairios kitos taktilinės dėlionės ar papildoma keičiama informacija. Komplektuojami balti neodimio magnetai papildomai informacijai tvirtinti. Magnetinės kortelės ar dėlionės turi gerai laikytis ant magnetinės plokštumos, patogios paimti, patvarios lietimui, lengvai valomos. Kryžiažodis, jo klausimai ir dizainas turi būti skurti Rangovo ir suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 1
7.9 | 7.9. Edukacinis žaidimas. Ant sienos sukuriamas mechaninis interaktyvus žaidimas, leidžiantis lankytojams įdomiai pasitikrinti, ką sužinojo apie Kėdainių istoriją. Žaidimas remiasi mechanika (judančiomis dalimis), o ne kompiuterinėmis technologijomis ar projekcijomis. Rangovas sukuria žaidimo scenarijų ir formą pagal muziejaus ekspozicijų turinį, pagamina žaidimą ir sumontuoja. Žaidimo turinys ir dizainas turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 1
7.10 | 7.10. Apšvietimas. (3 fazių bėgeliai ir kryptiniai šviestuvai). Kabinamas elektros bėgelis su kryptiniais šviestuvais. Baltos spalvos. Šviestuvai nedidelių gabaritų su lęšiais arba mikroprizmatiniais stiklais. 4000 K spalvinė temperatūra. Elektros bėgeliai 6 m ir 9,5 m ilgio. Šviestuvų kiekis parenkamas toks, kad būtų estetiškai apšviesti būsimų parodų objektai ir architektūriniai akcentai. Šviestuvų tipas ir dizainas turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. Šviestuvų kiekis ne mažiau kaip 20 vnt. | kompl. | 1
7.11 | 7.11. Dekoratyvinės lempos. SLIDE LADY OF LOVE arba analogiškos. Tamsiai rudos spalvos polietilenas. Laidas į rozetę su jungikliu. Lempų forma ir spalva turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | vnt. | 2
7.12 | 7.12 Medinių grindų šlifavimas, lakavimas tonuotu laku suderinta spalva. Spalva ir matiškumas turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 1
7.13GD | 7.13GD Grafinis dizainas. Ekspozicijos grafinio dizaino darbai (grafinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria grafinio dizaino darbo projektą ir grafinius failus, paruoštus gamybai. Grafinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. (Autorine priežiūra). Grafinio dizaino failų raiška turi būti M1:1 300 dpi. | kompl. | 1
7.14ED | 7.14ED Eksponatų dizainas. Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria eksponatų stovelių arba laikiklių dizainą ir paruošia eksponatų dizaino grafinį darbo projektą bei suderinina su Užsakovu ir Projekto autoriais (Autorine priežiūra). Laikiklių ir stovelių eksponatams dizainas turi atitikti LR KM instrukciją dėl eksponatų saugojimo. Eksponatų stovelių arba laikiklių dizainas turi būti estetiškas, funkcionalus ir suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. (Autorine priežiūra). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria aprašų gamybos dizaino darbo projektą ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra) bei pagamina eksponatų aprašus. Rangovas fiziškai išdėsto ir tvirtina eksponatus ekspozicijoje, sumontuoja aprašus. | kompl. | 1
7.15VD | 7.15VD Vektorinis dizainas. Ekspozicijos vektorinio dizaino darbai (vektorinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria vektorinio dizaino darbo projektą ir vektorinius failus, paruoštus gamybai. Vektorinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 1
7.16 | 7.16 Užsakovo pateiktos informacijos pritaikymas ekspozicijai: pozicijoms 7.7, 7.8 ir 7.9. Rangovas adaptuoja Užsakovo pateiktą ekspozicijos informacinį turinį: ekspozicijos tekstai, eksponatų aprašai koreguojami pagal konkrečią vietą ir ikonofgrafiją bei lankytojų suvokimo dėsningumus ir gerąją muziejinę praktiką. Ekspozicijos tekstai turi būti trumpi, aiškūs, informatyvūs, lengvai skaitomi. Rangovas pasirašytinai suderina ekspozicijos tekstus su Užsakovu ir Projekto autoriais. Konkrečios medžiagos ekspozicijai - nuotraukų, schemų, planų, žemėlapių surastų pagal punktą KT1 aukštos raiškos (raiška suderinama su projekto Autoriais) skaitmeinių kopijų ir teisės eksponuoti įsigijimas Lietuvos atminties institucijose (archyvuose, bibliotekose ir muziejuose). Rangovas įsigyja Lietuvos atminties institucijose reikalingą informaciją ir aukštos raiškos ikonografijos skaitmenines kopijas (t.y. dokumentų faksimiles, fotonuotraukų kopijas, planų, žemėlapių skaitmenines kopijas ir t.t.), pagal suderintą su užsakovu sąrašą su teise Užsakovui naudoti ekspozicijoje bei vėliau leidžiamuose ekspozicijos kataloguose arba bukletuose. | kompl. | 1
7.17 | 7.17 Ekspozicijos apžvalginių tekstų, eksponatų aprašų lietuvių kalba stiliaus sutvarkymas. Ekspozicijos tekstai turi būti stilistiškai teisingi. Ekspozicijos tekstų sakinių konstrukcija turi būti lietuviška, aiški, sklandi, patraukli ir lengva skaityti. Stilistas turi turėti kultūrinių ir ekspozicijos tekstų tvarkymo patirtį. | kompl. | 1
7.18 | 7.18 Ekspozicijos apžvalginių tekstų, eksponatų aprašų vertimas į anglų k. Ekspozicijos tekstų vertimas į anglų kalbą ir stiliaus sutvarkymas. Vertimas į anglų kalbą turi būti ne pažodinis, o literatūrinis, daromas vertėjo, turinčio kultūrinių ir ekspozicijų tekstų vertimų patirtį. Kalbos stilių sureguoja rangovo pasamdytas anglakalbis stilistas. | kompl. | 1
7.19 | 7.19 Turėklų šlifavimas, lakavimas tonuotu laku suderinta spalva. Spalva ir matiškumas turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 1
7.20 | 7.20 Pavyzdžių gamyba. Išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifkacijoje (konkrečios pozicijos ptikslinamos techninio projekto rengimo metu)) aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m . Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. | kompl. | 5
7.21 | 7.21 UV ir lateksinės spaudos pavyzdžiai pagal PASTABĄ XIII. | kompl. | 1
|  |  |  | Suma be 21% PVM | 0
|  |  |  | PVM, 21% , € | 0
|  |  |  | Suma su 21% PVM, € | 0
BENDRA PASTABA. Pilna informacija apie ekspoziciją pateikta Kėdainių krašto muziejaus ekspozicijos techniniame projekte