## Kaina
Kiekių žiniaraštis (specifikacija).
Projektas: Kėdainių krašto muziejaus ekspozicijos įrengimas
Užsakovas: Kėdainių krašto muziejus, statinio adresas Didžioji 19, Kėdainiai, Lietuva
(Projekto pavadinimas, statinio adresas)
Etapas: Ekspozicijos techninis projektas. Sąmata.
Darbų sritis: patalpa 10 ekspozicijos įrengimas
Eilutės Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina (be PVM), € | Suma (be PVM), €
PASTABA I. Dėmesio, ekspozicijos rangovas privalo tikslinti visų gaminių matmenis vietoje ir prisitaikyti prie remonto rezultate atsiradusių realių matmenų. Visus pakeitimus derinti su ekspozicijos techninio projekto Autoriais. Neatskiriama specifikacijos dalis yra techninis projektas (TP). Gaminių ir/ar paslaugų pavadinimai ir numeracija atitinka ekspozicijos TP vizualinę dalį - planus, vizualizacijas, eksplikacijas. Visų gaminių kainos su transportavimu, surinkimu, sumontavimu Kėdainių krašto muziejuje, Kėdainiuose.
PASTABA II. TP pateikiamas principinis baldų, informacinių technologojų išdėstymas, medžiagiškumas, spalvingumas. Šie sprendiniai konkretizuojami ir detalizuojami ekspozicijos realizavimo metu, suderinus su techninio projekto autoriais raštu. Suderinimas fiksuojamas autorinės priežiūros protokolais. Baldai ir baldų audiniai privalo atitikti visuomeninei paskirčiai keliamus reikalavimus.
PASTABA III. Grafinio ir vektorinio dizaino kūriniai (failai). Rangovas po sutarties pasirašymo ir tekstinės informacijos ekspozicijai paruošimo (žiūrėti konkrečias pozicjas) per tris mėnesius privalo sukurti ir pateikti Užsakovui ir Projekto autoriams derinimui visus vektorinės grafikos ir grafinio dizaino failus. Visų gaminių aktavimas bus priimamas tik po minėtų failų raštiško suderinimo. Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. Derinamos visos pozicijos su indeksais VD, ED ir GD.
PASTABA IV. TP įgyvendinimo metu paaiškėjus, kad konkretus gaminys nustotas gaminti, Autorinė priežiūra parenka analogiškos klasės gaminį ir fiksuoja sprendinius raštu, autorinės priežiūros protokolais.
PASTABA V. Baldai gaminami kombinuojant kelias medžiagas.
PASTABA VI. Balduose montuojamas LED apšvietimas, spalvinė temparatūra 4000K, galingumas ne mažiau 14,4 W/m, matinis difuzorius.
PASTABA VII. Balduose naudojama ilgai tarnaujanti ir patvari furnitūra BLUM arba analogiškų charakteristikų, stalčių bėgeliai pilno ištraukimo, švelnaus uždarymo.
PASTABA VIII. Pavyzdžių gamyba. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifkacijoje aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m . Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius.
PASTABA IX. Įgyvendinant techninį projektą Rangovas turi atlikti visus darbus, būtinus techninio projekto įgyvendinimui - pasamdo arba turi kompetetingą istoriką ( (-ę, -us) arba kultūros paveldo specialistą (-ę, -us) sutvarkyti istorinei medžiagai, suranda papildomus istorinius šaltinius Lietuvos archyvuose bei muziejuose, įsigyja šių šaltinių skaitmenines kopijas bei teisę naudoti įrengiamoje ekspozicijoje, pagamina arba nuperka baldus, apšvietimo ir informacinių technologijų bei interaktyvius prietaisus, ekspozicijos konstrukcijas, sukuria reikalingus grafinio ir vektorinio dizaino failus, sukuria reikalingas programas ir video filmus pagal suderintus su Užsakovu ir Autorine priežiūra scenarijus, sukuria eksponatų laikiklius bei aprašų maketus ekspozicijos stilistikoje (QR kodus naudoti draudžiama), atveža ir sumontuoja Kėdainių krašto muziejuje Kėdainiuose.
PASTABA X. Ekspozicijoje matomose vietose negalima naudoti blizgančių detalių, nerūdijančio plieno ar panašių mygtukų. Šios detalės turi būti suderintos su Projekto autoriais.
PASTABA XI. Rangovas pats nustato sienos spalvą pagal RAL, NCS arba dažų gamintojo paletes ir suderina sienos spalvos kodą su Projekto autoriais.
PASTABA XII. Konkretūs navigacinių nuorodų užrašai detalizuojami ir suderinami su Užsakovu realizavimo metu. Techniniame projekte parodytos tik principinės užrašų vietos ir stilistika.
PASTABA XIII. Visi gaminiai, kuriuose yra skaitmeninė UV arba latekso spauda, gaminami mėginiai suderinami su Projekto autoriais. Spauda turi būti kokybiška, linijos ir grafinių elementų kontūras ryškus, spaudos taškas labai mažas, nesimato spaudos mašinos paliekamų dryžių. Spauda turi tvirtai laikytis ant spausdinamo paviršiaus, atspari dėvėjimuisi liečiant.
PASTABA XIV. Ekspozicijos tekstai turi būti specialiai pritaikyti (adaptuoti) lankytojui skaitymui stovint, parašyti literatūrine kalba, savitu stiliumi, susieti su konkrečia tema, ekspozicijos kontekstu. Tekstai turi būti suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais.
PASTABA XV. 19mm storio Valchromat mdf. Valchromat mdf plokštė yra medienos plaušo plokštė, spalvinama gamykloje gamybos proceso metu impregnuojant medienos plaušus organiniais dažikliais ir surišama specialiomis dervomis. Valchromat plokštė 19mm storio, tankis 790 kg/kub.m. Konkreti Valchromat plokštės spalva parenkama realizavimo metu. Skirtingu laiku gamintos Valchromat plokštės atspalviai skiriasi, todėl Rangovas turi įsigyti visą projektui reikalingą Valchromat plokštę vienu metu iš vienos gamybinės partijos. Baldų detalių galutinis apdirbimas nurodytas šioje specifikacijoje prie konkrečių gaminių.
PASTABA XVI. Programinė įranga terminaluose privalo veikti „Kiosko“ (viso ekrano) režimu, paslepiant visus operacinės sistemos (OS) elementus: užduočių juostą, pradžios meniu, naršyklės adresų juostą, langų valdymo mygtukus ir kt. Tiekėjas privalo sukonfigūruoti operacinę sistemą taip, kad lankytojas negalėtų atlikti jokių OS lygmens veiksmų. Įjungus informacinį terminalą į elektros tinklą, ekspozicijos programinė įranga turi pasileisti automatiškai (be jokio papildomo personalo įsikišimo ar slaptažodžių suvedimo). Programinė įranga turi turėti automatinio atsistatymo (angl. Watchdog) funkciją – jei dėl nenumatytos klaidos programa „pakimba“ arba netikėtai užsidaro, sistema turi automatiškai ją iš naujo paleisti be lankytojo ar muziejaus darbuotojo įsikišimo. Sistema turi turėti konfigūruojamą neveiklumo laikmatį (angl. Idle timeout). Jeigu lankytojas nesąveikauja su terminalu iš anksto nustatytą laiko tarpą (pvz., 2 minutes), sistema turi automatiškai grįžti į pradinį langą (titulinį ekraną). Grįžus į pradinį ekraną, vartotojo anksčiau įvesti duomenys ar pasirinkimai (jei tokių buvo) turi būti automatiškai ištrinami, siekiant apsaugoti lankytojų privatumą ir paruošti terminalą kitam vartotojui. Budėjimo (neveiklumo) režime terminalas turėtų rodyti vizualiai patrauklią ekrano užsklandą (angl. Attract loop) – vaizdo įrašą, animaciją ar slenkančius vaizdus, kviečiančius lankytojus prieiti ir naudotis terminalu. Šis turinys turi būti keičiamas per TVS. Visi fiziniai terminalo prievadai (USB, HDMI, tinklo lizdai) ir maitinimo ar garso valdymo mygtukai turi būti fiziškai paslėpti arba užrakinti terminalo korpuse, kad lankytojai negalėtų prijungti savo įrenginių (pvz., USB atmintukų) ar išjungti kompiuterio. Tiekėjas turi suprogramuoti saugų, lankytojams nematomą ir tik administratoriams prieinamą „Kiosko“ režimo išjungimo mechanizmą (angl. escape hatch). Tam turi būti naudojamas slaptas veiksmas (pvz., specifinė ekrano lietimo gestų kombinacija tam tikruose ekrano taškuose, paslėptas klaviatūros trumpinys) ir po jo sekantis reikalavimas įvesti administratoriaus slaptažodį. Sėkmingai autentifikavęsis, įgaliotas Pirkėjo darbuotojas turi gauti prieigą prie terminalo operacinės sistemos ir (arba) vietinės administravimo aplinkos, kad galėtų atnaujinti turinio failus (pvz., perkeliant iš USB atmintuko) tiesiogiai įrenginyje. Baigus atnaujinimą, sistema turi leisti lengvai vėl aktyvuoti saugų „Kiosko“ režimą."
| PAVADINIMAS | vnt. | kiekis | kaina | suma
10.0 | 10. Lino kelias
10.1 | 10.1. Informacinis skydas. Gaminamas iš šviesiai rusvai pilko Valchromat mdf arba analogiškos medžiagos, lakuojamos matiniu laku ir tvirtinamas prie sienos. Tiesioginė UV spauda su balta spalva derinama su išfrezuotais įgilintais ir kiauriniais elementais. Dalis skydo turi ištraukiamas lenteles su informacija apie lino augalo dalis. Lentelių kiekį ir dydį rangovas parenka projekto įgyvendinimo metu pagal ekspozicijos turinį. Skydo teksto ir vaizdo grafinį dizainą, lentelių konstrukciją ir dizainą sukuria Rangovas ir suderina su su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 1
10.2 | 10.2. Ekspozicinis baldas. Gaminamas iš šviesiai rusvai pilko Valchromat mdf, arba analogiškos medžiagos, lakuojamos matiniu laku. Sukamas ratas gaminamas iš tamsiai rudo Valchromat mdf arba klijuoto medžio skydo, arba faneros. Lakuojamas. Komponuojami eksponatai, susijusi vaizdinė bei tekstinė medžiaga, paslėptas apšvietimas ir informacinių technologijų įranga. Detalų esponatų, vaizdinės ir tekstinės medžiagos išdėstymą parengia rangovas realizavimo metu pagal ekspozicijos turinį ir suderina su Užsakovu ir Autorine priežiūra. Baldas skirtas gyvai ir įdomiai susipažinti su visais etapais nuo augalo iki audinio. Kiekvienam etapui skirtas trumpas video siužetas, paaiškinantis procesus ir naudojamus įrankius. Rangovas numato reikalingas eksponavimo ir tvirtinimo priemones esamiems muziejaus eksponatams. Reikalingi konstrukciniai elementai gaminami iš medžio arba metalo, dažyto tokio paties atspalvio spalva kaip ir Valchromatas. Turi būti numatytas patogus priėjimas prie įrenginių, užtikrinta prietaisų ventiliacija. Atskiros dalys dekoruojamos kiauriniais ir įgilintais dekorais. Baldo konstrukciją ir estetinius elementus Rangovas suderina su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 1
10.3 | 10.3. Ekspozicinis baldas. Gaminamas iš šviesiai rusvai pilko Valchromat mdf, arba analogiškos medžiagos, lakuojamos matiniu laku. A dalis skirta eksponuoti nėrinių mezgimo prietaisą. Viršutinis skydas atidaromas pakeliant, viduje eksponatas po stiklu. Atidarius skydą, įsijungia LED apšvietimas, ant skydo pateikiama vaizdinė ir tekstinė informacija. B dalis skirta dėlioti geometriniams raštams. Ant sintetinės drobės atspausdinami ir pritvirtinami raštų elementų pavyzdžiai. Lankytojas pagal pavyzdžius gali dėlioti raštus iš pagamintų kvadratinių detalių ant sulanguoto paviršiaus (įgilintos baldo paviršiuje skersinės ir išilginės linijos). Priekinėje plokštumoje turi būti du stalčiai eksponatams. Detalų esponatų, vaizdinės ir tekstinės medžiagos išdėstymą parengia rangovas realizavimo metu pagal ekspozicijos turinį ir suderina su Užsakovu ir Autorine priežiūra. C dalis yra kaip stalas su uždengta galine plokštuma. Čia integruojamas informacinis terminalas T10.2. Turi būti numatytas patogus priėjimas prie įrenginių, užtikrinta prietaisų ventiliacija. | kompl. | 1
10.4 | 10.4. Radiatoriaus uždengimas. Gaminamas iš šviesiai rusvai pilko Valchromat mdf, arba analogiškos medžiagos, lakuojamos matiniu laku. Baldo viršutinė plokštuma pakišama po palange. Reikalingi kiauriniai išfrezavimai viršuje, priekyje, ir šonuose, būtini oro apykaitai prie radiatoriaus. Turi būti padarytas patogus priėjimas prie radiatoriaus. Spalva ir gaminio kiaurinis ornamentas turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 1
10.5 | 10.5. Slankiojančių širmų sistema. Prie sienos laikiklių pagalba tvirtinamas bėgelis su 3 loveliais. Bėgis slepiamas po dekoratyvine profiliuota MDF arba medine juosta (karnizu). Spalva parenkama kaip visų baldų. Į lovelius įmontuojami slankiojantys skersiniai su lakštais su spauda. Viršuje lakštai tvirtinami su velkro juosta, apačioje daroma kišenė juostelei (dėl svorio). Lakštai turi kabėti lygiai, nesiriesti kraštai, sklaidyti šviesą. Lakštuose atspausdinami įvairūs audinių pavyzdžiai iš Kėdainių krašto. Lakštų kiekį ir plotį parenka Rangovas pagal ekspozicijos turinį ir suderina su Užsakovu ir Autorine priežiūra. Lakštai turi uždengti visą sieną ir persikloti tarpusavyje. Lankytojas gali stumdyti ir žiūrėti pavyzdžius. | kompl. | 1
10.6 | 10.6. Lango uždengimas. Lakštas su atspausdintu liaudiško audinio rašto dekoru kabinamas ant skersinio atitrauktas nuo sienos taip, kad pasislėptų radiatorius. Viršuje lakštas tvirtinami su velkro juosta, apačioje daroma kišenė juostelei (dėl svorio). Lakšto dizainas ir audinio rašto failas turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. Lakštas turi kabėti lygiai, nesiriesti kraštai, sklaidyti šviesą. | kompl. | 1
10.7 | 10.7. Kabanti dekoracija. Dekoracija yra meninė kompozicija erdvėje – lango uždengimo 10.6 tęsinys. Ant tokios pačios medžiagos spausdinamas audinio raštas. Lakšto dizainas ir audinio rašto failas turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. Dekoracija turi būti lengva. Tvirtinama prie lubų taip, kad sudarytų išgaubtas bangas. Dekoracija užbaigiama ant priešingos langui sienos. | kompl. | 1
10.8 | 10.8. Suoliukai – 3 vnt. Mediniai, “liaudiškos” stilistikos, tonuoti, lakuoti arba alyvuoti. Spalva ir forma turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | vnt. | 3
10.9 | 10.9. Taburetės – 2 vnt. Medinės, “liaudiškos” stilistikos, tonuotos, lakuotos arba alyvuotos. Spalva ir forma turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | vnt. | 2
10.10 | 10.10. Grindų grafika PVC ruloninės grindys su individualia skaitmenine spauda su išdidintu linų pluošto vaizdu, atspari dėvėjimui, skirtos visuomeninėms patalpoms. Grindims turi būti suteikiama ne mažiau kaip 10 metų gamintojo garantija. Ant grindų dangos užklijuotas PVC lipdukas su apsaugine plėvele negalimas ir nebus priimamas. Grindų grafikos dizainas (piešinys) turi būti suderintas su Užsakovu ir Autorine priežiūra. (piešinys) turi būti suderintas su Užsakovu ir Autorine priežiūra. Grindų priešgaisrinė klasė Bfl-s1, ne mažiau. Slidumas, ne mažiau R10 pagal DIN51130. Produktas turi būti gaminamas pagal ISO26986. Skaimeninės spaudos kokybė fotorealistinė, ne mažiau 300 dpi. Medžiagos tankis ne mažiau 1900 g/kv.m. | kompl. | 1
10.11 | 10.11. Sienų grafika. Pilkai rusvais matiniais dažais dažytos sienos. Rangovas privalo padaryti ant sienos tinkamą spalvos mėginį ir suderinti su projekto autoriais. Užrašai ir grafiniai simboliai – ploteriuojami iš matinio PVC lipduko ir klijuojami prie sienos. Sienos dažų spalva, ploteriavimo failas ir pavadinimo dizainas turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | kompl. | 1
10.12 | 10.12. Pakylos eksponatams – 2 vnt. Gaminamas iš šviesiai rusvai pilko Valchromat mdf arba analogiškos medžiagos, lakuojamos matiniu laku. 700x700x200(h) mm, 700x850x150(h) mm. | kompl. | 2
10.13 | 10.13. Skersiniai eksponatams – 2 vnt. Laikančios plokštumos gaminamos iš šviesiai rusvai pilko Valchromat mdf, arba analogiškos medžiagos, lakuojamos matiniu laku. Skersiniai – dažyto metalo vamzdžiai. Spalva derinama prie ekspozicinių baldų. Spalva ir skersinių konstrukcija turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. | vnt. | 2
10.14 | 10.14. Bėginis kryptinis apšvietimas. Nuo lubų nuleidžiami mini bėgeliai (24 V arba 48 V ) su mini LED magnetiniais kraipomais šviestuvėliais. Šviestuvo ilgis ne daugiau negu 65 mm. Bėgelio ir šviestuvų spalva parenkama realizavimo metu. Bėgelis – 5500 mm ilgio. Kabinami 2 bėgeliai iš abiejų šonų kabančios dekoracijos 10.7. Šviestuvų kiekis parenkamas toks, kad būtų estetiškai apšviesti eksponatai, grafinė informacia ir ekspozicijos akcentai. Šviestuvų tipas ir dizainas turi būti suderinti su Užsakovu ir Autorine priežiūra. Šviestuvų kiekis ne mažiau kaip 24 vnt. | kompl. | 2
T10.1 | T10.1. Informacinis terminalas. Montuojamas į ekspozicinį baldą 10.2. Skirtas gyvai ir įdomiai susipažinti su visais etapais nuo lino iki audinio pagal metų laikus. Kiekvienam etapui - metų laikui skirtas trumpas video siužetas, paaiškinantis procesus ir naudojamus įrankius. Video siužetai paleidžiami per valdiklį, sukant “darbų ratą” ir rodomi per nemažiau 65’’ vertikalų neliečiamąjį monitorių. Jis įkomponuotas į dekoratyvinę sienelę ir sujungtas su baldu 10.2. Ekranas įmontuojamas į aprėmintą dėžę, dekoruotą kiauriniais ornamentais. Kol ekranas neaktyvuotas, jis rodo video užsklandą, susijusią su linininkyste. Kai pasukamas ratas iki tam tikros padėties, ekrane pradedamas rodyti atitinkamas video siužetas. Pasibaigus siužetui, vėl rodoma pradinė užsklanda. Video siužetuose filmuota istorinė medžiaga derinama su animuotais piešiniais, schemomis, fotografijomis. Garsas girdimas per integruotus garsiakalbius. Turi būti numatytas garso stiprumo reguliavimo ir siužeto nutraukimo rankenėlės. Būtina numatyti patogų priėjimą prie įrenginių eksploatacijai, taip pat tinkamą ventiliaciją. Terminalas susideda iš liečiamojo monitoriaus, kompiuterinės įrangos, jei reikia, jungiklių, garso sistemos, programinės įrangos (aprašyta punkte T10.1.P ir ekspozicijos Techniniame projekte). Rangovas, sumontuoja monitorių ir elektros instaliaciją bei kitus būtinus komponentus. Monitorius (TV aparatų naudojimas neleidžiamas). Monitoriaus ekranas ne mažiau 65 colių įstrižainės, sumontuotas vertikaliai, ekrano raiška ne mažiau 4K, skirtas darbui 24 val. 7 dienas per savaitę (24/7), įmontuojamas į baldą 10.2, iš angos fasade vidinės pusės ir prispaudžiamas prie plokštės be tarpų, sandariai. Monitoriaus ekrane rodoma video užsklanda. Video siužetai paleidžiami per valdiklį, sukant “darbų ratą”. Ekspozicijoje matomose vietose negalima naudoti blizgančių detalių, nerūdijančio plieno ar panašių mygtukų. Šios detalės, jų spalva ir matiškumas turi būti suderintos su Projekto autoriais. | kompl. | 1
T10.1 tęsinys | T10.1 tęsinys. Monitoriaus techniniai parametrai: raiška ne mažiau 3840x2160 taškų (pikselių), taškų dydis ne daugiau (horiz. x vert.) 0.372x0.372 mm, ryškumas (įprastas) ne mažiau 500 nit, kontrasto santykis ne mažiau 4000:1, žiūrėjimo kampas (horiz. x vert.) ne mažiau 178°/178°, reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 8 ms. Terminalas įsijungia ir išsijungia automatiškai, suderinus su Užsakovu veikimo laiką. Energetinio naudingumo klasė ne žemesnė nei C.
T10.2 | T10.2. Informacinis terminalas. Montuojamas į ekspozicinį baldą 10.3. Skirtas rodyti trumpiems video siužetams apie pateikiamus eksponatus. Nemažiau 5 vnt. videosiužetų. Nemažiau 19“ įstrižainės liečiamasis monitorius integruojamas į badą taip, kad jo kraštų nesimatytų. Video siužetai paleidžiami lankytojui priglaudus prie pažymėtų vietų pririštą ant virvelės dekoratyvinį objektą. Realizavimo metu, rangovas parenka objekto formą ir sukuria siužetus pagal ekspozicijos turinį. Garsas girdimas per vienos rankos ausinę, kurios laidas su šarvu įleistas į baldą 10.3. Balde montuojamas ausinės laikiklis. Terminalas susideda iš liečiamojo monitoriaus, kompiuterinės įrangos, jei reikia, jungiklių, garso sistemos, programinės įrangos (aprašyta punkte T10.2.P ir ekspozicijos Techniniame projekte). Rangovas, sumontuoja monitorių ir elektros instaliaciją bei kitus būtinus komponentus. Monitorius (TV aparatų naudojimas neleidžiamas). Monitoriaus ekranas ne mažiau 19 colių įstrižainės, sumontuotas vertikaliai, ekrano raiška ne mažiau FHD, skirtas darbui 24 val. 7 dienas per savaitę (24/7), įmontuojamas į baldą 10.3, iš angos fasade vidinės pusės ir prispaudžiamas prie plokštės be tarpų, sandariai. Monitoriaus ekrane rodoma video užsklanda. Video siužetai paleidžiami per valdiklį lankytojui priglaudus prie pažymėtų vietų pririštą ant virvelės dekoratyvinį objektą. Ekspozicijoje matomose vietose negalima naudoti blizgančių detalių, nerūdijančio plieno ar panašių mygtukų. Šios detalės, jų spalva ir matiškumas turi būti suderintos su Projekto autoriais. | kompl. | 1
T10.2 tęsinys | T10.2 tęsinys. Monitoriaus techniniai parametrai: raiška ne mažiau 1920x1080 taškų (pikselių), ryškumas (įprastas) ne mažiau 250 cd/kv.m. nit, kontrasto santykis ne mažiau 1300:1, žiūrėjimo kampas (horiz. x vert.) ne mažiau 178°/178°, reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 3 ms. Terminalas įsijungia ir išsijungia automatiškai, suderinus su Užsakovu veikimo laiką. Energetinio naudingumo klasė ne žemesnė nei C. Garsas sklinda per vienos rankos ausinę. Ausinėje yra kalbos pasirinkimo mygtukas (Anglų ar lietuvių kalba pasirenkama mygtuku ausinėje). Prie mygtuko turi būti ausinės gamintojo išgraviruotas grafinis ženklas, sukurtas Tiekėjo ir suderintas su projekto autoriais.
T10.1.P | T10.1.P. Informacinio terminalo, scenarijaus parašymas, programa. Rangovas turi sukurti programinį aprūpinimą terminalui T9.1. Programos grafiką ir programinę dalį sukuria Rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. Kol vertikalus neliečiamasis ekranas (65” įstrižainės) neaktyvuotas, jis rodo video užsklandą – susijusią su linininkyste, girdisi foninis garsas. Video siužetai paleidžiami per valdiklį, sukant “darbų ratą”, pasukus ratą ekrane rodomas atitinkamas video siužetas. Pasibaigus siužetui, vėl rodoma pradinė užsklanda. Prieš sukurdamas programinę įrangą Rangovas sukuria programos veikimo scenarijų (scenarijus yra nuoseklus žodinis scenų aprašymas su orientaciniais laikais bei pieštos kadruotės). Programos scenarijų, grafiką ir programinę dalį sukuria rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Programinė įranga ir jos komponentai turi būti animuoti, patrauklūs vaikams ir suaugusiems, informatyvūs, įtraukiantys, dinamiški, su tikslingai naudojamais garso efektais. Jokios programinės įrangos dalys negali būti viktorinos ir klausimyno tipo. Garsas girdimas per įmontuotą į baldą garsiakalbį. | kompl. | 1
T10.1V | T10.1V. Video filmai V1-V4, skirtas pozicijai T10.1. Scenarijaus sukūrimas, tekstų parašymas ir adaptavimas terminalui, nufilmavimas, sumontavimas, Informacinio terminalo videosiužetų scenarijaus, tekstų parašymas ir filmo sukūrimas. Videofilmai V1-V4 – videosiužetų komplektai, skirti gyvai ir įdomiai susipažinti su visais linininkystės etapais. Kiekvieną komplektą sudaro filmas, sukomponuotas taip, kad būtų įdomiai išnaudojamas ekrano vertikalumas. Video siužetuose filmuota istorinė medžiaga derinama su piešiniais, schemomis, fotografijomis. Video siužetui pasibaigus, ekrane vėl rodoma pradinė užsklanda. Videosiužetai turi būti su subtitrais anglų kalba. Videosiužetų raiška ne mažiau 4K 60FPS. Garsas girdimas per integruotą garsiakalbį. Prieš kuriant filmus sukūriami scenarijai ir suderinimi su Užsakovu bei Projekto autoriais. Filmo scenarijus yra nuoseklus žodinis filmo scenų aprašymas su orientaciniais filmo laikais bei pieštos kadruotės. Filmai sumontuojami iš pirktų siužetų (jei reikalinga pasakojimui pagyvinti), Užsakovo pateiktų siužetų (jei Užsakovas pateikė) bei Rangovo sukurtų animuotų siužetų ir paaiškinančių schemų. Rangovas taip pat suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus ir įgarsinina video siužetus - ne mažiau 4 videosiužetų lietuvių kalba bei subtitruojami anglų kalba. Videosiužetų trukmė ne ilgesnė kaip 5 min. ir 1 vnt. video užsklanda, ne ilgesnė kaip 3 min. Vizualinę filmų dalį sukuria rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 5
T10.2.P | T10.2.P. Informacinio terminalo, scenarijaus parašymas, programa. Rangovas turi sukurti programinį aprūpinimą terminalui T10.2. Programos grafiką ir programinę dalį sukuria Rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. Kol neliečiamasis ekranas (19” įstrižainės) neaktyvuotas, jis rodo video užsklandą – susijusią su linininkyste, girdisi foninis garsas. Video siužetai paleidžiami per valdiklį, lankytojui priglaudus prie pažymėtų vietų pririštą ant virvelės dekoratyvinį objektą. Pasibaigus siužetui, vėl rodoma pradinė užsklanda. Prieš sukurdamas programinę įrangą Rangovas sukuria programos veikimo scenarijų (scenarijus yra nuoseklus žodinis scenų aprašymas su orientaciniais laikais bei pieštos kadruotės). Programos scenarijų, grafiką ir programinę dalį sukuria rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Programinė įranga ir jos komponentai turi būti animuota, patraukli vaikams ir suaugusiems, informatyvi, įtraukianti, dinamiška, su tikslingai naudojamais garso efektais. Jokios programinės įrangos dalys negali būti viktorinos ir klausimyno tipo. Garsas girdimas per vienos rankos ausinę, kurios laidas su šarvu įleistas į baldą 10.3. Balde montuojamas ausinės laikiklis. | kompl. | 1
T10.2V | T10.2V. Video filmai V1-V5, skirtas pozicijai T10.2. Scenarijaus sukūrimas, tekstų parašymas ir adaptavimas terminalui, nufilmavimas, sumontavimas, Informacinio terminalo videosiužetų scenarijaus, tekstų parašymas ir filmo sukūrimas. Videofilmai V1-V5 – videosiužetų komplektai, skirti gyvai ir įdomiai susipažinti su linų audiniais. Video siužetuose filmuota istorinė medžiaga derinama su piešiniais, schemomis, fotografijomis. Video siužetui pasibaigus, ekrane vėl rodoma pradinė užsklanda. Garso reguliavimas ir siužeto nutraukimas – ekrane. Videosiužetai turi būti su subtitrais anglų kalba. Videosiužetų raiška ne mažiau FHD 60FPS. Garsas girdimas per vienos rankos ausinę, kurios laidas su šarvu įleistas į baldą 10.3. Balde montuojamas ausinės laikiklis. Prieš kuriant filmus sukūriami scenarijai ir suderinimi su Užsakovu bei Projekto autoriais. Filmo scenarijus yra nuoseklus žodinis filmo scenų aprašymas su orientaciniais filmo laikais bei pieštos kadruotės. Filmai sumontuojami iš pirktų siužetų (jei reikalinga pasakojimui pagyvinti), Užsakovo pateiktų siužetų (jei Užsakovas pateikė) bei Rangovo sukurtų animuotų siužetų ir paaiškinančių schemų. Rangovas taip pat suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus ir įgarsinina video siužetus - ne mažiau 5 videosiužetų lietuvių kalba ir gestų kalba bei subtitruojami anglų kalba. Videosiužetų trukmė ne ilgesnė kaip 5 min. ir 1 vnt. video užsklanda, ne ilgesnė kaip 3 min. Vizualinę filmų dalį sukuria rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 6
10.15GD | 10.15 Grafinis dizainas. Ekspozicijos grafinio dizaino darbai (grafinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria grafinio dizaino darbo projektą ir grafinius failus, paruoštus gamybai. Grafinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. (Autorine priežiūra). Grafinio dizaino failų raiška turi būti M1:1 300 dpi. | kompl. | 1
10.16ED | 10.16 Eksponatų dizainas. Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria eksponatų stovelių arba laikiklių dizainą ir paruošia eksponatų dizaino grafinį darbo projektą bei suderinina su Užsakovu ir Projekto autoriais (Autorine priežiūra). Laikiklių ir stovelių eksponatams dizainas turi atitikti LR KM instrukciją dėl eksponatų saugojimo. Eksponatų stovelių arba laikiklių dizainas turi būti estetiškas, funkcionalus ir suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. (Autorine priežiūra). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria aprašų gamybos dizaino darbo projektą ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra) bei pagamina eksponatų aprašus. Rangovas fiziškai išdėsto ir tvirtina eksponatus ekspozicijoje, sumontuoja aprašus. | kompl. | 1
10.17VD | 10.17 Vektorinis dizainas. Ekspozicijos vektorinio dizaino darbai (vektorinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria vektorinio dizaino darbo projektą ir vektorinius failus, paruoštus gamybai. Vektorinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais (Autorine priežiūra). | kompl. | 1
10.18 | 10.18 Užsakovo pateiktos informacijos pritaikymas ekspozicijai: terminalams, garso blokams, baldams, informaciniams skydams. Rangovas adaptuoja Užsakovo pateiktą ekspozicijos informacinį turinį: ekspozicijos tekstai, eksponatų aprašai koreguojami pagal konkrečią vietą ir ikonofgrafiją bei lankytojų suvokimo dėsningumus ir gerąją muziejinę praktiką. Ekspozicijos tekstai turi būti trumpi, aiškūs, informatyvūs, lengvai skaitomi. Rangovas pasirašytinai suderina ekspozicijos tekstus su Užsakovu ir Projekto autoriais. Konkrečios medžiagos ekspozicijai - nuotraukų, schemų, planų, žemėlapių surastų pagal punktą KT1 aukštos raiškos (raiška suderinama su projekto Autoriais) skaitmeinių kopijų ir teisės eksponuoti įsigijimas Lietuvos atminties institucijose (archyvuose, bibliotekose ir muziejuose). Rangovas įsigyja Lietuvos atminties institucijose reikalingą informaciją ir aukštos raiškos ikonografijos skaitmenines kopijas (t.y. dokumentų faksimiles, fotonuotraukų kopijas, planų, žemėlapių skaitmenines kopijas ir t.t.), pagal suderintą su užsakovu sąrašą su teise Užsakovui naudoti ekspozicijoje bei vėliau leidžiamuose ekspozicijos kataloguose arba bukletuose. | kompl. | 1
10.19 | 10.19 Ekspozicijos apžvalginių tekstų, eksponatų aprašų lietuvių kalba stiliaus sutvarkymas. Ekspozicijos tekstai turi būti stilistiškai teisingi. Ekspozicijos tekstų sakinių konstrukcija turi būti lietuviška, aiški, sklandi, patraukli ir lengva skaityti. Stilistas turi turėti kultūrinių ir ekspozicijos tekstų tvarkymo patirtį. | kompl. | 1
10.20 | 10.20 Ekspozicijos apžvalginių tekstų, eksponatų aprašų vertimas į anglų k. Ekspozicijos tekstų vertimas į anglų kalbą ir stiliaus sutvarkymas. Vertimas į anglų kalbą turi būti ne pažodinis, o literatūrinis, daromas vertėjo, turinčio kultūrinių ir ekspozicijų tekstų vertimų patirtį. Kalbos stilių sureguoja rangovo pasamdytas anglakalbis stilistas. | kompl. | 1
10.21 | 10.21 Pavyzdžių gamyba. Išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifkacijoje (konkrečios pozicijos ptikslinamos techninio projekto rengimo metu) aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m . Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. | kompl. | 5
10.22 | 10.22 UV ir lateksinės spaudos pavyzdžiai pagal PASTABĄ XIII. | kompl. | 1
|  |  |  | Suma be 21% PVM | 0
|  |  |  | PVM, 21% , € | 0
|  |  |  | Suma su 21% PVM, € | 0
BENDRA PASTABA. Pilna informacija apie ekspoziciją pateikta Kėdainių krašto muziejaus ekspozicijos techniniame projekte