Specialiųjų pirkimo sąlygų

8 priedas

PASIŪLYMO FORMA

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Greitosios medicinos pagalbos tarnybai

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO „MEDICINOS SRITIES REIKMENYS“

|  | (data) |  |
| --- | --- | --- |

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris) |  |

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

2 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

III SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA

PIRMAS SKIRSNIS

BENDRA INFORMACIJA

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, Tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei Tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei Tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu Tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos keturių skaičių po kablelio tikslumu. Jei penktas skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, ketvirtasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei penktas skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, ketvirtąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14154 suapvalinus iki dešimt tūkstantųjų bus 3,1415. Suapvalinus 3,11536 iki dešimt tūkstantųjų bus 3,1154.

ANTRAS SKIRSNIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Nosies kaniulė | vnt. | 200 000 | 0,2219 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

TREČIAS SKIRSNIS

ANTRA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Aukštos deguonies koncentracijos kaukė suaugusiems | vnt. | 86 400 | 1,7575 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

KETVIRTAS SKIRSNIS

TREČIA PIRKIMO DALIS

5 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Aukštos deguonies koncentracijos kaukė vaikams | vnt. | 6 000 | 1,9950 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

PENKTAS SKIRSNIS

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

6 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Vaistų purkštuvas su kauke ir vamzdeliu suaugusiems (kaukė su nosies fiksatoriumi) | vnt. | 8 000 | 1,4250 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

ŠEŠTAS SKIRSNIS

PENKTA PIRKIMO DALIS

7 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Vaistų purkštuvas su kauke ir vamzdeliu vaikams (kaukė su nosies fiksatoriumi) | vnt. | 4 400 | 1,5010 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

SEPTINTAS SKIRSNIS

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

8 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Kvėpavimo filtras | vnt. | 30 600 | 0,8075 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

AŠTUNTAS SKIRSNIS

SEPTINTA PIRKIMO DALIS

9 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Deguonies kaukė be PVC suaugusiems su deguonies vamzdeliu | vnt. | 43 200 | 0,9025 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

DEVINTAS SKIRSNIS

AŠTUNTA PIRKIMO DALIS

10 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Deguonies kaukė be PVC vaikams su deguonies vamzdeliu | vnt. | 21 600 | 0,9025 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

DEŠIMTAS SKIRSNIS

DEVINTA PIRKIMO DALIS

11 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Įkišiklia pravedėlia bužams | vnt. | 600 | 4,9400 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

VIENUOLIKTAS SKIRSNIS

DEŠIMTA PIRKIMO DALIS

12 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Įkišikliai pravedėliai stiletams | vnt. | 3 600 | 2,7930 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

DVYLIKTAS SKIRSNIS

VIENUOLIKTA PIRKIMO DALIS

13 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Vienkartiniai viršgerkliniai vamzdeliai | vnt. | 25 000 | 10,4500 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

TRYLIKTAS SKIRSNIS

DVYLIKTA PIRKIMO DALIS

14 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Vienkartiniai viršgerkliniai vamzdeliai | vnt. | 5 000 | 11,0000 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

IV SKYRIUS

PASIŪLYMO PARAMETRAI

PIRMAS SKIRSNIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

15 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Nosies kaniulei | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Nosies kaniulės skirtos suaugusiems. |  |  |
|  | 2. Nosies kaniulė su vamzdeliu, kurio ilgis nuo 1,8 m iki 2,0 m. |  |  |
|  | 3. Nosies kaniulė pagaminta iš latekso arba polivinilchlorido (toliau – PVC). |  |  |
|  | 4. Su atšakėles fiksuojančia atramėle. |  |  |
|  | 5. Deguonis į atšakėles tiekiamas ne mažiau kaip dviem skirtingais vamzdeliais. |  |  |

ANTRAS SKIRSNIS

ANTRA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

16 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Aukštos deguonies koncentracijos kaukei suaugusiems | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Aukštos deguonies koncentracijos kaukė su deguonies vamzdeliu skirta suaugusiems. |  |  |
|  | 2. Deguonies vamzdelio abu galai turi būti su kūginės formos jungtimis (konektoriais). |  |  |
|  | 3. Gaminio sudėtyje neturi būti PVC. |  |  |
|  | 4. Turi būti ne mažiau kaip 0,95 l ir ne daugiau kaip 1,05 l talpos permatomas rezervuaras. |  |  |
|  | 5. Su integruotu apsauginiu vožtuvu. |  |  |
|  | 6. Vamzdelio ilgis ne mažiau kaip 165 cm. |  |  |

TREČIAS SKIRSNIS

TREČIA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

17 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Aukštos deguonies koncentracijos kaukei vaikams | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Aukštos deguonies koncentracijos kaukė su deguonies vamzdeliu skirta vaikams. |  |  |
|  | 2. Deguonies vamzdelio abu galai turi būti su kūginės formos jungtimis (konektoriais). |  |  |

KETVRTAS SKIRSNIS

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

18 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Vaistų purkštuvui su kauke ir vamzdeliu suaugusiems (kaukė su nosies fiksatoriumi) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vaistų purkštuvus su kauke ir vamzdeliu suaugusiems (kaukė su nosies fiksatoriumi). |  |  |
|  | 2. Kaukės jungtis 22M. |  |  |
|  | 3. Vaistų purkštuvo jungtis 22F. |  |  |
|  | 4. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso ir PVC. |  |  |
|  | 5. Vaistų purkštuvo našumas ne mažiau kaip 0,25 g vaistų, kurie išpurškiami per 1 min (kai oro / deguonies srautas – 8 l/min). |  |  |

PENKTAS SKIRSNIS

PENKTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

19 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Vaistų purkštuvui su kauke ir vamzdeliu vaikams (kaukė su nosies fiksatoriumi) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vaistų purkštuvus su kauke ir vamzdeliu vaikams (kaukė su nosies fiksatoriumi). |  |  |
|  | 2. Kaukės jungtis 22M. |  |  |
|  | 3. Vaistų purkštuvo jungtis 22F. |  |  |
|  | 4. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. |  |  |
|  | 5. Vaistų purkštuvo našumas ne mažiau kaip 0,25 g vaistų, kurie išpurškiami per 1 min (kai oro / deguonies srautas – 8 l/min). |  |  |

ŠEŠTAS SKIRSNIS

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

20 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Kvėpavimo filtrui | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Kvėpavimo filtrai turi būti testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje ne trumpiau kaip 24 val. |  |  |
|  | 2. Turi sulaikyti hepatito virusą, TBC lazdelę. |  |  |
|  | 3. Efektyvumas ne mažiau kaip 99,99 %. |  |  |
|  | 4. Kai srautas ne mažesnis kaip 60 l/min, pasipriešinimas ne didesnis kaip 2,1 cm H2O |  |  |
|  | 5. Kai srautas ne mažesnis kaip 30 l/min, pasipriešinimas ne didesnis kaip 0,8 cm H2O. |  |  |
|  | 6. Tūris ne mažesnis kaip 55 ml ir ne didesnis kaip 60 ml. |  |  |
|  | 7. Svoris ne didesnis kaip 29 g. |  |  |
|  | 8. Minutinis iškvėpimo tūris ne mažesnis kaip 150 ml. |  |  |

SEPTINTAS SKIRSNIS

SEPTINTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

21 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Deguonies kaukėms be PVC suaugusiems su deguonies vamzdeliu | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vienkartinio naudojimo. |  |  |
|  | 2. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC. |  |  |
|  | 3. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, kurio ilgis ne mažiau kaip 199 cm ir ne daugiau kaip 210 cm. |  |  |
|  | 4. Deguonies vamzdelio galai su kūginė formos konektoriais abiejuose galuose. |  |  |
|  | 5. Deguonies vamzdeliai supakuoti po 1 vnt. |  |  |

AŠTUNTAS SKIRSNIS

AŠTUNTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

22 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Deguonies kaukėms be PVC vaikams su deguonies vamzdeliu | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vienkartinio naudojimo. |  |  |
|  | 2. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC. |  |  |
|  | 3. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, kurio ilgis ne mažiau kaip 199 cm ir ne daugiau kaip 210 cm. |  |  |
|  | 4. Deguonies vamzdelio galai su kūginė formos konektoriais abiejuose galuose. |  |  |
|  | 5. Deguonies vamzdeliai supakuoti po 1 vnt. |  |  |

DEVINTAS SKIRSNIS

DEVINTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

23 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Įkišikliams pravedėliams bužams | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vienkartinio naudojimo. |  |  |
|  | 2. Steriliai supakuoti. |  |  |
|  | 3. Pagaminti iš lankstaus nerūdijančio metalo. |  |  |
|  | 4. Atrauminiai – metalas užlietas plastiku. |  |  |
|  | 5. Dydžio 15FR, ilgis ne mažiau kaip 690 mm ir ne daugiau kaip 710 mm. |  |  |
|  | 6. Dydžio 10FR, ilgis ne mažiau kaip 690 mm ir ne daugiau kaip 710 mm. |  |  |
|  | 7. Dydžio 6FR, ilgis ne mažiau kaip 520 mm ir ne daugiau kaip 540 mm. |  |  |

DEŠIMTAS SKIRSNIS

DEŠIMTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

24 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Įkišikliams pravedėliams stiletams | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vienkartinio naudojimo. |  |  |
|  | 2. Steriliai supakuoti. |  |  |
|  | 3. Dydžio 6FR, ilgis ne mažiau kaip 265 mm ir ne daugiau kaip 310 mm. |  |  |
|  | 4. Dydžio 10FR, ilgis ne mažiau kaip 330 mm ir ne daugiau kaip 390 mm. |  |  |
|  | 5. Dydžio 14FR, ilgis ne mažiau kaip 330 mm ir ne daugiau kaip 390 mm. |  |  |

VIENUOLIKTAS SKIRSNIS

VIENUOLIKTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

25 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Vienkartiniams viršgerkliniams vamzdeliams | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vienkartinio naudojimo. |  |  |
|  | 2. Supakuoti sterilioje pakuotėje. |  |  |
|  | 3. Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero. |  |  |
|  | 4. Dydžiai 3,4,5. |  |  |

DVYLIKTAS SKIRSNIS

DVYLIKTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

26 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Vienkartiniams viršgerkliniams vamzdeliams | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vienkartinio naudojimo. |  |  |
|  | 2. Supakuoti sterilioje pakuotėje. |  |  |
|  | 3. Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero. |  |  |
|  | 4. Dydžiai 1, 1,5, 2, 2,5. |  |  |

V SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

- Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

27 lentelė. Pridedami dokumentai

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. pasiūlymas galioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.