Pirkimo sąlygų 4 priedas

Pasiūlymo forma

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Gren Švenčionys

Vilniaus g. 16A, Švenčionys

PASIŪLYMAS

DĖL KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU NUOTOLINIO DUOMENŲ PERDAVIMO FUNKCIONALUMU ĮSIGIJIMO, MONTAVIMO DARBŲ IR DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGOS PIRKIMUI

____________ Nr.______

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visų tiekėjų pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visų tiekėjų įmonių kodai/ |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visų tiekėjų adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė informacija |  |
| Tiekėjų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, narys atstovaujantis grupei (pildoma jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu) |  |

1. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad:

1.1  sutinkame su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis:

1.1.1.   skelbime apie Pirkimą;

1.1.2. šio Pirkimo sąlygose (kartu su priedais);

1.1.3. kituose Pirkimo dokumentuose (kartu su visais jų paaiškinimais, patikslinimais, papildymais).

1.2. visi Pirkimo dokumentai yra aiškūs ir suprantami.

1.3. siūlomos Paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1.4. teikdami šį Pasiūlymą patvirtiname, kad į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir sąskaitų faktūrų pateikimą per Valstybės įmonės Registrų centras informacinę sistemą SABIS, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami Pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į Pasiūlymo kainą.

2. Teikdami šį Pasiūlymą patvirtiname, kad turime visus resursus (žmogiškuosius, materialiuosius ir kt.) suteikti Paslaugą pagal Pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas.

3. Įsipareigojame laikytis visų Pasiūlyme pateiktų ir Pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų, bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti Pasiūlymo akceptavimui ar Pirkimo sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

4. Jeigu mūsų Pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, mes įsipareigojame per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą sudaryti Pirkimo sutartį.

5. Mes siūlome:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Vienetai | Vieneto kaina be PVM, Eur | Kaina be PVM, Eur (3x4) | PVM _ %, Eur | Kaina su PVM, Eur (5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Karšto vandens skaitikliai su nuotolinio duomenų perdavimo funkcionalumu | 2732 vnt. |  |  |  |  |
| 2. | Karšto vandens skaitiklių su nuotolinio duomenų perdavimo funkcionalumu montavimo darbai | 2732 vnt. |  |  |  |  |
| 3. | Perkančiojo subjekto pateiktų karšto vandens skaitiklių be nuotolinio duomenų perdavimo funkcionalumo montavimo darbai | 966 vnt. |  |  |  |  |
| 4. | Karšto vandens skaitiklių su nuotoliniu nuskaitymu duomenų surinkimo ir perdavimo paslauga (visam 2732 skaitiklių kiekiui) | 72 mėn. |  |  |  |  |
| Bendra Pasiūlymo kaina : |  |  |  |  |  |  |

* tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui/ tiekėjų grupei nereikia mokėti PVM, turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: __________________________________.

Bendra Pasiūlymo kaina be PVM, Eur – .............................................................. (kaina žodžiais).

________ proc. PVM, Eur – ...................................................................................... (kaina žodžiais).

Bendra Pasiūlymo vertinama kaina su PVM, Eur – .........................................................(kaina žodžiais).

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas | Dokumento puslapių kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams):

4 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas | Dokumento puslapio (−ių) skaičius |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba:

- Tiekėjui/ tiekėjų grupei nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2) Perkantysis subjektas nurodytos konfidencialios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

| - Vykdant Sutartį pasitelksime: - Informuojame, kad vykdant Sutartį pasitelksime šiuos Ūkio subjektus, kurių pajėgumais Tiekėjas remsis (pildyti tuomet, jei Sutarties vykdymui bus pasitelkti Ūkio subjektai, kurių pajėgumais bus remiamasi, siekiant atitikti Pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus)*: Eil. Nr.; Ūkio subjekto pavadinimas; Darbai, kuriuos atliks Ūkio subjektas; Sutarties dalis, kurią vykdys Ūkio subjektas, procentais (%). *Pateikti tai patvirtinančius, Ūkio subjektus įpareigojančius dokumentus (Ūkio subjekto sutarties kopiją arba kitą Ūkio subjektą įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekėjo pasitelktų Ūkio subjektų ištekliai Tiekėjui bus prieinami ir naudojami visos Sutarties vykdymo metu. - Informuojame, kad vykdant Sutartį pasitelksime šiuos Kvazisubtiekėjus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti specialistai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant Teikėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau galutinio pasiūlymo pateikimo momentu jie nėra Tiekėjo ar jo pasitelkiamo Ūkio subjekto darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti)**: Eil. Nr.; Specialisto vardas, pavardė; Kokiems konkretiems sutartiniams įsipareigojimams pasitelkiamas specialistas, sutarties dalis, kurią vykdys specialistas, procentais (%); Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar Ūkio subjekto) bus įdarbintas šis specialistas sutarties laimėjimo atveju. **Pateikti tai patvirtinančius, specialistą (-us) įpareigojantį (-čius) dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) jų sutikimą atlikti funkcijas, kurių įgyvendinimui buvo įtraukta jų kandidatūra Perkančiojo subjekto atliekamame Pirkime ir susitarimus dėl įdarbinimo. - Informuojame, kad vykdant Sutartį pasitelksime šiuos Subtiekėjus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)***: Eil. Nr.; Subtiekėjo pavadinimas jei pasitelkiamas juridinis asmuo, arba subteikėjo vardas, pavardė, jei pasitelkiamas fizinis asmuo; Konkrečios paslaugos, kurios bus atliktos subteikimo pagrindais, sutarties dalis, kurią vykdys Subtiekėjas, procentais (%). ***Pateikti įrodymus, kad vykdant sutartį Tiekėjui bus prieinami Subtiekėjo pajėgumai visą sutarties galiojimo laikotarpį (kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmeninę kopiją). 9. Pasiūlymas galioja: 1) 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; arba 2) iki 202_ m.______________ d. (nurodyti, jei tiekėjo/ tiekėjų grupės siūlomas pasiūlymo galiojimo terminas yra ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija/ duomenys yra teisinga (−i), atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui. |
| --- |
| (Tiekėjo/ tiekėjų grupės atsakingo nario arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

## Pirkimo sąlygų 4a priedas

## „Pasiūlymo forma. Techniniai rodikliai“

SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI

DĖL KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU NUOTOLINIO DUOMENŲ PERDAVIMO FUNKCIONALUMU ĮSIGIJIMO, MONTAVIMO DARBŲ IR DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGOS PIRKIMUI

(Data)

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visų tiekėjų pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visų tiekėjų įmonių kodai/ |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visų tiekėjų adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė informacija |  |
| Tiekėjų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, narys atstovaujantis grupei (pildoma jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu) |  |
| Pasitelkiami subtiekėjai, Kvazisubtiekėjai (pildoma jeigu žinomi ir bus pasitelkiami) |  |

      - Šiuo dokumentu pažymime, kad atitinkame visus Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus Tiekėjams, ir nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti Pirkimo sutartį.

2.Siūlomos prekės ir paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

1lentelė

| Eil.Nr. | Techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| - Skaitiklių parametrai: |  |  |
| 1.1. | Skaitiklių gamintojo garantija ( mėn.) | [Nurodomas garantinis laikotarpis mėnesiais] |
| - Įdiegto sprendimo patirtis: |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra sumontavęs ne mažiau nei 1000 vnt. vandens skaitiklių su nuotoliniu nuskaitymu ir yra atlikęs duomenų perdavimą į apskaitos sistemą. | [Pateikti dokumentus, įrodančius patirtį (užsakovo pažyma, sutarties kopija ar aktas)nurodant į kokią apskaitos sistemą buvo perduoti duomenys] |
| - Tiekėjo siūlomas duomenų pateikimo būdas į apskaitos sistemą Grandis |  |  |
| 3.1. | Tiekėjos numatytas būdas teikti skaitiklių nuskaitymo duomenis Perkančiojo subjekto naudojamai sistemai Grandis | [Nurodyti, ar duomenys pateikiami tik CSV, ar CSV + REST API.] |
| 3.2. | Tiekėjas kartu su pasirašytais skaitiklių keitimo aktais pateikia ataskaitą elektroniniu formatu pagal Pirkėjo formą (Priedas Nr. 3) iki kito mėnesio 1-os darbo dienos | [Nurodyti, ar aktai bus pateikiami elektronine forma] |
| - Montavimo darbų atlikimo laikas skaičiuojamas nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki galutinio karšto vandens skaitiklių montavimo darbų pridavimo-priėmimo akto abiejų pusių pasirašymo dienos. |  |  |
| 4.1 | Montavimo darbų atlikimo laikas (mėn) nuo Sutarties įsigaliojimo pradžios iki galutinio karšto vandens skaitiklių montavimo darbų pridavimo–priėmimo akto abiejų šalių pasirašymo dienos | [Nurodomas darbų atlikimo laikotarpis pilnais mėnesiais] |

3. Patvirtiname, kad siūloma karšto vandens skaitiklių su nuotolinio duomenų perdavimo funkcionalumu įsigijimas, montavimas, duomenų perdavimo paslauga visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybes.

4. Sutinkame, kad jeigu siūloma paslauga neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių techninių reikalavimų bei parametrų, galutinis pasiūlymas bus atmetamas.

5. Sutinkame, kad Perkantysis subjektas vertindamas pasiūlymą ir neradęs nurodytoje techninės dokumentacijos vietoje parametro atitikimo Pasiūlymą atmes.

6.  Minimalūs techniniai reikalavimai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Įrangos ir paslaugų techniniai ir kokybiniai rodikliai |  | Reikalavimai pagal techninę specifikaciją | Siūlomos įrangos gamintojas, techninės charakteristikos, suteikiamas garantinis laikotarpis, paslaugos ir pan. (pildo tiekėjas) (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, modelį, medžiagas, išmatavimus, pridėti tai įrodančius dokumentus ir pan.), taip pat privaloma nurodyti , kurioje techninės dokumentacijos vietoje aprašytas atitikimas (puslapio Nr., skyriaus pavadinimas ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Karšto vandens skaitikliai: |  |  |  |
| 1 | Skaitiklio tipas DN 15 (ilgis 80 mm arba 110 mm), viensrautis, su integruotu nuotolinio nuskaitymo funkcionalumu￼ 6.1. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, nurodyti kurioje dokumentacijos vietoje aprašyta] |
| 2 | Įrenginys įrašytas į LR matavimo priemonių registrą ir turi būti paženklinti CE ženklu (TS 6.2.1. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti LR matavimo priemonių registro išrašą arba EEB sertifikatą ] |
| 3 | Metrologinė klasė ne žemesnė kaip R80H / R40V (TS 6.2.2. punktas) |  | Taip | [Nurodyti metrologinę klasę ir dokumentacijos aprašymo vietą] |
| 4 | Atitiktis ES direktyvai 2014/32/ES (MID), CE ženklinimas su M žymeniu (TS 6.2.3.punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti CE sertifikatą ir MID atitikties deklaraciją] |
| 5 | Visi skaitikliai nauji, nenaudoti, su ne mažesniu kaip 10 metų tarnavimo laikotarpiu (TS 6.3.1. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentą apie eksploatacijos trukmę (≥10 metų)] |
| 6. | Skaitiklio korpusas su integruotu duomenų perdavimo moduliu neturi išsikišančių išorinių ryšio antenų, laidų ar papildomų konstrukcinių elementų (TS 6.3.2. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, nurodyti montavimo instrukcijos aprašyme vietą kurioje yra patvirtinimas] |
| 7. | Skaitiklio korpusas su integruotu duomenų perdavimo moduliu turi galimybę būti pasukamas ne mažesniu kaip 360° kampu (TS 6.3.3. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, nurodyti montavimo instrukcijos aprašyme vietą kurioje yra patvirtinimas] |
| 8. | Korpusas atsparus korozijai, pagamintas iš sveikatai nekenksmingų medžiagų, atitinkančių HN 24:2023 (TS 6.3.4. punktas) |  | Taip | [ Nurodyti korpuso medžiagą ir pateikti dokumentą apie atitiktį HN 24:2023] |
| 9. | Galimybė karšto vandens skaitiklius montuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai (TS 6.3.5. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, nurodyti montavimo instrukcijos aprašyme vietą kurioje yra patvirtinimas] |
| 10. | Skirti karštam vandeniui, temperatūra iki +90 °C (TS 6.4.1. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, nurodyti techninės dokumentacijos aprašymo vietą dėl +90 °C] |
| 11. | Atsparumas slėgiui – ne mažiau kaip 16 barų (TS 6.4.2. punktas) |  | Taip | [Nurodyti darbinį slėgį (pvz., PN16) ir pateikti patvirtinantį dokumentą] |
| 12. | Apsauga nuo magnetinio poveikio pagal EN 14154-1:2005+A2:2011 (TS 6.5.1. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti bandymų protokolą ar sertifikatą dėl apsaugos nuo magnetinio poveikio] |
| 13. | Atsparumas mechaniniam poveikiui – ne žemesnė kaip M1 kategoriją arba lygiavertis (TS 6.5.2. punktas) |  | Taip | [Aprašyti, kokios konstrukcinės priemonės užtikrina atsparumą mechaniniam poveikiui, pateikti sertifikatą ar bandymų protokolą] |
| 14. | Skaitiklio korpusas kartu su integruotu duomenų perdavimo moduliu, skaičiavimo mechanizmu ir LCD displėjumi atitinka ne žemesnę kaip IP65 apsaugos klasę pagal LST EN 60529 standartą arba lygiavertį (TS 6.5.3.1 punktas) |  |  | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti bandymų protokolą ar sertifikatą dėl apsaugos nuo drėgmės poveikio] |
| 15. | Gamintojo garantija skaitikliams – ne trumpesnė nei 24 mėnesiai (TS 6.10.1. punktas) |  | Taip | [Nurodyti garantijos laikotarpį (≥24 mėn.), pateikti garantinį raštą ar atitikties deklaraciją] |
| 16. | Skaitiklių baterijos veikimo laikas – ne trumpesnis nei 10 metų (TS 6.9.1. punktas) |  | Taip | [Nurodyti baterijos tarnavimo laiką (≥10 metų), pateikti patvirtinantį dokumentą] |
| II. | Duomenų surinkimas ir nuskaitymas: |  |  |  |
| 17. | Skaitikliai palaiko nuotolinio nuskaitymo funkcionalumą; nurodomas perdavimo būdas (LoRaWAN, NB-IoT, Wireless M-Bus ar pan.) (TS 6.6. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, nurodyti duomenų perdavimo būdą (LoRaWAN, NB-IoT, M-Bus ir pan.), pateikti techninį aprašą] |
| 18. | Duomenų perdavimo standartas – atviras, be technologinių ar licencinių apribojimų (TS 6.6.3.p.) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentą, kad duomenų perdavimo standartas yra atviras, be technologinių ar licencinių apribojimų] |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama visa papildoma reikalinga įranga duomenų nuskaitymui (kartotuvai, moduliatoriai ir kt.) (TS 6.6.4. punktas) |  | Taip | [Nurodyti kokia papildoma įranga duomenų nuskaitymui pateikiama (kartotuvai, moduliatoriai ir kt.), pridėti patvirtinančią dokumentaciją] |
| 20. | Pateikiama visa reikalinga programinė įranga duomenų nuskaitymui, įskaitant licencijas (TS 6.7.1. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti visą reikalaujamą programinę įrangą ir licencijas, pridėti dokumentus] |
| 21. | Duomenų saugojimo serveriai laikomi tik ES/EEE šalyse arba valstybėse, kurios atitinka ES duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo standartus, be ryšių su Rusija ar Kinija (TS 8.9.1. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentus, kad duomenų saugojimo serveriai yra tik ES/EEE valstybėse (ne Rusijoje ar Kinijoje)] |
| III. | API ir nuskaitymo funkcionalumas: |  |  |  |
| 22. | Palaikoma skaitiklio kodo ir numerio nuskaitymo galimybė (TS 6.8.1. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentaciją dėl skaitiklio kodo ar numerio nuskaitymo galimybės] |
| 23. | Nuskaitomas suvartoto karšto vandens kiekis (TS 6.8.2. punktas) |  | Taip | [ Nurodyti, kad nuskaitymo funkcija apima suvartoto karšto vandens kiekį, pateikti patvirtinantį dokumentą] |
| 24. | Nuskaitomi ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos rodmenys (TS 6.8.3. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, nurodyti dokumentaciją, kurioje aprašytas ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos rodmenų nuskaitymas] |
| 25. | Nuskaitoma baterijos būklė (TS 6.8.4. punktas) |  | Taip | [Nurodyti, kad palaikomas baterijos būklės nuskaitymas, pridėti dokumentaciją] |
| 26. | Nuskaitomi avariniai įspėjimai (magnetinis poveikis, atbulinė eiga) (TS 6.8.5. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentus apie avarinių įspėjimų (magnetinio poveikio, atbulinės eigos) nuskaitymą] |
| 27. | Palaikomas realaus laiko duomenų perdavimas (TS 6.8.7. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentaciją dėl avarinių duomenų perdavimo] |
| 28. | Galimybė duomenis nuskaityti pagal užsakytą grafiką – iki 2 kartų per parą (TS 6.8.8. punktas) |  | Taip | [ Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, nurodyti, kad duomenys gali būti nuskaitomi pagal užsakytą grafiką iki 2 kartų per parą, pridėti dokumentaciją] |
| 29. | API autentifikacija per OAuth protokolą, specifikacija aprašyta OpenAPI, pateikiama techninė dokumentacija (TS 8.4. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neataikoma“, pateikti API techninę dokumentaciją (OpenAPI, OAuth autentifikacija)] |
| 30. | Skaitikliai, kuriuose ilgiau nei 2 mėnesius nefiksuojamas suvartojimas, turi būti identifikuojami kaip galimai neveikiantys(TS 6.8.6. punktas) |  | Taip | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentaciją, kad sistema identifikuoja ilgiau nei 2 mėnesius nenaudojamus skaitiklius kaip galimai neveikiančius] |
| IV. | Gedimų šalinimas: |  |  |  |
| 31. | Ryšio trukdžiai ir/ar duomenų surinkimo ir perdavimo sutrikimo pašalinamo laikas (TS 8.6.1.1. punktas) | Taip |  | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentaciją dėl ryšio trikdžių ar duomenų perdavimo sutrikimų šalinimo per nustatytą laiką] |
| 32. | Fiziniai karšto vandens skaitiklių duomenų surinkimo ir perdavimo gedimo pašalinimo laikas (TS 8.6.1.2. punktas) | Taip |  | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentaciją dėl fizinių karšto vandens skaitiklių duomenų surinkimo ir perdavimo gedimų šalinimo termino] |
| 33. | Techninė pagalba teikiama darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00, įskaitant nuotolines konsultacijas ir trikdžių diagnostiką (TS 8.8.1. punktas) | Taip |  | [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentaciją, kad techninė pagalba teikiama darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00, įskaitant nuotolines konsultacijas ir trikdžių diagnostiką] |

7.  Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas | Dokumento puslapių kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninius rodiklius patvirtinantys dokumentai |  |  |
| 2. | EBVPD |  |  |
| 3. | Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai |  |  |
| 4. | Tiekėjo Deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms |  |  |

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija/ duomenys yra teisinga (−i), atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų 7 priedas

„Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento

nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________

(Perkančiojo subjekto pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, Pirkimo numeris)

skelbtame ____________________________________________________________________________

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 8 priedas

„Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _________________________________________________________________________________,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) __________________________________________________________

(Perkančiojo subjekto pavadinimas)

atliekamame __________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, Pirkimo numeris)

skelbtame ____________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas arba nepilnai užpildžius prašomus duomenis arba nepridėjus prašomų techninių dokumentų, jo pasiūlymas bus atmestas.

PASTABA: Perkantysis subjektas vertindamas pasiūlymą neradęs nurodytoje techninės dokumentacijos vietoje parametro atitikimo, laikys, kad pasiūlymas neatitinka keliamų reikalavimų ir pasiūlymas bus atmestas.

Pirkimo sąlygų 1priedas „Techninė specifikacija“