1. PIRKIMO OBJEKTAS

Greičio matuoklių metrologijos paslaugos

Pirkimas į dalis neskaidomas

Pirkimo BVPŽ kodas 50410000

2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMAS

(Pirkimo objekto  techniniai reikalavimai gali būti aprašomi 2.1-2.3 punktuose nurodytais būdais arba šiuose punktuose nurodytų būdų deriniu)

Šiuo pirkimu AB „Via Lietuva“ (toliau – Užsakovas) numato įsigyti momentinių greičio matuoklių (toliau – įrenginiai, matavimo priemonė) periodines ir neeilines metrologinės patikros (toliau – patikra) paslaugas (toliau – Paslaugos).

Sutarties laikotarpiu prireikus turės būti atliktos neeilinės metrologinės patikros, kai dėl įrangos gedimo ir kitais atvejais nustos galioti matavimo priemonių metrologinės patikros. Periodinė patikra turės būti atliekama kiekvienais metais pasibaigus metrologinės patikros sertifikato galiojimui visoms matavimo priemonėms.

# Reikalavimai matavimo priemonių patikroms atlikti

  - Matavimo priemonės patikra turi būti atlikta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią BPM 8871101-134:2013 metrologinės patikros metodiką. Atlikus matavimo priemonės patikrą, Paslaugos teikėjas privalo ant matavimo priemonės užklijuoti metrologinės patikros žymenį ir išduoti originalų patikros sertifikatą.

  - Metrologinė patikra bus atliekama VECTOR SR (52vnt.) ir GATSO T-SERIES (18vnt.) įrenginiams.

  - Matavimo priemonės patikra turi būti vykdoma vadovaujantis šiomis sąlygomis:

    - Patikra turi būti vykdoma matavimo priemonės įrengimo vietoje – valstybinės reikšmės keliuose;

    - Atliekant patikrą, turi būti vadovaujamasi Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVER 12;

    - Prieš pradedant vykdyti patikros procedūras, visi veiksmai turi būti suderinti su Paslaugos užsakovu;

    - Atliekant patikrą, matavimo priemonė neturi būti numontuojama nuo stulpo, ant kurio ji yra sumontuota, kad nebūtų išderintas kalibravimas.

    - Patikros atlikimo metu Paslaugos teikėjas turi nustatyti galiojantį leistiną greitį matavimo priemonės kontroliuojamoje vietoje ir pateikti kaip priedą prie metrologijos sertifikato arba įrašyti į metrologijos sertifikatą skiltį „Išvada“.

  - Paslaugų teikėjas turi pats pasirūpinti darbo vietos aptvėrimu bei patikros žymenų užklijavimu ant įrenginių. Jeigu yra būtinybė, Paslaugų teikėjas turi tiesiogiai bendrauti su įrangos diegėjais dėl jų dalyvavimo metrologinės patikros metu (jeigu tai būtina).

  - Paslaugų teikimo terminai:

    - Periodinės patikros turi būti atliekamos likus ne anksčiau kaip 2 savaitėms iki įrenginio metrologijos galiojimo pabaigos.

    - Neeilinės patikros turi būti atliekamos per 5 d. d. nuo iš Užsakovo elektroniniu paštu gautos užsakymo dienos.

    - Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių paslaugos negali būti suteiktos per 1.5.1-1.5.2 papunkčiuose nustatytus terminus (pvz.: dėl esančių nepalankių oro sąlygų ar kitų nuo Paslaugos teikėjo nepriklausančių aplinkybių) Paslaugos teikėjas nedelsiant apie tai turi informuoti Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingą asmenį. Paslaugų teikimo terminas gali keistis tik suderinus su Užsakovu.

  - Užsakovas pateiks programinę įrangą reikalingą atlikti metrologinę patikrą.

  - Patikros metu, pripažinus matavimo priemonę netinkama, paslaugos teikėjas privalo nedelsiant informuoti Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingą asmenį ir išrašyti „Neatitikties pažymą“.

  - Atliktų paslaugų (matavimo priemonių patikros) kokybę užtikrina ir garantuoja Paslaugos teikėjas.

  - Nustačius nekokybiškai suteiktas metrologijos paslaugas (pvz.: blogai nustatytas momentinis greitis, su klaidomis išrašytas metrologijos sertifikatas ar sistemos metrologija atliekama ne pagal galiojančius teisės aktus ir taisykles) Užsakovas pritaikys sutartyje nustatytas baudas.

  - Paslaugos teikėjas turi siekti, kad Sutarties vykdymo metu būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), t. y. Teikėjo atstovų atvykimui į Paslaugos teikimo vietą pasirinkti optimalų maršrutą; Paslaugai suteikti parinkti arčiausiai numatomos Paslaugos teikimo vietos esantį Teikėjo atstovą, ir Užsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus, patvirtinančius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymą;

  - Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, Paslaugų bei Prekių perdavimo–priėmimo aktus Užsakovui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu. Tuo atveju, jeigu iškyla būtinybė spausdinti dokumentus, naudoti perdirbtą popierių, atitinkantį žaliojo pirkimo reikalavimus, nurodytus Apraše.

  - Momentinio greičio matuoklių kiekis ir įrengimo vieta gali keistis per Sutarties vykdymo laikotarpį.

  - Šiuo metu esantys momentinio greičio matuokliai, kuriuose bus atliekamos metrologinės patikros:

| Eil. Nr. | Kelio Nr. | Kelio pavadinimas | Gyvenvietė | Vieta, km | Įrenginio modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 229 | Aristava–Kėdainiai–Cinkiškis | Kėdainiai-1 | 9,5 | VECTOR SR |
| 2 | 103 | Vilnius–Polockas | Lavoriškės | 25,88 | VECTOR SR |
| 3 | 195 | Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys | Kėdainiai-2 | 2,92 | VECTOR SR |
| 4 | 118 | Kupiškis–Utena | Utena-2 | 52,1 | VECTOR SR |
| 5 | 142 | Kaišiadorys–Žiežmariai | Kaišiadorys | 2,46 | VECTOR SR |
| 6 | 102 | Vilnius–Švenčionys–Zarasai | Pabradė | 46,43 | VECTOR SR |
| 7 | 159 | Užventis–Šaukėnai–Kuršėnai | Kuršėnai-2 | 34,25 | VECTOR SR |
| 8 | 102 | Vilnius–Švenčionys–Zarasai | Švenčionys | 83,2 | VECTOR SR |
| 9 | 127 | Babriškės–Varėna–Eišiškės | Senoji Varėna | 10,43 | VECTOR SR |
| 10 | 144 | Jonava–Kėdainiai–Šeduva |  | 9,6 | VECTOR SR |
| 11 | 123 | Biržai–Pandėlys–Rokiškis | Biržai | 0,38 | VECTOR SR |
| 12 | 105 | Pirčiupiai–Eišiškės | Eišiškės | 24,19 | VECTOR SR |
| 13 | 143 | Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys | Žasliai | 36,25 | VECTOR SR |
| 14 | 108 | Vievis–Maišiagala–Nemenčinė | Maišiagala | 23,64 | VECTOR SR |
| 15 | 176 | Pirčiupiai–Jašiūnai | Jašiūnai | 26,27 | VECTOR SR |
| 16 | 165 | Šilalė–Šilutė | Žemaičių Naumiestis | 41,39 | VECTOR SR |
| 17 | 228 | Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai | Gargždai | 6,53 | VECTOR SR |
| 18 | 157 | Kelmė–Tytuvėnai | Kelmė | 0,64 | VECTOR SR |
| 19 | 165 | Šilalė–Šilutė | Šilutė | 57,21 | VECTOR SR |
| 20 | 196 | Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis | Raseiniai | 37,24 | VECTOR SR |
| 21 | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | Raudondvaris | 10,46 | VECTOR SR |
| 22 | 168 | Klaipėda–Kretinga | Kretinga | 21,34 | VECTOR SR |
| 23 | 166 | Plungė–Vėžaičiai | Plungė | 2,13 | VECTOR SR |
| 24 | 155 | Kuršėnai–Mažeikiai | Venta | 28,9 | VECTOR SR |
| 25 | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | Jurbarkas | 85,87 | VECTOR SR |
| 26 | 201 | Marijampolė–Kalvarija | Kalvarija | 18,56 | VECTOR SR |
| 27 | 122 | Daugpilis*–Rokiškis–Panevėžys | Rokiškis | 23,85 | VECTOR SR |
| 28 | 193 | Kvėdarna–Švėkšna–Saugos | Švėkšna | 26,15 | VECTOR SR |
| 29 | 163 | Ežerė–Mažeikiai | Mažeikiai | 8,21 | VECTOR SR |
| 30 | 169 | Skuodas–Plungė | Skuodas | 2,4 | VECTOR SR |
| 31 | A12 | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas | Tauragė | 155,02 | VECTOR SR |
| 32 | A9 | Panevėžys–Šiauliai | Radviliškis | 56,23 | VECTOR SR |
| 33 | A1 | Vilnius–Kaunas–Klaipėda | Vilnius-2 | 13,34 | VECTOR SR |
| 34 | А12 | Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas* | Paprūdžiai | 101,96 | VECTOR SR |
| 35 | A11 | Šiauliai–Palanga | Kuršėnai | 24,12 | VECTOR SR |
| 36 | 130 | Kaunas–Prienai–Alytus | Garliava | 8,95 | VECTOR SR |
| 37 | A12 | Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas* | Gataučiai | 25,33 | VECTOR SR |
| 38 | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | Utena-1 | 131,09 | VECTOR SR |
| 39 | 106 | Naujoji Vilnia–Rudamina–Paneriai–Gariūnai | Rudamina | 13,45 | VECTOR SR |
| 40 | A1 | Vilnius–Kaunas–Klaipėda | Klaipėda | 305,99 | VECTOR SR |
| 41 | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | Karmėlava | 12,47 | VECTOR SR |
| 42 | A9 | Šiauliai - Panevėžys | Karčiamos | 52,3 | VECTOR SR |
| 43 | A16 | Vilnius–Prienai–Marijampolė | Trakai | 25,95 | VECTOR SR |
| 44 | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | Zarasai | 181,37 | VECTOR SR |
| 45 | A11 | Šiauliai–Palanga | Kartena | 120,64 | VECTOR SR |
| 46 | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | Pagėgiai | 146,05 | VECTOR SR |
| 47 | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | Karmėlava II | 13,89 | VECTOR SR |
| 48 | A19 | Vilniaus pietinis aplinkkelis | Vilnius-1 | 0,51 | VECTOR SR |
| 49 | A9 | Panevėžys–Šiauliai | Aleksandrija | 74,6 | VECTOR SR |
| 50 | A12 | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas | Joniškis | 13,83 | VECTOR SR |
| 51 | A11 | Šiauliai–Palanga | Kretinga-2 | 137 | VECTOR SR |
| 52 | 106 | Naujoji Vilnia–Rudamina–Paneriai–Gariūnai | Skaidiškės | 10,05 | VECTOR SR |
| 53 | 203 | Kuršėnų aplinkkelis |  | 0,165 | VECTOR SR |
| 54 | A11 | Šiauliai–Palanga |  | 21,72 | VECTOR SR |
| 55 | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis |  | 12,483 | VECTOR SR |
| 56 | A9 | Šiauliai - Panevėžys |  | 42,797 | VECTOR SR |
| 57 | A9 | Šiauliai - Panevėžys |  | 56,121 | VECTOR SR |
| 58 | A9 | Šiauliai - Panevėžys |  | 74,595 | VECTOR SR |
| 59 | 203 | Kuršėnų aplinkkelis |  | 0,165 | VECTOR SR |
| 60 | A11 | Šiauliai–Palanga |  | 21,72 | VECTOR SR |
| 61 | 168 | Klaipėda - Kretinga | Kretingalė | 14,38 | GATSO T-SERIES |
| 62 | 230 | Mauručiai - Vinčai - Puskelniai | Veiveriai | 4,22 | GATSO T-SERIES |
| 63 | 4709 | Trakai - Padvarionys - Semeliškės | Semeliškės | 18,69 | GATSO T-SERIES |
| 64 | 3901 | Ąžulomis - Šalčininkai - Milvydai | Šalčininkai | 2,63 | GATSO T-SERIES |
| 65 | 3601 | Rokiškis - Juodupė - Onuškis - Ilzenbergas | Rokiškis | 1,85 | GATSO T-SERIES |
| 66 | 3601 | Rokiškis - Juodupė - Onuškis - Ilzenbergas | Juodupė | 15,71 | GATSO T-SERIES |
| 67 | 5212 | Pilaitė - Čekoniškės - Sudervė | Čekoniškės | 10,34 | GATSO T-SERIES |
| 68 | 5210 | Bendoriai - Riešė - Kalinas | Riešė | 2,71 | GATSO T-SERIES |
| 69 | 4263 | Švėkšna - Daukšaičiai - Veiviržėnai | Daukšaičiai | 6,17 | GATSO T-SERIES |
| 70 | 197 | Kryžkalnis - Rietavas - Vėžaičiai | Endriejavas | 69,85 | GATSO T-SERIES |
| 71 | 3202 | Pauošniai - Plateliai | Plateliai | 10,75 | GATSO T-SERIES |
| 72 | 217 | Klaipėda - Jokūbavas | Plikiai | 10,9 | GATSO T-SERIES |
| 73 | 134 | Leipalingis - Lazdijai - Kalvarija | Lazdijai | 31,3 | GATSO T-SERIES |
| 74 | 211 | Linkuva - Žeimelis | Linkuva | 0,39 | GATSO T-SERIES |
| 75 | 1001 | Naujoji Akmenė - Vegeriai - Vytiniai | Naujoji Akmenė | 0,21 | GATSO T-SERIES |
| 76 | 2716 | Tirkšliai - Užlieknė - Viekšniai | Užlieknė | 7,14 | GATSO T-SERIES |
| 77 | 1922 | Raudondvaris - Naujieji Bernatoniai - Žemaitkiemis | Raudondvaris | 0,4 | GATSO T-SERIES |
| 78 | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis* | Gumbiškiai | 25,11 | GATSO T-SERIES |

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“, reikalauja, kad paslaugų teikėjas nebūtų iš minėtu nutarimu patvirtinto Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašo.

# Reikalavimai susiję su informacijos (duomenų) saugumu

# 2.1 Paslaugų teikėjas, vykdydamas viešojo pirkimo Sutartį, turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti bent šiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą:

# 2.1.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

# 2.1.2. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);

# 2.1.3. Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugą.

# 2.2. Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Paslaugų teikėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis , nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis, nuostata.

  - Paslaugų teikėjas galės teikti paslaugas tik Paslaugų teikėjo specialistams pasirašius Konfidencialumo pasižadėjimo formą (SPS priedas Nr. 11). Konfidencialumo pasižadėjimo formos Paslaugų teikėjo, subteikėjo, specialistų  ir kitų specialistų, kurių kvalifikacija nebuvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu, bet jie bus įtraukti į viešojo pirkimo sutarties vykdymą kaip kiti specialistai, turi būti pasirašytos ir pateiktos Perkančiajai organizacijai per 2 d. d. nuo viešojo pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos (nebent su Perkančiąja organizacija yra sutariama kitaip). Keičiant / pasitelkiant naujus subtiekėjus, keičiant specialistus sutarties vykdymo metu – kartu su raštu sudaromu susitarimu dėl subteikėjų, specialistų (įtraukimo, pakeitimo ir pan.) turi būti pateikti šių specialistų konfidencialumo pasižadėjimai.

# 2.4. Paslaugų vykdymui Paslaugų teikėjo darbuotojams prieiga prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių bus suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia paslaugų vykdymui užtikrinti. Nuotoliniai prisijungimai prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros (jeigu tokie bus būtini paslaugai vykdyti) suteikiami taip, kaip numatyta šios techninės specifikacijos  2.7 punkte.

# 2.5. Paslaugų teikėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina viešojo pirkimo Sutarčiai vykdyti. Paslaugų teikėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Perkančiosios organizacijos gautai informacijai apsaugoti, todėl Paslaugų teikėjui nustatomi bent tokie pagrindiniai informacijos saugumo reikalavimai:

# 2.5.1. neatskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugumą, laikyti ją paslaptyje ir pasibaigus viešojo pirkimo sutarties galiojimui;

# 2.5.2. užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo paskirti specialistai, kurie vykdys viešojo pirkimo sutartį, saugos duomenų paslaptį, tiek viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, tiek pasibaigus viešojo pirkimo sutarties vykdymui;

# 2.5.3. apie informacijos atskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą ar kitokį informacijos saugumo pažeidimą nedelsiant, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo informacijos saugumo pažeidimo nustatymo informuoti Perkančiąją organizaciją ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užkirsti kelią tolesniam informacijos atskleidimui.

# 2.6. Visi informacijos saugumo reikalavimai, taikomi Paslaugų teikėjui, yra taikomi ir jo subtiekėjams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams.

# 2.7. Nuotoliniams prisijungimams prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių keliami šie reikalavimai:

# 2.7.1. Nuotolinis prisijungimas yra galimas tik naudojantis virtualiuoju privačiu tinklu (angl. Virtual private network, VPN). Paslaugų teikėjas nurodo IP adresą (-us) iš kurių bus jungiamasi prie Perkančiosios organizacijos įrangos ar kitos informacinės infrastruktūros;

# 2.7.2. Kiekvienam Paslaugų teikėjo paskirtam specialistui, atitinkančiam Perkančiosios organizacijos paslaugų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie taikomi), sudaromas unikalus naudotojo vardas ir slaptažodis, kurie perduodami Paslaugų teikėjo specialistui asmeniškai arba siunčiami elektroniniu paštu, užšifruotame dokumente (pvz., pasinaudojant Gpg4win arba lygiaverčiu sprendimu). Slaptažodis perduodamas atskirai nuo prisijungimo vardo;

# 2.7.3. Paslaugų teikėjui nutraukus darbo santykius su paskirtu vykdyti paslaugų teikimo sutartį specialistu, Paslaugų teikėjas, paslaugų teikimo sutartyje nurodytu el. paštu, nedelsiant turi informuoti apie tai Perkančiąją organizaciją, kuri nedelsiant panaikina nurodyto specialisto naudotojo vardą ir slaptažodį ir (arba) užblokuoja prieigą prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros;

# 2.7.4. Paslaugų teikėjo specialistui suteiktas naudotojo vardas nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam Paslaugų teikėjo paskirtam specialistui.

- Vadovaujantis Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818, 13 punktu subjektai, valdantys ir (arba) tvarkantys valstybės informacinius išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai, pirkdami paslaugas, darbus ar įrangą, susijusius su valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra, jos projektavimu, kūrimu, diegimu, modernizavimu ir kibernetinio saugumo užtikrinimu, pirkimo dokumentuose turi iš anksto nustatyti, kad paslaugų teikėjas, darbų atlikėjas ar įrangos tiekėjas užtikrina atitiktį Reikalavimams (interaktyvi nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0fea665f/asr)