## Darbų žiniaraštis
SPS priedas. Darbų žiniaraštis
Nenaudojamų OL su RU ir BY įrenginių transformatorių pastotėse išvedimo iš eksploatacijos
DARBŲ ŽINIARAŠTIS
Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Suma, Eur be PVM | Pastabos
1. Medžiagos
1.1 | SFP modulis | vnt. | 38 | 243.95 | 9270.1
1.1 | Tinklo kabeliai ir kitos instaliacinės medžiagos | kompl. | 233 | 280.3 | 65309.9
2. Darbai
2.1 | Tinklo kabelių montavimas ir pajungimas | kompl. | 233 | 388.83 | 90597.39
2.2 | AB ĮKR Konfiguravimo ir testavimo darbai | kompl. | 233 | 55.9 | 13024.7
2.3 | Dokumentacijos paruošimas ir pridavimas | kompl. | 233 | 106.73 | 24868.09
|  |  | Viso, Eur be PVM: |  | 203070.18
|  |  | PVM 21%: |  | 42644.7378
|  |  | Viso, Eur su PVM: |  | 245714.9178

## Lapas1
SPS x priedas. Darbų žiniaraštis
Transformatorių pastočių nenaudojamų įrenginių atjungimo projektavimo paslauga
Darbų žiniaraštis
Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Suma, Eur be PVM | Pastabos
Techninio darbo projekto (TDP) rengimas
1 | IAE TP 110 kV L-Vydžiai atjungimo TDP parengimas ir suderinimas | vnt. | 1 |  | 0
2 | Kalvelių TP 110 kV L-Ašmena atjungimo TDP parengimas ir suderinimas | vnt. | 1 |  | 0
3 | Pabradės TP 110 kV L-Podolcai atjungimo TDP parengimas ir suderinimas | vnt. | 1 |  | 0
4 | Šalčininkų TP 110 kV L-Voronovas atjungimo TDP parengimas ir suderinimas | vnt. | 1 |  | 0
5 | Kybartų TP 110 kV L-Nesterovas atjungimoTDP parengimas ir suderinimas | vnt. | 1 |  | 0
6 | Bitėnų TP 330 kV LN325 ir LN326 atjungimo TDP parengimas ir suderinimas | vnt. | 1 |  | 0
|  |  | Viso, Eur be PVM: |  | 0
|  |  | PVM 21%: |  | 0
|  |  | Viso, Eur su PVM: |  | 0