TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI / APIMTYS:

  - Perkamos Prekės , reikalingos UAB Energy cells eksploatuojamų objektų nepertraukiamam sistemų veikimui užtikrinti. Visos Prekės turi būti pilnai suderinamos su bendrovės naudojamomis sistemomis: įdiegus Prekes į Sistemą, jos turi atlikti visas Gamintojo numatytas funkcijas, turėti tuos pačius techninius parametrus.

  - Siekiant užtikrinti esamų sistemų nepertraukiamą veikimą ir suderinamumą su esama infrastruktūra, perkama įranga gali būti nurodyta konkreti (įskaitant konkretų modelį ir gamintoją). Tai būtina siekiant užtikrinti sistemos funkcionalumą, patikimumą ir integraciją su jau naudojamais komponentais.

  - Perkamos prekės nurodytos žemiau esančioje lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Įrangos / įrenginio modelis (arba lygiavertis) | Mato vienetai/ vnt., kompl. | Konkretus Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacinių technologijų įranga |  |  |  |  |
| 1. | Komutaciniai kabeliai | Optiniai kabeliai | Vnt. | 4 |
| 2. | Optinis konverteris | FN-TRAN-SFP+R | Vnt. | 4 |
| 3. | Optinis konverteris | FN-TRAN-LX | Vnt. | 4 |
| 4. | Vaizdo sienos konverteris | 10ZiG V1200-QHF, 10ZiG V1200-QPDF | Vnt. | 4 |
| 5. | Komutatorius (duomenų valdymo centras) | FORTISWITCH-224E, FORTISWITCH-424E | Vnt. | 4 |
| 6. | Ethernet sąsaja (Bender prietaisų prijungimui prie TCP/IP) | BENDER, COM465IP-230V | Vnt. | 1 |
| Infrastruktūros eksploatavimo įranga |  |  |  |  |
| 7. | Akumuliatorių bloko galios transformatorius | Westrafo 5000kVA ONAN 20±2x2, 5%/ 2x0,690kV Dd0d0 50Hz EcoT2 | Vnt. | 1 |
| 8. | Viršįtampių ribotuvas | Siemens 3EL2 102-2PJ21-4XZ1 | Vnt. | 1 |
| 9. | 110/20 kV Galios transformatorius | Končar TRP55000-123/B | Vnt. | 1 |
| 10. | Viršįtampių ribotuvas neutralės įžemiklio | Siemens 3EL2 072-2SJ31-4XZ1 | Vnt. | 1 |
| 11. | 110 kV neutralės įžemiklis | Hapam TEC 72,5 - 300 | Vnt. | 1 |
| 12. | Viršįtampių ribotuvas | PROXAR - IIN 30AC | Vnt. | 4 |
| 13. | 20/0,4 kV 100 kVA Savųjų reikmių transformatorius | TNOSCTLT 100/20PNSm DTIE-L3S128 (Nytro Taurus) | Vnt. | 1 |
| 14. | 20/0,4 kV 2000 kVA Savųjų reikmių transformatorius (MT) | Hitachi 3PH, 2000 kVA, HV 20000 V, LV 420 V | Vnt. | 1 |
| 15. | Lanko apsaugos terminalas RAA terminalas | NOLA-03-M | Vnt. | 1 |
| 16. | T-1 diferencinės apsaugos terminalas | Siemens Siprotec 7UT85 | Vnt. | 1 |
| 17. | T-1 MSA apsaugos terminalas | Siemens Siprotec 7SJ82 | Vnt. | 1 |
| 18. | T-1 AĮR terminalas | A-eberle REG-DA | Vnt. | 1 |
| 19. | BP/Tech.apsaugos valdiklis | Siemens Siprotec 7MD85 | Vnt. | 1 |
| 20. | ARĮ valdiklis | LOGO. 230RC 230V 8DI/4DO | Vnt. | 1 |
| 21. | ARĮ valdiklio išplėtimo modulis | LOGO DM8 230R | Vnt. | 1 |
| 22. | Modulis apjungiantis visus srovės nuotėkio kaupiklius | BENDER ISO685 | Vnt. | 1 |
| 23. | NSS grandinių nuotėkio srovės matavimo prietaisas | BENDER EDS440 | Vnt. | 1 |
| 24. | Relės | Phoenix Contact PCB Mount Power Relay, 24V dc Coil, 8A, DPDT | Vnt. | 10 |
| 25. | Sekcijos srovės transformatoriai(į TAS-2) (į PVA1) | TAL-0,72N3 200/5 A/A 0,2"S" Fs5 TAL-0,72N3 150/5 A/A 0,2"S" Fs5 | Vnt. | 2 |
| 26. | 0,4 viršįtampių ribotuvas | ABB OVR T1-T2 4L TS | Vnt. | 1 |
| 27. | Maitinimo šaltinis | CP-E24/1.25 1.25A,(Uin=90-375VDC, Uout=24VDC, 30W, 1,25A) | Vnt. | 1 |

- PREKIŲ SAUGOJIMO IR PRISTATYMO ADRESAS IR TERMINAI:

  - Prekių pristatymo adresas – Vilnius, Vilniaus rajonas.

  - Prekių pristatymo terminas: 24 mėnesiai nuo sutarties sudarymo datos.

  - Prekių pateikimo būdas: pagal susitarimą.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios Techninės specifikacijos 1-27 prieduose.

  - Prekės turi būti pilnai suderinamos su šiuo metu UAB Energy cells naudojamomis sistemomis, todėl šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs, su UAB Energy cells naudojamomis sistemomis suderinami modeliai. Jei siūlomos lygiavertės prekės, Tiekėjas privalo įrodyti jų lygiavertiškumą tiek pagal techninius reikalavimus, tiek dėl suderinamumo su UAB Energy cells naudojamomis sistemomis. Tai būtina siekiant užtikrinti sistemos funkcionalumą, patikimumą ir integraciją su jau naudojamais komponentais.

  - Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį. Negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos.

  - Prekės turi būti supakuotos gamyklinėje pakuotėje. Prekės pristatomos Perkančiajam subjektui 2 punkte nurodytu adresu, nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje (pakuotė turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių). Už Prekės pristatymą ir iškrovimą (iškrovimo mechanizmų organizavimą sandėlyje) Perkančiajam subjektui nurodytoje sandėliavimo vietoje atsakingas Tiekėjas.

  - Prekėms suteikiama Gamintojo numatyta garantija. Jei Gamintojas garantijos nenustato, suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. Garantijos sąlygos įrašomos Prekių perdavimo priėmimo akte.

5. PRIEDAI

- priedas – Techniniai reikalavimai Optiniams kabeliams

- priedas - Techniniai reikalavimai Optiniams konverteriams

- priedas - Techniniai reikalavimai Optiniams konverteriams

- priedas – Techniniai reikalavimai Vaizdo sienos konverteriui

- priedas - Techniniai reikalavimai Komutatoriams

- priedas – Techniniai reikalavimai Ethernet sąsajai (Bender prietaisų prijungimui prie TCP/IP)

- priedas - Techniniai reikalavimai Akumuliatorių bloko galios transformatoriui

- priedas - Techniniai reikalavimai Viršįtampių ribotuvui

- priedas - Techniniai reikalavimai 110/20 kV Galios transformatoriui

- priedas - Techniniai reikalavimai Viršįtampių ribotuvui (neutralės įžemiklio)

- priedas - Techniniai reikalavimai 110 kV neutralės įžemikliui

- priedas - Techniniai reikalavimai 20 kV viršįtampių ribotuvams

- priedas - Techniniai reikalavimai 20/0,4 kV 100 kVA Savųjų reikmių transformatoriui

- priedas - Techniniai reikalavimai 20/0,4 kV 2000 kVA Savųjų reikmių transformatoriui (MT

- priedas - Techniniai reikalavimai Lanko apsaugos terminalas RAA terminalui

- priedas - Techniniai reikalavimai T-1 diferencinės apsaugos terminalui

- Priedas – Techniniai reikalavimai T-1 MSA apsaugos terminalui

- Priedas – Techniniai reikalavimai T-1 AĮR terminalui

- Priedas – Techniniai reikalavimai BP/Tech.apsaugos valdikliui

- Priedas – Techniniai reikalavimai ARĮ valdikliui

- Priedas – Techniniai reikalavimai ARĮ valdiklio išplėtimo moduliui

- Priedas – Techniniai reikalavimai Moduliui apjungiančiam visus srovės nuotėkio kaupiklius

- Priedas – Techniniai reikalavimai NSS grandinių nuotėkio srovės matavimo prietaisui

- Priedas – Techniniai reikalavimai Relėms

- Priedas – Techniniai reikalavimai Sekcijos srovės transformatoriams

- Priedas – Techniniai reikalavimai 0,4 viršįtampių ribotuvui

- Priedas – Techniniai reikalavimai Maitinimo šaltiniui