## Prekės
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1. Pasiūlymo kaina ir informacija apie siūlomas prekes | [12 empty] | Eksperto išvada /prieš skelbiant pirkimą, šiuos vertinimui skirtus stulpelius pažymėti ir pasirinkti "slėpti", "hide" / stulpeliai pažymimi "neslėpti" ir naudojami vertinant gautus pasiūlymus
[5 empty] | Pildo tiekėjas | [7 empty] | Eksperto pareigos, vardas pavardė |  |  | Prieš atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: - pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (prisijungiant prie EcoCost); - Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus (pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) šios komisijos nustatytos formos privačių interesų deklaraciją), https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija. Atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: 1. Susipažinti su visa TS (joje nurodytais reikalavimais pirkimo objektui) ir tiekėjo pateiktais TS atitiktį pagrindžiančiais dokumentais. 2. Vertinti be išankstinio nusistatymo, bešališkai, objektyviai ir pasitelkiant visas turimas žinias. 3. Pasiūlymus vertinti atskirai (nelyginti vieno su kitu) ir atsižvelgiant tik į Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus vertinamo objekto savybėms, TS nurodytus parametrus. 4. Teikiant išvadas įvertinti visus pasiūlymus pagal visus Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus. 5. Pasiūlymus vertinti griežtai pagal pirkimo sąlygas. 6. Vertinti pasiūlymo visumą, t.y. visus pateiktus dokumentus, neapsiribodamas kuriais nors iš jų ir (ar) nesuteikdamas jiems neproporcingos reikšmės. Turiniui turi būti teikiama viršenybė prieš formą (vertinama, ar reikiami duomenys yra apskritai pateikti ir, jei pateikti, ar jie yra aiškūs). 7. Neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su pirkimu ir vertinimu susijusios informacijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 103 straipsnio 2 dalimi, ekspertas už savo veiksmus ir sprendimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Eil Nr. | SAP Nr. [3] | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis[4] | Mato vnt. | Siūloma prekė / modelis | 1 mato vnt. Įkainis EUR be PVM | Kaina EUR, be PVM | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas ir įmonės kodas | Gamintojo registracijos šalis | Gamintoją kontroliuojančio asmens registracijos šalis [5] | Pakuotės kilmės šalis | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas)
1 |  | ALPHA CONTINUITY 1000 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
2 |  | ALPHA CONTINUITY 2000 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2000VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
3 |  | SALICRU SLC 3000 TWIN RT2 B1 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 3000VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
4 |  | EATON PW 9130-2000VA-R (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2000VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
5 |  | ABLEREX MS1000RT (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
6 |  | APC Back-UPS CS-500 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 500VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
7 |  | APC BACK-UPS PRO 900 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 900VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
8 |  | APC SC-420 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 420VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
9 |  | APC SMART-UPS 1000 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
10 |  | APC SUA2200XLI (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2200VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
11 |  | APC SUA750XLI (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 750VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
12 |  | DAKER DK 1000 VA su papildomų baterijų blokų ir SNMP (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
13 |  | EATON 5p650i (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 650VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
14 |  | EATON PW9130i1000R-XL2U (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
15 |  | EMERSON PowerSure PS1000 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
16 |  | EMERSON PS1000RT2-230 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
17 |  | MGE PULSAR EXTREME 2000 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2000VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
18 |  | MGE PULSAR M2200 RT 2U (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2200VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
19 |  | PULSAR M 2200 RT (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2200VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
20 |  | MICRODOWELL B-Box BP80 (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
21 |  | RIELLO UPS DPLR 1000 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
22 |  | EATON PW9130i2000R-XL2U (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2000VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
23 |  | GE NetPro 19“ 3000 VA (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 3000VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
24 |  | EATON PW 9130-3000VA-R (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V 45/65 Hz, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 3000 VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
25 |  | EATON PW 9130-2000VA-R (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V 45/65 Hz, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2000 VA. | 1 | vnt. |  |  | 0
26 |  | ELTEK lygintuvo valdymo modulis Smartpack 2 Master (Part no: 242100.500) (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
27 |  | ELTEK FLATPACK S 1U FPS 48V 2KW IND FD BD (Part no: CTOS0201.001): ELTEK SMARTPACK S CONTROLLER (Part no: 242100.410), 1 vnt.; ELTEK Flatpack S 48V Rectifier 48/1000 HE (Part no: 241122.105), 2vnt. (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
28 |  | ELTEK Battery Monitor Symmetry Kit (Part 226887) (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
29 |  | ELTEK SMARTPACK S CONTROLLER (Part no: 242100.410) (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
30 |  | ELTEK Flatpack S 48V Rectifier 48/1000 HE (Part no: 241122.105) (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
31 |  | ELTEK Flatpack S 48V Rectifier 48/1800 HE (Part no: 241122.125) (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
32 |  | ELTEK rectiverter modulis 230AC/1500W, 48DC/1200W (Part number 241123.102) (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, nominali išėjimo įtampa 48V DC, galia - 1200W | 1 | vnt. |  |  | 0
33 |  | ALPHA TRI POWER X33 HE 30kVA (arba lygiavertis) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 30kVA. | 1 | vnt. |  |  | 0
34 |  | EATON 9355-10-NL-20 (10kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 10kVA. (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
35 |  | EATON 9355-15-N-5 (15kVA) (arba lygiavertis) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 15kVA. | 1 | vnt. |  |  | 0
36 |  | EATON 9355-20-NL-26MBS (20kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 20kVA. (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
37 |  | APC SURT6000RMXLI Nominalini įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 6 kVA. (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
38 |  | GE LanPro 33 (10kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 10kVA. (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
39 |  | GE LanPro 33 (20kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 20kVA. (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
40 |  | GE LanPro 11 (5kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 5kVA. (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
41 |  | COMEX S.A. Partner GM 70 (7kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 7 kVA. (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
42 |  | EATON 9355-40-N-0-MBS Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 40kVA. (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
43 |  | Socomec GP310T (10kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 10kVA. (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
44 |  | Socomec GP320 (20kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 20kVA. (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
45 |  | EATON 9355-30-N-0 Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 30kVA (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
46 |  | APOSTAR AS60 5/5-3/3 (60kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 60kVA (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
47 |  | DSY020TT-27 DISCOVERY Stand alone online 20kW Discovery 20kVA/20kW, 3/3 w/o batteries (ACT) (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
48 |  | LP120N-1000 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis,Tower,AVR, sinusoidė 1kVA/700W, 2x7ah, 6min. UPS 230VAC (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
49 |  | G-TEC MATRIX - Rack tower batteries 1kVA/1kW 438x435x88,5mm 14kg 9/6min, MXR1K0MM (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
50 |  | G-TEC MATRIX - Rack tower w/ batteries 3kVA/3kW 438x600x88,5mm 26kg 8/5min., MXR3K0MM (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
51 |  | MXT2K0MM MATRIX - Tower online w/ batteries 2kVA/2kW 10/6min 26kg, 192x428x318mm (arba lygiavertis) | 1 | vnt. |  |  | 0
|  |  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM[1] |  |  |  | 0 | [5 empty] | * vertinama:
|  |  | PVM (pildoma, jei taikoma) | [9 empty] | - ar pasiūlyme yra nurodyta visa informacija, kurios reikalauta TS;
|  |  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM[2] |  |  |  | 0 | [5 empty] | - ar pateikti visi TS prašomi dokumentai, dėl kiekvieno pirkimo objekto kaip reikalauta (jei taikoma);
[1] Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą. | [12 empty] | - ar dokumentai galiojantis (jei taikoma);
[2] Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. | [12 empty] | - ar dokumentai išduoti tinkamo subjekto (jei taikoma);
[3] Stulpelio informacija nurodoma sutarties sudarymo metu | [12 empty] | - ar dokumentai tinkamai patvirtinti (jei taikoma);
[4] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti prekių visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai pristatytas prekes. | [12 empty] | ** vertinama
[5] Jeigu gamintoją kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė. | [12 empty] | - ar pasiūlytas objektas atitinka TS nustatytus reikalavimus, t.y.:
Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje / PĮ 2 straipsnio 41 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje: | [12 empty] | ar pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto savybės, parametrų reikšmės atitinka TS nurodytas / ar dokumentų turinys patvirtina pirkimo objekto atitiktį visiems nustatytiems TS reikalavimams / ar dokumentai patvirtina pasiūlyme nurodytus parametrus.
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:
a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus; | [12 empty] | Pasiūlymai turi atitikti visus TS keliamus reikalavimus. Tik tokiu atveju jie bus priimtini, negali būti taikomos išlygos, pvz., negali būti laikoma, jog pasiūlymas, „neatitinkantis tik vieno“ TS parametro ar „neatitinkantis tik nežymiai“ vis vien laikomas priimtinu
b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).” | [12 empty] | Atitiktis TS turi būti vertinama iš esmės, nustatant, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka TS reikalavimus, ar jų neatitinka. Pirkimo vykdytojas negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomos pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytiems pirkimo sąlygose (pavyzdžiui, tiekėjas siūlo techninės specifikacijos reikalavimus tenkinantį produktą, kuris papildomai turi geresnius parametrus, papildomas funkcijas), tačiau atitinka (apima) nurodytus pirkimo vykdytojo (yra techniškai suderinami ir pan.) ir leidžia įsigyti tą pirkimo objektą, kurį ir buvo siekiama įsigyti.
Neaiškius pasiūlymo aspektus pirkimo vykdytojas gali išspręsti kreipdamasis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo ar papildymo.

## Sheet1
Pasirinkti
Kiekis
Preliminarus kiekis[4]
Maksimalus kiekis[4]
Lyginamasis koeficientas [4]