TIEKĖJO DEKLARACIJA APIE GAMINTOJO REGISTRACIJOS VIETĄ

(ATITIKTIS VPĮ 37 STR. 9 D. / PĮ 50 STR. 9 D.)

- Aš (tiekėjas) deklaruoju ir patvirtinu, prisiimdamas visą atsakomybę dėl melagingos informacijos teikimo, kad prekių, kurių BVPŽ kodai nurodyti VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, gamintojas ir jį kontroliuojantis asmuo visiškai atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. /  Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 50 str. 9 d. reikalavimus:

  - prekių gamintojas nėra registruotas (jeigu gamintojas yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

  - prekių gamintoją kontroliuojantis asmuo nėra registruotas (jeigu kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- Detalūs Tiekėjo pildomi duomenys apie gamintoją ir jį kontroliuojantį asmenį (privaloma užpildyti dėl kiekvieno siūlomo pirkimo objekto visas lentelės eilutes):

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Gamintojo pavadinimas ir įmonės kodas | Gamintojo registracijos šalis | Gamintoją kontroliuojančio asmens pavadinimas ir įmonės kodas (jeigu juridinis asmuo) / vardas pavardė (jei fizinis asmuo) | Gamintoją kontroliuojančio asmens registracijos šalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ALPHA CONTINUITY 1000 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. |  |  |  |  |
| 2. | ALPHA CONTINUITY 2000 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2000VA. |  |  |  |  |
| 3. | SALICRU SLC 3000 TWIN RT2 B1 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 3000VA. |  |  |  |  |
| 4. | EATON PW 9130-2000VA-R (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2000VA. |  |  |  |  |
| 5. | ABLEREX MS1000RT (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. |  |  |  |  |
| 6. | APC Back-UPS CS-500 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 500VA. |  |  |  |  |
| 7. | APC BACK-UPS PRO 900 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 900VA. |  |  |  |  |
| 8. | APC SC-420 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 420VA. |  |  |  |  |
| 9. | APC SMART-UPS 1000 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. |  |  |  |  |
| 10. | APC SUA2200XLI (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2200VA. |  |  |  |  |
| 11. | APC SUA750XLI (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 750VA. |  |  |  |  |
| 12. | DAKER DK 1000 VA su papildomų baterijų blokų ir SNMP (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. |  |  |  |  |
| 13. | EATON 5p650i (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 650VA. |  |  |  |  |
| 14. | EATON PW9130i1000R-XL2U (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. |  |  |  |  |
| 15. | EMERSON PowerSure PS1000 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. |  |  |  |  |
| 16. | EMERSON PS1000RT2-230 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. |  |  |  |  |
| 17. | MGE PULSAR EXTREME 2000 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2000VA. |  |  |  |  |
| 18. | MGE PULSAR M2200 RT 2U (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2200VA. |  |  |  |  |
| 19. | PULSAR M 2200 RT (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2200VA. |  |  |  |  |
| 20. | MICRODOWELL B-Box BP80 (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 21. | RIELLO UPS DPLR 1000 (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 1000VA. |  |  |  |  |
| 22. | EATON PW9130i2000R-XL2U (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2000VA. |  |  |  |  |
| 23. | GE NetPro 19“ 3000 VA (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 3000VA. |  |  |  |  |
| 24. | EATON PW 9130-3000VA-R (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V 45/65 Hz, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 3000 VA. |  |  |  |  |
| 25. | EATON PW 9130-2000VA-R (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V 45/65 Hz, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 2000 VA. |  |  |  |  |
| 26. | ELTEK lygintuvo valdymo modulis Smartpack 2 Master (Part no: 242100.500) (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 27. | ELTEK FLATPACK S 1U FPS 48V 2KW IND FD BD (Part no: CTOS0201.001): ELTEK SMARTPACK S CONTROLLER (Part no: 242100.410), 1 vnt.; ELTEK Flatpack S 48V Rectifier 48/1000 HE (Part no:241122.105), 2vnt. (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 28. | ELTEK Battery Monitor Symmetry Kit (Part 226887) (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 29. | ELTEK SMARTPACK S CONTROLLER (Part no: 242100.410) (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 30. | ELTEK Flatpack S 48V Rectifier 48/1000 HE (Part no: 241122.105) (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 31. | ELTEK Flatpack S 48V Rectifier 48/1800 HE (Part no: 241122.125) (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 32. | ELTEK rectiverter modulis 230AC/1500W, 48DC/1200W (Part number 241123.102) (arba lygiavertis) Nominali įėjimo įtampa ~230V, nominali išėjimo įtampa 48V DC, galia - 1200W |  |  |  |  |
| 33. | ALPHA TRI POWER X33 HE 30kVA (arba lygiavertis) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 30kVA. |  |  |  |  |
| 34. | EATON 9355-10-NL-20 (10kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 10kVA. (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 35. | EATON 9355-15-N-5 (15kVA) (arba lygiavertis) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 15kVA. |  |  |  |  |
| 36. | EATON 9355-20-NL-26MBS (20kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 20kVA. (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 37. | APC SURT6000RMXLI Nominalini įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 6 kVA. (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 38. | GE LanPro 33 (10kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 10kVA. (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 39. | GE LanPro 33 (20kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 20kVA. (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 40. | GE LanPro 11 (5kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 5kVA. (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 41. | COMEX S.A. Partner GM 70 (7kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~230V, išėjimo įtampa ~230V+/-3%, galingumas 7 kVA. (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 42. | EATON 9355-40-N-0-MBS Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 40kVA. (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 43. | Socomec GP310T (10kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 10kVA. (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 44. | Socomec GP320 (20kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 20kVA. (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 45. | EATON 9355-30-N-0 Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 30kVA (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 46. | APOSTAR AS60 5/5-3/3 (60kVA) Nominalini įėjimo įtampa ~380V, išėjimo įtampa ~380V+/-3%, galingumas 60kVA (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 47. | DSY020TT-27 DISCOVERY Stand alone online 20kW Discovery 20kVA/20kW, 3/3 w/o batteries (ACT) (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 48. | LP120N-1000 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis,Tower,AVR, sinusoidė 1kVA/700W, 2x7ah, 6min. UPS 230VAC (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 49. | G-TEC MATRIX - Rack tower batteries 1kVA/1kW 438x435x88,5mm 14kg 9/6min, MXR1K0MM (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 50. | G-TEC MATRIX - Rack tower w/ batteries 3kVA/3kW 438x600x88,5mm 26kg 8/5min., MXR3K0MM (arba lygiavertis) |  |  |  |  |
| 51. | MXT2K0MM MATRIX - Tower online w/ batteries 2kVA/2kW 10/6min 26kg, 192x428x318mm (arba lygiavertis) |  |  |  |  |

Tiekėjas įsipareigoja Pirkimo ir Sutarties vykdymo metu pagal KC ar Įgaliotojo pareikalavimą pateikti įrodymus (dokumentus), pagrindžiančius deklaracijoje nurodytų teiginių ir informacijos teisingumą.

__________________________________________________

Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje / PĮ 2 straipsnio 41 dalyje.

Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Kinijos Liaudies Respublika (netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai), Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

Jeigu gamintoją kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė.

Jeigu tiekėjas teigia, kad kontroliuojančio asmens nėra, tiekėjas pateikia rašytinius teisinius argumentus ir įrodymus.

Žr. 3 išnašą