Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“
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Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras
Žemaitės g. 2, Raseiniai, 60127
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMAS

____________ Nr. ___________
                                                                           				(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
	Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai/
	

	Tiekėjo adresas
 /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)
	

	
	



[bookmark: _Toc329443227]	
2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)

	1.
	
	



3. PASIŪLYMO KAINA 
3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:
PIRKIMO DALIS NR. 1
	Eil. Nr.
	Medžiagos  pavadinimas
	Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
	Siūlomos prekės gamintojas ir komercinis pavadinimas
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur be PVM
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur su PVM
	1 vnt.,
1g., 1 ml, 1l., 1 cm kaina be PVM eurais
	1 vnt.,
1g., 1 ml, 1l., 1 cm kaina su PVM eurais
	Viso numatomo poreikio kaina, Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Instrumentai (siūlyti visą dalį)

	1.
	Odontologinis pincetas
	Pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai: 16-17 cm ilgio; tiesus, lenktas ir dvigubai lenktas, darbinė dalis dantyta.
	10 vnt.

	
	
	
	
	
	

	2.
	Odontologiniai zondai
	Vienpusiai diagnostiniai zondai. Darbinė dalis aštri. Zondai aukštos kokybės, nerūdijančiojo plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	10 vnt.

	
	
	
	
	
	

	3.
	Odontologinių veidrodėlių galvutės
	Padengti rodžio sluoksniu, Atvaizduoja tikslų, ryškų ir kontrastingą vaizdą be padidinimo. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Skersmuo 18 – 25 mm. Dėžutėse po 12 vnt.
	5 dėž.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Odontologinių veidrodėlių koteliai
	Tinkami naudoti su lentelės eilutėje nr. 4 nurodytomis veidrodėlių galvutėmis. Nerūdijančiojo plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	10 vnt.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Rezorbuojamas siūlas žaizdoms siūti
	5–0 storio, poliglikolio rūgšties (rezorbuojamas), su adata (3/8 apskritimo, atvirkštinio pjovimo). Pateikiama pakuotėmis po 12 vnt.
	1 pak.
	
	
	
	
	
	

	6.
	Nerezorbuojamas siūlas žaizdoms siūti
	6–0 storio, polipropileno (nesirezorbuojantis), su adata (3/8 apskritimo, atvirkštinio pjovimo). Pateikiama pakuotėmis po 12 vnt.
	1 pak.
	
	
	
	
	
	

	7.
	Pjautuvėlis
	Pjautuvėlis #204S
Pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno.
Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
Pakuotė: 1 vnt.
	3 vnt.
	
	
	
	
	
	

	8.
	Kiuretė
	Kiuretė #13/14
Pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno.
Atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai.
Pakuotė: 1 vnt.
	3 vnt.
	
	
	
	
	
	

	9.
	Plombavimo mentelė
	Skirta kompozitų įdėjimui į ertmę ir kontūravimui. Lanksčiam modeliavimui. Ypatingai plona ir plati mentelė kompozitų modeliavimui. Turi 2 darbines dalis, kurių kiekviena 13 mm ilgio, mentelės formos. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle.
LM ErgoSense Arte Modella kompozitų formavimo instrumentas 442-443ES arba lygiavertis
	2 vnt.
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies bendra suma (be PVM)
	

	PVM
	

	Pirkimo dalies bendra suma (su PVM)
	




PIRKIMO DALIS NR. 2
	Eil. Nr.
	Medžiagos pavadinimas
	Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
	Siūlomos prekės gamintojas ir komercinis pavadinimas
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur be PVM
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur su PVM
	1 vnt.,
1g., 1 ml, 1l., 1 cm kaina be PVM eurais
	1 vnt.,
1g., 1 ml, 1l., 1 cm kaina su PVM eurais
	Viso numatomo poreikio kaina, Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Plombavimo ir gydymo medžiagos (siūlyti visą dalį)

	1.
	Šviesa kietinamas kompozitas restauracijoms
	Hibridinis kompozitas, sudarytas iš mikrofilinės (silicio dioksido ir prepolimerizuoto užpildo pagrindu) dervinio kompozito matricos, užpildas 60–77 % tūrio, dalelių dydis ~0,85 µm. Susitraukimas ≤ 2,7 %. Apytikslė kietėjimo LED polimerizacinės lempos šviesoje trukmė ≤ 20 s.
Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Biosuderinamas, netoksiškas, pasižymi maža alerginių reakcijų tikimybe, nedirgina danties pulpos ir burnos gleivinės. 
Imituoja natūralių danties audinių skaidrumą, žvilgėjimą (opališkumą), fluorescavimą (švytėjimą, veikiant šviesai), pasižymi „chameleono“ efektu.
Tinkamas I–V klasės restauracijoms.
Pateikiamas skirtingai žymimais švirkštais priekiniams (geresnės estetinės savybės) ir galiniams (atsparesnis okliuzinei apkrovai) dantims.
Atspalviai: BW, A1, A2, A3, A3,5; B1, B2, B3, C3, AO2, AO3; PA2, PA3, PA3,5.
	60 švirkštų
	
	
	
	
	
	

	2.
	Šviesa kietinamas kompozitas restauracijoms
	Mikrohibridinis kompozitas BIS-GMA matricos pagrindu. Neorganinis užpildas ≤ 60 % tūrio, užpildo dalelių dydis 0,005–10 µm, sudėtyje turi būti bario aliuminio fluorido stiklo. Ekonomiškas. Pateikiamas švirkštais po 4 g. Atspalviai: A2, A3, A3,5. 
	10 švirkštų
	
	
	
	
	
	

	3.
	Šviesa kietinamas takus kompozitas restauracijoms
	Mikrohibridinis takus kompozitas, užpildas ~75 % masės.
Apytikslė kietėjimo LED polimerizacinės lempos šviesoje trukmė ≤ 20 s.
Išskiria fluorą (sudėtyje turi fluoro aliuminio silikato stiklo užpildo), rentgenokontrastiškas, tinka baziniam sluoksniui giliose ertmėse. Atspalviai: A2, A3, A3,5. Pateikiamas švirkštuose po 1,5 g.
	35 švirkštai
	
	
	
	
	
	

	4.
	Ėsdinimo rūgšties gelis


	36-38 % fosforo rūgštis, skirta danties paviršiaus „lipniojo sluoksnio“ pašalinimui ir dentino tubulių atvėrimui prieš surišimo sistemos aplikavimą. Pateikiama 50 ml šviršte, į komplektą įeina 3 ml tušti švirkštai ir antgaliukai.
	7 vnt.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Šviesa kietinamas pamušalas
	Derva modifikuotas pamušalas, kalcio silikato monomerų pagrindu. Tinkamas naudoti tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui, kaip pamušalą po kitomis plombinėmis ar cementinėmis medžiagomis. Pateikiamas švirkštuose po 1 – 1,2 g.
	4 švirkštai
	
	
	
	
	
	

	6.
	Šviesa kietinamas pamušalas
	Sudėtyje turi būti hidroksiapatito ir bario sulfato. Biosuderinamas. Pateikiamas švirkštais, kiekis 1,2 g.
	7 švirkštų
	
	
	
	
	
	

	7.
	Šviesa kietinamas pamušalas su kalciu
	Šviesa kietinama bazė – pamušalas kalcio hidroksido pagrindu. Biosuderinamas. Ekonomiškas. Švirkštais po 1,2 – 2,5 g.
	5 švirkštų
	
	
	
	
	
	

	8.
	Cheminio kietėjimo stiklo jonomerinės plombos rinkinys

	Stiklo jonomerinė cheminio kietėjimo plombinė medžiaga. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Rinkinyje milteliai ir skystis: milteliai aliuminio–fluoro–silikato stiklo pagrindu, kiekis – 15 g; skystis be vyno rūgšties, kiekis – 8 g (6,4 ml). Darbo laikas nuo 2 min iki 2 min 10 s, kietėjimo laikas nuo 2 min 10 s iki 2 min 20 s. Lenkimo stipris 22 – 30 MPa pagal ISO 4049 standartą.
Biosuderinama, rentgenokontrastiška.
Tinkama pieninių dantų I –II klasės restauracijoms, nuolatinių dantų I – II klasės ilgalaikėms laikinoms restauracijoms, šakninio ėduonies gydymui. Spalva: A2, A3.
	12 rink.
	
	
	
	
	
	

	9.
	Selektyvaus ėsdinimo surišėjas

	Vienkomponentis šviesoje kietėjantis adhezyvas. ≥ 10 % masės sudaro ≤ 5 nm skersmens silicio dioksido dalelių užpildas. Kompozito – dentino jungties atsparumas šlyties deformacijai 27 – 31 MPa. Kietinimo šviesa trukmė 10 s. Sudėtyje neturi būti acetono. Tinkamas plombavimui šviesa kietinamais kompozitais, kompozitinių plombų pataisoms, šaknų paviršių nujautrinimui.   Pateikiamas buteliuke su užspaudžiamu dangteliu (greitam ir patogiam naudojimui), kiekis 6 ml.
	13 vnt.
	
	
	
	
	
	

	10.
	Laikinas užpildas – dentinas
	Be eugenolio. Kietėja, kontaktuodamas su seilėmis. Sudėtyje: cinko oksidas, natrio fluoridas. Pateikiama užsukamame indelyje, kiekis 35 – 40 g.
	10 vnt.
	
	
	
	
	
	

	11.
	Poliravimo pasta 

	Poliravimo pasta skirta kompozitų poliravimui, blizginimui. Pateikiama švirkštuose, kiekis 2 – 3 g.
	5 švirkštai
	
	
	
	
	
	

	12.
	Dantų vagelių užpildas – silantas
	Rentgenokontrastiškas užpildas dantų vagelėms, šviesa kietinamas, fluorą išskiriantis silantas. Pateikiama švirkštuose, kiekis – po 1,2 ml.
	6 švirkštai
	
	
	
	
	
	

	13.
	Kraujavimą stabdantis skystis
	Pagrindinė veiklioji medžiaga – geležies sulfatas. Skirtas naudoti kraujavimo iš dantenų stabdymui. Nedirginantis audinių, nesukeliantis alerginių reakcijų. Geležies sulfato koncentracija - 15,5 %. Pateikiamas buteliukuose, kiekis ≥10 g.
	5 but.
	
	
	
	
	
	

	14.
	Modeliavimo derva
	Tiesioginės kompozitinės restauracijos modeliavimui skirtas skystis. Medžiaga suderinama su visais tiesioginiam plombavimui skirtais kompozitais.
Pakuotės dydis: 1 x 6 ml
GC arba lygiavertis
	2 vnt.
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies bendra suma (be PVM)
	

	PVM
	

	Pirkimo dalies bendra suma (su PVM)
	




PIRKIMO DALIS NR. 3
	Eil. Nr.
	Medžiagos pavadinimas
	Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
	Siūlomos prekės gamintojas ir komercinis pavadinimas
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur be PVM
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur su PVM
	1 vnt.,
1g., 1 ml, 1l., 1 cm kaina be PVM eurais
	1 vnt.,
1g., 1 ml, 1l., 1 cm kaina su PVM eurais
	Viso numatomo poreikio kaina, Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Endodontija (siūlyti visą dalį)

	1.
	Sileris
	Epoksidinės dervos pagrindu, nuolatiniam dantų šaknų kanalų plombavimui su gutaperčia. Rentgenokontrastiška. Turi atitikti ISO6876:1986(E) standartą. Pateikiamas dvigubame švirkšte, kiekis 13 – 14 g.
	8 vnt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Laikinas užpildas endodontinėms procedūroms
	Cinko oksido eugenolinis cementas. Pateikiamas rinkinyje: 2 buteliukai miltelių po 30 g (normalaus ir greito kietėjimo) ir 1 buteliukas skysčio – 25 g.
	5 rink.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Kalcio hidroksido pasta
	Tinkama dantų šaknų kanalų gydymui ir laikinam užpildymui. Rentgenokontrastiška. Pateikiama paruošta naudojimui medžiaga švirkšte, kiekis 2 – 2,5 g. Rinkinyje pridedami keičiami švirkšto antgaliai aplikacijai. 
	16 švirkštų
	
	
	
	
	
	

	4.
	Kalcio hidroksido pasta su jodoformu
	Tinkama infekuotų dantų šaknų kanalų gydymui ir laikinam užpildymui, kai reikalingas sustiprintas antibakterinis poveikis. Rentgenokontrastiška, biosuderinama. Pateikiama paruošta naudojimui medžiaga švirkšte, kiekis 2 – 2,5 g. Rinkinyje pridedami keičiami švirkšto antgaliai aplikacijai. 
	3 švirkštai
	
	
	
	
	
	

	5.
	Eugenolio skystis
	100 % eugenolio aliejus. Buteliukais po 10 ml arba 20 ml su lašintuvu.
	3 but.
	
	
	
	
	
	

	6.
	Formokrezolis
	Sudėtis: formaldehidas 10 – 30 %, krezolių mišinys 31 %. Buteliukais po 20 ml.
	3 but.
	
	
	
	
	
	

	7.
	Tirpalas dantų šaknų kanalų irigacijai (plovimui)
	5,25 % natrio hipochlorito tirpalas, kiekis 250 ml. Butelis su jungtimi irigaciniam švirkštui.
	8 vnt.
	
	
	
	
	
	

	8.
	Medžiaga kalcifikuotų šaknų kanalų paruošimui
	Medžiaga, sudėtyje turinti 15 – 30 % EDTA. Pateikiama švirkštuose, kiekis 5 g. 
	6 švirkštai
	
	
	
	
	
	

	9.
	Tirpalas kalcifikuotų šaknų kanalų paruošimui
	17 % EDTA šaknų kanalų paruošimo tirpalas. Buteliais po 250 ml. Butelis su jungtimi irigaciniam švirkštui.
	3 but.
	
	
	
	
	
	

	10.
	Pagrindiniai gutaperčios kaiščiai
	Dantų šaknų kanalų plombavimui, dydis: Nr. 15 – 80. Pateikiama komplektais ir pavieniais dydžiais dėžutėse po 120 vnt.
	50 dėž
	
	
	
	
	
	

	11.
	Popieriniai kaiščiai
	Dantų šaknų kanalų sausinimui, dydis: Nr. 15 – 80. Pateikiama komplektais ir pavieniais dydžiais dėžutėse po 200 vnt.
	30 dėž.
	
	
	
	
	
	

	12.
	Gutaperčios kondensatoriai (kimštuvai)
	Rankiniai, pagaminti iš nerūdijančiojo plieno su plastmasine rankenėle, turi atitikti ISO 3630–3:1994 standartą. Dydžiai žymimi spalvomis. Dydis: Nr. 15 – 40. Darbinis ilgis: 21 mm, 25 mm. Pateikiama dėžutėse po 4 vnt.
	5 dėž.
	
	
	
	
	
	

	13.
	Kanalų dildės (K – file)

	Rankiniai, daugkartinio naudojimo, sterilizuojami, pagaminti iš nerūdijančiojo plieno; su plastikine rankenėle ir darbinio ilgio žyma („stabdikliu“). Dydžiai žymimi spalvomis. Turi atitikti ISO 3630–5:2011 standartą ir turėti CE žymėjimą. Dydžiai: Nr. 06 – 80. Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm, 31 mm. Pateikiami po 6 vnt. dėžutėje.
	100 dėž.
	
	
	
	
	
	

	14.
	Mašininiai endodontiniai instrumentai - protaper
	Rankiniai, daugkartinio naudojimo, sterilizuojami. Instrumentų pjaunamoji dalis pagaminta iš nikelio ir titano lydinio. Sukimosi dažnis 300rpm. 
Dydis: SX-F5
Ilgis 21, 25, 31mm
Pakuotės dydis: 1 x 6 vnt.
	30 pak.
	
	
	
	
	
	

	15.
	Gutaperčios kaiščiai
	Dantų šaknų kanalų plombavimui, dydis: F1-F5, 
Pateikiama komplektais ir pavieniais dydžiais dėžutėse po 60 vnt.
	8 dėž.
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies bendra suma (be PVM)
	

	PVM
	

	Pirkimo dalies bendra suma (su PVM)
	



PIRKIMO DALIS NR. 4
	Eil. Nr.
	Medžiagos  pavadinimas
	Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
	Siūlomos prekės gamintojas ir komercinis pavadinimas
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur be PVM
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur su PVM
	1 vnt.,
1g., 1 ml., 1l., 1 cm kaina be PVM eurais
	1 vnt.,
1g., 1 ml., 1l., 1 cm. kaina su PVM eurais
	Viso numatomo poreikio kaina, Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Pagalbinės medžiagos plombavimui (siūlyti visą dalį)

	1.
	Retrakcinis siūlas 
	Pintas, impregnuotas aliuminio chloridu, 2–0 ir 3–0 dydžio. Tinkamas atstumti dantenoms plombavimo metu. Pateikiamas indelyje, susuktas į ritinėlį.
	 10 vnt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Poliravimo diskai
	Poliravimo diskai be kotelio, šiurkštumas: smulkus, vidutinis, šiurkštus. Diametras: 10, 12, 14 mm. Pakuotėje 40 – 50 vnt.
	10 pak.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Poliravimo diskų laikiklis
	Diskų laikiklis, tinkamas lentelės eilutėje nr. 2 nurodytai priemonei. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	15 vnt.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Matricos laikiklis
	„Žiogelio“ tipo matricos laikiklis, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. Dydis: didelis ir mažas.
	10 vnt.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Matricos kontūrinės
	Metalinės kontūrinės fiksuojamos žiogelio tipo laikikliu matricos krūminiams ir prieškrūminiams dantims. Dydžiai: mažas, vidutinis, didelis.  Dėžutė 10 – 12 vnt. 
	10 dėž.
	
	
	
	
	
	

	6.
	Matricos lygios
	Metalinės lygios fiksuojamos žiogelio tipo laikikliu matricos krūminiams ir prieškrūminiams dantims. Dydžiai: mažas, vidutinis, didelis.  Dėžutė 10 – 12 vnt
	5 dėž.
	
	
	
	
	
	

	7.
	Matricos sekcijinės
	Sekcijinės kontūrinės metalinės matricos, įvairių dydžių. Dėžutė 10 – 12 vnt. 
	5 dėž. 
	
	
	
	
	
	

	8.
	Matricos plokščios
	Plokščios metalinės matricos krūminiams ir prieškrūminiams dantims, įvairių formų.
	5 dėž.
	
	
	
	
	
	

	9.
	Matricos skaidrios
	Vienkartinės, skaidrios, skirtos priekinių dantų kontūrų atkūrimui plombuojant. Plotis 6 – 10 mm, ilgis 10 mm. Pateikiamos dėžutėse po 100 vnt. 
	8 dėž. 
	
	
	
	
	
	

	10.
	Deimantinės abrazyvinės juostelės
	Abrazyvinės metalinės juostelės dantytos (su pjūkleliu) ir nedantytos (be pjūklelio). Plotis: 4mm ir 6mm. Pateikiamos pakuotėse po 10 – 12 vnt.
	5 pak.
	
	
	
	
	
	

	11.
	Poliesterinės abrazyvinės juostelės
	Poliesterinės, dengtos aliuminio oksidu. Tinkamos kompozitui užbaigti, poliruoti. Vidurys be pašiurkštinimo. Plotis 4 mm. Šiurkštumas: smulkus, vidutinis, šiurkštus. Pateikiamos pakuotėse po 25 – 50 vnt.
	5 pak.
	
	
	
	
	
	

	12.
	Polyrai 
	Poliravimo galvutės, naudojamos kampiniame lėtaeigiame antgalyje, pagamintos iš aliuminio oksido ir silikono. Diskelio, kūgio, taurelės formos. Įvairaus šiurkštumo. Tinkamos kompozitui ir stiklo jonomerui užbaigti.
	50 vnt.
	
	
	
	
	
	

	13.
	Polyrai
	Sudėtis: polimerizuoto uretano dimetakrilato derva, aliuminio oksidas arba deimanto milteliai, silicio dioksidas. Tinkami kompozitui poliruoti, naudojant kampinį lėtaeigį antgalį; taurelės (trapecijos), diskelio („skėtuko“) ir liepsnelės formos. Dėžutėmis po 30 vnt.
	3 dėž.
	
	
	
	
	
	

	14.
	Poliravimo šepetėliai
	Tinkami kampiniam lėtaeigiui antgaliui. Šepetėlio šereliai „liepsnelės“, tuščiavidurės ir pilnavidurės „taurės“  formos. Šereliai įvairaus kietumo, įvairių spalvų.
	20 vnt.
	
	
	
	
	
	

	15.
	Artikuliacinis popierius
	Dvipusis, dviejų spalvų, 60 – 80 mikronų storio. Pateikiamas dėžutėse po 100 – 120 vnt.
	8 pak.
	
	
	
	
	
	

	16.
	Maišymo padėkliukai 
	Vienkartiniai. Tinkami plombai ir cementui maišyti. Išmatavimai: 7,5 cm x 7,5 cm. Pateikiami blokais (viename bloke 30 – 50 lapelių).
	10 vnt.
	
	
	
	
	
	

	17.
	Tarpdančių kaištukai mediniai
	Mediniai tarpdančių kaištukai, skirti fiksuoti matricai tarpdantyje. Įvairių ilgių ir storių. Vienkartiniai. Pateikiami pakuotėmis po 50 – 100 vnt.
	5 pak.
	
	
	
	
	
	

	18.
	Tarpdančių kaištukai skaidrūs
	Skaidrūs tarpdančių kaištukai, skirti fiksuoti matricai tarpdantyje. Įvairių ilgių ir storių. Vienkartiniai. Pateikiami dėžutėse po 40 – 50 vnt.
	3 dėž.
	
	
	
	
	
	

	19.
	Kietmetalio grąžteliai
	Kietmetalio grąžtai turbininiam ir kampiniam lėtaeigiui antgaliams, prailginti ir standartinio ilgio, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Įvairių formų ir dydžių.
	50 vnt.

	
	
	
	
	
	

	20.
	Deimantiniai grąžteliai
	Tinkami turbininiam antgaliui. Kotelis cilindrinis (standartinis), užapvalintu galu. Nerūdijančiojo plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Standartinio ilgio ir prailginti. Darbinė dalis įvairaus šiurkštumo, kuris žymimas spalvomis: geltona, raudona, mėlyna, žalia juoda. Darbinė dalis įvairių formų: liepsnelės, torpedos, užapvalinto cilindro, adatos formos. Darbinė dalis padengta trimis deimanto sluoksniais. Įvairaus diametro
	300 vnt.
	
	
	
	
	
	

	21.
	Grąžteliai vainikėlių nupjovimui
	Tinka štampuotiems ir metalo keramikos vainikėliams nupjauti. Pagaminti iš vientiso lydinio. Darbinė dalis cilindro formos, įvairių dydžių.
	10 vnt.
	
	
	
	
	
	

	22.
	Grąžteliai laiptelio formavimui
	Tinkami turbininiam antgaliui. Kotelis cilindrinis (standartinis), užapvalintu galu. Nerūdijančiojo plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Standartinio ilgio.
Diametras: 014-018
Darbinė dalis įvairaus šiurkštumo, kuris žymimas spalvomis: geltona, raudona, mėlyna, žalia juoda. 
Pakuotėje 6 vnt.

	6 pak.
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies bendra suma (be PVM)
	

	PVM
	

	Pirkimo dalies bendra suma (su PVM)
	





PIRKIMO DALIS Nr. 5
	Eil. Nr.
	Medžiagos  pavadinimas
	Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
	Siūlomos prekės gamintojas ir komercinis pavadinimas
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur be PVM
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur su PVM
	1 vnt.,
1g., 1 ml, 1l., 1 cm kaina be PVM eurais
	1 vnt.,
[bookmark: kix.eksujd4uzbb8]1g., 1 ml, 1l., 1 cm kaina su PVM eurais
	Viso numatomo poreikio kaina, Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kitos pagalbinės medžiagos

	1.
	Tepalas antgaliams
	Sudėtis: baltoji mineralinė alyva 20 – 25 %, propanas ≤ 10 %, butanas ≤ 3 %, likusi dalis – izobutanas. Pateikiama aerozolio flakonais, kiekis 500 ml. (Kavo Spray arba lygiavertis)
	10 vnt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Petri lėkštelės
	Stiklinės, su dangteliu, įvairių dydžių; 2, 3 ir 4 skyrių.
	10 vnt.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Konteineris dezinfekcijai
	Konteineris skirtas instrumentų dezinfekcijai. Su išimamu sieteliu bei su dangteliu.
Aukštis: 8 cm, plotis: 11,5 cm, ilgis: 26,5 cm.
Talpa: 1 litras.
Pakuotė: 1 vnt.
	2 vnt.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Vazelinas
	Kosmetinis, Sudėtis: vaselin, parfume, vitamin A. Skirtas naudoti rankoms ir kūnui
Pakuotė 20 g.
	6 vnt.
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies bendra suma (be PVM)
	

	PVM
	

	Pirkimo dalies bendra suma (su PVM)
	






















PIRKIMO DALIS NR. 6
	Eil. Nr.
	Medžiagos  pavadinimas
	Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vnt. ir numatomas poreikis
	Siūlomos prekės gamintojas ir komercinis pavadinimas
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur be PVM
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur su PVM
	1 vnt.,
1g., 1 ml., 1l., 1 cm kaina be PVM eurais
	1 vnt.,
1g., 1 ml., 1l., 1 cm kaina su PVM eurais
	Viso numatomo poreikio kaina, Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Antspaudinės medžiagos (siūlyti visą dalį)

	1.
	Alginatas
	Atspaudinė medžiaga, naudojama odontologinių protezų gamyboje. Su chromatiniu indikatoriumi, tikslų matmenų stabilumą išlaiko bent 168 val.
Tikslumas 20 mikronų; nedulkantis.
	5 vnt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Alginatas didelio stabilumo
	Atspaudinė medžiaga, naudojama odontologinių protezų gamyboje; 5 parų dimensinis stabilumas, tiksotropinis, egzotinio vaisių skonio, alyvinės spalvos, greitas vandens sugėrimas (5 sekundės). Maišymo laikas trumpesnis nei 30 sek.; bendras darbo laikas 1 min. 5 sek.;
laikas burnoje 45 sek., stingimo laikas 1 min. 50 sek., elastingumas (ISO 1563) 98%.
Pateikiamas maišeliais po 453 g.
	20 vnt.
	
	
	
	
	
	

	3.
	A-silikono bazinė masė (putty)
	Rankomis maišomo A-silikono bazinė masė, pateikiama indeliuose 2x450 g (bazės ir katalizatoriaus),
 su dozavimo šaukšteliais rinkinyje. Maišymo santykis: 1:1;
maišymo laikas: 30 sek.;
darbo laikas: 2 min.;
stingimo laikas burnoje: 3 min. 30 sek.;
kietėjimo laikas: 5 min. 30 sek.; Atspari deformacijoms, hidrofiliška, rožinės spalvos.
	5 vnt.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	A-silikono korekcinė masė (light)
	Tiksotropinė A-silikono korekcinė masė atspaudams, suderinama su ankstesnės pozicijos A-silikono bazine mase (to paties gamintojo). Pateikiama kartridžais po 100 g (50 g bazės ir 50 g katalizatoriaus), greito kietėjimo,  maišymo santykis: 1:1;
darbo laikas: 2 min.; kietėjimo laikas burnos viduje: 1 min. 30 sek.;
kietėjimo laikas: 2 min. 30 sek.; atspari deformacijoms, hidrofiliška.
	5 vnt.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Maišymo antgaliukai A-silikono korekcinei masei
	Savaiminio maišymo vienkartiniai antgaliukai, tinkanktys ankstesnės pozicijos kartridžams.
	100 vnt.
	
	
	
	
	
	

	6.
	Dispenseris masei
	Pistoletas medžiagoms kartridžuose išspausti.
Galimybė rinktis santykiui 1:1, 1:2 ar 1:4.
	2 vnt.
	
	
	
	
	
	

	7.
	C-silikono bazinė medžiaga (putty)
	C tipo didelio klampumo silikono bazė, naudojama dviejų žingsnių atspaudų technikoje; maišymo laikas - 30 sek.,
viso darbo laikas - 1 min. 30 sek.;
burnoje laikymo laikas - 3 min. Pateikiamas indeliais po 900 ml.
	5 vnt.
	
	
	
	
	
	

	8.
	C-silikono korekcinė masė (light)
	C tipo mažo klampumo silikono korekcinė masė, suderinama su ankstesnės pozicijos C- silikono bazine medžiaga (to paties gamintojo); naudojama dviejų žingsnių atspaudų technikoje, maišymo laikas - 30 sek.;
viso darbo laikas - 1 min. 30 sek.;
burnoje laikymo laikas - 4 min.; pateikiama tūbelėmis po 140 ml.
	5 vnt.
	
	
	
	
	
	

	9.
	C-silikono katalizatorius
	Suderinama su ankstesnės pozicijos C-silikono bazine medžiaga ir C-silikono korekcine mase (to paties gamintojo), pateikiama tūbelėmis po 60 ml.
	5 vnt.
	
	
	
	
	
	

	10.
	Sąkandžio registravimo masė
	VPS (A- silikono) pagrindu, tiksotropinė medžiaga sąkandžio registravimui; darbinis laikas daugiau kaip 20 sek.; kietėjimo laikas burnoje ne trumpesnis kaip 45 sek.; pateikiama kartridžais (2 x 50 ml), komplekte bent 10 vnt. maišymo antgaliukų.
	5 vnt.
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies bendra suma (be PVM)
	

	PVM
	

	Pirkimo dalies bendra suma (su PVM)
	




PIRKIMO DALIS NR. 7
	Eil. Nr.
	Medžiagos  pavadinimas
	Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
	Siūlomos prekės gamintojas ir komercinis pavadinimas
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur be PVM
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur su PVM
	1 vnt.,
1g., 1 ml., 1l., 1 cm kaina be PVM eurais
	1 vnt.,
1g., 1 ml, 1l., 1 cm kaina su PVM eurais
	Viso numatomo poreikio kaina, Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Cementai (siūlyti visą dalį)

	1.
	Dvigubo kietėjimo dervinio cemento rinkinys
	Dvigubo kietėjimo dervinis cementas, pasižymintis surišimu su emaliu, dentinu, metalais bei kompozitais, pateikiamas dvigubame švirkšte su savaiminio maišymo antgaliukais. Skirtas vainikėlių, tiltų, kaiščių, įklotų ir užklotų cementavimui. Pasižymintis gelio būsena cementavimo metu patogiam pertekliaus pašalinimui. Netirpus burnos skysčiuose. Tinkamas naudoti ant gyvų dantų paviršiaus. Spalva A2.
	8 vnt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Dervomis modifikuoto stiklo jonomerinio cemento rinkinys
	Universalus (metalinių, metalo keramikos ir kt. vainikinių, tiltinių protezų, įklotų, užklotų cementavimui). Pateikiamas rinkiniais po 15 g miltelių (su HEMA dervine matrica ir fluoro aliuminio silikato stiklo užpildu) ir 8 g skysčio (su 2-hidroksietilmetakrilatu, UDMA) bei 7 g kondicionierius (su geležies chloridu ir citrinos rūgšties monohidratu).
	8 vnt.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Cinko fosfatinio cemento  rinkinys
	Cinko fosfatinis cementas, smulkaus grūdėtumo, sudarantis 25 μ sluosknį, tinkamas vainikinių ir tiltinių protezų cementavimui, pateikiamas dviejų atspalvių (šviesaus ir tamsaus), pateikiamas rinkiniais po 80 g miltelių ir 55 g skysčio.
	4 vnt.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Cementas laikinam dantų protezų cementavimui
	Laikinas cementas be eugenolio, pastos pavidalo, pateikiamas tūbelėse rinkiniais po 50 g bazės ir 15 g aktyvatoriaus.
	5 vnt.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Dvigubo kietėjimo nano kompozitas
	Dvigubo kietėjimo nano kompozitas išskiriantis fluorą kulties atstatymui.
Pagrindinės sudedamosios medžiagos:
Bis-GMA, Trietilenglikolio dimetakrilatas, Benzoilo peroksidas, Bendrainiciatoriai, Fotoiniciatoriai, Dendritiniai polimerai,Bario aliuminborosilikato stiklas, Fluorą išskiriantys užpildai, Silicio dioksidas, Nano užpildai, Alkilo ketvirtinis amonio betonitas, A3;A2 spalva. Polimerizacijos gylis A3 – 8mm
Pakuotė : 2x5ml 
Q-Core arba lygiavertis
	6 vnt.
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies bendra suma (be PVM)
	

	PVM
	

	Pirkimo dalies bendra suma (su PVM)
	




PIRKIMO DALIS NR. 8
	Eil. Nr.
	Medžiagos  pavadinimas
	Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
	Siūlomos prekės gamintojas ir komercinis pavadinimas
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur be PVM
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur su PVM
	1 vnt.,
1g., 1 ml., 1l., 1 cm kaina be PVM eurais
	1 vnt.,
1g., 1 ml, 1l., 1 cm kaina su PVM eurais
	Viso numatomo poreikio kaina, Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kaiščiai ir jų priedai (siūlyti visą dalį)

	1.
	Kompozicinių stiklo pluošto kaiščių papildymas
	Suderinami (to paties gamintojo) su ankstesnės pozicijos grąžtais. Kaiščiai sudaryti iš kompozicinės dervos matricos ir stiklo pluošto skaidulų. nebūtina silanizuoti, kūgiški, rentgenokontrastiški, elastingumo modulis artimas dentinui, su spalviniu kodavimu. Geras šviesos laidumas. Pateikiami pakuotėmis pavieniais dydžiais arba rinkiniais. Pakuotėje bent 5 vnt. kaiščių.
	4 pak.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Intrapulpariniai kaiščiai
	Paauksuoti, sraigtiniai, įvairaus ilgio ir dydžio, pateikiami dėžutėse po 12 vnt.
	10 dėž.
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies bendra suma (be PVM)
	

	PVM
	

	Pirkimo dalies bendra suma (su PVM)
	




PIRKIMO DALIS NR. 9
	Eil. Nr.
	Medžiagos  pavadinimas
	Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
	Siūlomos prekės gamintojas ir komercinis pavadinimas
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur be PVM
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur su PVM
	1 vnt.,
1g., 1 ml., 1l., 1 cm kaina be PVM eurais
	1 vnt.,
1g., 1 ml, 1l., 1 cm kaina su PVM eurais
	Viso numatomo poreikio kaina, Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Dantų balinimui ir higienai skirtos priemonės

	1.
	Skystas koferdamas
	Šviesoje kietėjantis koferdamas. Polimerizacija šviesoje trunka ≤  10s, sukietėjęs išlieka minkštas ir elastingas,  o hidrofobinės medžiagos savybės lemia paprastą likučių pašalinimą po procedūros. Ryškiai žalia ar mėlyna spalva. Pakuotė: 1,2ml
	6 vnt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Dantų balinimo gelis
	Skirta tik profesionaliam medicininiam gydymui odontologijos praktikoje. 
Sudėtyje yra vandenilio peroksido (H₂O₂) arba karbamido peroksido, skirtas aktyvuoti mėlynąja šviesa (430–490 nm bangos ilgiu).
Gelis aktyvuojamas būtent fotoaktyvacija (šviesos poveikiu).
Veikliosios medžiagos koncentracija ≥ 16%
Be skonio
Opalescence arba lygiavertis
Pakuotė: po 1,2 ml
	15 vnt.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Žiodiklis 
	Regular ir Small dydžio. Žiodiklis vienkartinis;
Pagamintas iš minkštos, lanksčios medžiagos, be latekso;
Originalioje pakuotėje yra 80 vnt.
	6 pak.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Spalvų raktas
	VITA Classical A1-D4 spalvų raktas. VITA Classical atspalvių išdėstymas:
A1 - A4 (rausvai ruda);
B1 - B4 (rausvai gelsva);
C1 - C4 (pilkšvi atspalviai);
D2 - D4 (rausvai pilka).
Pakuotė: 1 vnt.
	1 vnt.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Sodos milteliai
	Veiklioji medžiaga: kalcio karbonatas, kurio dalelių dydis Ø 60-70 µm, biologiškai skaidus, be druskos, cukraus ar glitimo.
Skonis: neutralus
Kavo arba lygiavertis
Pakuotė: 250 g.
	10 vnt.
	
	
	
	
	
	

	6.
	Glicino milteliai
	Perio smulkiagrūdžiai glicino milteliai subgingival procedūroms.
Smulkiagrūdžiai milteliai (18-22μm), glicinas (veikliosios medžiagos pagrindas), mažai abrazyvus
Skonis: neutralus
Kavo arba lygiavertis
Kiekis pakuotėje: 100 g
	6 vnt.
	
	
	
	
	
	

	7.
	Dantų kremas su fluoru
	Sudėtis: su kalciu, fosfatais ir fluoridais.
Fluoridų kiekis ≥ 0,2% svorio (900ppm)
Gali būti įvairių skonių
GC MI Paste Plus arba lygiavertis
Kiekis pakuotėje: 35 ml 
	6 vnt.
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies bendra suma (be PVM)
	

	PVM
	

	Pirkimo dalies bendra suma (su PVM)
	



PASTABA. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________. 
Tokiu atveju pasiūlymo kaina yra pasiūlymo kaina be PVM.
Pasiūlymo kaina nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio. Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM. (Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.) Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. 
Jei pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas iš ES šalių, jis nurodo savo PVM mokėtojo kodą (savo šalyje)___________________________. Bus vertinama galutinė paslaugų kaina, pagal kurią perkančioji organizacija atsiskaitys už suteiktas paslaugas, įskaitant visus mokesčius ir išlaidas. Jei tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas

	Lapų skaičius

	   1.
	
	

	...
	
	



5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
(pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas lentelės neužpildo arba ją išbraukia, laikoma kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra)

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas

	   1.
	

	...
	



* Pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Terminai“ nurodytą terminą.
**Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) pirkimo dokumentuose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

___________________________________________			 	 ________________       	 _________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	         				(parašas)	                 	(vardas, pavardė)
