TURIZMO OBJEKTŲ PRITAIKYMO TURTISTŲ LANKYMUI

PRELIMINARI PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

| I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| 1. | Projekto užsakovas | Alytaus rajono savivaldybės administracija |
| 2. | Statytojas | Alytaus rajono savivaldybė Įstaigos kodas 188718528 Pulko g. 21, LT-62135 Alytus |
| 3. | Paslaugos pavadinimas (tikslinti projekto rengimo metu) | Turizmo objektų pritaikymo turistų lankymui Nemunaičio mstl., Nemunaičio sen., Alytaus r. sav. supaprastinto projekto parengimo ir kitų, susijusių su projekto parengimu, paslaugų pirkimas |
| 4. | Statinio (-ių) adresas | Nemunaičio mstl., Nemunaičio sen., Alytaus r. sav. |
| 5. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis | Kiti inžineriniai statiniai. |
| 6. | Statinio statybos rūšis (tikslinti projekto rengimo metu) | Kapitalinis remontas (vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rūšys“ nuostatomis, projektavimo metu statybos rūšį nustato projektuotojas) |
| 7. | Statinio kategorija (tikslinti projekto rengimo metu) | Nesudėtingasis statinys |
| 8. | Projektavimo stadija | Projektiniai pasiūlymai, supaprastintas projektas |
|  | II. PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS IR TRUKMĖ |  |
| 9. | Perkamų paslaugų apimtis | Parengiamas turizmo objektų pritaikymo turistų lankymui Nemunaičio mstl., Nemunaičio sen., Alytaus r. sav. supaprastintas projektas pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytus reikalavimus. |
| 9.1. | Projektavimo paslaugos | 9.1.1. Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų nustatytais privalomaisiais reikalavimais. 9.1.2. Projektavimo paslauga apima: 9.1.2.1. Techninio darbo projekto parengimas: • Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio darbo projekto sudėtis: • Bendroji dalis (rengiama visiems etapams) • Sklypo plano dalis (su susisiekimo ir želdinių sprendiniais, mažosios architektūros elementais); • Architektūros dalis; • Konstrukcijų dalis; • Elektrotechnikos dalis (elektros tiekimas ir apšvietimas, elektros tinklų apsaugojimas arba iškėlimas); • Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų, lauko lietaus nuotekų dalis; • Pasirengimas statybai ir darbų organizavimo dalis (kai privaloma); • Statybos skaičiuojamosios kainos dalis; • Kitos (numatytos) dalys pagal poreikį. 9.1.2.2. Kitos paslaugos: • Prieš atliekant projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras organizuoti susitikimą (diskusiją); • Gavus įgaliojimą, gauti spec. reikalavimus, prisijungimo reikalavimus; atlikti projekto derinimus; • Gavus įgaliojimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą; • Parengti geologinių tyrinėjimų ataskaitą; • Parengti topografinių tyrinėjimą ataskaitą su esamų medžių taksacija; • Želdinių (medžių) vertinimo ataskaitą; • Atlikti kitus tyrimus pagal poreikį. 9.1.2.3. Projekto pataisymus pagal Užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymą; 9.1.2.4. Projekto sprendiniai atskiruose Projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) bei tarp atskirų Projekto dalių privalo neprieštarauti vieni kitiems, sąnaudų kiekių žiniaraščių duomenys atitiktį Projekto sprendinius; 9.1.2.5. Projekto sprendinių apimtis ir detalumas turi atitikti statybos techninių reglamentų reikalavimus. Technologinės, gamybos ir statybos darbo detalės turi būti paliekamos gamintojo ir/ar statybos rangovo nuožiūrai, t.y. darbo projektui; 9.1.2.6. Atlikti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras (jeigu privaloma); 9.1.2.7. Statybą leidžiančio dokumento gavimas, veikiant Užsakovo vardu, jei tai numato teisės aktai. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais; 9.1.2.8. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus gaminio modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamybos būdas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti; 9.1.2.9. Jeigu projektuotojas negali Projekte kitaip apibūdinti statybos darbų objekto, nei nurodydamas konkretų modelį ar prekės ženklą, jis turi tokį savo sprendimą argumentuotai pagrįsti, informuoti apie tai Užsakovą prieš šiam patvirtinant Projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. |
| 10. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | 10.1. Topografinio plano parengimas ir suderinimas; |
| 11. | Projekto ekspertizė | Projekto ekspertizę organizuoja ir apmoka Statytojas (Užsakovas). |
| 12. | Paslaugų suteikimo terminas | Projekto parengimo terminas – 8 mėn. |
| III. REIKALAVIMAI PROJEKTUOJAMIEMS OBJEKTAMS |  |  |
| 13. | Reikalavimai projektiniams sprendiniams | 13.1. Privalomieji projektiniai sprendiniai: 13.1.1. suprojektuoti Nemuno atodangos teritorijos Nemunaityje pritaikymas lankymui, įrengiant dviračių – pėsčiųjų taką atkarpoje nuo Pranciškonų vasarnamio pro Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią iki atodangos (Vytauto gatvės atkarpoje ir Nemuno pakrantėje nuo naujai įrengiamo paplūdimio iki Nemuno atodangos įrengiamas natūralios dangos dviračių - pėsčiųjų takas). Tiek dviračių – pėsčiųjų takų atkarpose, tiek atodangos žemės sklype planuojama įrengti (atnaujinti) mažąją infrastruktūrą (šiukšliadėžes, ženklinimą, suoliukus, stalus, geriamojo vandens kolonėles, tiltelius ir kitus mažosios architektūros elementus), (atodanga yra žemės sklype, kurio unik. Nr. 4400-4471-4916): 13.1.1.1. pėsčiųjų - dviračių takus (miške įrengiami takai turi būti natūralios dangos, suderinti su Valstybės įmone Valstybinių miškų urėdija), kelio juostoje įrengiami asfalto (trinkelių) dangos pėsčiųjų – dviračių takai; 13.1.1.2. mažąją architektūrą (suoliukus, šiukšliadėžes, stalus ir kt.); 13.1.1.3. ženklinimą; 13.1.1.4. pėsčiųjų tiltelius; 13.1.1.5. automobilių stovėjimo aikštelę. 13.1.2. Didžiojo Dzūkijos akmens (Vangelonių k.) pritaikymas lankymui įrengiant atokvėpio vietas, dalį teritorijos pritaikant automobilių statymui, suprojektuoti: 13.1.2.1. atokvėpio vietas su lauko baldais; 13.1.2.2. numatyti šiukšliadėžes; 13.1.2.3. pavėsinę; 13.1.2.4. ženklinimą; 13.1.2.5. suprojektuoti automobilių stovėjimo vietą. 13.2. Projektas turi būti parengtas taip, kad jo įgyvendinamumui neatsirastų medžiagų tiekimo ir technologinio įgyvendinimo problemų ir kitokių trukdžių. 13.3. Reikalavimai ir sąlygos projekto įgyvendinimui turi būti taupūs ir veiksmingi. |
| 14. | Reikalavimai statiniams | 14.1 Naudoti ilgaamžiškas, kokybiškas, neblunkančias, dėl atmosferos poveikio nekeičiančias formos ir spalvos medžiagas. |
| 15. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | 15.1. Prieš Užsakovui pritariant projektui, pristatoma parengto projekto skaitmeninė versija, pakomentuojami pagrindiniai projektiniai sprendiniai bei nurodoma projektinių sprendinių atitiktis projektavimo užduočiai. Pritarimas projektui neatleidžia rengėjo nuo atsakomybės už projektinių sprendinių neatitikimą projektui reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Dokumentai Lietuvos Respublikoje rengiami valstybine kalba. |
| 17. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Rengiant supaprastintą statybos projektą pridedamame dwg formatu dokumente reikės vadovautis NSIK klasifikatoriumi. Parengti 3 (tris) egzempliorius (originalius) projektinės dokumentacijos analogine forma; 2 egzempliorius skaitmenine forma USB laikmenoje - 1 iš jų pilnai nuasmenintą, LKS’ 94 koordinačių sistemoje *.dwg formatu skaitmeninėje laikmenoje parengto supaprastinto statybos projekto kaip numato STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. |
| IV. NUORODOS PROJEKTAVIMUI |  |  |
| 18.1. Parengti projektinę dokumentaciją, kaip numatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ su statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu jį gauti pagal teisės aktus yra privaloma). 18.2. Gauti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu reikalinga), derinti, parengti ir pateiki kitus reikalingus dokumentus projektavimo paslaugoms atlikti (su privačių žemių savininkais, valstybinių miškų savininkais, kultūros paveldo departamentu ir kt.). 18.3. Užsakovo vardu gauti prisijungimo sąlygas, bei specialiuosius reikalavimus (jei privaloma). 18.4. Parengti projektinius pasiūlymus ir gauti statytojo pritarimą projektinių pasiūlymų sprendiniams. Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir supaprastintam statybos projektui parengti. Rengiant vadovautis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 18.5. Atlikti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras. Projektuotojas projekto viešinimo laikotarpiui privalo įrengti prie statybos sklypo ribos informacinį stendą ir registruotais laiškais pateikti planuojamo statyti objekto žemės sklypo (-ų) ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais apie numatomą statinio projektavimą. (Jeigu šias procedūras privaloma atlikti pagal galiojančius teisės aktus). 18.6. Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais. 18.7. Projektuojant vadovautis galiojančiais statybos techniniais reglamentais; techninėmis sąlygomis ir kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais. 18.8. Projektuotojas, gavęs užsakovo pritarimą supaprastinto statybos projekto sprendiniams ir detalizavęs projekto sprendinius, turi pateikti projektinę dokumentaciją užsakovo parinktam ekspertizės vykdytojui projekto ekspertizei atlikti, jeigu reikia, pataisyti techninį darbo projektą pagal pateiktas ekspertizės pastabas. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas ir ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 kalendorinių dienų. 18.9. Įsigaliojus sutarčiai, dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie objektą, projektuotojas per 10 dienų organizuoja susitikimą (pasitarimą) objekte su užsakovu ar jo įgaliotu atstovu (-ais). 18.10. Projektuotojo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos Statybos ḭstatymo reikalavimus. Užsakovui paprašius, Projektuotojas privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą ḭrodančius dokumentus. 18.11. Statytojui raštu pareikalavus, sutarties, kurios pagrindu bus atliktos šioje užduotyje numatytos paslaugos, galiojimo laikotarpiu, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą), pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio projekto pradžios įgyvendinimo laikotarpiu. |  |  |
| V. UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS |  |  |
| 19. | Teritorijų, kuriose planuojami statiniai schemos. |  |