Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VERTIKALUS NEĮGALIŲJŲ KELTUVAS SU MONTAVIMO IR PRIDAVIMO DARBAIS

- Pirkimo objektas: Pagėgių socialinės globos namai perka vertikalų platforminį keltuvą, skirtą asmenims su judėjimo negalia patekti į pastato patalpas. Kartu perkamos keltuvo pristatymo, montavimo, paleidimo–derinimo ir parengimo eksploatacijai paslaugos; taip pat seno keltuvo demontavimo paslaugos. Keltuvas keičiamas pastate, esančiame Žemaičių g. 7, 99290 Pagėgiuose.

- Reikalavimai keltuvui

  - Keltuvas turi būti naujas, nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių.

  - Tiekėjas privalo pristatyti keltuvą, atlikti montavimo darbus, paleidimo ir derinimo darbus.

  - Tiekėjas turi parengti keltuvą eksploatacijai ir apmokyti personalą naudotis įranga.

  - Visa techninė dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos su keltuvo tiekimu ir montavimu susijusios išlaidos.

3. Keltuvo keitimo metu turi būti atlikti tokie pagrindiniai darbai:

  - Seno keltuvo demontavimas ir utilizavimas.

  - Keltuvo montavimas numatytoje vietoje.

  - Prijungimas prie elektros tinklo.

  - Bandomieji paleidimai ir veikimo patikrinimas.

  - Darbo vietos sutvarkymas po montavimo darbų.

4. Techniniai keltuvo reikalavimai

| Parametras | Reikalavimas | Siūlymas (pildo tiekėjas, įrašyti siūlomas reikšmes, išbraukti nereikalingą informaciją, pateikti nuorodas į techninių dokumentų puslapius) |
| --- | --- | --- |
| Keltuvo tipas | Vertikalus platforminis keltuvas neįgaliesiems, pagamintas ne anksčiau nei prieš 12 mėn. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | (prekės modelis ir gamintojas, pagaminimo metai) |
| Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 400 kg | ______ kg, psl. _____ |
| Platformos matmenys | Ne mažiau kaip 1000 x 1400 mm | ______x_______ mm, psl. ______ |
| Kėlimo aukštis | Iki 3 m | _______ m, psl. ______ |
| Važiavimo greitis | Apie 0,10–0,15 m/s | ________ m/s, psl. ______ |
| Maitinimas | 230 V / 50 Hz | TAIP/NE, psl. ______ |
| Platformos danga | Neslidi | TAIP/NE, psl. ______ |
| Platformos apsauga | Turėklai arba apsauginės sienelės | TAIP/NE, psl. ______ |
| Varteliai | Automatiniai arba pusiau automatiniai | ______________, psl. ______ |
| Įvažiavimo rampa | Automatinė arba sulankstoma | _____________, psl. ______ |
| Valdymas | Mygtukai platformoje ir aukštuose | TAIP/NE, psl. ______ |
| Avarinis stabdymas | Privalomas | TAIP/NE, psl. ______ |
| Avarinis nuleidimas | Turi veikti nutrūkus elektros tiekimui | TAIP/NE, psl. ______ |
| Perkrovos apsauga | Privaloma | TAIP/NE, psl. ______ |
| Saugos sistema | Apsauga nuo prispaudimo | TAIP/NE, psl. ______ |
| Keltuvui (išskyrus savaime nusidėvinčias dalis) suteikiamas gamintojo ir / ar tiekėjo garantinis terminas* | Ne mažiau nei 24 mėn. | ______ mėn. |

Būtina užpildyti techninėje specifikacijoje nurodytus techninius duomenis, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra), konkrečius siūlomos prekės parametrus ir charakteristikas.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams, pateikiami, išskyrus * pažymėtus reikalavimus, nes * pažymėti reikalavimai bus tikrinami sutarties vykdymo metu, gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 skyriaus lentelės 3 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, Rangovas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (rangovo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.

2) Tiekėjas gali siūlyti ir geresnių parametrų (charakteristikų) prekę.

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti Tiekėjas).

5. Kokybės ir saugos reikalavimai

  - Keltuvas turi atitikti Europos Sąjungos saugos reikalavimus.

  - Keltuvas turi būti pažymėtas CE ženklu.

  - Rangovas turi pateikti atitikties deklaraciją.

  - Turi būti pateikta naudojimo ir techninės priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

Dokumentai pateikiami kartu su preke.

6. Garantija

Keltuvui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija (išskyrus savaime nusidėvinčias dalis). Garantijos laikotarpiu tiekėjas privalo nemokamai pašalinti gedimus. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (abiejų pusių).

7.Aplinkosauginiai reikalavimai.

| Pirkimo objektui taikomas aplinkos apsaugos kriterijus | Tiekėjas įsipareigoja laikytis aplinkosauginio principo - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos, t. y. tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualia redakcija) 4.4.4.4 papunkčiu. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Tiekėjo deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu (skenuotas dokumentas) ir vėliau, prekių pristatymo metu, pateikiama originaliu parašu pasirašyta deklaracija. |