TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

  - Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad visi pateikti dokumentai yra tikri, autentiški ir nepakeisti. Perkančioji organizacija, kilus pagrįstiems įtarimams dėl dokumentų autentiškumo ar jų turinio teisingumo, turi teisę pareikalauti, kad tiekėjas pateiktų atitinkamų katalogų ar techninių aprašų originalus arba dokumentus, tiesiogiai gamintojo išduotus ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytus ar kitu patikimu būdu gamintojo patvirtintus, taip pat įrangos naudojimo instrukciją (eksploatavimo dokumentaciją). Nepateikus tokių dokumentų per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą arba nustačius dokumentų klastojimo ar klaidinančio pateikimo faktą, perkančioji organizacija turi teisę tiekėjo pasiūlymą atmesti.

  - CE sertifikatas. Siūloma medicinos įranga turi būti paženklinta CE ženklu ir atitikti galiojančių Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių medicinos prietaisus, reikalavimus. Tiekėjas privalo pateikti CE atitikties deklaraciją ir (jei taikoma) notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikatą arba kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius atitiktį taikomiems teisės aktams. Įranga turi atitikti tarptautinio standarto IEC 61010-1 reikalavimus: Saugos reikalavimai elektros įrangai, skirtai matavimo, valdymo ir laboratoriniams tikslams, IEC 61010-2-051: specialūs reikalavimai laboratorinei maišymo ir plakimo įrangai, reikalavimus. Turi atitikti žemos įtampos direktyvai, laikantis EN 61010 ir EMC direktyvai – laikantis EN61326-1: EMC reikalavimai elektros matavimo, valdymo ir laboratoriniams įrenginiams. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopiją.

  - Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekiama.

  - Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.

  - Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Garantinis terminas ne mažiau 24 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas taip pat privalo atlikti periodinę techninę priežiūrą pagal gamintojo reikalavimus be papildomo apmokėjimo. Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo konsultavimą techniniais ir kitais klausimais, susijusiais su įrangos naudojimu, garantiniu laikotarpiu. Turi būti pateiktas sąrašas atsakingų darbuotojų (inžinieriai, vadybininkai, konsultantai ir/ar kiti specialistai), jų kontaktiniai duomenys (telefonas, e-paštas) į kuriuos galėtų kreiptis laboratorijos/ligoninės personalas skubiais/neatidėliotinais atvejais dėl įrangos veikimo sutrikimų. Tiekėjai turi pateikti detalų, jei gamintojo yra reglamentuotas, tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos, techninių priežiūrų, atnaujinimų planą (atlikimo dažnis, procedūros ir kita). Įrangos garantiniu laikotarpiu galimų defektų ir/ar gedimų/sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Nepavykus pašalinti gedimo įranga turi būti pakeista.

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninę, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas (pristatytos techninės įrangos sumontavimas pagal gamintojo reikalavimus, sisteminės programinės įrangos, operacinės sistemos ir specializuotos programinės įrangos įdiegimas), taip pat po instaliavimo susidariusių pakavimo medžiagų sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka bei personalo apmokymas.

  - Gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikato kopiją.

  - Gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 14001:2015 standartą. Pateikti sertifikato kopiją.

- Kartu su prekėmis pateikiami šie dokumentai:

  - CE sertifikatas.

  - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

  - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

  - Įrangos techninis pasas.

  - Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.

  - Valymo–dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo ir dezinfekavimo procedūra, periodiškumas bei nurodomos naudojamos medžiagos ar jų tipai.

ŽALIEJI REIKALAVIMAI

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).

Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi.

Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:

1. pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;

2. pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: eksploatavimo vadovas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti ir taikyti baudą