## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA. REAGENTŲ IR ĖMINIŲ/MĖGINIŲ PARUOŠIMUI SKIRTA ĮRANGA (MAIŠYKLĖ, VARTYKLĖ)
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | REAGENTŲ IR ĖMINIŲ/MĖGINIŲ PARUOŠIMUI SKIRTA ĮRANGA PURTYKLĖ VORTEX
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Reagentų ir ėminių/mėginių paruošimui skirta įranga purtyklė Vortex
1.1. | Laboratorinė purtyklė (Vortex) | 2 | vnt
1.1.1. | Purtyklė skirta vieno mėgintuvėlio maišymui
1.1.2. | Purtyklė veikia ekscentrinio maišymo principu (biologinių ir cheminių skystųjų komponentų švelniam maišymui ir/ar energingam resuspendavimui mėgintuvėliuose naudojama ekscentrinis mechanizmas
1.1.3. | Maišymo modulis turi būti pritaikytas mėgintuvėliams nuo 0,5 iki 50 ml
1.1.4. | Įrenginys turi turėti du režimus: nuolatinį veikimą; impulsinį veikimą (aktyvuojamas paspaudus dangtelį mėgintuvėlio dugnu).
1.1.5. | Turi būti greičio reguliavimo funkcija (galimybė nustatyti apsisukimų greitį pagal poreikį)
1.1.6. | Greičio reguliavimo diapazonas ne mažesnis nei 500 - 3000 aps./min.
1.1.7. | Maksimali apkrova 30 g
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 1210 Eur
2. DALIS | REAGENTŲ IR ĖMINIŲ/MĖGINIŲ PARUOŠIMUI SKIRTA ĮRANGA LABORATORINĖ VARTYKLĖ/PURTYKLĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Reagentų ir ėminių/mėginių paruošimui skirta įranga laboratorinė vartyklė/purtyklė
2.1. | Laboratorinė vartyklė/purtyklė | 1 | vnt
2.1.1. | Vartyklė purtyklė skirta biologinių ir cheminių skystųjų komponentų švelniam maišymui ir/ar homogenizavimui tirpaluose
2.1.2. | Turi būti galimybė pasirinkti maišymo/judesių tipą pagal poreikį:- orbitinis judėjimas- abipusis judėjimas- vibruojantis judėjimas
2.1.3. | Turi būti šių trijų judesių tipų atlikimo pasirinkimas: atskirai, poromis ir ciklais, periodiškai kartojant trijų judesių tipų seką.
2.1.4. | Greičio reguliavimo diapazonas nuo 1 iki 100 aps./min. (orbitinis ir abipusis judėjimas)
2.1.5. | Turi būti laikmačio garso signalas
2.1.6. | Posūkio kampas 0°–360° (30° žingsnis) (abipusis judėjimas)
2.1.7. | Sūpavimo kampas 0°–5° (1° žingsnis) (vibruojantis judėjimas)
2.1.8. | Fiksuotas platformos pakreipimo kampas 7°
2.1.9. | Orbitinis judėjimas 22 mm
2.1.10. | Laiko nustatymo diapazonas nuo 0 iki 250 sek. (orbitinis ir abipusis judėjimas)
2.1.11. | Laiko nustatymo diapazonas nuo 0 iki 5 sek. (vibruojantis judėjimas)
2.1.12. | Platformos darbo plotas ne mažesnis nei 200 x 200 mm
2.1.13. | Turi būti pateiktas neslystantis, atsparus silikoninis kilimėlis, kuris tvirtina skirtingų dydžių mėgintuvėlius, neleidžia mėgintuvėliams riedėti aplink vartyklės/purtyklės platformą jos darbo metu, užtikrinantis stabilią mėgintuvėlių ir/ar naudojamos laboratorinės taros padėtį vartymo/purtymo metu.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 1210 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4417 2026-03-26 14:24:01