Pirkimo sąlygų 2 priedas

DEFIBRILIATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PERKAMI OBJEKTAI

Defibriliatorius – BVPŽ - 33182100-0.

Visiškai automatinis defibriliatorius su priedais:

- Turi teikti paprastas, aiškias ir detalias garsines instrukcijas įgalinančias, bet kurį asmenį suteikti saugią sau ir pacientui pirmąją medicininę pagalbą;

- Defibriliatorius turi pats analizuoti paciento būseną ir esant reikalui suteikti širdies gaivinimą;

- Impulso tipas – bifazinė eksponentinė laužyta banga;

- Krovimo nereikalaujančio akumuliatoriaus galiojimas ≥ 3 metų;

- EKG, garso ir įvykių išsaugojimas;

- Universalus elektrodai suaugusiems ir vaikams;

- Garsas lietuvių kalba;

- Garantija ≥ 5 metai;

- •	Defibriliatorius turi būti pristatomas pilnai suinstaliuotas, patikrintas ir paruoštas naudoti.

Komplekte turi būti:

•	Laikymo dėžė;

•	Pradinio gaivinimo informacinis stendas skirtas vidaus patalpoms;

•	Gaivinimo rinkinys;

•	Turniketas;

•	Vaizdinė mokomoji medžiaga.

_____________________________