## Paslaugos su prekėmis
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1. Pasiūlymo kaina ir informacija apie siūlomas prekes su paslaugomis | [16 empty] | Eksperto išvada /prieš skelbiant pirkimą, šiuos vertinimui skirtus stulpelius pažymėti ir pasirinkti "slėpti", "hide" / stulpeliai pažymimi "neslėpti" ir naudojami vertinant gautus pasiūlymus
[7 empty] | Pildo Tiekėjas | [9 empty] | Eksperto pareigos, vardas pavardė |  |  | Prieš atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: - pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (prisijungiant prie EcoCost); - Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus (pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) šios komisijos nustatytos formos privačių interesų deklaraciją), https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija. Atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: 1. Susipažinti su visa TS (joje nurodytais reikalavimais pirkimo objektui) ir tiekėjo pateiktais TS atitiktį pagrindžiančiais dokumentais. 2. Vertinti be išankstinio nusistatymo, bešališkai, objektyviai ir pasitelkiant visas turimas žinias. 3. Pasiūlymus vertinti atskirai (nelyginti vieno su kitu) ir atsižvelgiant tik į Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus vertinamo objekto savybėms, TS nurodytus parametrus. 4. Teikiant išvadas įvertinti visus pasiūlymus pagal visus Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus. 5. Pasiūlymus vertinti griežtai pagal pirkimo sąlygas. 6. Vertinti pasiūlymo visumą, t.y. visus pateiktus dokumentus, neapsiribodamas kuriais nors iš jų ir (ar) nesuteikdamas jiems neproporcingos reikšmės. Turiniui turi būti teikiama viršenybė prieš formą (vertinama, ar reikiami duomenys yra apskritai pateikti ir, jei pateikti, ar jie yra aiškūs). 7. Neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su pirkimu ir vertinimu susijusios informacijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 103 straipsnio 2 dalimi, ekspertas už savo veiksmus ir sprendimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Eil. Nr. | Gamintojas ( arba lygiavertis) | Paslaugų, dalių pavadinimas | Kodas/markė (arba lygiavertė) | Mato vnt. Prekėms | Mato vnt. Paslaugoms | Preliminarus kiekis [3] | Pildoma jei siūloma lygiavertė Prekė: siūlomos prekės kodas/markė [4] | Detalės įkainis, EUR be PVM | Paslaugos (pakeitimo) įkainis, EUR be PVM | Detalės su pakeitimu kaina, Eur be PVM | Šalis, iš kurios bus teikiama PASLAUGA | Siūlomos PREKĖS kilmės šalis | Siūlomos PREKĖS Gamintojo pavadinimas ir įmonės kodas | PREKĖS Gamintojo registracijos šalis | PREKĖS Gamintoją kontroliuojančio asmens registracijos šalis [5] | Pakuotės kilmės šalis | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(7*(9+10)) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
DALYS IR JŲ PAKEITIMO PASLAUGA
Įvadų stovas
1 | Moeller | Valdiklis | Moeller easy 512-AC-R | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
Powerbridge stovas
2 | Piller | Kaupiklis | Powerbridge 2B | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
3 | Piller | Automatinė tepimo sistema | 22.2.099.0018 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
4 | Piller | Generatorius su valdikliu | TE- H082 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
5 | Piller | Stabdymo sklendė | 0048930081 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
6 | Piller | Slėgio reguliatorius | 2220990033 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
7 | Piller | Jungiamoji žarna heliui | 00.2.857.1034 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
8 | Piller | Ventiliacijos sraigtas | 0042530012 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
9 | Piller | Slėgio matuoklis | 22.2.099.0020 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
Lygintuvo/keitiklio stovas
10 | Piller | Lygintuvas keitiklis | A001 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
11 | Piller | Lygintuvas keitiklis | A002 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
12 | Piller | 6 pulsų paleidimo plokštė | A131 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
13 | Piller | 6 pulsų paleidimo plokštė | A132 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
14 | Piller | Energijos tiekimo įrenginys | A400 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
15 | Piller | Valdymo plokštė | A100 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
16 | Piller | Nuolatinės srovės matavimas | A103 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
17 | Piller | Matavimo plokštė | A310 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
18 | Piller | Dyzelio plokštė | A700 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
19 | Piller | Diferencialinio slėgio skaitiklis | B001 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
20 | Piller | Nuolatinės srovės t- transformatorius | L003 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
21 | Piller | Trifazis transformatorius | T401, T402,T403 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
22 | Piller | Puslaidininkio saugiklis | F001- F006 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
Dyzelinio variklio kontaktų stovas
23 | Piller | Sujungimo plokštė | A200 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
24 | Piller | Relių plokštė | A750 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
25 | Piller | Saugiklių jungiklių skyriklis | F060 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
26 | Piller | Pagalbinis kontaktorius | K701 CA3KN403BD3 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
Maitinimo tinklo/Apkrovos stovas
27 | Piller | T transformatorius | L001 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
28 | Siemens | UPS įėjimo jungiklis | Q001, SIMENS WL I 1600 S | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
29 | Siemens | UPS apėjimo šunto jungiklis | Q005, SIMENS WL I 1600 S | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
30 | Siemens | UPS išėjimo jungiklis | Q006, SIMENS WL I 1600 S | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
31 | Piller | Displėjus Touch- it Comfort | 2F1- 10- 2B1- 04- 0000 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
32 | Piller | Matavimo plokštė | A110 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
33 | Piller | Įėjimo/išėjimo plokštė | A231, TE- E065- B001 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
34 | Piller | Įėjimo/išėjimo plokštė | A232, TE- E065- B001 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
35 | Piller | Įėjimo/išėjimo plokštė | A230,TE- E065- B001 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
36 | Piller | Įėjimo/išėjimo plokštė | A233,AO15 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
37 | Piller | Matavimo plokštė | A610 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
38 | Piller | Komunikavimo sąsają | A500 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
39 | Piller | Protokolo tinklų sąsają | A620 TE- N005 B001 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
40 | Piller | Protokolo tinklų sąsają | A621, MOX | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
41 | Piller | Relių modulis | K101 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
42 | Piller | Relių modulis | K102 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
43 | Piller | Relių modulis | K103 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
44 | Piller | Variklio apsaugos jungiklis | Q401 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
45 | Piller | Variklio apsaugos jungiklis | Q402 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
46 | Piller | Protokolo tinklų sąsają | A622 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
47 | Piller | Relių plokštė | A250 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
Dyzelinio variklio valdymo ir automatikos skydas +DCC1
48 | MES | Valdiklis | A401 MKA | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
49 | Piller | Akumuliatorių įkrovikliai | BCL 1024 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
50 | Piller | Modemas | U631 Nr. 48.2.196.3123 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
51 | MES | Vaizduoklis | MKA- OP2 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
52 | Piller | Temperatūros reguliatorius | Cu-2XPT1000 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
PAPILDOMOS DALYS
53. | Piller | Oro filtras kišeninis | KF M5 592 287 300 6 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
54. | Piller | Oro filtras v formos | Multi-Pak-Fine dust filter 8RT 1123/03 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
55 | LUBRICANT CONSULT GmbH | Tepalas guoliams, 1 kartridžas 400 mL | Turmogrease L 802 EP plius | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
56 | Castrol | Tepalas guoliams, 1 kartridžas 400 mL | Castrol Tribol TM GR 100-2 PD | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
PRIEŽIŪROS PASLAUGA
57 | Piller | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio „Piller UNIBLOCK-T-P-PB Diesel sistema“ - kasmetinis patikrinimas ir profilaktika | - | vnt. | Pasl. | 1 |  | - |  | 0
Generatorius DHH 102/80
58 | Piller | Guolis | DHH 102/80 UB4 | vnt. | Pasl. | 1 |  | - |  | 0
59 | Piller | Guolių tepalas | 00.8.180.0043 | Kompl. | Pasl. | 1 |  | - |  | 0
Variklis su sankaba 4008TA62A
60 | Perkins | Sankabos alyva | 00.8.540.0044 | Kompl. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
61 | Perkins | Sankabos komplektas | SSS 36 | Kompl. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
62 | Perkins | Vožtuvų šiluminių tarpelių reguliavimas | - | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
63 | Perkins | Variklio diržai | 541/398 | Kompl. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
64 | Perkins | Variklio tepalas | E 10W40 | Kompl. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
65 | Perkins | Variklios filtras | 4324909 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
66 | Perkins | Variklio kuro filtras | 4759205 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
67 | Perkins | Variklio oro filtras | S551/4 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
68 | Perkins | Variklio aušinimo skystis | G 13 D4985 | Kompl. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
69 | Perkins | Purkštukų patikrinimas | - | vnt. | Pasl. | 1 |  | - |  | 0
70 | Perkins | Purkštukai | R/858/34 | Kompl. | Pasl. | 1 |  |  | - | 0
71 | Perkins | Purkštukų reguliavimas | - | vnt. | Pasl. | 1 |  | - |  | 0
72 | Perkins | Tepimo sistemos žarnos | SE120N/48 | Kompl. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
Powerbridge stovas
73. | Piller | Helis ir helio cilindro papildymas iki reikiamo lygio | - | Kompl. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
74. | Piller | „Powerbridge“ tepalo pašalinimas (atliekamas kas 5 metus) | - | vnt. | Pasl. | 1 |  | - |  | 0
75. | Pagal spec. | Tepalas | 00.8.180.0043 | Kompl. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
76. | Piller | Guolis | 31.2.099.1050 | vnt. | Pasl. | 1 |  |  |  | 0
BENDRA Pasiūlymo kaina, Eur be PVM [1] | [9 empty] | 0 | [6 empty] | * vertinama:
PVM (pildoma, jei taikoma) | [9 empty] | 0 | [6 empty] | - ar pasiūlyme yra nurodyta visa informacija, kurios reikalauta TS;
BENDRA pasiūlymo kaina Eur su PVM[2] | [9 empty] | 0 | [6 empty] | - ar pateikti visi TS prašomi dokumentai, dėl kiekvieno pirkimo objekto kaip reikalauta (jei taikoma);
- ar dokumentai galiojantis (jei taikoma);
- ar dokumentai išduoti tinkamo subjekto (jei taikoma);
- ar dokumentai tinkamai patvirtinti (jei taikoma);
[1] Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą. | [16 empty] | ** vertinama
[2] Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. | [16 empty] | - ar pasiūlytas objektas atitinka TS nustatytus reikalavimus, t.y.:
[3] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti prekių su paslaugomis visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Prekės su paslaugomis bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai pristatytas prekes / suteiktas paslaugas.
[4] Pasiūlius lygiavertę ar geresnių savybių Prekę (dalį), tiekėjas turi pateikti aptarnaujamų, remontuojamų įrenginių / sistemos gamintojo (ar gamintojo įgalioto asmens) Tiekėjui išduotus dokumentus (atitikties deklaraciją), patvirtinančius, kad siūlomos Prekės (dalys) tinka nurodytiems (šio tipo) įrenginiams remontuoti ir aptarnauti.
[5] Jeigu gamintoją kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė. | [16 empty] | Pasiūlymai turi atitikti visus TS keliamus reikalavimus. Tik tokiu atveju jie bus priimtini, negali būti taikomos išlygos, pvz., negali būti laikoma, jog pasiūlymas, „neatitinkantis tik vieno“ TS parametro ar „neatitinkantis tik nežymiai“ vis vien laikomas priimtinu
Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje / PĮ 2 straipsnio 41 dalyje: | [16 empty] | Atitiktis TS turi būti vertinama iš esmės, nustatant, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka TS reikalavimus, ar jų neatitinka. Pirkimo vykdytojas negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomos pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytiems pirkimo sąlygose (pavyzdžiui, tiekėjas siūlo techninės specifikacijos reikalavimus tenkinantį produktą, kuris papildomai turi geresnius parametrus, papildomas funkcijas), tačiau atitinka (apima) nurodytus pirkimo vykdytojo (yra techniškai suderinami ir pan.) ir leidžia įsigyti tą pirkimo objektą, kurį ir buvo siekiama įsigyti.
„Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba | [16 empty] | Neaiškius pasiūlymo aspektus pirkimo vykdytojas gali išspręsti kreipdamasis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo ar papildymo.
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:
a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;
b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”