## Suvestinė
Pasiūlymo priedas_Techninės specifikacijos priedas Nr. 1
PASIŪLYMO KAINA
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kaina, EUR be PVM
1 | Pramoninės žarnos ir jungtys | 0
2 | Filtrai | 0
3 | Cinkuoti vamzdžiai ir sujungimai | 0
4 | Remontinės movos ir apkabos | 0
5 | Srieginiai sujungimai vamzdynams | 0
6 | Kompensatoriai | 0
7 | Presuojami vamzdžiai ir sujungimai | 0
8 | Flanšiniai sujungimai | 0
9 | Virinami sujungimai | 0
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (Cp) |  | 0
PVM [1] (pildo tiekėjas)
Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  | 0
[1] Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tada eilutė "PVM" nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.
Pastaba: Jeigu laukelyje dokumente yra nurodytas konkretus standartas, sertifikatas, markė ar modelis, tiekėjas gali siūlyti lygiavertį.

## Pramoninės žarnos ir jungtys
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | Siūlomų Prekių gamintojas (pildo tiekėjas) | Siūlomų prekių modelis, tipas (pildo tiekėjas) | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Kaina, EUR be PVM
1 | Mova žarnos pajungimui (C tipo), CFM8 (AISI 316), NBR 1'' arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  |  | 0
2 | Mova žarnos pajungimui (C tipo), CFM8 (AISI 316), NBR 1 1/4'' arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  |  | 0
3 | Mova žarnos pajungimui (C tipo), CFM8 (AISI 316), NBR 1 1/2'' arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  |  | 0
4 | Mova žarnos pajungimui (C tipo), CFM8 (AISI 316), NBR 2'' arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  |  | 0
5 | Mova žarnos pajungimui (C tipo), CFM8 (AISI 316), NBR 2 1/2'' arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  |  | 0
6 | Storz jungtis (gaisrinė) su tarpine, 2" (pvz., C-52) arba lygiavertė | vnt. | 4 |  |  |  | 0
7 | Storz jungtis (gaisrinė) su tarpine, 3" (pvz., B-75) arba lygiavertė | vnt. | 4 |  |  |  | 0
8 | Adapteris Storz žarnos antgalis , 2" arba lygiavertis | vnt. | 4 |  |  |  | 0
9 | Adapteris Camlock flanšas EN 1092-1 PN16, DN50 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  |  | 0
10 | Adapteris Camlock flanšas EN 1092-1 PN16, DN80 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  |  | 0
11 | Žarnos antgalis ) AISI316, žarnai su apkaba, 2" ), arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  |  | 0
12 | Redukcinis adapteris 2 į 1 1/2" (BSP/Camlock pagal poreikį), AISI316, arba lygiavertis | vnt. | 4 |  |  |  | 0
13 | Redukcinis adapteris 2" → 1" (BSP/Camlock pagal poreikį), AISI316, arba lygiavertis | vnt. | 4 |  |  |  | 0
14 | Greitoji pneumatinė jungtis suslėgtam orui (Euro profilis), 1/2", komplektas (lizdas + kištukas), arba lygiavertė | kompl. | 6 |  |  |  | 0
15 | Siurbiminė žarna skirta maistinių skysčių transportavimui DN80 Vidus: PVC permatomas, lygus Išorinis paviršius: PVC permatomas, lygus Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +60°C Dvid-80 mm Darbinis slėgis: 2,5bar | m | 50 |  |  |  | 0
16 | Siurbiminė žarna skirta maistinių skysčių transportavimui DN80 Vidus: PVC permatomas, lygus Išorinis paviršius: PVC permatomas, lygus Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +60°C Dvid-90 mm Darbinis slėgis: 2,5 bar | m | 50 |  |  |  | 0
17 | Žarna chemijos produktų transportavimui DN80 PN16 Vidus: juodas, lygus, chemiškai atsparus Armatūra: tekstilinės armatūros tinklas ir plieno spiralė. Darbinė temperatūra: nuo -40°C iki +100°C. | m | 20 |  |  |  | 0
18 | Žarna garui (Steam hose) EPDM, armuota; darbinė T iki +180…+210°C; darbinis slėgis 10–18 bar; DN25 (1") arba lygiavertė | m | 20 |  |  |  | 0
19 | Žarna karštam vandeniui / kondensatui EPDM; T iki +120°C; PN10–PN16; DN25 (1") arba lygiavertė | m | 30 |  |  |  | 0
20 | Žarna suslėgtam orui (kompresorinė), armuota; PN20; T -20…+80°C; DN13–DN19 (1/2"–3/4") arba lygiavertė | m | 50 |  |  |  | 0
21 | Žarna techniniam vandeniui (plovimui, drenažui), armuota; PN10; DN50 arba lygiavertė | m | 30 |  |  |  | 0
23 | Žarna chemiškai agresyviems reagentams (PTFE vidus + AISI316 apipynimas), T iki +200°C; DN25 arba lygiavertė | m | 10 |  |  |  | 0
24 | Žarna tirpikliams / organikai (composite hose), antistatinė; DN50; su sertifikavimu pagal paskirtį, arba lygiavertė | m | 10 |  |  |  | 0
25 | Žarna šarmams/rūgštims (pvz., NaOH/HCl – pagal medžiagos suderinamumą: EPDM/UHMWPE), DN50; PN16; arba lygiavertė | m | 20 |  |  |  | 0
26 | Žarna abrazyvams / pelenams / granulėms (wear-resistant), stora sienelė; DN80; arba lygiavertė | m | 10 |  |  |  | 0
27 | Lanksti metalinė gofruota žarna su AISI316 arba lygiaverčiu apipynimu, DN10; PN16; (uždegimo/dujų/oro linijoms pagal realų DN) | m | 10 |  |  |  | 0
28 | Ventiliacijos / dūmų nutraukimo karščiui atspari lanksti žarna (ducting), T iki +200…+250°C, DN100 arba lygiavertė | m | 10 |  |  |  | 0
29 | Žarnų apkabos nerūdijančios (W4/AISI304/316) arba lygiavertė, diapazonas 50–70 mm | vnt. | 30 |  |  |  | 0
30 | Žarnų apkabos nerūdijančios (W4) arba lygiavertė, diapazonas 70–90 mm | vnt. | 30 |  |  |  | 0
31 | Žarnų apkabos nerūdijančios (W4) arba lygiavertė, diapazonas 90–110 mm | vnt. | 30 |  |  |  | 0
32 | Žarna BULK-100-5-THR arba lygiavertė | m | 30 |  |  |  | 0
Kaina EUR be PVM | [6 empty] | 0

## Filtrai
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | Siūlomų Prekių gamintojas (pildo tiekėjas) | Siūlomų prekių modelis, tipas (pildo tiekėjas) | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Kaina, EUR be PVM
1 | Mechaninis filtras žalvarinis DN15 PN16 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
2 | Mechaninis filtras žalvarinis DN20 PN16 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
3 | Mechaninis filtras žalvarinis DN25 PN16 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
4 | Mechaninis filtras žalvarinis DN32 PN16 | vnt. | 6 |  |  |  | 0
5 | Mechaninis filtras žalvarinis DN40 PN16 | vnt. | 6 |  |  |  | 0
6 | Mechaninis filtras žalvarinis DN50 PN16 | vnt. | 4 |  |  |  | 0
7 | Flanšinis filtras DN40 PN40 plienas P240GH arba lygiavertis Tmax +425°C , tinklelis 1,0 mm | vnt. | 6 |  |  |  | 0
8 | Flanšinis filtras DN50 PN16 AISI316 arba lygiavertis, tinklelis 0,8 mm (chemijai/techniniam vandeniui) | vnt. | 2 |  |  |  | 0
9 | Flanšinis filtras DN50 PN40 plienas P240GH arba lygiavertis arba lygiavertė Tmax +425, tinklelis 1mm | vnt. | 10 |  |  |  | 0
10 | Flanšinis filtras DN65 PN40 plienas P240GHarba lygiavertis Tmax +425°C, tinklelis 1,25 mm | vnt. | 6 |  |  |  | 0
11 | Flanšinis filtras DN80 PN40 plienas P240GH arba lygiavertisTmax +425 tinklelis 1,25mm | vnt. | 10 |  |  |  | 0
12 | Flanšinis filtras DN80 PN16 AISI316 arba lygiavertis, tinklelis 1,0 mm (chemijai/techniniam vandeniui) | vnt. | 2 |  |  |  | 0
13 | Flanšinis filtras DN100 PN16 AISI316 arba lygiavertis, tinklelis 1,25 mm (chemijai/techniniam vandeniui) | vnt. | 2 |  |  |  | 0
14 | Flanšinis filtras DN100 PN40 plienas P240GH arba lygiavertis Tmax +425 tinklelis 1,6 mm | vnt. | 10 |  |  |  | 0
15 | Flanšinis filtras DN125 PN40 plienas P240GH arba lygiavertis Tmax +425 tinklelis 1,6 mm | vnt. | 10 |  |  |  | 0
16 | Flanšinis filtras DN150 PN40 plienas P240GH arba lygiavertis Tmax +425 tinklelis 1,6 mm | vnt. | 10 |  |  |  | 0
17 | Flanšinis filtras DN200 PN40 plienas P240GH arba lygiavertis Tmax +425°C, tinklelis 1,6 mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
18 | Flanšinis filtras DN250 PN40 plienas P240GH arba lygiavertis Tmax +425°C, tinklelis 2,0 mm | vnt. | 2 |  |  |  | 0
19 | Grubaus valymo sietelis AISI316 arba lygiavertis 300 mikronų DN15 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
20 | Grubaus valymo sietelis AISI316 arba lygiavertis ne mažiau 600 mikronų DN15 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
21 | Grubaus valymo sietelis AISI316 arba lygiavertis 300 mikronų DN20 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
22 | Grubaus valymo sietelis AISI316 arba lygiavertis 300 mikronų DN25 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
23 | Grubaus valymo sietelis AISI316 arba lygiavertis ne mažiau 600 mikronų DN20 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
24 | Grubaus valymo sietelis AISI316 arba lygiavertis ne mažiau 600 mikronų DN25 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
25 | Grubaus valymo sietelis AISI316 arba lygiavertis ne mažiau 600 mikronų DN32 | vnt. | 6 |  |  |  | 0
26 | Grubaus valymo sietelis AISI316 arba lygiavertis ne mažiau 600 mikronų DN40 | vnt. | 6 |  |  |  | 0
27 | Grubaus valymo sietelis AISI316 arba lygiavertis ne mažiau 600 mikronų DN50 | vnt. | 4 |  |  |  | 0
28 | Y tipo filtras (Y-strainer) AISI316 arba lygiavertis PN16, DN50, tinklelis 0,5 mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
29 | Y tipo filtras (Y-strainer) AISI316 arba lygiavertis PN16, DN80, tinklelis 0,8 mm | vnt. | 2 |  |  |  | 0
30 | Y tipo filtras (Y-strainer) AISI316 arba lygiavertis PN16, DN100, tinklelis 1,0 mm | vnt. | 2 |  |  |  | 0
31 | Kondensato/garo linijai: Y tipo filtras plienas P235GH arba lygiavertis PN40, DN25, tinklelis 0,8–1,0 mm | vnt. | 6 |  |  |  | 0
32 | Kondensato/garo linijai: Y tipo filtras plienas P235GH arba lygiavertis PN40, DN32, tinklelis 0,8–1,0 mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
33 | Kondensato/garo linijai: Y tipo filtras plienas P235GH arba lygiavertis PN40, DN50, tinklelis 1,25 mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
34 | Dvigubas filtras DN50 PN16 (nepertraukiamam darbui, perjungiamas) | vnt. | 1 |  |  |  | 0
35 | Dvigubas filtras DN80 PN16 (nepertraukiamam darbui, perjungiamas) | vnt. | 1 |  |  |  | 0
36 | Krepšinis filtras DN50 PN16 plienas arba lygiavertis, perforacija/tinklelis 1,0 mm | vnt. | 2 |  |  |  | 0
37 | Krepšinis filtras DN80 PN16 plienas arba lygiavertis perforacija/tinklelis 1,25 mm | vnt. | 2 |  |  |  | 0
38 | Krepšinis filtras () DN100 PN16 plienas arba lygiavertis, perforacija/tinklelis 1,6 mm | vnt. | 1 |  |  |  | 0
39 | Oro filtras-reguliatorius (FR) 1/2" instrumentiniam orui, su manometru, 5 µm | vnt. | 6 |  |  |  | 0
40 | Oro filtras-reguliatorius (FR) 3/4" instrumentiniam orui, su manometru, 5 µm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
41 | Oro filtras (F) 1/2" instrumentiniam orui, 1 µm (smulkus valymas) | vnt. | 6 |  |  |  | 0
42 | Suslėgto oro separatorius/filtras 1/2", su autom. kondensato nuleidimu, 5 µm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
43 | Filtras su išleidimu (blowdown) PN40 DN50 (su kištuku/ventiliu) – garui/kondensatui | vnt. | 2 |  |  |  | 0
44 | HY-LOK FTH-16M-150 filtras ner.pl. arba lygiavertis DN15 | vnt. | 5 |  |  |  | 0
Kaina EUR be PVM | [6 empty] | 0

## Cinkuoti vamzdžiai ir sujungima
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | Siūlomų Prekių gamintojas (pildo tiekėjas) | Siūlomų prekių modelis, tipas (pildo tiekėjas) | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Kaina, EUR be PVM
1 | Suvirintas cinkuotas vamzdis S195T EN 10255-M lygiais galais D21,3x2.6mm | m | 12 |  |  |  | 0
2 | Suvirintas cinkuotas vamzdis S195T EN 10255-M lygiais galais D26,9x2.6mm | m | 12 |  |  |  | 0
3 | Suvirintas cinkuotas vamzdis S195T EN 10255-M lygiais galais D33,7x3,2mm | m | 12 |  |  |  | 0
4 | Suvirintas cinkuotas vamzdis S195T EN 10255-M lygiais galais D42,4x3,2mm | m | 12 |  |  |  | 0
5 | Suvirintas cinkuotas vamzdis S195T EN 10255-M lygiais galais D48,3x3,2mm | m | 12 |  |  |  | 0
6 | Suvirintas cinkuotas vamzdis S195T EN 10255-M lygiais galais D60,3x3,6mm | m | 12 |  |  |  | 0
7 | Suvirintas cinkuotas vamzdis S195T EN 10255-M lygiais galais D76,1x3,6mm | m | 12 |  |  |  | 0
8 | Suvirintas cinkuotas vamzdis S195T EN 10255-M lygiais galais D88,9x4,0mm | m | 12 |  |  |  | 0
9 | Suvirintas cinkuotas vamzdis S195T EN 10255-M lygiais galais D114,3x4,5mm | m | 12 |  |  |  | 0
10 | Cinkuoti rifliuoti plieniniai vamzdžiai P235 TR1 EN10217-1 D33,7x2,0mm | m | 12 |  |  |  | 0
11 | Cinkuoti rifliuoti plieniniai vamzdžiai P235 TR1 EN10217-1 D42,4x2,3mm | m | 12 |  |  |  | 0
12 | Cinkuoti rifliuoti plieniniai vamzdžiai P235 TR1 EN10217-1 D48,3x2,3mm | m | 12 |  |  |  | 0
13 | Cinkuoti rifliuoti plieniniai vamzdžiai P235 TR1 EN10217-1 D60,3x2,3mm | m | 12 |  |  |  | 0
14 | Cinkuoti rifliuoti plieniniai vamzdžiai P235 TR1 EN10217-1 D76,1x2,6mm | m | 12 |  |  |  | 0
15 | Cinkuoti rifliuoti plieniniai vamzdžiai P235 TR1 EN10217-1 D88,9x2,6mm | m | 12 |  |  |  | 0
16 | Standi jungtis cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D33,7mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
17 | Standi jungtis cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D42,4 mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
18 | Standi jungtis cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D48,3mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
19 | Standi jungtis cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D60,3mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
20 | Standi jungtis cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D76,1mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
21 | Standi jungtis cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D88,9mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
22 | Alkūnė 90° cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D33,7mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
23 | Alkūnė 90° cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D42,4 mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
24 | Alkūnė 90° cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D48,3mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
25 | Alkūnė 90° cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D60,3mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
26 | Alkūnė 90° cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D76,1mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
27 | Alkūnė 90° cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D88,9mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
28 | Trišakis (T) cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D33,7mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
29 | Trišakis (T) cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D42,4mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
30 | Trišakis (T) cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D48,3mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
31 | Trišakis (T) cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D60,3mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
32 | Redukcinė jungtis cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D48,3 į D42,4mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
33 | Redukcinė jungtis cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D60,3 į D48,3mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
34 | Redukcinė jungtis cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D76,1 į D60,3mm | vnt. | 2 |  |  |  | 0
35 | Akla jungtis (dangtelis) cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D33,7mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
36 | Akla jungtis (dangtelis) cinkuotam rifliuotam vamzdžiui D48,3mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
38 | Vamzdžių apkaba (U-bolt) su gumine įvore, cinkuota, D33,7mm | vnt. | 30 |  |  |  | 0
39 | Vamzdžių apkaba (U-bolt) su gumine įvore, cinkuota, D48,3mm | vnt. | 30 |  |  |  | 0
40 | Vamzdžių apkaba (U-bolt) su gumine įvore, cinkuota, D60,3mm | vnt. | 30 |  |  |  | 0
41 | Laikiklis/sistema rifliuotam vamzdžiui (pakaba) D48,3mm | vnt. | 20 |  |  |  | 0
42 | Laikiklis/sistema rifliuotam vamzdžiui (pakaba) D60,3mm | vnt. | 20 |  |  |  | 0
Kaina EUR be PVM | [6 empty] | 0

## Remontinės movos ir apkabos
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | Siūlomų Prekių gamintojas (pildo tiekėjas) | Siūlomų prekių modelis, tipas (pildo tiekėjas) | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Kaina, EUR be PVM
1 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D52-59mm netrumpesnė kaip L-150mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
2 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertisD52-59mm netrumpesnė kaip L-350mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
3 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D60-67mm netrumpesnė kaip L-150mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
4 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D60-67mm netrumpesnė kaip L-350mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
5 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D70-77mm netrumpesnė kaip L-150mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
6 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D70-77mm netrumpesnė kaip L-350mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
7 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D76-85mm netrumpesnė kaip L-150mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
8 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D76-85mm netrumpesnė kaip L-350mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
9 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D87-95mm netrumpesnė kaip L-150mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
10 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D87-95mm netrumpesnė kaip L-350mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
11 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D102-112mm netrumpesnė kaip L-200mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
12 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D102-112mm netrumpesnė kaip L-350mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
13 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D108-118mm netrumpesnė kaip L-200mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
14 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D108-118mm netrumpesnė kaip L-350mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
15 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis DN132-144mm netrumpesnė kaip L-200mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
16 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis DN132-144mm netrumpesnė kaip L-350mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
17 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D159-170mm netrumpesnė kaip L-200mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
18 | Remontinė apkaba nerūd. Plieno AISI 304 arba lygiavertis D159-170mm netrumpesnė kaip L-350mm | vnt. | 5 |  |  |  | 0
Kaina EUR be PVM | [6 empty] | 0

## Srieginiai sujungimai vamzdynam
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | Siūlomų Prekių gamintojas (pildo tiekėjas) | Siūlomų prekių modelis, tipas (pildo tiekėjas) | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Kaina, EUR be PVM
1 | Ilgasriegis juodas P265GH arba lygiavertis DN15 L- 65mm | vnt. | 10 |  |  |  | 0
2 | Ilgasriegis juodas P265GH arba lygiavertis DN20 L-65mm | vnt. | 10 |  |  |  | 0
3 | Ilgasriegis juodas P265GH arba lygiavertis DN25 L-100mm | vnt. | 10 |  |  |  | 0
4 | Ilgasriegis juodas P265GH arba lygiavertis DN32 L-120mm | vnt. | 10 |  |  |  | 0
5 | Ilgasriegis juodas P265GH arba lygiavertis DN40 L-120mm | vnt. | 10 |  |  |  | 0
6 | Ilgasriegis juodas P265GH arba lygiavertis DN50 L-120mm | vnt. | 10 |  |  |  | 0
13 | Ilgasriegis juodas P265GH arba lygiavertis DN65 L-150mm | vnt. | 6 |  |  |  | 0
14 | Ilgasriegis juodas P265GH arba lygiavertis DN80 L-150mm | vnt. | 4 |  |  |  | 0
7 | Išardoma jungtis bronzinė v/v DN15 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
8 | Išardoma jungtis bronzinė v/v DN20 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
9 | Išardoma jungtis bronzinė v/v DN25 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
10 | Išardoma jungtis bronzinė v/v DN32 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
11 | Išardoma jungtis bronzinė v/v DN40 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
12 | Išardoma jungtis bronzinė v/v DN50 | vnt. | 10 |  |  |  | 0
31 | Išardoma jungtis bronzinė v/v DN65 | vnt. | 4 |  |  |  | 0
32 | Išardoma jungtis bronzinė v/v DN80 | vnt. | 2 |  |  |  | 0
45 | Srieginė mova cinkuota (BSP), 1" | vnt. | 10 |  |  |  | 0
46 | Srieginė mova cinkuota (BSP), 1 1/4" | vnt. | 10 |  |  |  | 0
47 | Srieginė mova cinkuota (BSP), 1 1/2" | vnt. | 10 |  |  |  | 0
48 | Srieginė mova cinkuota (BSP), 2" | vnt. | 10 |  |  |  | 0
49 | Alkūnė 90° srieginė cinkuota (BSP), 1" | vnt. | 10 |  |  |  | 0
50 | Alkūnė 90° srieginė cinkuota (BSP), 1 1/2" | vnt. | 10 |  |  |  | 0
51 | Alkūnė 90° srieginė cinkuota (BSP), 2" | vnt. | 10 |  |  |  | 0
52 | Trišakis srieginis cinkuotas (BSP), 1" | vnt. | 8 |  |  |  | 0
53 | Trišakis srieginis cinkuotas (BSP), 1 1/2" | vnt. | 6 |  |  |  | 0
54 | Trišakis srieginis cinkuotas (BSP), 2" | vnt. | 6 |  |  |  | 0
Kaina EUR be PVM | [6 empty] | 0

## Kompensatoriai
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | Siūlomų Prekių gamintojas (pildo tiekėjas) | Siūlomų prekių modelis, tipas (pildo tiekėjas) | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Kaina, EUR be PVM
1 | Kompensatorius EPDM DN25 PN16 netrumpesnis kaip L-130mm, raudonas | vnt. | 6 |  |  |  | 0
2 | Kompensatorius EPDM DN32 PN16 netrumpesnis kaip L-130mm, raudonas | vnt. | 6 |  |  |  | 0
3 | Kompensatorius EPDM DN40 PN16 netrumpesnis kaip L-130mm, raudonas | vnt. | 6 |  |  |  | 0
4 | Kompensatorius EPDM DN50 PN16 netrumpesni kaip L-130mm, raudoni | vnt. | 4 |  |  |  | 0
5 | Kompensatorius EPDM DN65 PN16 netrumpesni kaip L-130mm, raudoni | vnt. | 4 |  |  |  | 0
6 | Kompensatorius EPDM DN80 PN16 netrumpesni kaip L-130mm, raudoni | vnt. | 4 |  |  |  | 0
7 | Kompensatorius EPDM DN100 PN16 netrumpesni kaip L-130mm, raudoni. | vnt. | 4 |  |  |  | 0
8 | Kompensatorius EPDM DN125 PN25 netrumpesni kaip L-130mm, raudoni | vnt. | 4 |  |  |  | 0
9 | Kompensatorius EPDM DN150 PN25 netrumpesni kaip L-130mm, raudoni | vnt. | 4 |  |  |  | 0
10 | Kompensatorius EPDM DN200 PN25 netrumpesni kaip L-130mm, raudoni | vnt. | 4 |  |  |  | 0
11 | Kompensatorius nerūd. plieno (metalinė gofra) DN25 PN40, Tmax ≥ +400°C, su flanšais | vnt. | 2 |  |  |  | 0
12 | Kompensatorius nerūd. plieno (metalinė gofra) DN50 PN40, Tmax ≥ +400°C, su flanšais | vnt. | 2 |  |  |  | 0
13 | Kompensatorius nerūd. plieno (metalinė gofra) DN80 PN40, Tmax ≥ +400°C, su flanšais | vnt. | 1 |  |  |  | 0
14 | Kompensatorius nerūd. plieno (metalinė gofra) DN100 PN40, Tmax ≥ +400°C, su flanšais | vnt. | 1 |  |  |  | 0
15 | Kompensatorius D1600, L-300mm, atitinkantis brėžinio Nr. 1 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
16 | Kompensatorius D1600, L-300mm, atitinkantis brėžinio Nr. 2 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
17 | Kompensatorius D1600, L-460mm, atitinkantis brėžinio Nr. 3 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
18 | Kompensatorius 3800x1500, L-300mm, atitinkantis brėžinio Nr. 4 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
19 | Kompensatorius D1100, L-250mm, atitinkantis brėžinio Nr. 5 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
20 | Kompensatorius D1100, L-250mm, atitinkantis brėžinio Nr. 6 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
21 | Kompensatorius D670, L-340mm, atitinkantis brėžinio Nr. 7 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
22 | Kompensatorius D560, L-182mm, atitinkantis brėžinio Nr. 8 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
23 | Kompensatorius D460, L-190mm, atitinkantis brėžinio Nr. 9 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
24 | Kompensatorius D400, L-200mm, atitinkantis brėžinio Nr. 10 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
25 | Kompensatorius D300, L-400mm, atitinkantis brėžinio Nr. 11 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
26 | Kompensatorius 600x800, L-200mm, atitinkantis brėžinio Nr. 12 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
27 | Kompensatorius D790, L-360mm, atitinkantis brėžinio Nr. 13 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
28 | Kompensatorius D1100, L-250mm, atitinkantis brėžinio Nr. 14 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
29 | Kompensatorius D1100, L-250mm, atitinkantis brėžinio Nr. 15 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
30 | Kompensatorius D1100, L-250mm, atitinkantis brėžinio Nr. 16 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
31 | Kompensatorius D780, L-340mm, atitinkantis brėžinio Nr. 17 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
32 | Kompensatorius 7580x4600, L-296mm, atitinkantis brėžinio Nr. 18 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
33 | Kompensatorius D3885, L-350mm, atitinkantis brėžinio Nr. 19 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
34 | Kompensatorius 7280x1512, L-420mm, atitinkantis brėžinio Nr. 20 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
35 | Kompensatorius 8500x5720, L-260mm, atitinkantis brėžinio Nr. 21 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
36 | Kompensatorius D1600, L-160mm, atitinkantis brėžinio Nr. 22 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
37 | Kompensatorius 2040x1432, L-273mm, atitinkantis brėžinio Nr. 23 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
38 | Kompensatorius 7812x2032, L-590mm, atitinkantis brėžinio Nr. 24 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
39 | Kompensatorius 4132x1832, L-430mm, atitinkantis brėžinio Nr. 25 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
40 | Kompensatorius D1600, L-160mm, atitinkantis brėžinio Nr. 26 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
41 | Kompensatorius D1600, L-160mm, atitinkantis brėžinio Nr. 27 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
42 | Kompensatorius D800, L-240mm, atitinkantis brėžinio Nr. 28 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
43 | Kompensatorius D800, L-180mm, atitinkantis brėžinio Nr. 29 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
44 | Kompensatorius D219, L-392mm, atitinkantis brėžinio Nr. 30 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
45 | Kompensatorius D219, L-380mm, atitinkantis brėžinio Nr. 31 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
46 | Kompensatorius D490, L-300mm, atitinkantis brėžinio Nr. 32 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
47 | Kompensatorius D560, L-220mm, atitinkantis brėžinio Nr. 33 techninius parametrus arba ne prastesnis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
48 | Kompensatorius U112A arba lygiavertis DN300 ne trumpesnis kaip L-130mm | vnt. | 1 |  |  |  | 0
49 | Kompensatorius metalinis S500 Dn 40, PN 16 | vnt. | 3 |  |  |  | 0
50 | Kompensatorius ner. pl. fl. arba lygiavertis DN200 PN16 | vnt. | 3 |  |  |  | 0
Kaina EUR be PVM | [6 empty] | 0

## Presuojami vamzdžiai ir sujung
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | Siūlomų Prekių gamintojas (pildo tiekėjas) | Siūlomų prekių modelis, tipas (pildo tiekėjas) | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Kaina, EUR be PVM
1 | Antgalis presuojamas,nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis išor. Srieg. 15mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
2 | Antgalis presuojamas, nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis išor. Srieg. 18mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
3 | Antgalis presuojamas, nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis išor. Srieg. 22mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
4 | Antgalis presuojamas, nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis išor. Srieg. 28mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
5 | Antgalis presuojamas, nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis išor. Srieg. 35mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
6 | Antgalis presuojamas, nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis išor. Srieg. 42mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
7 | Antgalis presuojamas, nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis išor. Srieg. 54mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
8 | Antgalis presuojamas, nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis vid. Srieg. 15mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
9 | Antgalis presuojamas, nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis vid. Srieg. 18mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
10 | Antgalis presuojamas, nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis vid. Srieg. 22mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
11 | Antgalis presuojamas, nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis vid. Srieg. 28mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
12 | Antgalis presuojamas, nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis vid. Srieg. 35mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
13 | Antgalis presuojamas, nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis vid. Srieg. 42mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
14 | Antgalis presuojamas, nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis vid. Srieg. 54mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
15 | Mova nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis, presuojama 15mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
16 | Mova nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis, presuojama 18mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
17 | Mova nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis, presuojama 22mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
18 | Mova nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis, presuojama 28mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
19 | Mova nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis, presuojama 35mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
20 | Mova nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis, presuojama 42mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
21 | Mova nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis, presuojama 54mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
22 | Perėjimas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis, presuojamas 18-15mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
23 | Perėjimas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis, presuojamas 22-18mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
24 | Perėjimas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis, presuojamas 28-22mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
25 | Perėjimas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis, presuojamas 35-28mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
26 | Perėjimas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis, presuojamas 42-35mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
27 | Perėjimas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis arba lygiavertis, presuojamas 54-42mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
28 | Vamzdis nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojamas 15mm | m | 12 |  |  |  | 0
29 | Vamzdis nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojamas 18mm | m | 12 |  |  |  | 0
30 | Vamzdis nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojamas 22mm | m | 12 |  |  |  | 0
31 | Vamzdis nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojamas 28mm | m | 12 |  |  |  | 0
32 | Vamzdis nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojamas 35mm | m | 12 |  |  |  | 0
33 | Vamzdis nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojamas 42mm | m | 12 |  |  |  | 0
34 | Vamzdis nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojamas 54mm | m | 12 |  |  |  | 0
35 | Alkūnė v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojama 15mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
36 | Alkūnė v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojama 18mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
37 | Alkūnė v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojama 22mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
38 | Alkūnė v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojama 28mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
39 | Alkūnė v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojama 35mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
40 | Alkūnė v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojama 42mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
41 | Alkūnė v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojama 54mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
42 | Alkūnė 45° v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojama 15mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
43 | Alkūnė 45° v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojama 18mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
44 | Alkūnė 45° v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojama 22mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
45 | Alkūnė 45° v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojama 28mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
46 | Alkūnė 45° v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojama 35mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
47 | Alkūnė 45° v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojama 42mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
48 | Alkūnė 45° v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojama 54mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
49 | Trišakis v/v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojamas 15mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
50 | Trišakis v/v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojamas 18mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
51 | Trišakis v/v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojamas 22mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
52 | Trišakis v/v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojamas 28mm | vnt | 10 |  |  |  | 0
53 | Trišakis v/v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojamas 35mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
54 | Trišakis v/v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojamas 42mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
55 | Trišakis v/v/v nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis, presuojamas 54mm | vnt | 6 |  |  |  | 0
Kaina EUR be PVM | [6 empty] | 0

## Flanšiniai sujungimai
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | Siūlomų Prekių gamintojas (pildo tiekėjas) | Siūlomų prekių modelis, tipas (pildo tiekėjas) | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Kaina, EUR be PVM
1 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN15 PN16 (21.3) EN 1092-1/1A | vnt | 10 |  |  |  | 0
2 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN20 PN16 (26.9) EN 1092-1/1A | vnt | 10 |  |  |  | 0
3 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN25 PN16 (33.7) EN 1092-1/1A | vnt | 10 |  |  |  | 0
4 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN32 PN16 (42.4) EN 1092-1/1A | vnt | 10 |  |  |  | 0
5 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN40 PN16 (48.3) EN 1092-1/1A | vnt | 10 |  |  |  | 0
6 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN50 PN16 (60.3) EN 1092-1/1A | vnt | 10 |  |  |  | 0
7 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN50 PN25; EN 1092-1/11B | vnt | 6 |  |  |  | 0
8 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN65 PN16; EN 1092-1/11B | vnt | 8 |  |  |  | 0
9 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN80 PN16; EN 1092-1/11B | vnt | 8 |  |  |  | 0
10 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN80 PN25; EN 1092-1/11B | vnt | 4 |  |  |  | 0
11 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN100 PN16; EN 1092-1/11B | vnt | 6 |  |  |  | 0
12 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN100 PN25; EN 1092-1/11B | vnt | 4 |  |  |  | 0
13 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN125 PN16; EN 1092-1/11B | vnt | 4 |  |  |  | 0
14 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN125 PN25; EN 1092-1/11B | vnt | 2 |  |  |  | 0
15 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN150 PN16; EN 1092-1/11B | vnt | 4 |  |  |  | 0
16 | Flanšas nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN150 PN25; EN 1092-1/11B | vnt | 2 |  |  |  | 0
17 | Flanšas plieninis DN15 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
18 | Flanšas plieninis DN20 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
19 | Flanšas plieninis DN25 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
20 | Flanšas plieninis DN32 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
21 | Flanšas plieninis DN40 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
22 | Flanšas plieninis DN50 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
23 | Flanšas plieninis DN65 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
24 | Flanšas plieninis DN80 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
25 | Flanšas plieninis DN80 PN40; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
26 | Flanšas plieninis DN100 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
27 | Flanšas plieninis DN100 PN40; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
28 | Flanšas plieninis DN125 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
29 | Flanšas plieninis DN125 PN40; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
30 | Flanšas plieninis DN150 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
31 | Flanšas plieninis DN150 PN40; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
32 | Flanšas plieninis DN200 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 4 |  |  |  | 0
33 | Flanšas plieninis DN200 PN40; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
34 | Flanšas plieninis DN250 PN40; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
35 | Flanšas plieninis DN250 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
36 | Flanšas plieninis DN300 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
37 | Flanšas plieninis DN300 PN40; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
38 | Flanšas plieninis DN350 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
39 | Flanšas plieninis DN400 PN16; EN 1092-1/T01/P265GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
40 | Flanšas plieninis su atv. DN100 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
41 | Flanšas plieninis su atv. DN125 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
42 | Flanšas plieninis su atv. DN125 PN40; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
43 | Flanšas plieninis su atv. DN15 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
44 | Flanšas plieninis su atv. DN150 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
45 | Flanšas plieninis su atv. DN150 PN40; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
46 | Flanšas plieninis su atv. DN20 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
47 | Flanšas plieninis su atv. DN200 PN25; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
48 | Flanšas plieninis su atv. DN25 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
49 | Flanšas plieninis su atv. DN250 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
50 | Flanšas plieninis su atv. DN300 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
51 | Flanšas plieninis su atv. DN32 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
52 | Flanšas plieninis su atv. DN350 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
53 | Flanšas plieninis su atv. DN40 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
54 | Flanšas plieninis su atv. DN400 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
55 | Flanšas plieninis su atv. DN50 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
56 | Flanšas plieninis su atv. DN65 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
57 | Flanšas plieninis su atv. DN80 PN16; EN 1092-1/T11 B /P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
58 | Flanšas plieninis su atv. DN25 PN16; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
59 | Flanšas plieninis su atv. DN50 PN16; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
60 | Flanšas plieninis su atv. DN100 PN16; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
61 | Flanšas plieninis su atv. DN150 PN16; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
62 | Flanšas plieninis su atv. DN200 PN16; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 4 |  |  |  | 0
63 | Flanšas plieninis su atv. DN250 PN16; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
64 | Flanšas plieninis su atv. DN300 PN16; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
65 | Flanšas plieninis su atv. DN350 PN16; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
66 | Flanšas plieninis su atv. DN400 PN16; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
67 | Flanšas plieninis su atv. DN500 PN16; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 1 |  |  |  | 0
68 | Flanšas plieninis su atv. DN25 PN25; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
69 | Flanšas plieninis su atv. DN50 PN25; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
70 | Flanšas plieninis su atv. DN100 PN25; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
71 | Flanšas plieninis su atv. DN150 PN25; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 6 |  |  |  | 0
72 | Flanšas plieninis su atv. DN200 PN25; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 4 |  |  |  | 0
73 | Flanšas plieninis su atv. DN250 PN25; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
74 | Flanšas plieninis su atv. DN300 PN25; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
75 | Flanšas plieninis su atv. DN350 PN25; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 2 |  |  |  | 0
76 | Flanšas plieninis su atv. DN400 PN25; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 1 |  |  |  | 0
77 | Flanšas plieninis su atv. DN500 PN25; EN 1092-1/T11 B /P280GH arba lygiavertis | vnt | 1 |  |  |  | 0
78 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN15 PN16 (21.3) EN 1092/11B | vnt | 10 |  |  |  | 0
79 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN20 PN16 (26.9) EN 1092/11B | vnt | 10 |  |  |  | 0
80 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN25 PN16 (33.7) EN 1092/11B | vnt | 10 |  |  |  | 0
81 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN32 PN16 (42.4) EN 1092/11B | vnt | 10 |  |  |  | 0
82 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN40 PN16 (48.3) EN 1092/11B | vnt | 10 |  |  |  | 0
83 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN50 PN16 (60.3) EN 1092/11B | vnt | 10 |  |  |  | 0
84 | Flanšas sriegis (T13) plieninis DN15 PN16; EN 1092-1/P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
85 | Flanšas sriegis (T13) plieninis DN20 PN16; EN 1092-1/P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
86 | Flanšas sriegis (T13) plieninis DN25 PN16; EN 1092-1/P265GH arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
87 | Flanšas sriegis (T13) nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN15 PN16; EN 1092-1 | vnt | 10 |  |  |  | 0
88 | Flanšas sriegis (T13) nerūd.plieno AISI316L arba lygiavertis DN20 PN16; EN 1092-1 | vnt | 10 |  |  |  | 0
89 | Flanšas EN 1092-1 PN16, DN25, plienas P245GH (ar lygiavertis) | vnt | 10 |  |  |  | 0
90 | Flanšas EN 1092-1 PN16, DN50, plienas P245GH (ar lygiavertis) | vnt | 8 |  |  |  | 0
91 | Flanšas EN 1092-1 PN16, DN80, plienas P245GH (ar lygiavertis) | vnt | 6 |  |  |  | 0
92 | Flanšas EN 1092-1 PN40, DN25, plienas P245GH/P250GH (ar lygiavertis) | vnt | 8 |  |  |  | 0
93 | Flanšas EN 1092-1 PN40, DN50, plienas P245GH/P250GH (ar lygiavertis) | vnt | 6 |  |  |  | 0
94 | Flanšas nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN15 PN16 (21.3) EN 1092-1/1A | vnt | 10 |  |  |  | 0
95 | Flanšas nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN20 PN16 (26.9) EN 1092-1/1A | vnt | 10 |  |  |  | 0
96 | Flanšas nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN25 PN16 (33.7) EN 1092-1/1A | vnt | 10 |  |  |  | 0
97 | Flanšas nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN32 PN16 (42.4) EN 1092-1/1A | vnt | 10 |  |  |  | 0
98 | Flanšas nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN40 PN16 (48.3) EN 1092-1/1A | vnt | 10 |  |  |  | 0
99 | Flanšas nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN50 PN16 (60.3) EN 1092-1/1A | vnt | 10 |  |  |  | 0
100 | Flanšas nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN65 PN16 (76.1) EN 1092-1/1A | vnt | 8 |  |  |  | 0
101 | Flanšas nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN80 PN16 (88.9) EN 1092-1/1A | vnt | 8 |  |  |  | 0
102 | Flanšas nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN100 PN16 (114.3) EN 1092-1/1A | vnt | 6 |  |  |  | 0
103 | Flanšas nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN125 PN16 (139.7) EN 1092-1/1A | vnt | 4 |  |  |  | 0
104 | Flanšas nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN150 PN16 (168.3) EN 1092-1/1A | vnt | 4 |  |  |  | 0
105 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN15 PN16 (21.3) EN 1092-1/11B | vnt | 10 |  |  |  | 0
106 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN20 PN16 (26.9) EN 1092-1/11B | vnt | 10 |  |  |  | 0
107 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN25 PN16 (33.7) EN 1092-1/11B | vnt | 10 |  |  |  | 0
108 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN32 PN16 (42.4) EN 1092-1/11B | vnt | 10 |  |  |  | 0
109 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN40 PN16 (48.3) EN 1092-1/11B | vnt | 10 |  |  |  | 0
110 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN50 PN16 (60.3) EN 1092-1/11B | vnt | 10 |  |  |  | 0
111 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN65 PN16 EN 1092-1/11B | vnt | 8 |  |  |  | 0
112 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN80 PN16 EN 1092-1/11B | vnt | 8 |  |  |  | 0
113 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN100 PN16 EN 1092-1/11B | vnt | 6 |  |  |  | 0
114 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN125 PN16 EN 1092-1/11B | vnt | 4 |  |  |  | 0
115 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN150 PN16 EN 1092-1/11B | vnt | 4 |  |  |  | 0
116 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN50 PN25 EN 1092-1/11B | vnt | 6 |  |  |  | 0
117 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN80 PN25 EN 1092-1/11B | vnt | 4 |  |  |  | 0
118 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN100 PN25 EN 1092-1/11B | vnt | 4 |  |  |  | 0
119 | Flanšas su atv. nerūd.plieno AISI304L arba lygiavertis DN150 PN25 EN 1092-1/11B | vnt | 2 |  |  |  | 0
Kaina EUR be PVM | [6 empty] | 0

## Virinami sujungimai
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | Siūlomų Prekių gamintojas (pildo tiekėjas) | Siūlomų prekių modelis, tipas (pildo tiekėjas) | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Kaina, EUR be PVM
1 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 316L arba lygiavertis 21,3x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
2 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 316L arba lygiavertis 26,9x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
3 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 316L arba lygiavertis 33,7x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
4 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 316L arba lygiavertis 42,4x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
5 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 316L arba lygiavertis 48,3x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
6 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 316L arba lygiavertis 60,3x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
7 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 114,3x3,6 | vnt | 8 |  |  |  | 0
8 | Alkūnė plieninė 316L arba lygiavertis 139,7x4,0 | vnt | 6 |  |  |  | 0
9 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 168,3x4,5 | vnt | 6 |  |  |  | 0
10 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 21,3x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
11 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 219,1x6,3 | vnt | 4 |  |  |  | 0
12 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 26,9x2,3 | vnt | 10 |  |  |  | 0
13 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 273,0x6,3 | vnt | 2 |  |  |  | 0
14 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 323,9x7,1 | vnt | 2 |  |  |  | 0
15 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 33,7x2,6 | vnt | 10 |  |  |  | 0
16 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 355,6x8,0 | vnt | 1 |  |  |  | 0
17 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 406,4x8,8 | vnt | 1 |  |  |  | 0
18 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 42,4x2,6 | vnt | 10 |  |  |  | 0
19 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 48,3x2,6 | vnt | 10 |  |  |  | 0
20 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 48,3x3,2 | vnt | 10 |  |  |  | 0
21 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 60,3x2,9 | vnt | 10 |  |  |  | 0
22 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 76,1x3,2 | vnt | 10 |  |  |  | 0
23 | Alkūnė plieninė P265GH arba lygiavertis 88,9x3,2 | vnt | 10 |  |  |  | 0
24 | Alkūnė 45° plieninė P265GH arba lygiavertis 42,4x2,6 | vnt | 10 |  |  |  | 0
25 | Alkūnė 45° plieninė P265GH arba lygiavertis 48,3x2,6 | vnt | 10 |  |  |  | 0
26 | Alkūnė 45° plieninė P265GH arba lygiavertis 60,3x2,9 | vnt | 10 |  |  |  | 0
27 | Alkūnė 45° plieninė P265GH arba lygiavertis 76,1x3,2 | vnt | 10 |  |  |  | 0
28 | Alkūnė 45° plieninė P265GH arba lygiavertis 88,9x3,2 | vnt | 8 |  |  |  | 0
29 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 316L arba lygiavertis 76,1x2,0 | vnt | 6 |  |  |  | 0
30 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 316L arba lygiavertis 88,9x2,0 | vnt | 6 |  |  |  | 0
31 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 316L arba lygiavertis 114,3x2,0 | vnt | 4 |  |  |  | 0
32 | Vienasriegis virinamas P265GH DN15 L-100mm arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
33 | Vienasriegis virinamas P265GH DN20 L-100mm arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
34 | Vienasriegis virinamas P265GH DN25 L-120mm arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
35 | Vienasriegis virinamas P265GH DN32 L-140mm arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
36 | Vienasriegis virinamas P265GH DN40 L-160mm arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
37 | Vienasriegis virinamas P265GH DN50 L-160mm arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
38 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 914x508/12,5x10,0 | vnt | 11 |  |  |  | 0
39 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 610x508/12,5x10,0 | vnt | 12 |  |  |  | 0
40 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 114,3x88,9/3,6x3,2 | vnt | 4 |  |  |  | 0
41 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 139,7x114,3/4,0x3,6 | vnt | 4 |  |  |  | 0
42 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 168,3x88,9/4,5x3,2 | vnt | 2 |  |  |  | 0
43 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 219,1x168,3/6,3x4,5 | vnt | 2 |  |  |  | 0
44 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 26,9x21,3/2,3x2,0 | vnt | 6 |  |  |  | 0
45 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 33,7x21,3/2,6x2,0 | vnt | 6 |  |  |  | 0
46 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 33,7x26,9/2,6x2,3 | vnt | 6 |  |  |  | 0
47 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 42,4x33,7/2,6x2,6 | vnt | 6 |  |  |  | 0
48 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 48,3x42,4/2,6x2,6 | vnt | 6 |  |  |  | 0
49 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 60,3x48,3/2,9x2,6 | vnt | 6 |  |  |  | 0
50 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 76,1x48,3/2,9x2,6 | vnt | 6 |  |  |  | 0
51 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 76,1x60,3/2,9x2,9 | vnt | 8 |  |  |  | 0
52 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 88,9x60,3/3,2x2,9 | vnt | 4 |  |  |  | 0
53 | Virinamas perėjimas P265GH arba lygiavertis 88,9x76,1/3,2x2,9 | vnt | 8 |  |  |  | 0
54 | Trumpasriegis juodas P265GH DN15 ne trumpesnis kaip 65 mm arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
55 | Trumpasriegis juodas P265GH DN20 L-65 mm arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
56 | Trumpasriegis juodas P265GH DN25 L-65 mm arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
57 | Trumpasriegis juodas P265GH DN32 L-80 mm arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
58 | Trumpasriegis juodas P265GH DN40 L-120mm arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
59 | Trumpasriegis juodas P265GH DN50 L-60mm arba lygiavertis | vnt | 10 |  |  |  | 0
60 | Trišakis virinamas P265GH arba lygiavertis 21,3x2,0 (lygus) | vnt | 10 |  |  |  | 0
61 | Trišakis virinamas P265GH arba lygiavertis 26,9x2,3 (lygus) | vnt | 10 |  |  |  | 0
62 | Trišakis virinamas P265GH arba lygiavertis 33,7x2,6 (lygus) | vnt | 10 |  |  |  | 0
63 | Trišakis virinamas P265GH arba lygiavertis 42,4x2,6 (lygus) | vnt | 10 |  |  |  | 0
64 | Trišakis virinamas P265GH arba lygiavertis 48,3x2,6 (lygus) | vnt | 10 |  |  |  | 0
65 | Trišakis virinamas P265GH arba lygiavertis 60,3x2,9 (lygus) | vnt | 10 |  |  |  | 0
66 | Trišakis virinamas P265GH arba lygiavertis 76,1x3,2 (lygus) | vnt | 8 |  |  |  | 0
67 | Trišakis virinamas P265GH arba lygiavertis 88,9x3,2 (lygus) | vnt | 8 |  |  |  | 0
68 | Trišakis virinamas P265GH arba lygiavertis 114,3x3,6 (lygus) | vnt | 4 |  |  |  | 0
69 | Trišakis virinamas P265GH arba lygiavertis 139,7x4,0 (lygus) | vnt | 2 |  |  |  | 0
70 | Trišakis redukcinis P265GH arba lygiavertis 33,7x26,9/2,6x2,3 | vnt | 8 |  |  |  | 0
71 | Trišakis redukcinis P265GH arba lygiavertis 42,4x33,7/2,6x2,6 | vnt | 8 |  |  |  | 0
72 | Trišakis redukcinis P265GH arba lygiavertis 48,3x33,7/2,6x2,6 | vnt | 6 |  |  |  | 0
73 | Trišakis redukcinis P265GH arba lygiavertis 60,3x42,4/2,9x2,6 | vnt | 6 |  |  |  | 0
74 | Trišakis redukcinis P265GH arba lygiavertis 76,1x48,3/3,2x2,6 | vnt | 6 |  |  |  | 0
75 | Trišakis redukcinis P265GH arba lygiavertis 88,9x60,3/3,2x2,9 | vnt | 4 |  |  |  | 0
76 | Trišakis virinamas nerūd.plieno 316L arba lygiavertis 21,3x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
77 | Trišakis virinamas nerūd.plieno 316L arba lygiavertis 26,9x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
78 | Trišakis virinamas nerūd.plieno 316L arba lygiavertis 33,7x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
79 | Trišakis virinamas nerūd.plieno 316L arba lygiavertis 42,4x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
80 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 304L arba lygiavertis 21,3x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
81 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 304L arba lygiavertis 26,9x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
82 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 304L arba lygiavertis 33,7x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
83 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 304L arba lygiavertis 42,4x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
84 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 304L arba lygiavertis 48,3x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
85 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 304L arba lygiavertis 60,3x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
86 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 304L arba lygiavertis 76,1x2,0 | vnt | 6 |  |  |  | 0
87 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 304L arba lygiavertis 88,9x2,0 | vnt | 6 |  |  |  | 0
88 | Alkūnė nerūd.plieno virinama 304L arba lygiavertis 114,3x2,0 | vnt | 4 |  |  |  | 0
89 | Trišakis virinamas nerūd.plieno 304L arba lygiavertis 21,3x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
90 | Trišakis virinamas nerūd.plieno 304L arba lygiavertis 26,9x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
91 | Trišakis virinamas nerūd.plieno 304L arba lygiavertis 33,7x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
92 | Trišakis virinamas nerūd.plieno 304L arba lygiavertis 42,4x2,0 | vnt | 10 |  |  |  | 0
Kaina EUR be PVM | [6 empty] | 0