TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Turbo generatorių aptarnavimas, remontas, techninė priežiūra įskaitant paslaugų suteikimui reikalingas medžiagas, atsargines dalis.

  - Prekės – būtinosios, eksploatacinės medžiagos bei atsarginės dalys, reikalingos Paslaugų suteikimui.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

  - Defektai reiškia paslaugų kokybės neatitikimus Pirkimo dokumentuose ir (ar) teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, klaidas, gedimus ir pan., kuriuos Klientas nustatė perdavimo-priėmimo metu ir (ar) per Paslaugoms taikomą garantinį laikotarpį.

  - Aktas - Šalių pasirašytas Paslaugų ir (ar) jų dalies perdavimo-priėmimo dokumentas, patvirtintas Šalių parašais, kuriuo Klientas patvirtina, kad priima Paslaugas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ eksploatuojamų turbo generatorių aptarnavimas, remontas, techninė priežiūra įskaitant paslaugų suteikimui reikalingas medžiagas, atsargines dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

  - Prekių (generatorių atsarginių dalių) sąrašas yra pateiktas Priede Nr.2.

Lentelė Nr. 1

| TVS Paslaugos kodas | Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20004100033 | 1 | Generatoriaus SIEMENS SGEN5-100A 93 176 kVA 3000 aps./min techninė priežiūra A. (Pagal Priedą Nr.1) | vnt. | 1 |
| 20004100034 | 2 | Generatoriaus SIEMENS SGEN5-100A 93 176 kVA 3000 aps./min techninė priežiūra B. (Pagal Priedą Nr.1) | vnt. | 1 |
| 20004100035 | 3 | Generatoriaus SIEMENS SGEN5-100A 93 176 kVA 3000 aps./min techninė priežiūra C. (Pagal Priedą Nr.1) | vnt. | 1 |
| 20004100036 | 4 | Generatoriaus SIEMENS 1DU2054-8AF02-Z 25 530 kVA 1500 aps/min techninė priežiūra A. (Pagal Priedą Nr.1) | vnt. | 1 |
| 20004100037 | 5 | Generatoriaus SIEMENS 1DU2054-8AF02-Z 25 530 kVA 1500 aps/min techninė priežiūra B. (Pagal Priedą Nr.1) | vnt. | 1 |
| 20004100038 | 6 | Generatoriaus SIEMENS 1DU2054-8AF02-Z 25 530 kVA 1500 aps/min techninė priežiūra C. (Pagal Priedą Nr.1) | vnt. | 1 |
| 20004100039 | 7 | Generatoriaus SIEMENS SGEN5-100A 93 176 kVA 3000 aps./min nuotolinio stebėjimo sistemos trijų metų abonementas įskaitant įrengimą, derinimą. | vnt. | 1 |
| 20004100040 | 8 | Generatoriaus SIEMENS 1DU2054-8AF02-Z 25 530 kVA 1500 aps/min nuotolinio stebėjimo sistemos trijų metų abonementas įskaitant įrengimą, derinimą. | vnt. | 1 |
| 20004100041 | 9 | Smulki sužadinimo sistemos ABB Unitrol 6000 patikra. | vnt. | 2 |
| 20004100042 | 10 | Vidutinė sužadinimo sistemos ABB Unitrol 6000 patikra. | vnt. | 2 |
| 20004100043 | 11 | Sužadinimo sistemos ABB Unitrol 6000 kapitalinis patikrinimas. | vnt. | 2 |
| 20004100044 | 12 | Avarinis atvykimas sužadinimo sistemos ABB Unitrol 6000 trikčių šalinimui. | vnt. | 3 |
| 20004100045 | 13 | ABB „Unitrol 6000“ žadinimo sistemos nuotolinio palaikymo įranga, įskaitant montavimą ir konfigūravimą | vnt. | 1 |
| 20004100046 | 14 | Avarinis atvykimas generatoriaus SIEMENS SGEN5-100A 93 176 kVA 3000 aps./min defektų tvarkymui | vnt. | 3 |
| 20004100047 | 15 | Avarinis atvykimas generatoriaus SIEMENS 1DU2054-8AF02-Z 25 530 kVA 1500 aps/min defektų tvarkymui | vnt | 3 |
|  | 16 | Aptarnavimo inžinieriaus valandinis įkainis generatoriaus gedimams šalinti | val | 50 |
|  | 17 | ABB Unitrol 6000 nuotolinio palaikymo valandinis įkainis įprastomis darbo dienomis žadinimo sistemai. | val | 50 |
|  | 18 | Inžinieriaus valandinis įkainis generatoriaus patikros metu nustatytiems defektams šalinti.* | val | 100 |

  - Esant poreikiui, Klientas turės teisę pirkti ir kitas Techninės specifikacijos 3.1. punkto lentelėje ir Priede Nr. 1 nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias paslaugas arba Prekes, pvz. turbinos arba generatoriaus dalys kurios nenurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau yra neatsiejama įrenginio dalis (toliau – Susijusios paslaugos arba prekės). Susijusių paslaugų arba prekių pirkimui taikomos visos šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Tokių Susijusių paslaugų arba prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

*Įkainis turi būti apskaičiuotas nevertinant inžinieriaus atvykimo ir apgyvendinimo išlaidų.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės vietoje, Paneriškių g. 25, 02300 Vilnius, Lietuva.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - Paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir reglamentus. Paslaugoms atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos. Už ES ribų sertifikuotos medžiagos turi būti lygiavertės ir atitikti Lietuvos ir (ar) ES sertifikatų reikalavimus.

  - Paslaugų teikėjas prisiima atsakomybę už savo  darbuotojų darbų saugą teikiant Paslaugas. Paslaugų teikėjas likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki Paslaugų teikimo pradžios, Klientui pateikia prašymą, kuriame nurodytas  darbuotojų ir mechanizmų sąrašas, dėl laikinų leidimų įvažiuoti į Kliento teritoriją ir išvykti iš jos.

  - Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo dėvėti specialią aprangą su Paslaugų teikėjo logotipu.

  - Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo laikytis Kliento darbo tvarkos taisyklių, su kuriomis bus supažindinti instruktavimo metu.

  - Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, privalo laikytis darbo saugos ir netrukdyti  kitiems Kliento paslaugų teikėjams, atliekantiems darbus toje pačioje darbo zonoje.

  - Paslaugų teikėjas savo įrankius, įrangą ir mechanizmus remontuoja savo lėšomis.

  - Paslaugų teikėjas savo lėšomis užtikrina būtinas apsaugos, higienos ir gaisro gesinimo priemones.

  - Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, privalo teikti, gauti, derinti ir tvarkyti visus Paslaugoms teikti reikalingus leidimus, licencijas, sertifikatus, patvirtinimus, sutikimus, autentiškumo patvirtinimus, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį privalo pateikti Klientas.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos Sutarties galiojimo laikotarpiu bus užsakomos pagal poreikį vykdant planinius, neplaninius ir avarinius remontus.

  - Užsakytos planinės programinės įrangos patikrinimo Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakyme nurodytos datos.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 180 (šimtą aštuoniasdešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos. Konkretus Paslaugų suteikimo ir/ ar Prekių pristatymo terminas bus nurodomas Užsakyme.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Nurodytų Paslaugų kokybė turi atitikti Paslaugoms taikomų teisės aktų reikalavimus

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ar trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas.

  - Paslaugos laikomos priimtomis, kai Šalys pasirašo Paslaugų perdavimo-priėmimo Aktą.

  - Atsakomybės už Paslaugų defektus terminas baigiasi praėjus 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo Akto pasirašymo. Medžiagoms ir prekėms atsakomybės už defektus terminas baigiasi praėjus 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams po perdavimo.

  - Paslaugų teikėjas atsako už visus jo atliktus montavimo, remonto ir defektų šalinimo darbus garantiniu laikotarpiu.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai suteiktas Paslaugas ir Paslaugų perdavimo - priėmimo aktus Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki einamojo mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos .

  - Paslaugų teikėjas per 2 (dvi) Darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą ir pasirašytą Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą Klientui.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

  - Paslaugų aprašymai;

  - Prekių sertifikatai;

  - Ataskaitos;

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 - Generatorių paslaugų apimtis;

  - Priedas Nr. 2 - Generatorių atsarginių dalių sąrašas;

  - Priedas Nr. 3 - Generator excitation system V10CGA10 diagrams and charts;

  - Priedas Nr. 4 - Generator excitation system V20CGA10 diagrams and charts.

  - Priedas Nr. 5 – Generatorių lentelės.

Pirkėjo naudojama "Turto valdymo sistema"

Pirkėjo naudojamos TVS sistemos paslaugai suteiktas kodas, naudojamas pirkimo užsakymuose, pateikiamuose Tiekėjui

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies