| Eil. Nr. | Aprašymas | Gamintojo kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-ų polių generatoriaus SGen5-100A-2P atsarginės dalys: |  |  |  |  |
| Guoliai |  |  |  |  |
|  | Guolių indėklas (TS/ES) | ERP0017029400 | vnt. | 2 |
|  | Kameros sandarikli s W28-375, IP 44; plotis 52 | ERP0017030300 | vnt. | 2 |
|  | Kameros sandariklis W28-335, IP 55; plotis 82 | ERP0035287300 | vnt. | 1 |
|  | Hidraulinė žarna | E1A3696050 | vnt. | 2 |
|  | Tankios masės „Hylomar“ sandariklis | GS00048 | vnt. | 1 |
| Rotoriaus įžeminimo sistema |  |  |  |  |
|  | Įstatomas šepetėlių laikiklis | ER113413 | vnt. | 4 |
|  | 2 sluoksnių kontaktinis šepetys | SG374248-MO-A | vnt. | 20 |
|  | 2 sluoksnių kontaktinis šepetys | SG374248-MO-B | vnt. | 20 |
| Anti-kondensacinis šildymas |  |  |  |  |
|  | Įsukamas šildymo elementas | ER111723 | vnt. | 1 |
|  | Varžos termometras WQ 0233 tipo | ER119889 | vnt. | 2 |
| Generatoriaus stebėjimo sistema |  |  |  |  |
|  | Varžos termometras WQ 0232-PVD tipo | ERP0016971000 | vnt. | 2 |
|  | Vandens nuotėkio zondas | ERP0008726800 | vnt. | 1 |
|  | Veleno vibracijos zondas; 3300 serija | ER114624 | vnt. | 1 |
|  | Proximitor zondo korpusas 330-180-91-00 | ER116328 | vnt. | 1 |
|  | Velomitorius 330500-02-00 | ER117452 | vnt. | 1 |
| Vėdinimo sistema |  |  |  |  |
|  | Filtrų kilimėlis M5 | ERP0017560800 | vnt. | 8 |
|  | Filtrų kilimėlis F7 | ERP0017561100 | vnt. | 8 |
| Rotoriaus įžeminimo klaidos aptikimas (sužadintuvas) |  |  |  |  |
|  | Įstatomas šepetėlio laikiklis | ER113413 | vnt. | 1 |
| Bešepetėlis sužadintuvas |  |  |  |  |
|  | RC tinklo mazgas | ERP0081245900 | vnt. | 1 |
|  | Diodų modulis | ER441683 | vnt. | 1 |
|  | Vamzdžio šildytuvas | ER122936 | vnt. | 1 |
| Oro pertvaros žiedo sandariklis ir montavimo medžiaga |  |  |  |  |
|  | Sriegio įvorė | ERP0055365200 | vnt. | 12 |
|  | Poveržlė 31 | ER106935 | vnt. | 12 |
|  | Kaištis | ER103035 | vnt. | 24 |
|  | Guminis tarpiklis | ERP00599921 | m. | 10 |
| Specialūs įrankiai |  |  |  |  |
|  | Specialus raktas | ERP0015622800 | vnt. | 1 |
|  | Plokštė | ER234174 | vnt. | 2 |
|  | Tepalas Bechem Berutox MB II-H | GS00016 | kg. | 1 |
| 4-ų polių generatoriaus 1DU2054-8AF02-Z atsarginės dalys: |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Aprašymas | Gamintojo kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| DE guolis |  |  |  |  |
|  | Guolių indėklas | E1A3519953 | vnt. | 1 |
|  | Labirintinis sandariklis | E1A1404944 | vnt. | 2 |
|  | Pertvara | E1A3437059 | vnt. | 1 |
| NDE guolis |  |  |  |  |
|  | Guolių indėklas | E1A1689467 | vnt. | 1 |
|  | Labirintinis sandariklis | E1A1404840 | vnt. | 1 |
|  | Labirintinis sandariklis | E1A1936246 | vnt. | 1 |
| Lygintuvas |  |  |  |  |
|  | Diodas | Z412600 | vnt. | 6 |
|  | Varistorius | E1A1404833 | vnt. | 12 |
| Generatoriaus stebėjimo sistema |  |  |  |  |
|  | Slėgio mažinimo vožtuvas | A5E45041875 | vnt. | 2 |
|  | Vandens nuotėkio zondas | E1A1404681 | vnt. | 1 |
|  | Jutiklis | E1A1792170 | vnt. | 3 |
|  | DE vibracijos daviklis | A5E43460943 | vnt. | 2 |
|  | NDE vibracijos daviklis | A5E43460657 | vnt. | 1 |
|  | Guolio temperatūros daviklis | E1A3519930 | vnt. | 2 |
|  | Termopora | E1A1712377 | vnt. | 1 |
|  | Oro temperatūros daviklis | 5944 0325 | vnt. | 3 |
| Antikondensacinė sistema |  |  |  |  |
|  | Šildymo elementas | E1A1403815 | vnt. | 2 |
|  | Šildymo elementas | E1A1403817 | vnt. | 1 |
| Alyvos hidrokomponentai |  |  |  |  |
|  | Srauto matuoklis | E1A3106581 | vnt. | 1 |
|  | Srauto matuoklis | E1A3520176 | vnt. | 1 |
|  | Droselinis vožtuvas | E1A1729017 | vnt. | 2 |
| Įžeminimo šepečiai |  |  |  |  |
|  | Šepečių laikiklis | E1A1712372 | vnt. | 1 |
|  | Dviejų sluoksnių kontaktinis šepetys | SG374248-ME-A | vnt. | 1 |
|  | Dviejų sluoksnių kontaktinis šepetys | SG374248-ME-B | vnt. | 1 |
| Matavimo šepečiai |  |  |  |  |
|  | Šepečių laikiklis | E1A1403813 | vnt. | 2 |
|  | Dviejų sluoksnių kontaktinis šepetys | SG374248-ME-A | vnt. | 2 |
|  | Dviejų sluoksnių kontaktinis šepetys | SG374248-ME-B | vnt. | 2 |

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies