## Fiksuoti įkainiai
Pasiūlymo 3 priedas
PASIŪLYMO KAINA
Paslaugos
Eil. Nr. | Paslaugos | Preliminarus kiekis | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina, EUR be PVM
A | B | C | D | E
1. | Generatoriaus SIEMENS SGEN5-100A 93 176 kVA 3000 aps./min techninė priežiūra A. (Pagal Priedą Nr.1) | 1 |  | 0
2. | Generatoriaus SIEMENS SGEN5-100A 93 176 kVA 3000 aps./min techninė priežiūra B. (Pagal Priedą Nr.1) | 1 |  | 0
3. | Generatoriaus SIEMENS SGEN5-100A 93 176 kVA 3000 aps./min techninė priežiūra C. (Pagal Priedą Nr.1) | 1 |  | 0
4. | Generatoriaus SIEMENS 1DU2054-8AF02-Z 25 530 kVA 1500 aps/min techninė priežiūra A. (Pagal Priedą Nr.1) | 1 |  | 0
5. | Generatoriaus SIEMENS 1DU2054-8AF02-Z 25 530 kVA 1500 aps/min techninė priežiūra B. (Pagal Priedą Nr.1) | 1 |  | 0
6. | Generatoriaus SIEMENS 1DU2054-8AF02-Z 25 530 kVA 1500 aps/min techninė priežiūra C. (Pagal Priedą Nr.1) | 1 |  | 0
7. | Generatoriaus SIEMENS SGEN5-100A 93 176 kVA 3000 aps./min nuotolinio stebėjimo sistemos trijų metų abonementas įskaitant įrengimą, derinimą. | 1 |  | 0
8. | Generatoriaus SIEMENS 1DU2054-8AF02-Z 25 530 kVA 1500 aps/min nuotolinio stebėjimo sistemos trijų metų abonementas įskaitant įrengimą, derinimą. | 1 |  | 0
9. | Smulki sužadinimo sistemos ABB Unitrol 6000 patikra. | 2 |  | 0
10. | Vidutinė sužadinimo sistemos ABB Unitrol 6000 patikra. | 2 |  | 0
11. | Sužadinimo sistemos ABB Unitrol 6000 kapitalinis patikrinimas. | 2 |  | 0
12. | Avarinis atvykimas sužadinimo sistemos ABB Unitrol 6000 trikčių šalinimui. | 3 |  | 0
13. | ABB „Unitrol 6000“ žadinimo sistemos nuotolinio palaikymo įranga, įskaitant montavimą ir konfigūravimą | 1 |  | 0
14. | Avarinis atvykimas generatoriaus SIEMENS SGEN5-100A 93 176 kVA 3000 aps./min defektų tvarkymui | 3 |  | 0
15. | Avarinis atvykimas generatoriaus SIEMENS 1DU2054-8AF02-Z 25 530 kVA 1500 aps/min defektų tvarkymui | 3 |  | 0
16. | Aptarnavimo inžinieriaus valandinis įkainis generatoriaus gedimams šalinti | 50 |  | 0
17. | ABB Unitrol 6000 nuotolinio palaikymo valandinis įkainis įprastomis darbo dienomis žadinimo sistemai. | 50 |  | 0
18. | Inžinieriaus valandinis įkainis generatoriaus patikros metu nustatytiems defektams šalinti. | 100 |  | 0
|  |  | Paslaugų kaina EUR be PVM | 0
Prekės
Eil. Nr. | Prekės | Gamintojo kodas | Preliminarus kiekis | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Siūlomų prekių gamintojas | Siūlomų prekių modelis, tipas | Mato vienetas | Kaina, EUR be PVM
A | B | C | D | E | F | G | H | I
2-ų polių generatoriaus SGen5-100A-2P atsarginės dalys
Guoliai
1. | Guolių indėklas (TS/ES) | ERP0017029400 | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
2. | Kameros sandarikli s W28-375, IP 44; plotis 52 | ERP0017030300 | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
3. | Kameros sandariklis W28-335, IP 55; plotis 82 | ERP0035287300 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
4. | Hidraulinė žarna | E1A3696050 | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
5. | Tankios masės „Hylomar“ sandariklis | GS00048 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
Rotoriaus įžeminimo sistema
6. | Įstatomas šepetėlių laikiklis | ER113413 | 4 |  |  |  | Vienetas | 0
7. | 2 sluoksnių kontaktinis šepetys SG374248-MO-A | SG374248-MO-A | 20 |  |  |  | Vienetas | 0
8. | 2 sluoksnių kontaktinis šepetys SG374248-MO-B | SG374248-MO-B | 20 |  |  |  | Vienetas | 0
Anti-kondensacinis šildymas
9. | Įsukamas šildymo elementas | ER111723 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
10. | Varžos termometras WQ 0233 tipo | ER119889 | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
Generatoriaus stebėjimo sistema
11. | Varžos termometras WQ 0232-PVD tipo | ERP0016971000 | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
12. | Vandens nuotėkio zondas | ERP0008726800 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
13. | Veleno vibracijos zondas; 3300 serija | ER114624 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
14. | Proximitor zondo korpusas 330-180-91-00 | ER116328 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
15. | Velomitorius 330500-02-00 | ER117452 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
Vėdinimo sistema
16. | Filtrų kilimėlis M5 | ERP0017560800 | 8 |  |  |  | Vienetas | 0
17. | Filtrų kilimėlis F7 | ERP0017561100 | 8 |  |  |  | Vienetas | 0
Rotoriaus įžeminimo klaidos aptikimas (sužadintuvas)
18. | Įstatomas šepetėlio laikiklis | ER113413 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
Bešepetėlis sužadintuvas
19. | RC tinklo mazgas | ERP0081245900 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
20. | Diodų modulis | ER441683 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
21. | Vamzdžio šildytuvas | ER122936 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
Oro pertvaros žiedo sandariklis ir montavimo medžiaga
22.0 | Tvirtinimo varžtas | ERP0055365300 | 12 |  |  |  | Vienetas | 0
22. | Sriegio įvorė | ERP0055365200 | 12 |  |  |  | Vienetas | 0
22.1 | Šešiakampė veržlė | ERP0008700400 | 12 |  |  |  | Vienetas | 0
23. | Poveržlė 31 | ER106935 | 12 |  |  |  | Vienetas | 0
24. | Kaištis | ER103035 | 24 |  |  |  | Vienetas | 0
25. | Guminis tarpiklis | ERP00599921 | 10 |  |  |  | Metras | 0
Specialūs įrankiai
26. | Specialus raktas | ERP0015622800 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
27. | Plokštė | ER234174 | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
28. | Tepalas Bechem Berutox MB II-H | GS00016 | 1 |  |  |  | Kilogramas | 0
4-ų polių generatoriaus 1DU2054-8AF02-Z atsarginės dalys
DE guolis
1 | Guolių indėklas | E1A3519953 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
2 | Labirintinis sandariklis | E1A1404944 | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
3 | Pertvara | E1A3437059 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
NDE guolis
4 | Guolių indėklas | E1A1689467 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
5 | Labirintinis sandariklis | E1A1404840 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
6 | Labirintinis sandariklis | E1A1936246 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
Lygintuvas
7 | Diodas | Z412600 | 6 |  |  |  | Vienetas | 0
8 | Varistorius | E1A1404833 | 12 |  |  |  | Vienetas | 0
Generatoriaus stebėjimo sistema
9 | Slėgio mažinimo vožtuvas | A5E45041875 | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
10 | Vandens nuotėkio zondas | E1A1404681 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
11 | Jutiklis | E1A1792170 | 3 |  |  |  | Vienetas | 0
12 | DE vibracijos daviklis | A5E43460943 | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
13 | NDE vibracijos daviklis | A5E43460657 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
14 | Guolio temperatūros daviklis | E1A3519930 | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
15 | Termopora | E1A1712377 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
16 | Oro temperatūros daviklis | 59440325 | 3 |  |  |  | Vienetas | 0
Antikondensacinė sistema
17 | Šildymo elementas | E1A1403815 | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
18 | Šildymo elementas | E1A1403817 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
Alyvos hidrokomponentai
19 | Srauto matuoklis | E1A3106581 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
20 | Srauto matuoklis | E1A3520176 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
21 | Droselinis vožtuvas | E1A1729017 | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
Įžeminimo šepečiai
22 | Šepečių laikiklis | E1A1712372 | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
23 | Dviejų sluoksnių kontaktinis šepetys | SG374248-ME-A | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
24 | Dviejų sluoksnių kontaktinis šepetys | SG374248-ME-B | 1 |  |  |  | Vienetas | 0
Matavimo šepečiai
25 | Šepečių laikiklis | E1A1403813 | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
26 | Dviejų sluoksnių kontaktinis šepetys | SG374248-ME-A | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
27 | Dviejų sluoksnių kontaktinis šepetys | SG374248-ME-B | 2 |  |  |  | Vienetas | 0
[7 empty] | Prekių kaina EUR be PVM | 0
[7 empty] | Pasiūlymo kaina EUR be PVM | 0
[7 empty] | PVM | 0
[7 empty] | Pasiūlymo kaina EUR su PVM | 0