## TS
ŠAL "Jotvingis" (N42) WC vakuuminės sistemos "JETS 25MBA" atsarginių dalių
Techninė specifikacija
Siektinas tikslas: atlikti laivo WC vakuuminės sistemos "JETS 25MBA" aptarnavimą ir remonto darbus.
Eil. Nr. | Reikalavimai | Pastabos | Siūlomų prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (Pardavėjas turi užpildyti ar siūlomos prekės atitiks techninės specifikacijos reikalavimams ir pateikti kartu su pasiūlymu)
1 | Atsarginės dalys naudojamos laivo WC vakuuminėje sistemoje "JETS 25MBA" | Detalių katalogo Nr. Jets 25MBA 0125556
2 | Unitazas JETS 50 FD&VPC, detalės kataloginis Nr.063604900 | Matmenys 370x590x475, nusausinimo anga 50 mm, arba lygiavertis analogas
3 | WC siurblio "JETS 25MBA" detalės:
3.1 | Siurblio dangtis, detalės kataloginis Nr. 023280050 | Arba lygiavertis analogas
3.2 | Vakuuminio siurblio valdymo blokas, detalės kataloginis Nr. 101100000 | Arba lygiavertis analogas
3.3 | O-formos guminė tarpinė (184,5x3), detalės kataloginis Nr. 037219260 | Arba lygiavertis analogas
3.4 | O-formos guminė tarpinė, detalės kataloginis Nr. 037219280 | Arba lygiavertis analogas
3.5 | O-formos guminė tarpinė (139,3x3,53), detalės kataloginis Nr. 037219220 | Arba lygiavertis analogas
3.6 | O-formos guminė tarpinė (159,5x3), detalės kataloginis Nr. 037219200 | Arba lygiavertis analogas
3.7 | Siurblio veleno įvorė, detalės kataloginis Nr. 023260400 | Arba lygiavertis analogas
3.8 | Siurblio veleno riebokšlis, detalės kataloginis Nr. 038218900 | Arba lygiavertis analogas
3.9 | Sklendė, detalės kataloginis Nr. 037302100 | Arba lygiavertis analogas
3.10 | Siurblio sraigtas, detalės kataloginis Nr. 021265400 | Arba lygiavertis analogas
3.11 | Siurblio smulkinimo mechanizmas, detalės kataloginis Nr. 020203100 | Arba lygiavertis analogas
3.12 | Slėgio jungiklis, detalės kataloginis Nr. 032300100 | Arba lygiavertis analogas
3.13 | Spiruoklė, detalės kataloginis Nr. 050500700 | Arba lygiavertis analogas
3.14 | Paleidimo mygtukas, detalės kataloginis Nr. 100100000 | Arba lygiavertis analogas
3.15 | Rutulinė sklendė 1/2'' DN 15, detalės kataloginis Nr. 035301300 | Arba lygiavertis analogas
4 | WC vakuuminės sistemos detalės: | - | -
4.1 | Guminė diafragma, detalės kataloginis Nr. 050501200 | Arba lygiavertis analogas
4.2 | Guminė diafragma, detalės kataloginis Nr. 050500800 | Arba lygiavertis analogas
4.3 | Tarpinė,detalės kataloginis Nr. 012150140 | Arba lygiavertis analogas
4.4 | Vakuuminis manometras, detalės katalogo Nr. 3002 | Arba lygiavertis analogas
4.5 | Sujungimo mova DN32 (kompensatorius), detalės kataloginis Nr. 034307400 | Arba lygiavertis analogas
4.6 | Sujungimo mova DN50 (kompensatorius), detalės kataloginis Nr. 3075 | Arba lygiavertis analogas
Papildoma informacija
1 | Atsarginėms dalims suteikiamas ne trumpesnis kaip 6 mėn. garantinis laikotarpis.
2 | Visos atsarginės dalys naudojamos laivo WC vakuuminėje sistemoje "JETS" turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus pagal atsarginių dalių katalogą Jets 25MBA 0125556.
3 | Atsarginės dalys turi būti naujos, nenaudotos, gamintojo pakuotėje.
4 | Prekės pristatymas į Užsakovo nurodytą vietą, Klaipėdos mieste. | Prekės pristatymas Tiekėjo sąskaita.