Perkančioji organizacija:

Pavadinimas: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Juridinio asmens kodas: 302496128

Rekvizitai: CVP IS; FTMC

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

ATVIRO KONKURSO

APRAŠOMASIS DOKUMENTAS

Suskystinto azoto ir balionų talpų nuomos pirkimas

Dokumento versija Nr. 1

Paaiškinimas dėl pirkimo dokumentų sudedamųjų dalių: siekiant supaprastinti, palengvinti tiekėjų dalyvavimą viešajame pirkime, šiame aprašomajame dokumente pateikiamos specifinės šiam pirkimui sąlygos. Galiojančios teisės aktų nuostatos ir skelbime nurodytos sąlygos nekartojamos.

Bendro pobūdžio viešųjų pirkimų nuostatos yra nurodytos Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose bei skelbiamose atviro konkurso bendrosiose sąlygose (toliau – VPT AK BS) ir specialiosiose sąlygose (toliau – VPT AK SS) (pridedama ir šio pirkimo aplinkoje) ir yra taikomos šiam pirkimui. Tuo atveju, jeigu šiame aprašomajame dokumente reikalavimai nėra įrašyti (pvz. rezervuota teisė dalyvauti pirkime), laikoma, kad perkančioji organizacija pasirenkamųjų reikalavimų nekelia. Jeigu reikalavimai, terminai nėra nurodyti, siekiant pirkimo efektyvumo, operatyvumo, laikoma, kad nustatomi minimalūs teisės aktų ir VPT AK BS ir VPT AK SS reikalavimai bei terminai.

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO kataloge pirkimo objekto nėra.

# Pirkimo objektas

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti techninėje specifikacijoje (1 priedas).

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos standartų, kiti atrankos kriterijai tiekėjams, funkcionalumų demonstravimas

  - Pašalinimo pagrindai. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatyme, VPT AK BS ir EBVPD (3 priedas).

3.2. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai | Reikalavimus patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| 11.1. | Tiekėjas turi turėti patirties vykdant panašias sutartis: per paskutinius 3 (tris) metus (jei teikėjas veikia trumpiau nei 3 (tris) metus, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo datos) turi būti įvykdęs bent vieną azoto tiekimo sutartį ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 5 000 € (be PVM), ir kurios teikėjo dalis be jungtinės veiklos partnerių ir / ar subteikėjų sudaro ne mažiau kaip 70 (septyniasdešimt) proc. sutarties vertės | Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytų įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma: sutarties pavadinimas; sutarties vertė EUR be PVM; sutarties įsigaliojimo data; sutarties įvykdymo data; duomenys apie pirkėją; trumpas sutarties aprašymas, kuriame įrodoma, kad tiekėjo dalis be jungtinės veiklos partnerių ir / ar subteikėjų sudaro ne mažiau kaip 70 (septyniasdešimt) proc. sutarties vertės. |

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, nurodytą 4 priede.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

    - 4 priedas (pasiūlymas).

  - Kiti dokumentai papildomi, patikslinami remiantis viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešųjų pirkimų teisės aktų numatyta tvarka.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitikties deklaraciją dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams (6 priedas).

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina pateiktų dokumentų tikrumą. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų, žemiau nurodytų užpildytų priedų ir kitų dokumentų visuma:

    - Tiekėjo atitikimą atrankos reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

    - Kokybės vadybos sistemos dokumentai (jeigu taikoma).

    - Pirkimo objekto techninė specifikacijoje (1 priedas) nurodyti dokumentai (jeigu taikoma).

    - EBVPD (3 priedas).

    - Pasiūlymo forma (4 priedas).

    - Tiekėjo deklaracija (51 / 52 priedas).

    - Tiekėjo deklaracija dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams (6 priedas).

    - Kiti dokumentai, jei reikalaujama šiame aprašomajame dokumente.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

__________

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Skysto ir dujinio azoto tiekimo Saulėtekio slėnio

Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre sistemos

techninė specifikacija

Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).

Paskirtis

Skysto ir dujinio azoto tiekimo Saulėtekio slėnio Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre (esančiame Saulėtekio al. 3, Vilniuje, sklypo unik. Nr. 0101-0025-1109) sistemą turi sudaryti dvi skysto azoto talpos po 6 m3, kurių skysto azoto nuostoliai sudaro ne daugiau nei 0,2 % per parą.

Kiekis: dvi talpyklos.

Techninės sąlygos

1. Dujinio ir skysto N2 švarumas turi būti ne mažesnis nei 5N.

2. Pirmoji 6 m3 talpa turi būti skirta skysto azoto tiekimui. Talpa turi turėti  vakuumu izoliuotą išvadą vakuuminiu vamzdžiu, tiekiančiu skystą azotą į molekulinių pluoštelių epitaksijos (MBE) laboratorijas (LN2 srautas 50 litrų per val.), ir atskirą jungtį, skirtą 10-50 litrų kriogeninių indų – diuarų pildymui. Pildymo vieta yra sukuriama per 3m nuo talpyklos. Turi būti užtikrintas pastovus slėgis ir srautas nemažesnis nei 50 l/h šakoje į MBE laboratorijas, kai pilamas LN2 į diuarus. Turi būti užtikrinta, kad slėgis talpoje bet kuriuo metu neviršytų 3 atmosferų.

3. Antroji 6 m3 talpa turi būti skirta dujinio azoto tiekimui į bendro naudojimo sistemą, kurios vamzdžio diametras yra 22 mm. Talpa turi turėti išgarintuvą. Maksimalus srautas ne mažesnis kaip 600 l/min. Šis srautas turi būti užtikrinamas bent 2h per parą. Vidutinis dujų srautas turi būti nemažesnis už 100 l/min.

Dujinio azoto vamzdyne slėgis turi būti nemažesnis už 8 bar ir nedidesnis už 11 bar.

Abi talpos turi turėti nuotolinio nuskaitymo skysto azoto užpildymo skaitiklius.

Kiti reikalavimai

Pristatymas ir instaliavimas

Talpyklos turi būti pristatytos Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro adresu, įrengtos prie pastato esančioje talpyklų pamatinėje aikštelėje pagal visus tokių talpyklų eksploatavimui keliamus reikalavimus ir prijungtos prie pastate esančių vamzdynų, įskaitant skysto ir dujinio azoto tiekimo vamzdynų, įvadų. Talpyklos ir jų prijungimas turi būti išbandyti pagal reikalaujamus parametrus vamzdynuose.

Pristatymo terminai

Talpyklos turi būti įrengtos per ne ilgiau kaip 1,5 mėnesio nuo sutarties pasirašymo datos.

Talpyklų ir vamzdynų eksploatavimas

Per visą talpų nuomos laikotarpį talpyklos ir prie jų įrengti vamzdynai turi būti techniškai aptarnaujami, periodiškai tikrinamas vamzdynų sandarumas (kartą per 6 mėn.), periodiškai tikrinamas termoizoliuojančio vakuumo gylis ir jeigu reikia vakuumo gylis didinamas (ne rečiau kaip kartą per 3 mėn.). Atliekami kiti veiksmai užtikrinantys teisingą talpų ir vamzdynų priežiūrą, bei talpų ar skysto azoto užduotyje nurodytų parametrų palaikymą.

Skysto azoto apskaita

Įrengiami skysto azoto užpildymo nuotolinio nuskaitymo apskaitos prietaisai. Pirkėjui suteikiama prieiga prie nuotolinio nuskaitymo duomenų realiame laike, bent kuriuo paros laiku. Talpų pildymas skystų azotų turi būti atliekamas kai skysto azoto kiekis nenukrito žemiau 20 procentų talpų tūrio. Užpildžius talpą/as Tiekėjas ne vėliau kaip per valandą po talpų užpildymo pateikia pirkėjui važtaraščius, kuriuose nurodomas skysto azoto užpildymo kiekis, nurodant į kokią talpą skystas azotas supiltas.

_________________________________________________

## Aprašomojo dokumento 51 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas, tiekėjo juridinio asmens kodas)

Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro atliekamame:

Suskystinto azoto ir balionų talpų nuomos pirkimas.

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

## Aprašomojo dokumento 52 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________

(Data)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro atliekamame: Suskystinto azoto ir balionų talpų nuomos pirkimas.

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Aprašomojo dokumento 6 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL PASIŪLYMO ATITIKTIES

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO 21 DALIES 1, 2, 3 ir 6 PUNKTŲ REIKALAVIMAMS

_____________

(data)

Sutrumpinimai:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas – VPĮ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybė – Vyriausybė.

Deklaruojame, kad tiekėjas .................................................................. yra susipažinęs su VPĮ 45 straipsnio 21 dalimi bei nėra susijęs su VPĮ 45 straipsnio

(įrašomas tiekėjo pavadinimas)

21 nurodytais pasiūlymo atmetimo pagrindais*

*Mums žinoma, kad perkančioji organizacija atmes mūsų pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų ar sąlygos dalių:

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti šiose valstybėse ar teritorijose:

a.	Rusijos Federacija.

b.	Baltarusijos Respublika.

c.	Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.

d.	Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija.

e.	Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys 1) punkte nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš 1) punkte nurodytų valstybių ar teritorijų;

4) Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 1) ir 2) punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

5) perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;

6) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą 1) punkte nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą 1) punkte nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Pastaba) paaiškėjus priešingai informacijai nei deklaruoja tiekėjas perkančioji organizacija pasiūlymą atmes, spręs klausimą ar duomenys buvo pateikti melagingai ir atliks susijusius veiksmus dėl tiekėjo įtraukimo į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą ir kitus veiksmus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Patvirtiname, kad mūsų pasiūlymas nėra susijęs su nei viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje nurodyta sąlyga ar jos dalimi.

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, patvirtina šio dokumento turinį.