Rangovų teikiamų dokumentų sąrašas

List of documents provided by Contractors

| Nr. | Dokumento pavadinimas | Document title |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentai pateikiami „KN Energies“ prieš darbų pradžią | Documents to be submitted to "KN Energies" before commencement of works |
| 1..1 | Valstybinės energetikos inspekcijos atestato eksploatuoti (remontuoti) naftos ir naftos produktų įrenginius kopija | A copy of certification issued by the State Energy Inspectorate to operate (repair) crude oil and petroleum products units |
| 1.2. | Remonto / Rekonstrukcijos / Montavimo technologija | Repair / Reconstruction / New installation technology |
| 1.3. | Kokybės kontrolės planas | Quality control plan |
| 1.4. | Suvirinimo procedūrų aprašai SPA ir suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolai SPPP | Welding procedure specification WPS and WPQR |
| 1.5. | Tarptautinis suvirinimo inžinieriaus diplomas | International welding engineer diploma IWE |
| 1.6. | Suvirintojų sąrašas ir suvirintojų pažymėjimų kopijos | A list of welders and copy of welder’s certificates |
| 1.7. | Suvirinimo darbų priežiūros meistro/koordinatoriaus pažymėjimas | Welding supervisor/coordinator certificate |
| 1.8. | Flanšinių jungčių surinkėjų atestuotų darbuotojų sąrašas ir sertifikatų kopijos | List of certified personnel for flange connections installation and copies of certificates |
| 2. | Dokumentai pateikiami „KN Energies“ prieš vidinę/išorinę apžiūrą, hidraulinį bandymą | Documents to be submitted to "KN Energies" before internal/external inspection, hydrotest |
| 2.1. | Visi 1 punkte išvardinti dokumentai | All documents specified in Item 1 |
| 2.2. | Vykdomoji (remonto/rekonstrukcijos) aksonometrinė schema/brėžinys | Execution (repair/reconstruction) isometric drawing of the entire piping |
| 2.3. | Panaudotų medžiagų sąrašas | Used material list |
| 2.4. | Suvirinimo darbų žurnalas | Welding Log |
| 2.5. | Neardomųjų bandymų protokolai | Non-destructive testing reports |
| 2.6. | Neardomųjų bandymų specialistų sertifikatai | Non-destructive testing personnel certificates |
| 2.7. | Naujų elementų faktinių sienelės storių matavimo rezultatų protokolas | Report of the measurement results of the actual wall thicknesses of the new elements |
| 2.8. | Naujų elementų ir suvirinimo siūlių cheminės sudėties nustatymo protokolas (legiruotiems plienams) | Report of chemical composition assessment for new elements and welds (for alloyed steels) |
| 2.9. | Vizualinės apžiūros ir hidraulinio bandymo aktas (HB schema su nurodytomis aklių ir manometrų pastatymo vietomis) | Visual inspection and hydraulic test report (HT scheme with indicated locations of blinds and pressure gauges) |
| 2.10. | Vamzdyno praplovimo – prapūtimo aktas (jei taikoma) | Pipeline flushing report (if applicable) |
| 2.11. | Flanšinių jungčių surinkimo aktas | Report of flanged connections installation |
| 3. | Dokumentai pateikiami „KN Energies“ po darbų užbaigimo | Documents to be submitted to "KN Energies" after works execution |
| 3.1. | Visi 1-2 punkte išvardinti dokumentai | All documents specified in Items 1 and 2 |
| 3.2. | Paslėptų darbų aktas | Report of hidden works |
| 3.3. | Antikorozinės dangos (dažymo) priėmimo aktas | Anti-corrosion coating (painting) acceptance report |
| 3.4. | Izoliacijos priėmimo aktas | Insulation acceptance report |
| 3.5. | Armatūros patikrinimo aktas | Valves inspection report |
| 3.6. | Įžeminimo aktas (jei taikoma) | Grounding report (if applicable) |
| 3.7. | Niveliacijos aktas (jei taikoma) | Levelling report (if applicable) |
| 3.8. | Remonto-montavimo kokybės pažymėjimas ir atitikties PED 2014/68EU direktyvai deklaracija (jei taikoma) | Repair-installation quality certificate and declaration of compliance with Directive 2014/68EU (if applicable) |
| 3.9. | LR akredituotosios įstaigos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikrinimo ataskaita (organizuoja užsakovas) | Inspection report of the technical condition of potentially dangerous devices of the accredited institution of the Republic of Lithuania (organized by the customer) |
| 3.10. | Panaudotų suvirinimo medžiagų sertifikatai (elektrodai, viela, dujos ir kt.) | Certificates of used welding materials |
| 3.11. | Panaudotų medžiagų sertifikatai | Certificates of materials used |
| 3.12. | AB "KN Energies" nustatytos formos vamzdyno pasas (naujos statybos atveju) | AB "KN Energies" pipeline passport in the prescribed form (in case of new construction) |

Pastabos:

- Rangovų teikiamų dokumentų sąrašas bendrinio pobūdžio. Talpyklų, vamzdynų ar slėginių indų remonto/rekonstrukcijos/naujo montavimo projektams teikiami su darbų objektu susiję dokumentai pagal sąrašą.