## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS PRIEMONĖS: INJEKCINĖS ADATOS, PRAILGINIMO LINIJOS IR PRIEMONĖS ATSIURBIMUI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENKARTINĖS PRIEMONĖS: INJEKCINĖS ADATOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | Vienkartinės priemonės: injekcinės adatos
1.1. | Vienkartinės priemonės: injekcinės adatos0,4x19mm (G27) (+-1 mm) | 5000 | vnt.
1.1.1. | Gerai permatomos
1.1.2. | Spalva - koduotas antgalis
1.1.3. | Nepirogeniškos, netoksiškos (gamintojo patvirtinantis sertifikatas)
1.1.4. | Supakuotos dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt.
1.1.5. | Pagamintos laikantis ISO9001/EN46001 kokybės standartų arba lygiaverčio (pateikti reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus)
1.2. | Vienkartinės priemonės: injekcinės adatos 0,6x30mm (G23) (+-1mm) | 6000 | vnt.
1.2.1. | Gerai permatomos
1.2.2. | spalva - koduotas antgalis
1.2.3. | Nepirogeniškos, netoksiškos (gamintojo patvirtinantis sertifikatas)
1.2.4. | Supakuotos dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt.
1.2.5. | Pagamintos laikanti ISO9001/EN46001 kokybės sistemų standartų arba lygiaverčio (pateikti reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus)
1.3. | Vienkartinės priemonės: injekcinės adatos 0,8x40mm (G21) (+-1 mm) | 80000 | vnt.
1.3.1. | Gerai permatomos
1.3.2. | Spalva -koduotas antgalis
1.3.3. | Nepirogeniškos, netoksiškos (gamintojo patvirtinantis sertifikatas)
1.3.4. | Supakuotos dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt.
1.3.5. | Pagamintos laikantis ISO9001/EN46001 kokybės sistemų standartų arba lygiaverčio (pateikti reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus)
1.4. | Vienkartinės priemonės: injekcinės adatos 1,1x40mm (G19) (+-1 mm) | 6000000 | vnt.
1.4.1. | Gerai permatomos
1.4.2. | Spalva - koduotas antgalis
1.4.3. | Nepirogeniškos, netoksiškos (gamintojo patvirtinantis sertifikatas)
1.4.4. | Supakuotos dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt.
1.4.5. | Pagamintos laikantis ISO9001/EN46001 kokybės sistemų kokybės standartų arba lygiaverčio (pateikti reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus)
1.5. | Vienkartinės priemonės: injekcinės adatos 1,2x40 mm(G18) (+-1 mm) | 264200000 | vnt.
1.5.1. | Gerai permatomos
1.5.2. | Spalva -koduotas antgalis
1.5.3. | Nepirogeniškos, netoksiškos (gamintojo patvirtinimo sertifikatas)
1.5.4. | Supakuotos dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt.
1.5.5. | Pagamintos laikantis ISO9001/EN46001 kokybės sistemų kontrolės standartų arba lygiaverčio (pateikti reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus)Pagamintos laikantis ISO9001/EN46001 kokybės sistemų kontrolės standartų arba lygiaverčio (pateikti reikalavimus įrodančius dokumentus)
1.6. | Vienkartinės priemonės: injekcinės adatos 0,5x25 mm(G25) (+-1 mm) | 2000 | vnt.
1.6.1. | Gerai permatomos
1.6.2. | Spalva - koduotas antgalis
1.6.3. | Nepirogeniškos, netoksiškos (gamintojo patvirtinantis sertifikatas)
1.6.4. | Supakuotos dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt
1.6.5. | Pagamintos laikantis ISO9001/EN46001 kokybės sistemų kontrolės standartų arba lygiaverčio (pateikti reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus
1.7. | Vienkartinės priemonės: adata insulino injektoriui 0,23x4 mm (G23) (+-1 mm) | 130000 | vnt.
1.7.1. | Tinka tiek vaikams, tiek suaugusiems
1.7.2. | Adata tinka visų rūšių insulino injektoriams
1.7.3. | Pakuotėje ne daugiau kaip 100 vnt.
1.7.4. | Nepirogeniškos, netoksiškos (gamintojo patvirtinantis sertifikatas)
1.8. | Vienkartinės priemonės: adata insulino injektoriui 0,25x8mm(G31)(+-1mm) | 130000 | vnt.
1.8.1. | Tinka vaikams ir suaugusiems
1.8.2. | Pakuotėje ne daugiau kaip 100 vnt.
1.8.3. | Adata tinka visų rūšių insulino injektoriams
1.8.4. | Nepirogeniškos, netoksiškos (gamintojo patvirtinantis sertifikatas)
1.9. | Vienkartinės priemonės: injekcinės adatos ,,Drugelio" tipo | 10000 | vnt.
1.9.1. | Adata ,,Drugelio" tipo arba lygiavertė 0,8x19 mm (G21) (+-2 mm)
1.9.2. | Hipoderminė (atitinkanti ISO7864 arba lygiavertį standartą)
1.9.3. | Spalva koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius
1.9.4. | Konusinis atitikimas su Luer nuolydžiu
1.10. | Vienkartinės priemonės: injekcinės adatos ,,Drugelio" tipo | 10000 | vnt.
1.10.1. | Adata ,,Drugelio" tipo arba lygiavertė 0,7x19 mm9G23)(+-2mm)
1.10.2. | Hipoderminė (atitinkanti ISO 7864 arba lygiavertį standartą)
1.10.3. | Spalva koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius
1.10.4. | Konusinis atitikimas su Luer nuolydžiu
1.11. | Vienkartinės priemonės: injekcinės adatos ,,Drugelio" tipo | 5000 | vnt.
1.11.1. | Adata ,,Drugelio" tipo arba lygiavertė 0,6x19 mm(G22) (+-2 mm)
1.11.2. | Hipoderminė (atitinkanti ISO7864 arba lygiavertį standartą)
1.11.3. | Spalva koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius
1.11.4. | Konusinis atitikimas su Luer nuolydžiu
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS: PRAILGINIMO SISTEMOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | Vienkartinės medicinos priemonės: prailginimo sistemos
2.1. | Vienkartinės medicinos priemonės: prailginimo sistemos 90-150 (+-2 cm) | 200500 | vnt.
2.1.1. | Su sandariais kamštukais
2.1.2. | Pagaminta iš PVC arba PE/PVC, be DEHP, be latekso (ženklinimas ant pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus)
2.1.3. | Luer-Lock tipop jungtis
2.1.4. | Diametras 1,3-1,5 mm
2.1.5. | Pateikti gamintojo dokumentus ir sertifikatus
2.2. | Vienkartinės medicinos priemonės: prailginimo sistemos 75-90 cm (+-2 cm) | 4000 | vnt.
2.2.1. | Su sandariais kamštukais
2.2.2. | Pagaminta iš PVC arba PE/PVC be DEHP, be latekso (ženklinimas ant pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus)
2.2.3. | Luer-Lock tipo jungtis
2.2.4. | Diametras 1,00-1,3 mm
2.2.5. | Pateikti gamintojo dokumentus ir sertifikatus
2.3. | Vienkartinės medicinos priemonės: prailginimo sistemos 200 cm (+-5 cm) | 103000 | vnt.
2.3.1. | su sandariais kamštukais
2.3.2. | Pagaminta iš PVC arba PE/PVC be DEHP, be latekso (ženklinimas ant pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus
2.3.3. | Diametras 1,3-1,5 mm
2.3.4. | Luer-Lock tipo jungtis
2.3.5. | Pateikti gamintojo dokumentus ir sertifikatus
2.4. | Vienkartinės medicinos priemonės: prailginimo sistemos 150 cm (+-5 cm) šviesai jautriems vaistams | 400 | vnt.
2.4.1. | Su sandariais kamštukais
2.4.2. | Pagaminta iš PVC be latekso, be DEHP (ženklinimas ant pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus)
2.4.3. | Diametras 1,3-1,5 mm
2.4.4. | Pateikti gamintojo dokumentus ir sertifikatus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | VIENKARTINĖS ATSIURBIMO PRIEMONĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
3. | Vienkartinės atsiurbimo priemonės
3.1. | Indas vienkartinio maišelio sistemai | 100 | vnt
3.1.1. | Talpos, pagamintas iš polikarbonato (PC) žaliavos;
3.1.2. | Išmatavimai (aukštis): 1000 ml talpos- 160 mm ± 5 mm, 2000 ml talpos- 242 mm ± 5 mm, 3000 ml talpos- 345 mm ± 5 mm;
3.1.3. | Ištraukto skysčio stebėjimas inde su nurodyta tūrio skale (graduota);
3.1.4. | Sterilizuojamas iki 121° C temperatūroje, atsparus smūgiams, daugkartinio naudojimo;
3.1.5. | Sandari talpos konstrukcija su saugiai užrakinamu dangčiu;
3.1.6. | Talpos angos išorinis skersmuo 132 mm ± 5 mm;
3.1.7. | Talpos angos vidinis skersmuo 127 mm ± 5 mm;
3.1.8. | Talpų dydis: 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml (reikiamas dydis nurodomas užsakymo metu);
3.1.9. | Indas turi 2 galimus laikiklių variantus skirtus tvirtinimui (pvz.: prie sienos arba konsolės);
3.1.10. | Turi CE ženklinimą.
3.2. | Vienkartinė maišelio sistema su skystį sustingdančiu geliu (komplekte su žarnele ir jungtimi) | 185000 | vnt
3.2.1. | Pagaminta iš polietileno arba lygiavertės medžiagos;
3.2.2. | Maišelio storis: 0.15-16 mm ;
3.2.3. | Išmatavimai: aspiracinio maišelio ilgis 1000 ml- 190 mm ± 5 mm, 2000 ml- 295 mm ± 5 mm, 3000 ml- 400 mm ± 5 mm (reikiamas dydis nurodomas užsakymo metu);
3.2.4. | Maišelio dangtelio išorinis skersmuo: 97 mm ± 5 mm;
3.2.5. | Maksimalus siurbimo slėgis: 95- 100 kPa (reguliuojamas);
3.2.6. | Maksimalus srauto greitis: 30 l/min;
3.2.7. | Apsauga nuo perpildymo: integruota plūdės vožtuvo sistema;
3.2.8. | Bakterijų filtravimas: didelio efektyvumo HEPA filtras ne mažiau 99,99% ;
3.2.9. | Hidrofobinio bakterijų filtro ilgis: ne mažiau 29 mm;
3.2.10. | Suderinamumas: tinka visų pagrindinių siurbimo aparatų gamintojų įrangai;
3.2.11. | Talpų tūris pasirinktinai: 1000 ml – ne mažiau 22g gelio, 2000 ml – ne mažiau 18g gelio, 3000 ml – ne mažiau 16g gelio;
3.2.12. | Komplekte su žarnele ir jungtimi;
3.2.13. | Žarnelės ilgis: ne mačiau 1800 mm;
3.2.14. | Turi CE ženklinimą;
3.3. | Vienkartinė maišelio sistema su skystį sustingdančiu geliu | 54250 | vnt
3.3.1. | Medžiaga: polietilenas;
3.3.2. | Maišelio storis: ne mažiau 0.15 mm;
3.3.3. | Išmatavimai: aspiracinio maišelio ilgis 1000 ml- 190 mm ± 5 mm, 2000 ml- 295 mm ± 5 mm, 3000 ml- 400 mm ± 5 mm;
3.3.4. | Maišelio dangtelio išorinis skersmuo: 97 mm ± 5 mm;
3.3.5. | Maksimalus siurbimo slėgis: 95- 100 kPa (reguliuojamas);
3.3.6. | Maksimalus srauto greitis: 30 l/min;
3.3.7. | Apsauga nuo perpildymo: integruota plūdės vožtuvo sistema;
3.3.8. | Bakterijų filtravimas: didelio efektyvumo HEPA filtras ne mažiau 99,99%;
3.3.9. | Hidrofobinio bakterijų filtro ilgis: ne mažiau 29 mm;
3.3.10. | Suderinamumas: tinka visų pagrindinių siurbimo aparatų gamintojų įrangai;
3.3.11. | Talpų tūris pasirinktinai: 1000 ml – ne mažiau 22g gelio, 2000 ml – ne mažiau 18g gelio, 3000 ml – ne mažiau 16g gelio;
3.3.12. | Turi CE ženklinimą;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
3 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4942-1-4943-2-4770 2026-03-31 14:25:57