## ETILENO OKSIDO DUJOMS IR POPIERIUI SPAUSDINTUVUI ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Etileno oksido dujų kasetės:

- kasetė/kapsulė 3M Steri-Gas 4-100, skirta etileno oksido dujų sterilizatoriui „Steri – Vac” 5 XL;

- svoris 100±5 g.;

- pateikti saugos duomenų lapus lietuvių kalba;

- pardavėjas turi turėti gamintojo leidimą prekiauti etileno oksido dujų kasetėmis/kapsulėsmis.

Orientacinis poreikis: 2250 kapsulių/kasečių.

- Popierius etileno oksido dujų sterilizatoriaus spausdintuvui

- ritinėlis, plotis 80 mm, skersmuo – 55-58 mm;

- tinka etileno oksido dujų „3 M TM Steri – Vac TM“ 5 XL tipo sterilizatoriui.

Orientacinis poreikis: 80 vnt.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.