VANDENTIEKIO TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖ) ALYVŲ G.,

KALVARIJOJE STATYBOS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų grupė) Alyvų g., Kalvarijoje statybos darbų pirkimas. BVPŽ kodas – 45332200-5 Vandentiekio įrengimo darbai.

PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Tiekėjas turės atlikti Alyvų gatvės Kalvarijoje vandentiekio tinklų darbus. Bus atnaujinti vandentiekio tinklai Alyvų gatvėje, Kalvarijoje.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

- 3.1.Bendri reikalavimai darbų atlikimui

3.1.1. Lėšų pobūdis: Įmonės lėšos.

3.1.2. Statybos rūšis – nauja statyba. Vandentiekio tinklai - neypatingas statinys.

Pirkimas vykdomas ne per CPO.LT katalogą, kadangi kataloge tokių darbų pirkti nėra galimybės.

3.2. Rangovas privalo darbus atlikti vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ ir kitais galiojančiais teisės aktais.

3.2.1. Vadovaujantis kiekių žiniaraščiu, Rangovas parengia sąmatas ir pateikia kartu su pasiūlymu.

3.2.2. Detalesnė informacija pateikiama projekte (Bendroji dalis Nr. 25-263-TDP-KALV, Vandentiekio dalis Nr. 25-263-TDP-KALV, Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo Nr. 25-263-TDP-KALV).

3.2.3. Darbų pridavimui visus reikalingus dokumentus parengia rangovas. Darbų pabaiga – statybos užbaigimo akto (deklaracijos) gavimas.

3.2.4. Vykdant darbus rangovas turi nepažeisti inžinerinių tinklų (nusižymėti inžinerinius tinklus jei reikalinga).

3.2.5. Darbai turi būti atlikti per 12 (dvylika) mėnesius nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos arba po 14 (keturiolikos) dienų, kai įsigaliojo sutartis, jeigu statybvietės perdavimo priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

3.2.6. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą statybos darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai nebūtų nutraukiamas transporto eismas, būtų užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi statybos darbai. Už apylankų ir laikinų apvažiavimų įrengimą ir jų priežiūrą visos statybos metu yra atsakingas Rangovas.

3.3. Rangovas įstatymų nustatyta tvarka turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu.

3.4. Užsakovas (įgaliotas darbuotojas) Darbus priima pasirašydamas rangovo pateiktuose atliktų darbų aktuose (forma F3).

3.5. Teikdamas atliktų darbų aktus pateikia darbų metu naudotų medžiagų kokybės deklaracijas.

3.6. Rangovas privalo vesti kasdienę atliktų darbų kiekių apskaitą ir Užsakovui pareikalavus teikti šią informaciją.

3.7. Statybos žurnalą užsako ir už jį sumoka Rangovas.

3.8. Rangovas vykdydamas darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

PRIDEDAMA:

- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

- Bendroji dalis Nr. 25-263-TDP-KALV.

- Vandentiekio dalis Nr. 25-263-TDP-KALV.

- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo Nr. 25-263-TDP-KALV.

- Statybos leidimas.

Projektų vadovas   	              	                                                                        Almantas Giraitis