## 1 pirkimo dalis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 priedas ,,Detali techninė specifikacija“
Priemonės mikrobiologiniams tyrimams
Eilės Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis* | Siūlomą pakuotę sudarantis vnt. skaičius | Vieneto įkainis, EUR (be PVM) | Bendra kaina, EUR (be PVM) | Firmos gamintojos arba katalogo pavadinimas | Prekės kodas gamintojo arba tiekėjo kataloge
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4*6 | 8 | 9
1 | Compact plastic pouches | vnt. | 80
2 | Anaerobinis indikatorius | vnt. | 500
3 | Petri lėkštelės vienk. plastik. 90-94 mm skersmens, aseptinės | vnt. | 200000
4 | Petri lėkštelės vienk. plastik. 140-150 mm skersmens, aseptinės | vnt. | 16000
5 | Petri lėkštelės vienk. plastik. 55-60 mm skersmens, aseptinės | vnt. | 5000
6 | Vienkartiniai sterilūs plastikiniai glaistikliai, L formos | vnt. | 10000
7 | Cellulose Nitrate membrane Filter NCS 045 47 BCs, 0,45 mµ 47 mm | vnt. | 1500
8 | Cellulose Nitrate membrane Filter NCS 020 47 BCs, 0,20±2 mµ tirpalų sterilizavimui | vnt. | 300
9 | Seripetorius (dozatorius) 1-10 ml ar 10-100 ml | vnt. | 2
10 | Maišai nukenksminimui 60±10 x 70 ±10 cm | vnt. | 600
11 | Priemonė (kapsulė) terpių kvapams neutralizuoti (dedama į autoklavą ar naudojama terpių gamybos metu) | kapsulė | 400
12 | Gaubtelis metalinis, 16 mm skersmens | vnt. | 600
13 | Gaubtelis metalinis, 19-20 mm skersmens | vnt. | 100
14 | Stikliniai mėgintuvėliai 20x150 mm | vnt. | 1250
15 | Baglight maišeliai L dydžio 400 ml be filtrų | vnt. | 15000
16 | Maišeliai homogenizatoriui Bag Mixer su filtrais | vnt. | 5000
17 | Spaustukai plastikiniai Baglight maišeliams | vnt. | 150
18 | Comply SteriGage (Steam Chemical Integrator) (autoklavo temperatūrai kontroliuoti 121 oC) | vnt. | 2000
19 | Comply Indicator Tipe (Indikatorinė juosta sterilumui); 1,0 cm pločio ritinėlis | ritinėlis | 4
20 | Vienkartinės kilpelės didesnėmis kilpelėmis 1 µl | vnt. | 50000
21 | Vienkartinės kilpelės didesnėmis kilpelėmis 10 µl | vnt. | 50000
22 | Vienkartinės plastikinės sterilios pipetės 1 ml ± 0,02 ml (supakuotos po 25 vnt.) | vnt. | 52000
23 | Vienkartinės plastikinės sterilios pipetės 10 ml ± 0,02 ml (supakuotos po vieną) | vnt. | 5500
24 | Stikliniai buteliukai balto stiklo 100 ml užsukamais plastik. dangteliais GL 45 Max. Temp. 140 °C | vnt. | 400
25 | Stikliniai buteliukai balto stiklo 2 l užsukamais plastik. dangteliais GL 45 Max. Temp. 140 °C | vnt. | 50
26 | Stikliniai buteliukai balto stiklo 1 l užsukamais plastik. dangteliais GL 45 Max. Temp. 140 °C | vnt. | 50
27 | Plastikiniai išpylimo žiedai buteliukams GL 45 Max. Temp. 140 °C stikliniams buteliukams | vnt. | 200
28 | Plastik. užsukami dangteliai GL 45 Max. temp. 140 °C | vnt. | 600
29 | Stikliniai buteliukai balto stiklo 250 ml užsukamais plastik.dangteliais GL 45 Max. temp. 140 °C | vnt. | 200
30 | Parafilm "M" NEENAH, WI 54956, 10 cm pločio ritinėlis | ritinėlis | 5
31 | Buteliai plastikiniai sterilūs vienkartiniai 0,5 l talpos | vnt. | 200
32 | Matavimo cilindrai (DURAN, SIMAX) 250 ml | vnt. | 10
33 | Matavimo cilindrai (DURAN, SIMAX) 100 ml | vnt. | 10
34 | CO2 indikatoriai (mikroaerofilinių sąlygų sudarymui)REF 271055 | vnt. | 500
35 | Stovelis kriogeniniams mėgintuvėliams | vnt. | 4
36 | Stiklinė apvali plokščiadugnė kolba 5-6 litrų | vnt. | 5
37 | Objektiniai stikleliai šlifuotu galu, 26x76 ± 2 mm | vnt. | 500
38 | Vienkartiniai plastikiniai šaukštai | vnt. | 1000
39 | 2,5 L AnaeroJar AG25 | vnt. | 10
40 | Šalčio palaikymo dėžutė kriogeniniams mėgintuvėliams | vnt. | 4
41 | Dėžutė kriogeniniams mėgintuvėliams šaldyti 81 vietos, plastikinė/kartoninė | dėž. | 10
42 | Stikliniai buteliukai balto stiklo 5000 ml užsukamais plastik. dangteliais GL 45 Max. Temp. 140 °C | vnt. | 100
43 | Sterilūs antgaliukai su filtru 10 mikrolitrų Finnpipete Tipo pipetei | vnt. | 1920
44 | Sterilūs antgaliukai su filtru 200 mikrolitrų Finnpipete Tipo pipetei | vnt. | 1920
45 | Sterilūs antgaliukai su filtru 1000 mikrolitrų Finnpipete Tipo pipetei | vnt. | 1920
46 | Mėgintuvėliai 1,5 ml Ependorfiniai konusiniu dugnu, skaidrūs Safe-lock, PP, PCR clean | vnt. | 2500
47 | Dengiamieji stikleliai 0,13-0,17 mm storio 24 x 24 mm | vnt. | 2000
48 | Metaliniai stovai su padėklu homogenizavimo maišams (nerūdijančio plieno) | vnt | 10
49 | Centrifūgavimo mėgintuvėliai 15 ml, konusiniu dugnu, sterilūs | vnt. | 1000
50 | Centrifūgavimo mėgintuvėliai 50 ml, konusiniu dugnu, sterilūs | vnt. | 2000
51 | PGR mikro centrifuginiai mėgintuvėliai, be DNAse ir RNAse, plokščiu dangteliu, gerai užsidarantys, tinkami šaldyti minus 80°C bei dideliems centrifugavimo greičiams, 0,5 ml tūrio. | vnt. | 1000
52 | Antgaliai 10 µl - nesterilūs | vnt | 3000
53 | Antgaliai 200 µl - nesterilūs | vnt | 3000
54 | Antgaliai 1000 µl - nesterilūs | vnt | 3000
55 | Maišai nukenksminimui 30 x 45 - 30 x 50 cm | vnt | 200
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina, EUR su PVM
*Preliminarus kiekis – tai orientacinis kiekis, kuris gali svyruoti tiek į didesnę, tiek į mažesnę pusę, priklausomai nuo pasiūlytos pakuotės dydžio.

## 2 pirkimo dalis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 priedas ,,Detali techninė specifikacija“
Petri lėkštelės, aseptinės
Eilės Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis* | Siūlomą pakuotę sudarantis vnt. skaičius | Vieneto įkainis, EUR (be PVM) | Bendra kaina, EUR (be PVM) | Firmos gamintojos arba katalogo pavadinimas | Prekės kodas gamintojo arba tiekėjo kataloge
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4*6 | 8 | 9
1 | Petri lėkštelės vienk. plastik. su ne mažiau kaip 3 angomis, 90-94 mm skersmens, aseptinės | vnt. | 200000
2 | Petri lėkštelės vienk. plastik. su ne mažiau kaip 3 angomis, 140-150 mm skersmens, aseptinės | vnt. | 16 000
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina, EUR su PVM
*Preliminarus kiekis – tai orientacinis kiekis, kuris gali svyruoti tiek į didesnę, tiek į mažesnę pusę, priklausomai nuo pasiūlytos pakuotės dydžio.

## 3 pirkimo dalis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 priedas ,,Detali techninė specifikacija“
Priemonės ir reagentais mikrobiologiniams tyrimams
Eilės Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis* | Siūlomą pakuotę sudarantis vnt. skaičius | Vieneto įkainis, EUR (be PVM) | Bendra kaina, EUR (be PVM) | Firmos gamintojos arba katalogo pavadinimas | Prekės kodas gamintojo arba tiekėjo kataloge
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4*6 | 8 | 9
1 | Anaerogen compact (AN 0020C) maišeliai anaerobinėms sąlygoms sudaryti | vnt. | 1600
2 | Steril control GST E6 ampules (ampulės sterilumo patikrinimui) | vnt. | 80
3 | Kriogeniniai mėgintuvėkiai su mitybos terpe ir karoliukais mikroorganizmų kultūrų giluminiam užšaldymui | vnt. | 600
4 | 2,5 L Anaerogen | vnt. | 1000
5 | Anaerogen compact AN 0020D | vnt. | 100
6 | 2,5 L CampyGen CN0025A | vnt. | 100
7 | CampyGen compact CN0020C | vnt. | 100
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina, EUR su PVM
*Preliminarus kiekis – tai orientacinis kiekis, kuris gali svyruoti tiek į didesnę, tiek į mažesnę pusę, priklausomai nuo pasiūlytos pakuotės dydžio.