AB „Miesto gijos“  vykdomų darbų taisyklių

4 priedas

##### Nurodymo dėl darbų elektros įrenginiuose pavyzdys

| Įmonė : |  |  |  |  |  |  |  | Padalinys: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbų vadovo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (vardas, pavardė, kvalifikacija) |  |  |
| NURODYMAS DĖL DARBŲ ELEKTROS ĮRENGINIUOSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. - - |  |  |
| (data) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbų vykdytojui, prižiūrinčiajam (nereikalinga išbraukti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| su |  |  | brigados nariais: |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavedama: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(kur ir ką atlikti)

| Darbų vykdymo sąlygos (nereikalingą išbraukti): ant arba arti įtampą turinčių dalių, atjungus įtampą, neatjungus įtampos, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| toli nuo įtampą turinčių dalių. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbą pradėti |  | Data: | 2025- | Laikas: |  |
| Darbą baigti |  | Data: | 2025- | Laikas: |  |
| Atjungimai ir įžeminimai reikalingi saugumui darbo vietoje užtikrinti 1 lentelė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Operacijų atlikimas (kokiuose įrenginiuose, kas turi būti atjungta ir kur įžeminta arba perjungimai vykdomi pagal perjungimų lapelį Nr. …………) |  |  |  |  |  | Įrašas apie priemonių įvykdymą | Įrašas apie priemonių atstatymą |

| Kiti reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nurodymą išdaviau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (data) |  | (laikas) |  | (Parašas) |  | (Darbų vadovo vardas, pavardė) |  |  |
| Nurodymą pratęsiau iki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (data) |  | (laikas) |  | (Parašas) |  | (Darbų vadovo vardas, pavardė) |  |  |
| Nurodymą patikrinau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (data) |  | (laikas) |  | (Parašas) |  | (Pareigos, vardas, pavardė) |  |  |
| Užkirsti galimybę elektros variklio besisukančioms dalims suktis (uždaryti skląsčius, sklendes, ventilius arba atjungti veleno movą). Kitų padalinių operatyvinis personalas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (padalinys, pareigos, vardas, pavardė, parašas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pavojingų darbų ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (vardas, pavardė) |  | (data, laikas) |  | (Parašas) |

Leidimas ruošti darbo vietas ir leisti dirbti                                                                                                                                                         2 lentelė

| Leidimą ruošti darbo vietas ir leisti dirbti daviau |  |  | Darbuotojo, gavusio leidimą ruošti darbo vietas ir dirbti, parašas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kam (vardas, pavardė) | Davusio vardas, pavardė, parašas | Data, laikas |  |

| Darbo vietos paruoštos. Liko įjungta įtampa: |  |
| --- | --- |

(paruošusio darbo vietą vardas, pavardė, parašas)

Paruoštą darbo vietą priėmiau. Darbų vykdytojas, prižiūrintysis, darbų vadovas (nereikalingą išbraukti):

| Darbų vadovo vardas, pavardė |  | Parašas |  | Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo vardas, pavardė |  | Parašas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Brigados nariai instruktuoti apie darbų vykdymo sąlygas ir saugumo reikalavimus:                                                                                3 lentelė

| Vardas, pavardė | Kategorija | Data, laikas | Instruktuojamojo parašas | Įrašas apie brigados sudėties pakeitimą (įtrauktas, išbrauktas, data, laikas, darbų vadovo arba vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Instruktavo darbų vykdytojas, prižiūrintysis, darbų vadovas (nereikalingą išbraukti): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (vardas, pavardė) |  |  | (parašas) |

Kasdieninis leidimas dirbti ir darbo pabaiga                                                                                                                                                    4 lentelė

| Leista dirbti paruoštoje darbo vietoje |  |  |  | Darbas baigtas, brigada išvesta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbo vietos pavadinimas | Data, laikas | Leidžiantysis parašas | Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas | Data, laikas | Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas | Leidžiantysis parašas |

Degių ar nuodingų dujų kiekis darbo vietoje                                                                                                                                        5 lentelė

| Data | Laikas | Degių ar nuodingų dujų (deguonies) kiekis darbo vietoje (%) | Oro analizę atliko |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pavardė | Parašas |

| Darbas visiškai baigtas, brigada išvesta, brigados uždėti įžemikliai nuimti, pranešta leidžiančiajam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (data) |  |  |  |  | (laikas) |  |  |  | (Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas) |  |  |
| Fazių sekos patikrinimas atliktas, atlikti nereikia (nereikalingą išraukti). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (data) |  |  |  |  | (laikas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, parašas) |  |  |
| Darbo vieta priėmiau, uždėti įžemikliai nuimti, schema atstatyta, galima įjungti įtampą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (data) |  |  |  |  | (laikas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, parašas) |  |  |
| Pranešta kam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |