VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖ

LABORATORINIŲ  REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮSTAIGOS TURIMAIS ARBA TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMAIS LYGIAVERČIAIS ANALIZATORIAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Perkančioji organizacija šiuo pirkimu numato įsigyti laboratorinius reagentus ir priemones tyrimams su įstaigos turimais arba tiekėjo panaudai suteikiamais analizatoriais (toliau – Įranga).

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Į  Elektrėnų ligoninės klinikinę laboratoriją analizatoriai  pristatomi per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas analizatorius pristato, sumontuoja, instaliuoja,   paruošia darbui savo sąskaita. Tiekėjas pateikia analizatorių naudojimo instrukciją lietuvių ir originalo kalbomis, užpildo analizatorių techninius pasus, apmoka personalą darbui su pateiktais analizatoriais.

- Analizatoriai, reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu bei turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl medicinos priemonių ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79 EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (nuo 2022 m. gegužės 26 d. - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių) reikalavimus.  Kartu su pasiūlymu pateikia galiojančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

- Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.

- Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Kartu su užpildyta techninės specifikacijos forma turi būti pateikti siūlomų prekių aprašymai (nurodomas prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis, techninės savybės, patvirtinančios techninės specifikacijos reikalavimų atitikimą, garantijos terminas) . Jeigu bus siūlomi alternatyvūs analizatoriai, teikiami panaudai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti alternatyvių analizatorių duomenys, įrodantys jų atitikimą pateiktiems būtiniesiems reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi  nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga panaudai turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija (Oficialus atstovas Lietuvoje UAB „Asanmeda“). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento ID ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų  techninių kliūčių pajungimui.

- Tiekėjo siūloma įranga panaudai privalo būti ne senesnė (-i) kaip 8  metų.

- Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

- Tiekėjas , suteikęs prietaisą panaudos būdu,  pagal gamintojo technines instrukcijas/rekomendacijas privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) visą sutarties galiojimo laiką. Įrangos remontas, jei toks reikalingas, atliekamas Perkančiosios organizacijos patalpose nuo pranešimo apie remonto poreikį telefonu, el. paštu . Jei remontas negali būti atliekamas Perkančiosios organizacijos patalpose, Tiekėjas  Įrangą pristato į remonto vietą (grąžina po remonto) bei pristato pakaitinį analogišką Įrangą Perkančiajai organizacijai.

- Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas, ir/ar papildomas priemones įstaigos turimam analizatoriui, Tiekėjas privalo užtikrint ir įstaigos techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.).  Jei Tiekėjas nemokamai atlieka techninę priežiūrą, Pasiūlyme nurodoma 0 (nulis). Tiekėjas privalo turėti teisę techniškai aptarnauti ir remontuoti įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę, visą sutarties galiojimo laikotarpį.

- Sugedęs analizatorius suremontuojamas arba pakeičiamas lygiaverčiu  per 24 val. nuo pranešimo gavimo dienos.

- Reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų, ir/ar papildomų priemonių sąrašą, reikalingą nurodytam Perkančiosios organizacijos tyrimų kiekiui atlikti sutarties galiojimo laikotarpiui, Tiekėjas privalo nurodyti pats.

- Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, ir/ar papildomos priemonės turi būti Įrangos gamintojo ir atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus. Tiekėjas privalo įvertinti reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo laiką, galiojimo trukmę atidarius pakuotę, prietaisų matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis/tūris (dead volume). Jei tiekėjas siūlo kito gamintojo reagentus,  nei siūlomas analizatorius, privalo pateikti analizatoriaus gamintojo parengtus ir patvirtintus reagentų adaptacijos protokolus.

- Nurodytas tyrimų kiekis yra orientacinis. Sutarties vykdymo metu įsigyjamų prekių kiekis, taip pat sutarties kaina, kurią Perkančioji organizacija turės sumokėti Tiekėjui, priklausys nuo faktinių užsakymų (iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui), kuris negalės viršyti sutartyje numatytų tyrimų apimties viršutinės ribos (nurodytos vienetais).

- Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo perkančiosios organizacijos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas Tiekėjas. Jeigu Tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.

- Tiekėjas privalo pateikti reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių gamintojo parengtus aprašymus, saugos duomenų lapus, reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų CE sertifikatus originalo ir lietuvių kalba. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus tiekėjas privalo nedelsiant pranešti vartotojui.

PIRMAS SKIRSNIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

1.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės    WBC-3DIFF  HEMATOLOGINIAM   ANALIZATORIUI  MEK-6400K arba lygiaverčiui.

1.2. Hematologinis analizatorius (MEK-6400K, „Nihon Kohden“, gamyklinis Nr.11427, Japonija , pagaminimo metai: 2010 ) yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė.

Tiekėjas taip pat gali siūlyti  analizatorių panaudai.

  - lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | 1 tyrimo įkainis EUR be PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM 36 mėn. | PVM % | Suma EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | WBC-3 DIFF bendras kraujo tyrimas | WBC, LY%, LY, MO%, MO, GR%, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW (arba RDW-SD ir RDW-CV), PLT, PCT, MPV, PDW | 3500 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |

1.2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugos teikimo terminas | 1 mėn. įkainis EUR be PVM | Suma EUR be PVM 36 mėn. laikotarpiui | PVM % | Suma EUR su PVM 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Hematologinis analizatorius (MEK-6400K, „Nihon Kohden“, gamyklinis Nr.11427, Japonija , pagaminimo metai:2010 ) techninė priežiūra ir remontas | 36 mėn. |  |  |  |  |

*   Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas, ir/ar papildomas priemones įstaigos turimam analizatoriui, Tiekėjas privalo užtikrint ir įstaigos techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.).  Jei Tiekėjas nemokamai atlieka techninę priežiūrą, Pasiūlyme nurodoma 0 (nulis).

1,3.   Techniniai reikalavimai siūlant   WBC-3DIFF   HEMATOLOGINĮ   ANALIZATORIŲ panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |  |
| 1. | Tiriamų parametrų skaičius | ne mažiau 18 |  |
| 2. | Analizuojami parametrai: | WBC, LY%, LY, MO%, MO, GR%, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW( arba RDW-SD ir RDW-CV), PLT, PCT, MPV, PDW |  |
| 3. | Parametrų variacijos koeficientai (CV): | WBC 2.0 RBC 2.0 Hgb 1.5 PLT 5.0 |  |
| 4. | Mėginio tūris: | ne daugiau 40µl |  |
| 5. | Mėginio tipas | kapiliarinis ir veninis kraujas |  |
| 6. | Galimybė nustatyti tiriamą kraujo tipą ( vyro, moters, vaiko…), kad rezultatai būtų spausdinami su to tipo normos ribomis. | Būtina |  |
| 7. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau nei 40 tyrimų per val. |  |
| 8. | Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija | Pageidautina |  |
| 9. | Ekranas | analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus |  |
| 10. | WBC, RBC ir PLT histogramos | pateikiamos ekrane ir spausdinamos |  |
| 11. | Vidinė analizatoriaus atmintis | ne mažiau 250 paskutinių skaitmeninių paciento duomenų |  |
| 12. | Integruota kokybės kontrolės programa | su galimybe vidiniame analizatoriaus LCD atvaizduoti bei spausdinti kreives visiems parametrams 3 lygiais (aukštas, normalus, žemas) |  |
| 13. | Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis pajungimui į LIS | Būtina |  |
| 14. | Brūkšninio kodo skaitytuvas | su išoriniu adatiniu arba lazerinius spausdintuvu ir brūkšninių kodų skaitytuvu skirtu paciento ID nuskaityti |  |
| 15. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą. | Būtina |  |
| 16. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |

ANTRAS SKIRSNIS

ANTRA PIRKIMO DALIS

2.1.  Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės   ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO ANALIZATORIUI  ROLLER 20PN (ALIFAX) arba

lygiaverčiui.

2.2. Eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius ( Roller 20PN (Alifax) , gamyklinis Nr. 175PN2, Japonija,   pagaminimo metai: 2012 ) yra Perkančiosios organizacijos

nuosavybė. Tiekėjas taip pat gali siūlyti analizatorių panaudai.

2.1. lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus tyrimų skaičus per 36 mėn. | 1 tyrimo įkainis EUR be PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM 36 mėn. | PVM % | Suma EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.1 | ENG tyrimas | 1000 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |

Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 3-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį,  numatomam  nurodytam tyrimų skaičiui  per 36 mėn. atlikti.

2.2.  lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugos teikimo terminas | 1 mėn. įkainis EUR be PVM | Suma EUR be PVM 36 mėn. laikotarpiui | PVM % | Suma EUR su PVM 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius (Roller 20PN (Alifax), gamyklinis Nr. 175PN2, Japonija, pagaminimo metai: 2012 ) techninė priežiūra ir remontas. | 36 mėn. |  |  |  |  |

*   Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas, ir/ar papildomas priemones įstaigos turimam analizatoriui, Tiekėjas privalo užtikrint ir įstaigos techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.).  Jei Tiekėjas nemokamai atlieka techninę priežiūrą, Pasiūlyme nurodoma 0 (nulis).

2.3.lentelė   Techniniai reikalavimai  siūlant    ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO ANALIZATORIŲ panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |  |
| 1. | Analizatoriaus apibūdinimas | Analizatorius ENG nustatymui. Tyrimas gali būti atliekamas iš bendrojo kraujo vakuuminio mėgintuvėlio su EDTA. |  |
| 2. | Ėminio tipas | Veninis ir kapiliarinis |  |
| 3. | Tyrimo principas | Kiekybinė kapiliarinė fotometrija ir/arba Westegreno |  |
| 4. | Tyrimo trukmė | ≤ 5 min. |  |
| 5. | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 100 µl |  |
| 6. | Rezultatai | mm/h |  |
| 7. | Vienu metu galima tirti ne mažiau 15 mėginiu | Būtina |  |
| 8. | Prietaisas turi turėti maišyklę, atliekų talpa | Būtina |  |
| 9. | Automatinio prasiplovimo funkcija | Būtina |  |
| 10. | Analizatorius privalo turėti jungtį į laboratorijos informacinę sistemą | Būtina |  |
| 11. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |
| 12. | Brūkšninio kodo skaitytuvas | Būtinas |  |
| 13. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą | Būtina |  |

TREČIAS  SKIRSNIS

TREČIA PIRKIMO DALIS

3.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės PUSIAU AUTOMATINIAM  JUOSTELINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI „Uriscan Pro“

arba lygiaverčiui.

3.2. Šlapimo analizatorius  ( Uriscan Pro 11  „YD Diagnostics CO, LTD“, Korėja , gamyklinis Nr.UB 10102864, pagaminimo metai: 2011)  yra Perkančiosios

organizacijos nuosavybė. Tiekėjas taip pat  gali siūlyti analizatorių panaudai.

3.1. lentelė . Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai Ir Techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičus per 36 mėn. | 1 tyrimo įkainis EUR be PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM 36 mėn. | PVM % | Suma EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1 | Bendras šlapimo tyrimas: BLD, URO, BIL KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, VTC, S.G | Matavimo ribos ne mažesnės kaip: Gliukozė nuo 0 iki 111 mmol/l Baltymas nuo 0 iki 10g/l Leukocitai iki 500 WBC/u/l | 3500 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ALB, CRE ir santykio nustatymas |  | 100 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Kontrolinės medžiagos šlapimo tyrimams | Turi būti 2 lygių kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |

3.2. lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugos teikimo terminas | 1 mėn. įkainis EUR be PVM | Suma EUR be PVM 36 mėn. laikotarpiui | PVM % | Suma EUR su PVM 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Šlapimo analizatorius ( Uriscan Pro 11 „YD Diagnostics CO, LTD“, Korėja , gamyklinis Nr.UB 10102864, pagaminimo metai: 2011) techninė priežiūra ir remontas | 36 mėn. |  |  |  |  |

*   Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas, ir/ar papildomas priemones įstaigos turimam analizatoriui, Tiekėjas privalo užtikrint ir įstaigos techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.).  Jei Tiekėjas nemokamai atlieka techninę priežiūrą, Pasiūlyme nurodoma 0 (nulis).

3.3. lentelė. Techniniai reikalavimai siūlant  PUSIAU AUTOMATINĮ  ŠLAPIMO TYRIMŲ  ANALIZATORIŲ  panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |  |
| 1. | Analizatoriaus paskirtis | Pusiau automatinis šlapimo tyrimo analizatorius |  |
| 2. | Išorinis brūkšninio kodo skeneris, vidinis terminis spausdintuvas, | Būtina |  |
| 3. | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, | Būtina |  |
| 4. | Kalibracija automatinė, be papildomų darbo priemonių | Būtina |  |
| 5. | Panaudotų testo juostelių talpa | Būtina |  |
| 6. | Atminties funkcijos | ne mažiau 1000 paciento mėginių ir 300 kontrolinių tyrimų |  |
| 7. | Veikimo principas | Atspindžio fotometrija. |  |
| 8. | Jungtys | LIS; PC (RS232C, brūkšninio kodo skeneriu ) |  |
| 9. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą | Būtina |  |
| 10. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimu. | Būtina |  |

KETVIRTAS SKIRSNIS

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

4.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAMS,  AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI „STA SATELLITE“

arba lygiaverčiui.

4.2. Automatinis krešėjimo analizatorius (STA SATELLITE „ Diagnostica Stago“ , Prancūzija, gamyklinis Nr.1091175, pagaminimo metai: 2012)  yra Perkančiosios

organizacijos nuosavybė.  Tiekėjas  taip pat gali  siūlyti analizatorių panaudai.

4.1. lentelė . Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičus per 36 mėn. | 1 tyrimo įkainis EUR be PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM 36 mėn. | PVM % | Suma EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4.1 | Protrombino laiko (II-VII-X faktorių aktyvumo) nustatymas (PL) | Owreno metodas. Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė | 3600 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | Rekalcifikacijos metodas. Mėginys - citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė. | 1700 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas (FIB) | Klauso metodas. Reagentas turi būti skystas, paruoštas naudojimui, darbinio tirpalo stabilumas ne mažiau 45 d. 2-8 °C | 120 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Kontrolinės plazmos |  | SKAIČIUS |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Kontrolinės plazmos protrombino laiko (II-VII-X) aktyvumo, FIB ir ADTL tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kitos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |

PASTABA:

- Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

- Pateikti reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas,

kontrolines medžiagas(atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę), eksploatacines priemones, nurodant

prekių komercinius pavadinimus)   tyrimui atlikti, numatomam  nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. Tiksliai

užpildyti visas techninės specifikacijos lentelės grafas.

- Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

- Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Perkančioji organizacija pasilieka teisę pirkti mažesnius kiekius prekių, priklausomai nuo poreikio.

- Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE.

- Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui  siūlomam analizatoriui. Jei tiekėjas siūlo ne prietaiso reagentus, kalibratorius, kontroles, privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms , kalibratoriams.

4.2. lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugos teikimo terminas | 1 mėn. įkainis EUR be PVM | Suma EUR be PVM 36 mėn. laikotarpiui | PVM % | Suma EUR su PVM 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Automatinis krešėjimo analizatorius (STA SATELLITE „ Diagnostica Stago“ , Prancūzija, gamyklinis Nr.1091175, pagaminimo metai: 2012) techninė priežiūra ir remontas | 36 mėn. |  |  |  |  |

*   Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas, ir/ar papildomas priemones įstaigos turimam analizatoriui, Tiekėjas privalo užtikrint ir įstaigos techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.).  Jei Tiekėjas nemokamai atlieka techninę priežiūrą, Pasiūlyme nurodoma 0 (nulis).

4.3. lentelė.  Techniniai reikalavimai siūlant AUTOMATINĮ  KREŠĖJIMO TYRIMŲ  ANALIZATORIų  panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |
| 2. | Analizatoriaus tipas | Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius |  |
| 3. | Matavimo principas | 1. Mechaninis (elektromechaninis arba lygiavertis) 2. Imunoturbidimetrinis |  |
| 4. | Analizatoriaus gamintojo paruoštų programų spektras | 1. Protrombino laiko (II, VII, X) aktyvumo nustatymui Owren’o metodu, 2. Fibrinogeno koncentracijos nustatymui (Klauso metodu), 3. ADTL tyrimui |  |
| 5. | Tiriamieji mėginiai | Atliekant PL , ADTL ir fibrinogeno tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius be įtakos analizei. Būtina funkcija - mėginį pervesti į skubaus mėginio statusą nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti. Būtinas automatinis mėginio praskiedimas. Mėginių talpa: ne mažiau 20 vietų. |  |
| 6. | Mėginiai turi būti patalpinami į analizatorių pirminiuose (vakuuminiuose) mėgintuvėliuose, pažymėtuose brūkšniniais kodais, be tarpinių laikmenų. | Būtina |  |
| 7. | Galimybė pakrauti ir iškarto analizuoti Cito mėginius | Būtina |  |
| 8. | Turi būti brūkšninių kodų skaitytuvas, galintis identifikuoti šią reagentų brūkšninių kodų informaciją: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kontrolinių medžiagų duomenis. | Būtina |  |
| 9. | Turi būti integruotas spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius | Būtina |  |
| 10. | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus, turi būti galimybė analizatorius įjungti į informacinį laboratorijos tinklą , duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę | Būtina |  |
| 11. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą | Būtina |  |
| 12. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |

PENKTAS SKIRSNIS

PENKTA PIRKIMO DALIS

5.1.  Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės KRAUJO DUJŲ ANALIZATORIUI  ABL 80 BASIC arba lygiaverčiui.

5.2. Kraujo dujų analizatorius (ABL 80 BASIC, „Radiometer Medical A/S“, Danija, gamyklinis  Nr.305632, pagaminimo metai : 2012) yra Perkančiosios organizacijos

nuosavybė. Tiekėjas taip pat gali siūlyti analizatorių panaudai.

5.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičus per 36 mėn. | 1 tyrimo įkainis EUR be PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM 36 mėn. | PVM % | Suma EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.1 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca2+, Hct . | Tyrimų skaičius reagentų kasetėje/pake, per galiojimo laiką analizatoriuje, ne daugiau nei 25 | 475 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | .Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Mėginio paėmimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Kapiliarai su kamšteliais, maišymo strypeliais. Heparinizuoti sausu, elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuotu heparinu, heparino koncentracija ne mažiau 70 IU/ml | 250 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti,sauso laisvai judančio cilindre heparino kiekis ne mažiau 80 IU elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuoto heparino. Su netrumpesne nei 32 mm ilgio adata ir oro išstūmimo kamšteliu. | 175 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |

5.2. lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugos teikimo terminas | 1 mėn. įkainis EUR be PVM | Suma EUR be PVM 36 mėn. laikotarpiui | PVM % | Suma EUR su PVM 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Kraujo dujų analizatorius (ABL 80 BASIC, „Radiometer Medical A/S“, Danija, gamyklinis Nr.305632, pagaminimo metai : 2012) techninė priežiūra ir remontas | 36 mėn. |  |  |  |  |

*   Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas, ir/ar papildomas priemones įstaigos turimam analizatoriui, Tiekėjas privalo užtikrint ir įstaigos techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.).  Jei Tiekėjas nemokamai atlieka techninę priežiūrą, Pasiūlyme nurodoma 0 (nulis).

5.3. lentelė.  Techniniai reikalavimai siūlant  LYGIAVERTĮ   KRAUJO  DUJŲ  ANALIZATORIŲ panaudai.

| Eil.Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |  |
|  | Kasetinis, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas tyrimams prie ligonio lovos atlikti, veikiantis (pilnai atliekantis tyrimus) pakraunamos baterijos dėka arba pajungtas iš tinklo. |  |  |
| 2. | Matuojami parametrai | rūgščių-šarmų balansas: Ph; Hct kraujo dujos: pCO2, pO2 metabolitai: laktatai elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl- |  |
| 3. | Tyrimų atlikimui naudojami nedaugiau nei du moduliai reagentų | matuojamų parametrų kasetė ir/arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiška, panaudojant mikroschemas. |  |
| 4. | Integruotų reagentų modulių darbo laikas | ne trumpesnis kaip 60 dienų |  |
| 5. | Matavimo principas | elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis |  |
| 6. | Mažiausias atliekamų testų kiekis per reagentų modulio galiojimo laiką | 25 testai +/- 20% |  |
| 7. | Mėginių tipai | kapiliarinis, arterinis, veninis ir mišrus kraujas |  |
| 8. | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto | Būtina |  |
| 9. | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus | Būtina |  |
|  | Automatinė 2 taškų kalibracija su galimybe įjungti Standby rėžimą | Būtina |  |
| 11. | Mėginio tūris | ne daugiau nei 70 µl |  |
| 12. | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų | Būtina |  |
| 13. | Greitas mėginio pamatavimo laikas | ne ilgiau nei 120 s |  |
| 14. | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė | Būtina |  |
| 15. | Analizatoriaus valdymas: | valdomas lietimui jautriu ekranu; galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu. |  |
| 16. | Automatinė kokybės kontrolės sistema | atliekant kokybės kontrolę, nenaudojami tyrimai iš reagentinės kasetės (arba turi būti priskaičiuojami 2 tyrimai per parą 2 kokybės kontrolės lygiams atlikti, papildomai, prie nurodytų norimų atlikti tyrimų skaičiaus ). |  |
| 17. | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo diagramas. | Būtina |  |
| 18. | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. | Būtina |  |
| 19. | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu | Būtina |  |
| 20. | Analizatoriaus atmintis: | Ne mažiau paskutinių 500 pacientų tyrimų; 500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų |  |
| 21. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |
| 22. | Servisas suteikiamas „čia ir dabar“ 24/7 prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu, nedelsiant iškilus nesklandumams, nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 24 val. | Būtina. Pateikti patvirtinamąjį raštą. |  |

ŠEŠTAS SKIRSNIS

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

6.1.  Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės GLIUKOZĖS  IR LAKTATŲ  TYRIMŲ   SISTEMOS ANALIZATORIUI.

6.2. Įranga siūloma panaudai.

6.1.lentelė Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičus per 36 mėn. | 1 tyrimo įkainis EUR be PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM 36 mėn. | PVM % | Suma EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.1 | Gliukozė | Matavimo ribos: 0,5-50 mmol/l | 5000 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Laktatas | Matavimo ribos: 0,5 -30 mmol/l | 500 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |

6.2.  lentelė.  Techniniai reikalavimai   GLIUKOZĖS IR LAKTATŲ TYRIMŲ   SISTEMOS   ANALIZATORIUI  panaudai.

| Eil.Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |  |
| 2. | Matavimo principas | Enzimatinis/amperometrinis arba lygiavertis |  |
| 3. | Elektrodas | Lustinis jutiklis arba lygiavertis |  |
| 4. | Instaliuoto universalaus jutiklio gliukozei ir laktatui nustatyti galiojimo laikas | maks.3 mėnesiai/maks.10 000 tyrimų |  |
| 5. | Matavimo režimai | Gliukozė Gliukozė+laktatas Laktatas |  |
| 6. | Tiriamoji medžiaga | Veninis, kapiliarinis kraujas, serumas, plazma, smegenų skystys |  |
| 7. | Mėginio kiekis | Ne daugiau 20µl |  |
| 8. | Mėgintuvėlių tipai | 1,5 ml ar 2,0 ml mikromėgintuvėliai |  |
| 9. | Matavimo ribos | Gliukozei 0,5-50 mmol/l Laktatams 0,5 -30 mmol/l |  |
| 10. | Tyrimo tikslumas | Variacijos koeficientas CV ≤ 1,5 % |  |
| 11. | Mėginių kiekis analizatoriuje | Ne mažiau 6 vietų |  |
| 12. | Reagentai | Visi reagentai išpilstyti ir paruošti darbui |  |
| 13. | Kokybės kontrolės LJ grafikas | LJ grafikas arba lygiavertis su išorine kokybės kontrolės programa, kuri automatiškai priimtų duomenis iš analizatoriaus, brėžtu L-J grafikus |  |
| 14. | Ekranas | Lietimui jautrus ekranas |  |
| 15. | Spausdintuvas | Išorinis arba vidinis spausdintuvas |  |
| 16. | Skaitytuvas | Galimybė pajungti brūkšninį kodų skaitytuvą |  |
| 17. | Analizatoriaus jungtys ir komunikacija | Jungtis su LIS |  |
| 18. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą | Būtina |  |
| 19. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |

SEPTINTAS SKIRSNIS

SEPTINTA PIRKIMO DALIS

7.1.  Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės AUTOMATINIAM   BIOCHEMINIAM  ANALIZATORIUI

7.2. Įranga siūloma panaudai.

7.1 lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičus per 36 mėn. | 1 tyrimo įkainis EUR be PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM 36 mėn. | PVM % | Suma EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.1 | Gliukozė | GOD-PAP metodas arba lygiavertis | 11000 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi ( įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | AST (GOT) | IFCC | 1500 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | ALT (GPT) | IFCC | 1500 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Gamma-GT | IFCC | 1400 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | ALP | IFCC | 1000 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Amilazė | IFCC | 1700 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Bendras bilirubinas |  | 1000 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Tiesioginis bilirubinas |  | 500 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Cholesterolis |  | 750 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | DTL Cholesterolis |  | 600 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | Trigliceridai |  | 600 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Kreatininas | Fermentinis | 12000 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Šlapalas |  | 12000 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | Šlapimo rūgštis |  | 350 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Albuminas | BCG | 50 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Bendras baltymas |  | 150 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17 | Bendras baltymas likvore |  | 50 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Kalcis |  | 300 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Magnis |  | 150 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.20 | Fosforas |  | 50 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.21 | Geležis |  | 100 |  | x | x | x | x |  |  |  | x |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įterpia/pašalina reikiamą eilučių skaičių | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |

7.2.lentelė. Techniniai reikalavimai siūlant AUTOMATINĮ BIOCHEMINĮ ANALIZATORIŲ panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |  |
| 1. | Analizatoriaus dydis | Nedidelis, statomas ant stalo |  |
| 2. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 100 fotometrinių testų per valandą |  |
| 3. | Vandens sąnaudos | Ne daugiau kaip 3 litro per valandą |  |
| 4. | Tyrimai atliekami vienkartinėse kiuvetėse | Būtina |  |
| 5. | Mėginių talpa analizatoriuje | Vienu metu talpinama ne mažiau kaip 20 mėginių |  |
| 6. | STAT mėginiai | Ne mažiau 3-jų vietų STAT mėginiams |  |
| 7. | Nepertraukiamas mėginių, reagentų įdėjimas | Būtina |  |
| 8. | Analizatorius valdomas | Išorinio arba integruoto kompiuterio pagalba |  |
| 9. | Mažos mėginio sąnaudos | Iki 120 µl |  |
| 10. | Analizatoriaus triukšmo lygis | Ne didesnis nei 80 dB |  |
| 11. | Analizatorius turi turėti brūkšninio kodo skaitytuvą | Būtina |  |
| 12. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |
| 13. | Analizatorius komplektuojamas kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS), spausdintuvu | Būtina |  |

AŠTUNTAS SKIRSNIS

AŠTUNTA  PIRKIMO DALIS

8. Pirkimo objektas  - Dažai

8.1. lentelė . Dažai hematologijai

| Pirkimo dalis | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Preliminarus kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM % | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.1.1 | Romanovskio-Gimza dažų tirpalas | Stabilumas ir galiojimas 12 mėn. | 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
|  | May-Grünwaldo dažų tirpalas | Naudojimui paruoštas dažų tirpalas. Stabilumas ir galiojimas 12 mėn. | 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Paruoštas buferinis tirpalas pH 7,2 | Stabilus paruoštas buferinis tirpalas pH 7,2 hematologijai. Stabilumas ir galiojimas 12 mėn. | 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Briliant krezilo mėlio tirpalas retikuliocitų dažymui | Skirtas retikuliocitų dažymui | 125 ml arba lygiavertis | 1 |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |

8.2.lentelė. Dažai bakteriologijai

| Pirkimo dalis | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Preliminarus kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM % | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.2.1 | Rinkinys dažymui Gramo būdu | Rinkinį sudaro keturi komponentai: 1) Kristal violeto oksalato tirpalas, 2) PVP stabilizuotas liugolio tirpalas, 3) Greitas blankinimo tirpalas (Alkoholis/acetonas), 4) Safranino tirpalas Stabilumas ir galiojimas 12 mėn. | 4x240 ml arba lygiavertis | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Metileno mėlis | Metileno mėlio (alkoholinis) tirpalas, pH~8,4, 3% | 1x500 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |

***Nurodyti preliminarūs Prekių kiekiai  nebus laikomi maksimaliais. Prekės bus įsigyjamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį, neviršijant maksimalios pirkimo sutarties kainos, pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių įkainius.