1.2. priedas „Techninė specifikacija“

II pirkimo dalis „Matricos“

ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS

II PIRKIMO DALIS. MATRICOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato. vnt. | 36 mėn. preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Matrica celiulioidinė, (10 m) | karpoma, plotis 9 mm, storis 0,05 mm, pakuotėje 15 metrų | pak. | 12 |
| 2. | Sekcijinių matricų sistema | Sistemą sudaro krūminių ir prieškrūminių dantų žiedai, žiedai su nekeičiamais galiukais, 100vnt 4 dydžių EZ danga padengtos labai plonos neprilimpančios specialiai išformuotis sekcijinės matricos (25vnt x kiekvieno dydžio - 3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm), 75vnt 3 dydžių tarpdantiniai kaiščiai (25 x kiekvieno dydžio - maži, vidutiniai, dideli), 30 vnt 3 dydžių tarpdantiniai kaiščiai su apsauginėmis juostelėmis (10 x kiekvieno dydžio - maži, vidutiniai, dideli), specialaus dizaino pincetas bei replės., 75 x tarpdantiniai kaiščiai (25 x kiekvieno dydžio - maži, vidutiniai, dideli), 30 x kaiščiai su apsaugine juostele, 1 x universalus žiedas, 1 x siauras žiedas, naudojimo instrukcijos, Palodent V3 arba lygiavertis | vnt. | 9 |
| 3. | Tarpdantiniai kaiščiai | 3 dydžių tarpdantiniai kaiščiai tinkami darbui su Palodent V3 sekcijinių matricų sistema, dydžiai S, M, L pakuotėje 50vnt. | pak. | 30 |
| 4. | Sekcijinių matricų papildymas | sekcijinės matricos tinkamos su Palodent V3 sistema, 5 dydžių išformuotos sekcijinės matricos 3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm,7,5mm , pakuotėje 50vnt | pak. | 24 |
| 5. | Sekcijinės metalinės matricos | anatomiškai išformuota, pagaminta iš nerūdijančio plieno, storis 0,03mm, 0,04 mm., plotis: 5 mm, 6,4mm, 6,4mm+Ext.., pakuotėje po 100 vnt. | pak. | 24 |

_______________________