1.3. priedas „Techninė specifikacija“

III pirkimo dalis „Poliravimo medžiagos“

ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS

III PIRKIMO DALIS. POLIRAVIMO MEDŽIAGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato. vnt. | 36 mėn. preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diskeliai plombų apdirbimui metaliniam laikikliui | Soflex diskeliai, Plastikiniai, įvairaus abrazyvumo, spalvinis kodavimas, diametras 12,7 mm, 9,5mm tamsiai rudi, rudi, geltoni, šviesiai geltoni. Pakuotėje po 50 vnt. | pak. | 120 |
| 2. | Silikoninės poliravimo galvutės | Įvairių formų, silikoninės dengtos deimantu, diskelio, taurelės, liepsnelės formos rudais koteliais | vnt. | 450 |
| 3. | Polyrai kompozitams | Dviejų formų: šluotelės ir diskelio, ant mėlyno ir balto kotelio. | vnt. | 300 |
| 4. | Higieninės taurelės | Dantų paviršių poliravimui po burnos higienos. | vnt. | 300 |
| 5. | Higieniniai šepetėliai | Dantų paviršių poliravimui po burnos higienos. | vnt. | 300 |
| 6. | Karborundinės galvutės | Plombų apdailai, įvairių formų, įvairaus grubumo, kampiniam mikrovariklio antgaliui | vnt. | 15 |
| 7. | Poliesterio juostelės | Įvairaus abrazyvumo, skirtos tarpdančių poliravimui, tik viena pusė padengta abrazyvine medžiaga, su tarpu be abrazyvinės medžiagos, pakuotėje ne mažiau kaip 50vnt. | pak. | 15 |
| 8. | Perforuotos poliravimo juostelės | Tarpdančių juostelės skirtos konkrementams šalinti, be pjūklelio, siauros, plačios, įvairių grubumų. | vnt. | 300 |
| 9. | Poliravimo pasta (be fluoro) | Universali dvejopo poveikio pasta, be fluoro, efektyviai valo ir poliruoja. RDA 27, sudėtyje turi silikato, perlitų dalelių. Pakuotėje 100g. | pak. | 30 |
| 10. | Poliravimo pasta (su fuoru) | Universali dvejopo poveikio pasta, su fluoru, efektyviai valo ir poliruoja. RDA 27, sudėtyje turi silikato, perlitų dalelių. Pakuotėje 100g. | pak. | 90 |

_______________________