1.5. priedas „Techninė specifikacija“

V pirkimo dalis „Plastikiniai švirkštai“

ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS

V PIRKIMO DALIS. PLASTIKINIAI ŠVIRKŠTAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato. vnt. | 36 mėn. preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endodontiniai švirkštai | Įpakuoti 5 ml. tūrio, tinkama kanalų praplovimui, su sriegiu adatai užsukti. | vnt. | 120 |
| 2. | Adatos dantų šaknų kanalams plauti | Užsukamos ant švirkšto, nerūdijančio plieno, plonos ir lanksčios, įvairaus diametro, ilgis ≤ 25mm, adatos skylutė šone. Pakuotėje 100 vnt. | pak. | 3 |
| 3. | Dentalinės adatos | Sterilios; vienkartinės; universalios; 0,3x12; 0,3x16; 0,3x21; 0,3x25; 0,4x35; 0,4x31mm dydžių; įpakuota po 100 vnt. Sterilios; vienkartinės; universalios; 0,3x12; 0,3x16; 0,3x21; 0,3x25; 0,4x35; 0,4x31mm dydžių; įpakuota po 100 vnt. | pak. | 200 |

_______________________