## 1 priedas
2.2. Pasiūlymo formos 1 priedas
II pirkimo dalis. Matricos
Perkamų prekių įkainiai
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | 36 mėn. preliminarus kiekis, vnt. | Vnt. įkainis, Eur (be PVM) | PVM tarifas | Vnt. įkainis, Eur (su PVM) | Suma, Eur (su PVM) | Gamintojas / katalogo numeris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5*8 | 10
2. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Matricos
2.1. | Matrica celiulioidinė, (10 m) | karpoma, plotis 9mm, storis 0,05mm, pakuotėje 15 metrų | pak. | 12
2.2. | Sekcijinių matricų sistema | Sistemą sudaro krūminių ir prieškrūminių dantų žiedai, žiedai su nekeičiamais galiukais, 100vnt 4 dydžių EZ danga padengtos labai plonos neprilimpančios specialiai išformuotis sekcijinės matricos (25vnt x kiekvieno dydžio - 3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm), 75vnt 3 dydžių tarpdantiniai kaiščiai (25 x kiekvieno dydžio - maži, vidutiniai, dideli), 30 vnt 3 dydžių tarpdantiniai kaiščiai su apsauginėmis juostelėmis (10 x kiekvieno dydžio - maži, vidutiniai, dideli), specialaus dizaino pincetas bei replės., 75 x tarpdantiniai kaiščiai (25 x kiekvieno dydžio - maži, vidutiniai, dideli), 30 x kaiščiai su apsaugine juostele, 1 x universalus žiedas, 1 x siauras žiedas, naudojimo instrukcijos, Palodent V3 arba lygiavertis | vnt. | 9
2.3. | Tarpdantiniai kaiščiai | 3 dydžių tarpdantiniai kaiščiai tinkami darbui su Palodent V3 sekcijinių matricų sistema, dydžiai S, M, L pakuotėje 50vnt. | pak. | 30
2.4. | Sekcijinių matricų papildymas | sekcijinės matricos tinkamos su Palodent V3 sistema, 5 dydžių išformuotos sekcijinės matricos 3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm,7,5mm , pakuotėje 50vnt | pak. | 24
2.5. | Sekcijinės metalinės matricos | anatomiškai išformuota, pagaminta iš nerūdijančio plieno, storis 0,03mm, 0,04 mm., plotis: 5 mm, 6,4mm, 6,4mm+Ext.., pakuotėje po 100 vnt. | pak. | 24
Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM | [7 empty] | 0
36 mėn. preliminarus kiekis yra skirtas tik pasiūlymo vertinimui.