## 1 priedas
2.5. Pasiūlymo formos 1 priedas
V pirkimo dalis. Plastikiniai švirkštai
Perkamų prekių įkainiai
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | 36 mėn. preliminarus kiekis, vnt. | Vnt. įkainis, Eur (be PVM) | PVM tarifas | Vnt. įkainis, Eur (su PVM) | Suma, Eur (su PVM) | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5*8 | 10
5. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Plastikiniai švirkštai
5.1. | Endodontiniai švirkštai | Įpakuoti 5 ml. tūrio, tinkama kanalų praplovimui, su sriegiu adatai užsukti. | vnt. | 120
5.2. | Adatos dantų šaknų kanalams plauti | Užsukamos ant švirkšto, nerūdijančio plieno, plonos ir lanksčios, įvairaus diametro, ilgis ≤ 25mm, adatos skylutė šone. Pakuotėje 100 vnt. | pak. | 3
5.3. | Dentalinės adatos | Sterilios; vienkartinės; universalios; 0,3x12; 0,3x16; 0,3x21; 0,3x25; 0,4x35; 0,4x31mm dydžių; įpakuota po 100 vnt. Sterilios; vienkartinės; universalios; 0,3x12; 0,3x16; 0,3x21; 0,3x25; 0,4x35; 0,4x31mm dydžių; įpakuota po 100 vnt. | pak. | 200
Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM | [7 empty] | 0
36 mėn. preliminarus kiekis yra skirtas tik pasiūlymo vertinimui.