_______________________

(Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

DĖL SKLENDŽIŲ PIRKIMO

_______ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (-ai) (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) |  |
| Juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai) |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas, pagal kurį asmuo pasirašo (pildoma jei Pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo) |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas |  |

# 2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

3.	INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei Tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu reikalaujama).

  - Informacija apie ūkio subjektus, kuriais Tiekėjas remsis, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo) | Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (nurodyti keliamo reikalavimo punktą/-us ir aprašymą/-us) | Ūkio subjekto numatomų atlikti darbų / numatomų suteikti paslaugų / patiekti prekių aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Pastaba. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, užpildytus ir pasirašytus EBVPD (jeigu reikalaujama).

3.2. Kvazisubtiekėjai (ketinami įdarbinti specialistai), kurių pajėgumais bus remiamasi Sutarties vykdymo metu:

| Eil. Nr. | Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė | Siūlomo specialisto kvalifikacija |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastaba. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Kvazisubtiekėjų (specialistų) užpildytas ir pasirašytas deklaracijas .

(pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) tik vykdant pirkimo sutartį ir jis (jie) yra žinomas (-i) (šiuo atveju Tiekėjas nesiremia subtiekėjo (ų) pajėgumais dėl kvalifikacinių reikalavimų atitikimo).

  - Subtiekėjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo) (jei pavadinimas nežinomas, nurodoma „Nežinomas“) | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastaba: Subtiekėjų užpildytų ir pasirašytų EBVPD pateikti nereikalaujama. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Subtiekėjų užpildytas ir pasirašytas deklaracijas (jeigu jie yra žinomi).

Tuo atveju, jei Tiekėjas ketina remtis Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis), Tiekėjas tai turi nurodyti kartu su Pasiūlymu pateikiamame laisvos formos priede. Tiekėjas šiame priede turėtų nurodyti Trečiuosius asmenis, kokiais Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis) remiasi, pateikti informaciją apie pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan., kad Sutarties vykdymo laikotarpiu ištekliai (priemonės) jam bus prieinami. Pirkėjas turi teisę patvirtinančius dokumentus apie pasitelkiamus Trečiuosius asmenis arba tokių dokumentų dalį patikrinti prieš nustatydamas Laimėjusį pasiūlymą. Įrodymu nelaikomas vienašalis Tiekėjo patvirtinimas. Trečiųjų asmenų atitiktis dėl pašalinimo pagrindų, kitų kvalifikacijos reikalavimų, EBVPD nėra tikrinama. Tokiu atveju laikoma, kad Tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

4. PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina vnt. Eur be PVM | Numatoma bendra kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) |
| 1 | Sklendė dn 50 trumpa su valdymo ratu (L-150 mm) | vnt. | 5 |  |  |
| 2 | Sklendė dn 100 trumpa su valdymo ratu (L-190 mm) | vnt. | 5 |  |  |
| 3 | Sklendė dn 150 trumpa su valdymo ratu (L-210 mm) | vnt. | 4 |  |  |
| 4 | Sklendė dn 200 trumpa su valdymo ratu (L-230 mm) | vnt. | 3 |  |  |
| 5 | Sklendė dn 400 trumpa su valdymo ratu (L-310 mm) | vnt. | 5 |  |  |
| 6 | Sklendė dn 400 GOST 9698-67 su valdymo ratu (L-600 mm) | vnt. | 3 |  |  |
| Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |
| Viso bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina  be PVM -            Eur (skaičiais ir žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro -            Eur  (skaičiais ir žodžiais).

Bendra pasiūlymo kaina  su PVM -            Eur (skaičiais ir žodžiais).

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui, nustatyti viešojo pirkimo laimėtoją. Į sutartį bus įrašomas sklendės 1 vnt. įkainis,  Perkančiojo subjekto sutarčiai planuojamos lėšos, bei perkamos prekės pagal faktinį poreikį.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti  PVM,  Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

PASTABA. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti užpildytą prekių atitikties techninių reikalavimų lentelę (Pasiūlymo priedas Nr. 1)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Dokumento konfidencialumas (taip / ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nurodomi pateikiami dokumentai |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymo formos

Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu.

| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės, konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (UŽPILDO TIEKĖJAS) Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir/ar lietuvių kalba. Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą, dokumentus pateikiant kartu su pasiūlymu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sklendė dn 50 trumpa su valdymo ratu (L-150 mm) | (Tiekėjas nurodo gamintoją) |  |  |
|  | Sklendė dn 100 trumpa su valdymo ratu (L-190 mm) | (Tiekėjas nurodo gamintoją) |  |  |
|  | Sklendė dn 150 trumpa su valdymo ratu (L-210 mm) | (Tiekėjas nurodo gamintoją) |  |  |
|  | Sklendė dn 200 trumpa su valdymo ratu (L-230 mm) | (Tiekėjas nurodo gamintoją) |  |  |
|  | Sklendė dn 400 trumpa su valdymo ratu (L-310 mm) | (Tiekėjas nurodo gamintoją) |  |  |
|  | Sklendė dn 400 GOST 9698-67 su valdymo ratu (L-600 mm) | (Tiekėjas nurodo gamintoją) |  |  |
| 7. | Sklendžių sudėtis | Ketinių sklendžių korpusas ir korpuso dangtelis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-15 arba EN-GJS-500-7 pagal LST EN1563. Korpuso dugnas lygus, pilno pralaidumo, be redukcijos |  | <...įrašyti...> |
| 8. | Sklendžių ženklinimas | Kiekviena sklendė turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodytas diametras, darbinis slėgis, gaminio modelis, medžiaga (iš kurios ji pagaminta) |  | <...įrašyti...> |
| 9. | Sklendžių komplektacija | Sklendės sukomplektuotos su valdymo ratais |  | <...įrašyti...> |
| 10. | Sklendžių slėgis | Sklendžių darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 10 bar |  | <...įrašyti...> |
| 11. | Sklendžių sandarumo klasė | Sklendžių sandarumo klasė A, pagal EN 12266-1 reikalavimus. |  | <...įrašyti...> |
| 12. | Sklendžių korpuso detalės | Ketinių sklendžių korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Padengimas privalo atitikti RAL-GZ 662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |  | <...įrašyti...> |
| 13. | Sklendžių korpuso varžtai | Sklendžių korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos arba iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip AISI 304 |  | <...įrašyti...> |
| 14. | Sklendžių velenas | Sklendės velenas iš nerūdijančio plieno, turinčio 13-20% Chromo. Sklendės turi turėti galimybę būti ardomos esant slėgiui vamzdyne (veleno sandariklio keitimas) |  | <...įrašyti...> |
| 15. | Sklendžių skląstis | Sklendžių skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-15 arba EN-GJS-500-7 pagal LST EN1563 pilnai padengtas elastomeru (EPDM), tinkamu geriamam vandeniui, skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą ir visiškai padengtas elestomeru arba lygiaverte medžiaga. Sklendžių skląstis turi atitikti EN 681 reikalavimus. |  | <...įrašyti...> |
| 16. | Garantija | ne mažesnė kaip 10 metų |  | <...įrašyti...> |
| 17. | Ant sklendės korpuso turi būti nurodoma | Žymėjimas: Ant sklendės korpuso turi būti išlieta arba išgraviruota (įlieta) informacija apie gamintoją (pavadinimas ar logotipas), skersmenį, darbinį slėgį ir gaminio medžiagą. Sklendės turi būti tinkamos geriamojo vandens sistemai. |  | <...įrašyti...> |
| 18. | Sklendės pagamintos | Sklendės pagamintos ES šalyse ir turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 1074-1 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo pagal paskirtį reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ ir LST EN 1074-2 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo pagal paskirtį reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai. 2 dalis. Atskiriamosios sklendės“ arba lygiaverčių standartų reikalavimus. |  |  |
| 17. | Dokumentai pateikiami pirkimo metu: | - Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:201 lietuvių ir/arba anglų k.); - Sertifikatas, atitinkantis LST EN 1563 standartą (lietuvių ir/arba anglų k.); - Sertifikatas, atitinkantis LST EN 1074-1 (lietuvių ir/arba anglų k.); - Siūlomo gaminio modelio duomenų lapas (-ai) ir priedai (nuoroda (-os) į internetinį puslapį ir/ar kt. gamintojo patvirtinantys dokumentai, kuriuose pateikiama techninė informacija apie gaminį). |  | <...įrašyti...> |

- Su pasiūlymu reikalinga pateikti reikalaujamus prekių savybes įrodančius dokumentus. Įsitikinkite, kad techninės specifikacijos lentelėje nurodomos reikšmės atitinka įrodančiuose dokumentuose nurodytas reikšmes. Taip pat įsitikinkite, kad pasiūlyme nurodytos reikšmės atitinka kituose pateikiamuose dokumentuose nurodomas reikšmes. Pasiūlymo formoje įrašykite konkrečias prekės charakteristikas, taip pat aiškiai nurodykite, kuriuose įrodančiuosiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti šias charakteristikas, bei jas aiškiai pažymėkite. Tinkamai prekių savybes įrodančiais dokumentais gali būti tiekėjų deklaracijos, prekių gamintojų deklaracijos bei sertifikatai, gamintojų brošiūros, katalogų duomenys ir kiti dokumentai, kurie leidžia objektyviai įsivertinti, jog siūloma prekė atitinka reikalaujamas reikšmes.

- Atkreipkite dėmesį, kad jeigu charakteristikas įrodantys dokumentai yra pateikti ne lietuvių ar anglų kalbomis, tokiu atveju privaloma pateikti ir dokumento vertimą, kuris turi būti patvirtintas vertėjo parašu

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

Jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pateikiama informacija apie visus tokios grupės narius.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Tiekėjas turi nurodyti jo įgalioto asmens pagrindą, pagal kurį jis atstovauja Tiekėjo įmonę (pavyzdžiui, jeigu Tiekėjo įgaliotas asmuo yra ne įmonės vadovas, turėtų būti nurodyta, pagal kokį įgaliojimą tas asmuo atstovauja įmonę).